Rinkos konsultacijos klausimų atsakymų forma

| Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje pateikta paslaugų teikimo apimtis yra suprantama? | Paslaugų teikimo apimtis nėra visiškai aiški. Pagrindiniai pastebėjimai būtų tokie: - Neaišku, su kiek tiekėjų bus pasirašomos preliminarios sutartys – tik su vienu, ar su keliais? Jei su keliais, tai jie vėliau tarpusavyje „konkuruos“ dėl tam tikrų pagrindinių sutarčių ar atskirų darbų pagrindinėse sutartyse, ar ne? Pagal VPT išaiškinimą (Microsoft PowerPoint - Preliminariosios sutartys): PS– vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas– nustatyti sąlygas, įskaitant kainą ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo-pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį. IAE prioritetas – pasirašyti preliminarią sutartį su vienu teikėju (tikėtinai kelių kompanijų konsorciumu) ir vėliau pagal poreikį sudaryti pagrindines sutartis su tuo pačiu tiekėju. Based on the PPS explanation (Microsoft PowerPoint - Preliminariosios sutartys): A framework agreement is a contract concluded between one or more contracting authorities and one or more suppliers, the purpose of which is to establish the terms and conditions, including price and, where appropriate, the estimated quantity, applicable to public supply contracts to be awarded during a specified period. The priority in case of INPP is to sign a preliminary agreement with a single supplier (likely a consortium of several companies) and subsequently, as needed, enter into main contracts with the same supplier. - Neaišku, ar pasirašius preliminarią sutartį bus būtina įvykdyti visas tris pagrindines sutartis, ar galima atlikti ir tik, pavyzdžiui, vieną pagrindinę sutartį? Pasirašius preliminariąją sutartį su vienu tiekėju (konsorciumu), bus privaloma įvykdyti visas tris pagrindines sutartis. Once a preliminary contract has been signed with a single supplier (consortium), all three main contracts must be fulfilled. - Neaišku, ar bus būtina atlikti visus darbus nurodytus pagrindinėję(se) sutartyje(se), ar bus galima atlikti tik tam tikrus atskirus darbus? Bus privaloma atlikti visus darbus, nurodytus pagrindinėse sutartyse. It will be mandatory to perform all work specified in the main contracts. |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje įvardinti paslaugų teikimo terminai yra pakankami vienu metu atlikti kelias techninės specifikacijos priede nurodytas paslaugas? | Tai labai priklauso nuo atsakymų į pirmam klausimui pateiktus pastebėjimus ir kitus pastebėjimus, pateiktus žemiau esančioje lentelėje. Tačiau jei preliminarios sutarties rėmuose bus būtina įvykdyti visas tris pagrindines sutartis ir visus juose numatytus darbus, tai labai tikėtina, kad dabar numatyti terminai yra per trumpi. Terminai yra nurodyti pagal poreikį, kada užsakovui reikalinga turėti vienos ar kitos užduoties rezultatą. Deadlines are set based on the client’s need to have the results of a particular task by a certain date. |
| 3. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų į kuriuos IAE turėtų atkreipti dėmesį prieš vykdydama Pirkimą? | Turime, jie pateikti žemiau esančioje lentelėje. |
| 3.1 | TS priedas; paslaugos Nr. 25 ir 26 | Ar paslaugoms Nr. 25 ir 26 bus pateikta aktuali degių medžiagų inventorizacija visose patalpose, ar šią inventorizaciją reikės atlikti sutarties vykdytojui pačių paslaugų suteikimo apimtyje? Šią inventorizaciją reikės atlikti sutarties vykdytojui pačių paslaugų suteikimo apimtyje. This inventory assessment must be conducted by the contractor as part of the scope of the services provided. |
| 3.2 | TS priedas; paslaugos Nr. 18, 29-32 | Neaiškus paslaugos Nr. 18 „Spragų analizės (GAP) rengimas“, analizės objektas, t. y., neaišku, kokiam procesui, pastatui, veiklai ar pan. reikia atlikti tą analizę. Kaip buvo nurodyta TS 4 p. šios užduoties poreikis jau nebeaktualus. As noted in paragraph 4 of TS, the need for this task is no longer relevant. Taip pat neaiškūs ir paslaugų Nr. 29-32 objektai. Detalesnis 29-32 p. temų aprašymas: A more detailed description of the topics of items 29–32: Radioaktyviųjų atliekų imobilizavimo technologijos. Egzistuojantys metodai, tokie kaip cementavimas, vitrifikacija ar geopolimerų naudojimas ne visuomet užtikrina ilgalaikės radionuklidų imobilizavimo kokybę. Pagrindiniai iššūkiai – tinkamas technologijos taikymas, medžiagų ir proceso parametrų parinkimas ir testavimas bei ilgalaikis mechaninis atsparumas veikiant aplinkos faktoriams. Taip pat aktualus kai kurių atliekų formų cheminės sudėties galimas poveikis imobilizacinei matricai. Siekiant pagerinti imobilizavimą būtina toliau vystyti pažangius atliekų imobilizavimo būdus ir gilinti žinias apie radionuklidų sąveikas su šiom medžiagom, tad moksliniai tyrimai yra reikalingi, kad šios technologijos būtų saugiai taikomos IAE veikloje. Radioactive waste immobilization technologies. Existing methods, such as cementation, vitrification, or the use of geopolymers, do not always ensure the long-term quality of radionuclide immobilization. The main challenges include the proper application of the technology, the selection and testing of materials and process parameters, and long-term mechanical resistance to environmental factors. The potential impact of the chemical composition of certain waste forms on the immobilization matrix is also a relevant issue. To improve immobilization, it is necessary to further develop advanced waste immobilization methods and deepen knowledge on radionuclide interactions with these materials; therefore, research is required to ensure the safe application of these technologies in INPP activities. Radioaktyviųjų atliekų cementavimo technologijų modifikavimas ir galutinio produkto savybių tyrimai. Cementavimas yra plačiai taikomas atliekų kietinimo būdas dėl paprastumo ir pigumo, bet standartinės cemento formulės turi trūkumų – pavyzdžiui, ilgalaikis aplinkos poveikis gali daryti neigiamą įtaką pakuočių kokybei. Nagrinėjant šią temą, norėtume patobulinti cementavimo mišinius – papildant juos priedais ar naudojant alternatyvius rišiklius (pvz., geopolimerus), kad atliekų pakuotės ilgaamžiškumas pagerėtų ir radionuklidų migracija būtų minimizuojama. Trūksta duomenų apie modifikuotų atliekų imobilizavimo formų ilgalaikį stabilumą, todėl reikalinga mokslinė kompetencija išsamiai įvertinti galimų naujų medžiagų ir metodų naudojimo galimybes: optimizuoti cementavimo procesą, įvertinti ilgalaikes chemines bei fizines savybes. Modification of radioactive waste cementation technologies and investigation of the final product’s properties. Cementation is a widely used method for solidifying waste due to its simplicity and low cost, but standard cement formulas have drawbacks—for example, long-term environmental exposure can negatively affect the quality of the packages. In exploring this topic, we aim to improve cementation mixtures—by adding additives or using alternative binders (e.g., geopolymers)—to enhance the durability of waste packages and minimize radionuclide migration. There is a lack of data on the long-term stability of modified waste immobilization forms, so scientific expertise is needed to thoroughly evaluate the potential for using new materials and methods: to optimize the cementation process and assess long-term chemical and physical properties Naujų radiocheminių atskyrimų metodų taikymas ir kūrimas. Pažangūs radiocheminiai tyrimai leidžia selektiviai išskirti tam tikrus ilgaamžius radionuklidus iš atliekų ir įvertinti jų aktyvumo koncentraciją. Tradiciniai radiocheminiai išskyrimo metodai yra imlūs laikui ir todėl siekiame ieškoti inovatyvių sprendimų – pvz. naudoti naujausius ekstrakcijos metodus ar masių spektrometriją. Būtinos mokslinės konsultacijos, kad šie nauji metodai būtų sėkmingai ištobulinti, aprašyti, akredituoti ir pritaikyti praktikoje. The application and development of new radiochemical separation methods. Advanced radiochemical analyses enable the selective separation of specific long-lived radionuclides from waste and the determination of their activity concentrations. Traditional radiochemical separation methods are time-consuming, so we are seeking innovative solutions—such as using the latest extraction methods or mass spectrometry. Scientific consultation is needed to ensure that these new methods are successfully developed, documented, accredited, and implemented in practice. Radiologinio apibūdinimo naujų metodikų kūrimas ir esamų metodų taikymas. Tikslus atliekų radiologinis charakterizavimas (visų aktualių radionuklidų identifikavimas ir kiekybinis nustatymas) yra sudėtingas, bet itin svarbus žingsnis saugiam atliekų tvarkymui. Esami metodai dažnai apsiriboja gama spektrometrija ir panašiomis standartinėmis priemonėmis, o sunkiai matuojamiems radionuklidams tenka naudoti netiesioginius konservatyvius vertinimus (pvz. nuklidinio vektoriaus metodą). Plėtojant naujas metodikas (pvz. pažangią neardomąją analizę arba validuotus modelinius skaičiavimus), siekiame didinti radiologinio apibūdinimo tikslumą ir efektyvumą. Tam būtinas mokslinis-inžinerinis metodų tobulinimas. Development of new methods for radiological characterization and application of existing methods. Accurate radiological characterization of waste (identification and quantification of all relevant radionuclides) is a complex but extremely important step in safe waste management. Existing methods are often limited to gamma spectrometry and similar standard techniques, while for difficult- to measure-radionuclide, indirect conservative estimates (e.g., the nuclide vector method) must be used. By developing new methodologies (e.g., advanced non-destructive analysis or validated model calculations), we aim to increase the accuracy and efficiency of radiological characterization. This requires the refinement of scientific and engineering methods. |
| 3.3 | TS priedas; paslauga Nr. 7 | Neaišku, ką reiškia Nr. 7 paslaugos formuluotė „Statybos darbų saugos analizė...“? Ar tai yra įprasta saugos analizė atliekama pagal VATESI reikalavimus, ar tai kitokio tipo (platesnė) analizė, apimanti ir ne branduolinius/radiacinius aspektus? Taip, galimas standartinės statybos darbų saugos analizės parengimas pagal VATESI reikalavimus. Yes, a standard safety analysis of construction works in accordance with VATESI requirements may be perormed. |
| 3.4 | TS priedas | Beveik visoms paslaugoms, kurios nėra susiję su gaisro analizės ar saugos analizės atlikimu, reikėtų pateikti ir trumpą techninę specifikaciją, kad būtų įmanoma įvertinti reikiamų atlikti paslaugų pobūdį, apimtį, objektą ir t. t. Pagal VPT išaiškinimą (Microsoft PowerPoint - Preliminariosios sutartys): Preliminariąja sutartimi perkančioji organizacija neužsako konkrečių prekių/paslaugų/darbų, o tik nustato sąlygas jų įsigijimui ateityje, neatliekant naujos procedūros. PS turiniui netaikomi pagrindinės viešojo pirkimo-pardavimo sutartims taikytini 3 reikalavimai, todėl perkančioji organizacija yra laisvesnė apsibrėžti bendresnio pobūdžio reikalavimus, jų išsamiai nedetalizuojant. Taigi, IAE atveju, dėl labai plataus ir skirtingo pobūdžio numatomų pirkti paslaugų spektro, šiame preliminariosios sutarties sudarymo etape, pateikiamos tik numatomos pirkti paslaugos, nedetalizuojant nei objektų, nei pačių paslaugų pobūdžio. Išsami informacija bus pateikiama pagrindinėse sutartyse teikiant atskiras užduotis. Based on the PPS explanation (Microsoft PowerPoint - Preliminariosios sutartys): Under a framework agreement, the contracting authority does not order specific goods, services, or works, but merely establishes the terms and conditions for their future procurement without conducting a new procedure. The content of a preliminary contract is not subject to the three main requirements applicable to public procurement contracts; therefore, the contracting authority has greater flexibility to define requirements of a more general nature without specifying them in detail. Therefore, in case of the INPP, due to the very broad and diverse nature of the range of services to be procured, only the services to be procured are listed at this stage of the framework agreement, without specifying either the facilities or the nature of the services themselves. Detailed information will be provided in the main contracts when individual tasks are assigned. |
| 3.5 | TS punktas Nr. 22 | Daugelis numatomų paslaugų apima jau egzistuojančių dokumentų atnaujinimą, iš kurių, tikėtina, yra parengtų ne lietuvių kalba. Todėl būtina nurodyti, kuria kalba parengtus dokumentus pateiks Ignalinos AE. Ši informacija bus pateikta pagrindinėse sutartyse teikiant atskiras užduotis. This information will be included in the main contracts when assigning individual tasks. |
| 3.6 | Kvalifikacijos reikalavimai ekspertams | Atrodo, kad kai kurie ekspertams keliami reikalavimai yra per aukšti ar net pertekliniai. Pavyzdžiui: - Projekto vadovui keliamas reikalavimas „kaštų analizės parengimas ne mažiau kaip 2 projektams, kurių kiekvieno biudžetas yra ne mažesnis nei 1 milijonas eurų“ atrodo perteklinis ir galėtų būti panaikintas, nes nei viena iš planuojamų 33-jų paslaugų neapima kaštų analizės; Sutinkame, reikalavimas bus pašalintas. We agree, the requirement will be removed. - Projekto vadovui keliamas reikalavimas „ir vykdymo grafikų parengimas ne mažiau kaip 2 projektams, kurių kiekvieno biudžetas yra ne mažesnis nei 1 milijonas eurų ir/ar kurių kiekvieno apimtyje numatyta atlikti ne mažiau kaip 1000 užduočių;“ atrodo perteklinis ir galėtų būti panaikintas, nes nei viena iš planuojamų 3-jų pagrindinių sutarčių neturėtų siekti nei tokio biudžeto, nei tokio skaičiaus užduočių; Sutinkame, reikalavimas bus pašalintas. We agree, the requirement will be removed. - Atliekų tvarkymo ekspertui keliamas reikalavimas „turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų darbo patirtį radiologinio apibūdinimo srityje: proporcingumo daugiklių kūrimas ir (arba) pakuočių radiologinio apibūdinimo metodikų kūrimas“ atrodo gana ribojantis ir atsižvelgus į planuojamų paslaugų spektrą galėtų būti praplėstas taip: „proporcingumo daugiklių kūrimas ir (arba) pakuočių radiologinio apibūdinimo metodikų kūrimas, ir (arba) atliekų priimtinumo kriterijų nustatymas, ir (arba) atliekų/pakuočių radiologinis charakterizavimas“. Sutinkame, bus papildyta kaip siūloma. We agree; it will be ammended as proposed. |
| 3.7 | Bendras | Kadangi paslaugų spektras ir pobūdis labai platus, tiekėjas visų darbų atlikti negalės, todėl reikėtų kurti konsorciumą ir/arba pasitelkti subtiekėjus. Tam, kad kiekvienas galimas konsorciumo partneris (subtiekėjas) galėtų adekvačiai įsivertinti savo galimybes ir norint užtikrinti, kad įsteigtas konsorciumas (pasirinktas subtiekėjas) galėtų pilnai atlikti visas paslaugas, reikalingas ilgesnis laikas, per kurį būtų galima tikslinti būsimų sutarčių (preliminarios ir pagrindinių) sąlygas, įskaitant paslaugų technines specifikacijas, ir kt. Kadangi šios rinkos konsultacijos tikslas yra surinkti informaciją apie galimus susidomėjusius teikėjus bei galimą pirkimo kainą, pagal atsiliepusių į rinkos konsultaciją tiekėjų atsakymus šio pirkimo biudžetas būtų tik labai preliminarus, todėl iki pilno finansavimo numatymo ir patvirtinimo (2-4 mėn.) potencialūs paslaugų teikėjai gali atlikti jiems būtinus „namų darbus“, kad galėtų paskelbus konkursą pilnateisiškai dalyvauti konkurse. Since the purpose of this market consultation is to gather information about potential interested suppliers and the possible purchase price, the budget for this procurement33 based on the responses from participating suppliers be only very preliminary; therefore, until full funding is planned and approved (2–4 months), potential service providers can do the necessary “homework” so that they can fully participate in the tender once it is announced. |
| 4. | Ar techninėje specifikacijoje pateikta paslaugų teikimo apimtis yra suprantama? Is the scope of services provided in the technical specification understandable? | Apskritai mes suprantame paslaugų apimties struktūrą, išsamią informaciją apie paslaugas reikėtų nurodyti pasiūlymo etapo paaiškinimo etapuose. (ENG) Generally we understand the frame of the scope of services, the details of the services would need to be specified during clarification rounds of the proposal stage. |
| 5. | Ar techninėje specifikacijoje įvardinti paslaugų teikimo terminai yra pakankami vienu metu atlikti kelias techninės specifikacijos priede nurodytas paslaugas? Are the terms of service provision specified in the technical specification sufficient to simultaneously perform several services specified in the annex to the technical specification? | Tai priklauso nuo programos planavimo detalių, kurios turi būti išsamiai apibrėžtos siūlant ir vykdant pirkimo apimtį, kad būtų galima geriau planuoti techninio personalo prieinamumą laikui bėgant. Turime pajėgumų padidinti skirtingų funkcijų reikalingus išteklius, kad galėtume atlikti techninėse specifikacijose (ir jų prieduose) nurodytus vienu metu atliekamus darbus. (ENG) This depends on the details of the program planning to be defined in detail during proposal and execution of the scope of procurement to better plan the availability of the technical staff over the time. We have the capacity to increase the needed resources of different functions to cover the simultaneous works indicated in the technical specifications (and its Annexes). |
| 6. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų į kuriuos IAE turėtų atkreipti dėmesį prieš vykdydama Pirkimą? Do you have any other observations or suggestions that INPP should pay attention to before carrying out the Procurement? | Išvardyta žemiau lentelės “Kiti pastebėjimai“ (ENG) Listed below the table “Other Observations” |
| 6.1 |  | Mes prisiimame prielaidą, kad po šių rinkos konsultacijų vyks šis viešųjų pirkimų procesas anglų kalba, o projekto vykdymo ir sutarties kalba gali būti anglų. (ENG) We assume that the following Procurement Process after this Market Consultation will follow in English and the Project Execution as well as Contract Language may be English. Tolimesnės pirkimo procedūros bus vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. Preliminarioji sutartis bus sudaroma lietuvių kalba. Visi teikiami pranešimai, prašymai, suderinimai, pritarimai, nurodymai, reikalavimai ar pretenzijos gali būti lietuvių arba anglų kalba. Further procurement process will be in Lithuanian and English. The Framework Agreement is drawn up in Lithuanian language. All notices, requests, coordination, approvals, orders, requirements or claims submitted may be executed in Lithuanian or English. |
| 6.2 |  | Mes prisiimame prielaidą, kad už derinimą su VATESI bus atsakinga perkančioji organizacija, o rangovas teiks tik pagalbą. (ENG) We assume the coordination with VATESI will be responsibility of Contracting Entity, and the Contractor will only provide support. Žr. TS 11-13 punktus. Rangovas turi teikti išsamius atsakymus į valstybės institucijų keliamus klausimus iki pilno keliamų klausimų suderinimo. Užsakovas veikia kaip tiesioginis kontaktas su suinteresuotomis šalimis. See cl. 11-13 of the TS. The Contractor must provide comprehensive responces to the issues raised by the national authorities until final closure of all the issues raised. The Employer acts as direct contact with the interested parties. |
| 6.3 |  | Mes prisiimame prielaidą, kad bus aiškiai paskirstyta atsakomybė už prašomą darbų apimtį tarp perkančiojo subjekto ir rangovo. (ENG) We assume that there will be Clear Division of Responsibilities for Requested Scope of Work among Contracting Entity and Contractor. Taip, Rangovas paskirs reikiamą personalą, kuris teiks duomenis, informaciją ir atliks rangovo atliekamų užduočių priežiūrą. Tai bus nurodoma pagrindinėse sutartyse. Yes, the Contractor will appoint the needed resources for providing needed data, information and supervision of performed tasks by the Contractor. This will be indicated in the main contracts. |
| 6.4 |  | Mes prisiimame prielaidą, kad bus parengtas pagrįstas visų projekto užduočių grafikas, kurį kartu parengs perkančioji organizacija ir rangovas. (ENG) We assume that there will be a Reasonable Schedule for all Tasks of the Project, elaborated together between Contracting Entity and Contractor. Reikia suprasti, kad TS priede pateiktų užduočių sąrašas priklauso nuo laiko, kada Užsakovui reikia turėti galutinį atskiros užduoties rezultatą, t.y. dokumentas turi būti parengtas arba jau suderintas su reguliuojančiąja institucija. Todėl, vienu metu Rangovas turės atlikti kelias užduotis. Sudarant pagrindines sutartis bus konkrečiai nurodomi kiekvienos užduoties atlikimo terminai. It should be understood that the list of tasks provided in Appendix to the TS depends on the time when the Employer needs to have the final result of separate taks, i.e. the document must be developed or already agreed with the regulatory body. Therefore, at the same time several taks will have to be undertaken by the Contractor. When concluding the main contracts timeframe for each task will be specified. |
| 6.5 |  | Mes prisiimame prielaidą lankstumą derybose dėl sutarties, kad pasiektume abipusį susitarimą tarp prašančiosios šalies ir konkurso dalyvio. (ENG) We assume flexibility in contractual negotiations to reach mutual agreement between Requesting Party and Tenderer. Žr. atsakymą į 4 klausimą. See answer to Q4. |
| 6.6 |  | Mes prisiimame prielaidą, kad bus darbo jėgos kainų indeksas pagal daugiametę sutartį. (ENG) We assume that there will be a Labor price index for workforce given multi-year contract. Preliminarioje sutartyje nustatytas įkainis ir maksimali kaina kasmet bus peržiūrimi ir indeksuojami pagal Bendrą darbo jėgos sąnaudų pagal NACE 2 red. indekso, imant visų Europos Sąjungos šalių narių bendrą indeksą, vertinant profesionalias, mokslines ir technines veiklas, atlygius ir atlyginimus (bendrai), perskaičiuotus sezoniškai ir kalendoriškai pokytį. The fee rate and the maximum price of the Framework Agreement shall be revised annually and indexed according to the Total change in labour costs by NACE Rev. 2 index, taking into account a common index of all EU Member States in assessing professional, scientific and technical activities, remuneration and salaries (collectively), recalculated seasonally and calendrically. |
| 6.7 |  | Tiekėjas yra visiškai pajėgus užbaigti darbus, tačiau dirbs su vietiniais partneriais, kurie supranta Lietuvos taisykles ir institucijas. Ši partnerystė sujungia tiekėjo technologijų ir projektų patirtį su vietine patirtimi, padidindama išlaidas ir tvarkaraščio patikimumą. Supplyer is fully capable of completing the work but will collaborate with local partners who understand Lithuania's regulations and authorities. This partnership combines tiekėjo technology and project experience with local expertise, enhancing cost and schedule reliability. Prieštaravimų pasitelkti vietinius subrangovus nebus. There will be no objection to subcontracting local partners. |
| 7. | Ar techninėje specifikacijoje pateikta paslaugų teikimo apimtis yra suprantama? Is technical specification submitted services provision volume understood? | In principle, the scope of work in general is clear. However, the tasks listed in the technical specification are still only very broadly outlined. It is not possible to accurately estimate the actual scope of work for all points. it is mostly clear, except for certain clauses/items related to the development of methodologies, technologies, and their application, like as: 5.4.7 Development and application of new methodologies for radiological characterization; 5.5.3 Repair and maintenance of radiological characterization equipment service consultations. In this case, it is useful to specify the scope of work. Pateikiame detalesnį užduoties pagal TS 5.4.7. punktą aprašymą: Find below more detailed explanation of the task under cl. 5.4.7. of TS: Radiologinio apibūdinimo naujų metodikų kūrimas ir esamų metodų taikymas. Tikslus atliekų radiologinis charakterizavimas (visų aktualių radionuklidų identifikavimas ir kiekybinis nustatymas) yra sudėtingas, bet itin svarbus žingsnis saugiam atliekų tvarkymui. Esami metodai dažnai apsiriboja gama spektrometrija ir panašiomis standartinėmis priemonėmis, o sunkiai matuojamiems radionuklidams tenka naudoti netiesioginius konservatyvius vertinimus (pvz. nuklidinio vektoriaus metodą). Plėtojant naujas metodikas (pvz. pažangią neardomąją analizę arba validuotus modelinius skaičiavimus), siekiame didinti radiologinio apibūdinimo tikslumą ir efektyvumą. Tam būtinas mokslinis-inžinerinis metodų tobulinimas. Development of new methods for radiological characterization and application of existing methods. Accurate radiological characterization of waste (identification and quantification of all relevant radionuclides) is a complex but extremely important step in safe waste management. Existing methods are often limited to gamma spectrometry and similar standard techniques, while for difficult-to measure-radionuclides indirect conservative estimates (e.g., the nuclide vector method) must be used. By developing new methodologies (e.g., advanced non-destructive analysis or validated model calculations), we aim to increase the accuracy and efficiency of radiological characterization. This requires scientific and engineering refinement of methods. Pateikiame detalesnį užduoties pagal TS 5.5.3 punktą aprašymą: Gama spektrometrai ir scintiliaciniai detektoriai susiduria su patikimumo ir tikslumo iššūkiais realiomis sąlygomis dėl aplinkos veiksnių (pvz., temperatūros svyravimų, drėgmės, vibracijos), kurie sukelia registruojamo signalo nestabilumą. Taip pat, ilgalaikis eksploatavimas lemia įrangos senėjimą ir savybių blogėjimą – pavyzdžiui, scintiliatoriai dėl medžiagų degradavimo praranda jautrumą, o tai mažina matavimų tikslumą bei reikalauja dažnesnio aptarnavimo. Šios problemos išryškina žinių spragas optimalaus aptarnavimo srityje - ekspertų patarimai padėtų rasti sprendimus dėl pažangesnių signalo stabilizavimo ir įrangos kalibravimo metodų, leistų efektyvinti profilaktinę priežiūrą ir užtikrinti ilgalaikį įrangos patikimumą. Find below more detailed explanation of the task under cl. 5.5.3. of TS: Gamma spectrometers and scintillation detectors face challenges regarding reliability and accuracy in real-world conditions due to environmental factors (e.g., temperature fluctuations, humidity, vibration), which cause instability in the recorded signal. Additionally, long-term operation leads to equipment aging and a decline in performance—for example, scintillators lose sensitivity due to material degradation, which reduces measurement accuracy and requires more frequent maintenance. These issues highlight knowledge gaps in the field of optimal maintenance—expert advice would help identify solutions for more advanced signal stabilization and equipment calibration methods, enable more effective preventive maintenance, and ensure long-term equipment reliability. |
| 8. | Are the service provision terms specified in the technical specification sufficient to simultaneously perform several services specified in the annex to the technical specification? Ar techninėje specifikacijoje įvardinti paslaugų teikimo terminai yra pakankami vienu metu atlikti kelias techninės specifikacijos priede nurodytas paslaugas? | The TS defines a standard regulatory iteration period of 60+60 working days. Observation: The schedule in Annex 1 shows a significant clustering of tasks requiring VATESI coordination, particularly for the 1st Main Contract (deadlines in 2027) and the 3rd Main Contract (deadlines in 2030). Suggestion: INPP should consider a staggered submission plan. If the Provider submits a dozen safety justifications simultaneously, the regulatory capacity of VATESI may be overwhelmed, leading to delays that exceed the 60+60 day window. Coordination with VATESI on the anticipated "pipeline" of documents should happen before the contracts are signed. Paaiškinimas dėl keleto saugos pagrindimo dokumentų pateikimo reguliuojančiajai institucijai nagrinėti ir įvertinti vienu metu galėtų būti toks: Reikia suprasti, kad TS priede pateiktų užduočių sąrašas priklauso nuo laiko, kada Užsakovui reikia turėti galutinį atskiros užduoties rezultatą, t.y. dokumentas turi būti parengtas arba jau suderintas su reguliuojančiąja institucija. Sudarant pagrindines sutartis bus konkrečiai nurodomi kiekvienos užduoties atlikimo terminai. Be to, kiekvieniems metams IAE teikia VATESI licencijavimo dokumentų, kuriuos būtina suderinti su VATESI tais konkrečiais metais, sąrašą, kuris yra kas ketvirtį atnaujinamas. Taigi, VATESI iš anksto yra informuojama apie numatomas darbų apimtis ir, reikalui esant, gali pasitelkti savo TSO. The explanation regarding several safety justifications to be submitted to the regulatory body for consideration and evaluation at the same time could be as follows: It should be understood that the list of tasks provided in Appendix to the TS depends on the time when the Employer needs to have the final result of separate taks, i.e. the document must be developed and agreed with the regulatory body. Therefore, at the same time several taks will have to be undertaken by the Contractor. When concluding the main contracts timeframe for each task will be specified. In addition, each year the INPP submits to VATESI a list of licensing documents that must be coordinated with VATESI that particular year and which is updated on a quarterly basis. Thus, VATESI is informed in advance of the anticipated scope of work and, if necessary, can contract its own TSO. |
| 9. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų į kuriuos IAE turėtų atkreipti dėmesį prieš vykdydama Pirkimą? Do you have any other observations or suggestions that INPP should pay attention to before implementing the Purchase? | - Need in provision of existing reports and supplementary documents from INPP. This would help us to better estimate the workload. Pagal VPT išaiškinimą (Microsoft PowerPoint - Preliminariosios sutartys): Preliminariąja sutartimi perkančioji organizacija neužsako konkrečių prekių/paslaugų/darbų, o tik nustato sąlygas jų įsigijimui ateityje, neatliekant naujos procedūros. PS turiniui netaikomi pagrindinės viešojo pirkimo-pardavimo sutartims taikytini 3 reikalavimai, todėl perkančioji organizacija yra laisvesnė apsibrėžti bendresnio pobūdžio reikalavimus, jų išsamiai nedetalizuojant. Taigi, IAE atveju, dėl labai plataus ir skirtingo pobūdžio numatomų pirkti paslaugų spektro, šiame preliminariosios sutarties sudarymo etape, pateikiamos tik numatomos pirkti paslaugos, nedetalizuojant nei objektų, nei pačių paslaugų pobūdžio. Išsami informacija bus pateikiama pagrindinėse sutartyse teikiant atskiras užduotis. Based on the PPS explanation (Microsoft PowerPoint - Preliminariosios sutartys): Under a framework agreement, the contracting authority does not order specific goods, services, or works, but merely establishes the terms and conditions for their future procurement without conducting a new procedure. The content of the preliminary contract is not subject to the three main requirements applicable to public procurement contracts; therefore, the contracting authority has greater flexibility to define requirements of a more general nature without specifying them in detail. Thus, in the case of the INPP, due to the very broad and diverse nature of the range of services to be procured, at this stage of concluding the preliminary contract, only the services to be procured are presented, without specifying either the objects or the nature of the services themselves. Detailed information will be provided in the main contracts when individual tasks are assigned. - «Based on reasonable requests, the Client must provide the necessary information within 10 working days only if it has such information and it is accessible to it. Information (documents, drawings, etc.) will be provided in electronic (non-editable) files in their original form and language» - It would be useful to provide editable copies along with the noneditable ones, which would facilitate the work in case translation or preparation of technical information is required. “validated calculation models and software. Sutinkame, bus nurodyta „neredaguojamos ir redaguojamos (jeigu turimos)“ We agree, it will be indicated „non-editable and editable (if available)“ c) Is there a list of preferred calculation codes and programs used by the VATESI? Pažymime, kad TS punktas dėl validuotų kodų ir programų naudojimo pašalintas iš TS siekiant neriboti galimų tiekėjų dalyvavimą konkurse. It should be stated that cl. related to use of verified and validates codes and programs is deleted from TS in order not to limit participation in the tender of potential suppliers. |
| 9.1 | Paragraph 22 | Paragraph 22 of the technical specifications shall be amended to read as follows: “The research and development services specified in paragraph 5 of these Technical Specifications, as well as the documents prepared by the Supplier and the consulting services provided by the Supplier, must be performed in English and Lithuanian.” Nesutinkame, kai kurios iš paslaugų bus reikalingos konkrečiai darbui IAE personalui, o kitos – derinti su VATESI, todėl pirmenybė teikiama lietuvių kalbai. We do not agree, some of the services will be needed specifically for work by the INPP personnel, others – for approval by VATESI, therefore the priority is given to Lithuanian. |
| 9.2 | Observation: In the context of Safety Analysis (SAA) or Technological Projects (TP), relying on assumptions rather than empirical data is a high-risk strategy that often leads to rejection by the regulator (VATESI). | Observation: In the context of Safety Analysis (SAA) or Technological Projects (TP), relying on assumptions rather than empirical data is a high-risk strategy that often leads to rejection by the regulator (VATESI). Visa su perkama paslauga dėl atskirų pastatų, procesų, įranga susijusi informacija bus pateikti pagrindinių sutarčių metu. Taip pat žr. atsakymą į 4 klausimo a) p. All information regarding the to be purchased services related to individual buildings, processes and equipment, will be provided in the main contracts. See also the answer to cl. A1) of Question 4. |
| 9.3 |  | The TS strictly requires the use of verified and validated (V&V) calculation models and software. Observation: Nuclear safety codes (for dose modeling or structural integrity) are highly specialized. Not all international consultants possess the specific V&V documentation for software adapted to RBMK-1500 reactor specificities. Suggestion: During the evaluation phase, INPP should require bidders to submit a list of the software they intend to use along with proof of its V&V status. This prevents a scenario where a Provider is selected but cannot produce regulatory- compliant calculations Pažymime, kad TS punktas dėl validuotų kodų ir programų naudojimo pašalintas iš TS siekiant neriboti galimų tiekėjų dalyvavimą konkurse. It should be stated that cl. related to use of verified and validates codes and programs is deleted from TS in order not to limit participation in the tender of potential suppliers. |
| 9.4 | 5.5.9. of TS | “Technical consultation on the demolition of buildings 120/1 and 120/2” Question: Does it suppose on-site presence of the expert (s)? Pastatai įrengti prie pat kanalo (122B statinis) krašto, o dalis jų konstrukcijų, įskaitant kolonas, sumontuoti kanalo vandenyje. Bus reikalinga suformuoti veiksmų planą bei reikalingų darbų sąrašą, kad pastatai 120/1 ir 120/2 galėtu būti nugriauti ir išregisruoti pritaikant STR ir kitus reikalavimus. Todėl reikėtų keleto vizitų į aikštelę. Buildings 120/1 and 120/2 are located right next to the edge of the inlet channel (structure 122B), and part of their structures, including the columns, are installed in the channel water. It will be necessary to develop an action plan and a list of required works so that buildings 120/1 and 120/2 can be demolished and deregistered in accordance with STR and other requirements. Therefore a few visit in-site might be required. |
| 9.5 | 5.5.10. of TS | “Analysis of methods for managing heavy fraction liquid radioactive waste that cannot be managed using existing technology and equipment”. Question a): What is expected in this work package – a study, basic technical design, ...? Laukiamas rezultatas – rasti patikimą sprendimą „sunkiųjų“, lėtai judančių frakcijų ištraukimui ir parengti jo įgyvendinimo planą IAE sąlygomis. Tam turi būti parengti ir suderinti technologinis ir darbo projektas bei saugos analizės ataskaita. The expected result is to develop a reliable solution for the removal of “heavy,” slow-moving fractions and to develop the action plan specific to the conditions at the INPP. To this end, the technical and basic design, and safety analysis report must be prepared and coordinated. Question b): Please specify what does the heavy fraction liquid radioactive waste stand for here. 500 m3 – susikaupusios atliekos, susidedančios iš „sunkiųjų“ lėtai judančių frakcijų: smėlio, korozijos produktų, sunkiosios perlito frakcijos – kaupiamos trapinio vandens ir avarinio trapinio vandens talpose. Eksploatavimo patirtis parodė, kad esamame cementavimo įrenginyje tokių atliekų sukietinti neįmanoma. Būtina ieškoti kitų šių atliekų išgavimo ir sukietinimo būdų. 500 m³ – accumulated waste consisting of “heavy” slow-moving fractions: sand, corrosion products, and heavy perlite fractions stored in floor drain wastewater and emergency floor drain wastewater tanks. Operational experience has shown that it is impossible to solidify such waste in the existing liquid waste cementation facility. It is necessary to explore other methods for extracting and solidifying this waste. |