Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Antracito aktyvuota anglis |  |  |  |  |
| 1. | Modelis, gamintojas |  | įrašyti |  |
| 2. | Tipas | - antracito granuliuota anglis (neregeneruota) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |
| 3. | Supiltinis tankis | - 490 ± 30 kg/m3 | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |
| 4. | Granulių dydis | - 1,4-2,5 mm; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |
| 5. | Supakuotos anglies drėgmės kiekis | - ≤5% (ASTM D2867) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |
| 6. | Specifinis paviršiaus plotas (BET) | - ≥ 900 m2/g; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |
| 7. | Jodometriniai vienetai | - ≥ 800 mg/g; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |
| 8. | Svoris | - Nurodyti siūlomos aktyvuotos anglies 1 m³ svorį kilogramais | įrašyti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas, Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą |
| 9. | Įpakavimas | - Aktyvuota anglis tiekiama supakuota maišais (didmaišiais) (Big bags) iki 1 t. ant palečių | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |
| 10. | Pagaminimo metai | - Aktyvuota anglis turi būti pagaminta ne anksčiau, nei 2025 metais | įrašyti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas, Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą |