1 priedas

KRŪTIES VĖŽIO PROGNOSTINIO IR PREDIKCINIO MOLEKULINIO TYRIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Paslaugų teikėjo pastabos / pasiūlymais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tyrimas turi atitikti Reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių arba Direktyvos 98/79/EB (jeigu taikoma pereinamuoju laikotarpiu) reikalavimus. |  |
| 2 | Tyrimą atliekantis tiekėjas privalo būti akredituota medicinos laboratorija, turinti teisę atlikti molekulinius prognostinius ir predikcinius onkologinius tyrimus. |  |
| 3 | Tiekėjas privalo užtikrinti: - mėginių siuntimo rinkinių pateikimą, - mėginių paruošimo instrukcijas, - mėginių transportavimą pagal IATA biologinių medžiagų siuntimo reikalavimus, parafinu įlietų audinių blokų (FFPE) grąžinimą užsakovui. Visos šios paslaugos turi būti įtrauktos į tyrimo kainą. |  |
| 4 | Tyrimo rezultatai turi būti pateikiami elektroniniu būdu per saugią internetinę tiekėjo informacinę sistemą (portalą), užtikrinant duomenų apsaugą pagal GDPR. |  |

| Eil. Nr. | Produkto ar Paslaugos pavadinimas/ Detalesnis aprašymas | Preliminarus kiekis | Paslaugų teikėjo pastabos / pasiūlymais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | #### Krūties vėžio prognostinis ir predikcinis molekulinis tyrimas Tyrimas skirtas pacientėms, sergančioms invaziniu, ankstyvos stadijos krūties vėžiu, kai: - hormonų receptoriai teigiami (HR+), - HER2 neigiamas, - limfmazgiai nepažeisti (N0) arba minimaliai pažeisti (N1). Tyrimo tikslas – įvertinti: - tolimo atkryčio riziką, - tikėtiną sisteminio gydymo (chemoterapijos) naudą, - individualų ligos biologinį agresyvumą. | 1000 tyrimų |  |
| 2. | #### Tyrimo metodika #### Tyrimas turi būti atliekamas naudojant atvirkštinės transkriptazės polimerazinės grandinės reakcijos (RT-PCR) metodą. #### Tyrimas turi kiekybiškai įvertinti 21 geno raišką, iš kurių: - 16 genų yra susiję su naviko biologinėmis savybėmis (estrogenų signalizacija, proliferacija, HER2 signalizacija, invazija ir kiti biologiniai procesai), - 5 genai naudojami kaip kontroliniai normalizavimui. #### Remiantis genų raiškos duomenimis, turi būti apskaičiuojamas tęstinis skaitinis prognostinis rodiklis (0–100 skalėje), leidžiantis: - individualiai įvertinti atkryčio riziką, - prognozuoti tikėtiną gydymo naudą. #### Tyrimo metodika turi būti: - kliniškai validuota, - pagrįsta tarptautine moksline literatūra ir klinikinių tyrimų duomenimis, - naudojama klinikinėje praktikoje sprendimų dėl gydymo taktikos priėmimui. |  |  |
| 3. | Tiriamoji medžiaga Tyrimas turi būti atliekamas naudojant: - parafinu įlietą, formalinu fiksuotą naviko audinį (FFPE), gautą iš diagnostinės biopsijos arba chirurginės operacijos metu pašalinto naviko. - Tiekėjas privalo pateikti aiškias mėginių atrankos ir paruošimo instrukcijas. Testo užsakymas (reikalingi dokumentai) - Užpildyta užsakymo forma - Histopatologinis ištyrimo protokolas - HER2 papildomo tyrimo rezultatai, jei pirminiai rezultatai buvo abejotini, - ankstesnių biopsijų protokolai, jei dalis žymenų nustatyti ne iš operacinės medžiagos. Leidžiama taikyti nuoseklios analizės principą, kai: - papildomas mėginys tiriamas tik esant būtinybei - apmokestinimas taikomas tik faktiškai atliktiems tyrimams. |  |  |
| 4. | Ataskaita Tyrimo ataskaitoje turi būti pateikta: - kiekybiniai genų raiškos rezultatai, - apskaičiuotas prognostinis rodiklis, - aiški klinikinė interpretacija, - informacija, skirta gydytojui sprendimų priėmimui. Apmokestinimo politika: jei daugybiniai pirminiai navikai tiriami vienu metu, kiekvienas testo rezultatas bus apmokestintas atskirai. Tačiau jei tiriama nuosekliai ir pirmojo mėginio rezultatas yra žemas ar vidutinis, antrasis mėginys nebus apmokestinamas. |  |  |