## TS_prieš RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Plokštelės ir sraigtai neurochirurgijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Priemonės galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 80% priemonės galiojimo termino pristatymo metu. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Neurochirurginė fiksavimo plokštelė | 33141770-8 | Fiksavimo plokštelė tiesi, sudaryta iš ne mažiau kaip 20 viena paskui kitą sujungtų skylių, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Plokštelės storis 04 - 0,5±0,05 mm, ilgis iki 100 | vnt. | 450 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Neurochirurginis savisriegis sraigtas | 33141770-8 | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,5±0,05 mm, ilgis 4±0,5 mm. | vnt. | 720 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | Neurochirurginis savisriegis sraigtas | 33141770-8 | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,5 mm, ilgis 5±0,5 mm. | vnt. | 180 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | Kraniofiksacinės titaninės plokštelės | 33141770-8 | 10-13±0,5 mm dydžio, susideda iš dviejų apvalios formos plokštelių, susijungiančių specialiu strypu, plokštelės su kiaurymėmis, kraštai su dantukais, lenkti į vidinę pusę, suderinama naudojimui su ≥ 3 teslų MRT | vnt. | 120 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | Kraniofiksacinės titaninės plokštelės | 33141770-8 | 15-18±0,5 mm dydžio, susideda iš dviejų apvalios formos plokštelių, susijungiančių specialiu strypu, plokštelės su kiaurymėmis, kraštai su dantukais, lenkti į vidinę pusę, suderinama naudojimui su ≥ 3 teslų MRT | vnt. | 270 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | Kraniofiksacinės titaninės plokštelės | 33141770-8 | 18-22±0,5 mm dydžio, susideda iš dviejų apvalios formos plokštelių, susijungiančių specialiu strypu, plokštelės su kiaurymėmis, kraštai su dantukais, lenkti į vidinę pusę, suderinama naudojimui su ≥ 3 teslų MRT | vnt. | 240 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 0 | 0 | Viso: | 0 |  | 0