## Technine specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
* Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą
CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto/dalies pavadinimas | Reikalavimai, parametrai | Mato vnt. | Kiekis | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge** Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės atitikimas reikalavimams, parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM . | PVM tarifas % | Bendra suma Eur su PVM | PLANUOJAMA
[10 empty] | Pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Žirklės METZENBAUM | Tiesios; instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm; aštriais galiukais | vnt. | 8
2 | Žirklės METZENBAUM | Lenktos; instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm; bukais galiukais | vnt. | 8
3 | Žirklės METZENBAUM Baby, delikačios | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm; bukais galiukais, lenktos | vnt. | 4
4 | Žirklės MAYO | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm; lenktos | vnt. | 4
5 | Žirklės IRIS / STEVENS | Instrumento ilgis 11 cm ± 1 cm; lenktos | vnt. | 8
6 | Adatkotis MAYO-HEGAR | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm | vnt. | 12
7 | Adatkotis BABY-COLLIER | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm | vnt. | 4
8 | Žnyplės MOSQUITO | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm; tiesios | vnt. | 16
9 | Žnyplės HALSTED Mosquito micro tipo | Instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm; lenktos | vnt. | 8
10 | Žnyplės KELLY / CRILE | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm | vnt. | 12
11 | Spaustukas ALLIS | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm; dantukų 4x5 | vnt. | 8
12 | Spaustukas BABCOCK | Instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm | vnt. | 8
13 | Spaustukas BACKHAUS | Instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm | vnt. | 24
14 | Pincetas DE BAKEY | Instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm | vnt. | 12
15 | Pincetas ADSON chirurg. | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm | vnt. | 12
16 | Pincetas ADSON anatom. | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm | vnt. | 12
17 | Pincetas STANDARD, atraumatinis | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm | vnt. | 12
18 | Skalpelio rankenėlė Nr. 3 | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm | vnt. | 8
19 | Retraktorius FARABEUF | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm | vnt. | 4
20 | Retraktorius SENN-MILLER | Instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm; bukas | vnt. | 8
21 | Retraktorius LANGENBECK | Instrumento ilgis 21 cm ± 1 cm | vnt. | 8
22 | Retraktorius WEITLANER | Instrumento ilgis 15 cm ± 3 cm; bukas | vnt. | 4
23 | Korncangas (GROSS) | Instrumento ilgis 20 cm ± 1 cm | vnt. | 4
24 | Spaustukas KOCHER | Instrumento ilgis 14 cm ± 1 cm; tiesus; 1x2 dantukai; su fiksatoriumi | vnt. | 8
25 | Spaustukas KOCHER | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm; lenktas; 1x2 dantukai; su fiksatoriumi | vnt. | 8
26 | Spaustukas PEAN | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm; tiesus; skersinės rievės per visą darbinę dalį; su fiksatoriumi | vnt. | 8
27 | Spaustukas PEAN | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm; lenktas; skersinės rievės per visą darbinę dalį; su fiksatoriUmi | vnt. | 8
28 | Dilatatorius/bougie (urologinis) | Metalinis, 27 cm ± 1 cm; GUYON tipo; dydžiai 8–18 Ch | kompl. | 1
29 | Zondas grovelinis (lovėtas) | Instrumento ilgis 14 cm ± 1 cm | vnt. | 4
30 | Metalinis indelis | 60–100 ml | vnt. | 12
31 | Tinklinis krepšys | 240 mm ± 10 mm × 250 mm ± 10 mm × 50 mm ± 10 mm | vnt. | 4
32 | Žnyplės MIKULICZ | Instrumento ilgis 20 cm ± 2 cm; 1×2 dantukai; lenktos | vnt. | 4
33 | Konteineris (1/2 DIN) | 300 mm ± 10 mm × 285 mm ± 15 mm × 90 mm ± 10 mm | vnt. | 4
34 | Skalpelio rankenėlė Nr. 3 | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm | vnt. | 6
35 | Žnyplės BLAKESLEY | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm, su kakliuku 4 mm ± 1 mm | vnt. | 2
36 | Plaktukas PARTSCH tipo | Instrumento ilgis 18 cm ± 2 cm; metalinis | vnt. | 2
37 | Kaltas COTTLE | 5 mm ± 1 mm | vnt. | 4
38 | Elevatorius FREER | Instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm; darbinė dalis 4 mm ± 1 mm | vnt. | 4
39 | Aspiratorius FRAZIER | Instrumento ilgis 13 ± 2 cm; 6–10 Fr | vnt. | 6
40 | Pincetas JANSEN tipo | Instrumento ilgis 16 cm ± 2 cm | vnt. | 4
41 | Spekulas KILLIAN | Darbinė dalis 50 mm ± 10 mm | vnt. | 4
42 | Spekulas VIENNA | Suaugusiems | vnt. | 2
43 | Žirklės KILLIAN | Instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm | vnt. | 4
44 | Disektorius MOLLISSON | Instrumento ilgis 18 cm ± 3 cm | vnt. | 4
45 | Kiretė BECKMANN | Instrumento ilgis 22 cm ± 1 cm darbinė dalis 13 mm ± 1 mm | vnt. | 4
46 | Skėtiklis BOYLE-DAVIS | Burnos | vnt. | 2
47 | Laikiklis DRAFFIN | Reguliuojamas | vnt. | 2
48 | Adatkotis MAYO-HEGAR | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm | vnt. | 4
49 | Žnyplės MOSQUITO | Instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm; lenktos | vnt. | 6
50 | Konteineris (1/2 DIN) | 300 ± 10 mm × 285 ± 15 × 100 ± 10 mm | vnt. | 2
|  |  |  | 331 | [6 empty] | 20000