## Technine specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
* Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą
ORTOPEDINIAI INSTRUMENTAI
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto/dalies pavadinimas | Reikalavimai, parametrai | Mato vnt. | Kiekis | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge** Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės atitikimas reikalavimams, parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra suma Eur su PVM | PLANUOJAMA
[10 empty] | Pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bendrieji chirurginiai instrumentai ir indai. Kiekiai nurodyti vienetais, ne rinkiniais.
1 | Žirklės METZENBAUM | Tiesios; bukos, preparacinės; instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
2 | Žirklės METZENBAUM | Tiesios; aštrios; instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
3 | Žirklės STEVENS | Tiesios; siaurėjančios (tenotomijos); instrumento ilgis 11 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
4 | Žirklės REYNOLDS | Tiesios; pusiau smailios; instrumento ilgis 15 cm ±1 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
5 | Žirklės STANDARD | Tiesios; bukais galais; instrumento ilgis 13 cm ± 1 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
6 | Gipso žirklės LISTER | Vienas galas pastorintas; instrumento ilgis 14 cm ± 1 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
7 | Adatkotis BAUMGARTNER | Ortopedinis (tvirtas); instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
8 | Adatkotis MAYO-HEGAR | Grubus; su išpjova; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm. Kiekis: 6 vnt.. | vnt. | 6
9 | Adatkotis CRILE WOOD | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt.. | vnt. | 8
10 | Adatkotis HALSEY | Kryžmiškas dantymas; instrumento ilgis 13 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
11 | Spaustukas CRILE RANKIN | Lenktas; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
12 | Spaustukas MOSQUITO | Lenktas; instrumento ilgis 12,5 cm ± 1 cm. Kiekis: 16 vnt. | vnt. | 16
13 | Spaustukas MOSQUITO | Tiesus; instrumento ilgis 12,5 cm ± 1 cm. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
14 | Spaustukas BACKHAUS | Užtiesalams; lenktas; instrumento ilgis 9 cm ± 1 cm. Kiekis: 24 vnt. | vnt. | 24
15 | Spaustukas PEAN | Tiesus; instrumento ilgis 16 cm ±1 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
16 | Spaustukas KOCHER | Tiesus; dantukai 1x2; instrumento ilgis 14 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
17 | Korncangas GROSS | Tiesus; su išpjova; instrumento ilgis 20 cm ± 1 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
18 | Skalpelio rankena Nr. 3 | Ašmenims Nr. 10-15; instrumento ilgis 12 cm± 1 cm . Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
19 | Skalpelio rankena Nr. 4 | Ašmenims Nr. 20-24; instrumento ilgis 13 ± 2 cm cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
20 | Pincetas DE BAKEY | Atraumatinis; 1,5 mm darbinė dalis; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
21 | Pincetas ADSON anat. | Anatominis; instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
22 | Pincetas ADSON chir. | Chirurginis; dantukai 1:2; instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
23 | Pincetas POTTS SMITH | Smailėjantis; instrumento ilgis 21 cm ± 1 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
24 | Pincetas STANDARD | Anatominis; instrumento ilgis 13 cm ±2 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
25 | Pincetas CHIRURGINIS | Dantukai 1:2; instrumento ilgis 14 cm ± 2 cm. Kiekis: 10 vnt. | vnt. | 10
26 | Retraktorius JOSEPH | 2-šakis aštrus; instrumento ilgis 16 cm± 1 cm. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
27 | Retraktorius SENN | 3-šakis aštrus; dvigalis; instrumento ilgis 16 cm± 2 cm. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
28 | Retraktorius DVIGUBAS | Ortopedinis kabliukas (dvigubas); aštrus, instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
29 | Retraktorius ARMY-NAVY | Komplektas 2 vnt.; instrumento ilgis 21 cm ± 1 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
30 | Retraktorius Farabeuf | Komplektas 2 vnt.; instrumento ilgis 15 cm ± 2 cm; darbinė dalis 30x16 mm, 34x13 mm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
31 | Retraktorius WEITLANER | Savaime fiksuojantis; 3x4 aštrūs; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
32 | Odos kabliukas | Vienadantis; delikatus; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
33 | Kaltas COTTLE | Graduotas; plotis 4/7/9/12 mm; instrumento ilgis 18 cm ± 1 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
34 | Kaltas PARTSCH | 2 mm darbinė dalis; instrumento ilgis 13,5 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
35 | Kaulų kiuretė | Dydis 0 ir 00; aštri; instrumento ilgis 17 cm ± 1 cm; komplektas 2 vnt. Kiekis: 12 vnt. | vnt. | 12
36 | Raspatorius | Plotis 3 mm ir 6 mm; instrumento ilgis 17 cm ± 1 cm; Kiekis: 2 vnt. | vnt. | 2
37 | Elevatorius HOHMANN | Plotis 8-16 mm; instrumento ilgis 16 cm± 2 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
38 | Kaulinis laikiklis | BIRCHER; su fiksatoriumi; instrumento ilgis 20 cm ± 1 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
39 | Kaulinis laikiklis | VERBRUGGE / LEWIN; aštrus; 13 cm± 2 cm . Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
40 | Kaulo kramtukas LUER | 3-5 mm darbinė dalis; 15 cm± 1 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
41 | Kaulo žnyplės LISTON | Tiesios / lenktos; instrumento ilgis 15 ± 1 cm; komplektas 3 vnt. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
42 | Vielos žnyplės | TC įdėklai; kirpimui iki 2,2 mm; instrumento ilgis 18 cm± 1 cm. Kiekis: 4 vnt | vnt. | 4
43 | Vielos replės | Plokščiasnapės; lankstymui; instrumento ilgis 15 cm± 1 cm. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
44 | Pravedėjas RIEŠO | Širdelės formos; instrumento ilgis 13 cm ± 1 cm. Kiekis: 6 vnt.. | vnt. | 6
45 | Tinklinis krepšys (3/4 DIN) | AISI 304 plienas; 405x245x70 mm; su dangčiu ir kojelėmis. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
46 | Padėklas gilus (1/2 DIN) | Perforuotas plienas; 300x220x50 mm; kauliniams priedams. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
47 | Dubenėlis (Gilus) | Tirpalams/plovimui; nerūdijantis plienas; 500 ml. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
48 | Dubenėlis (Vidutinis) | Antiseptikui; nerūdijantis plienas; 250 ml. Kiekis: 8 vnt.. | vnt. | 8
49 | Padėklas (Inkstukas) | Skysčiams surinkti; instrumento ilgis 25 cm ± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
50 | Indelis Mini (Dappen) | Smulkiems vaistams; 30-50 ml. Kiekis: 8 vnt.. | vnt. | 8
51 | Korncangas (Lenktas) | Plovimui/tamponavimui; 25 cm ± 2 cm. Kiekis: 6 vnt. | vnt. | 6
52 | Tamponų spaustukas | Smulkus; paruošimui; instrumento ilgis 18 cm± 1 cm. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
53 | Kaušelis (Tirpalams) | Su rankenėle; dozuotam užpylimui; 100 ml. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
54 | KONTEINERIS (3/4 DIN) | Aliuminis; apie 470x285x120 mm; su PTFE filtrais; mėlynas/žalias dangtis. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
55 | KONTEINERIS (1/2 DIN) | Aliuminis; apie 300x285x100 mm; pilkas dangtis; priedams. Kiekis: 4 vnt. | vnt. | 4
56 | Silikoninis kilimėlis | Perforuotas; skirtas 3/4 DIN krepšiui, saugo instrumentus. Kiekis: 8 vnt. | vnt. | 8
57 | Kanuliuoti grąžtai ir spacializuoti implantai
Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.
57.1 | Universali rankena | Quick Coupling (QC) sistema turi būti suderinama su standartine ortopedine sistema (AO arba lygiaverte); silikoninė; ergonominė. Kiekis: 3 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 3
57.2 | Atsuktuvų antgaliai | Hex/Torx; QC jungtis; Zero-play fiksacija; komplektas 2 vnt. Kiekis: 6 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 6
57.3 | Extractor antgaliai | Kūginis išsukėjas pažeistiems sraigtams. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 2
57.4 | Kreipiamosios vielos | Guide Wires (Herbertui); D 0,8; 1,1; 1,4 mm; sterilios, vienkartinės; po 50 vnt. visų diametrų. Kiekis: viso 150 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 150
57.5 | Kreipiamosios vielos | Guide Wires (Navikul.); D 1,6; 2,0 mm; sterilios, vienkartinės; po 75 vnt. visų diametrų. Kiekis: viso 150 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 150
57.6 | Herberto sraigtai | Titanas; kanuliuoti; galvutės neturintys (headless); savikompresiniai (dvigubo sriegio); Micro/Mini/Small; 10-30 mm; po 10 vnt. kiekvieno tipo. Kiekis: 50 vnt.; Pakavimas: Kasetė. | vnt. | 50
57.7 | Navikuliariniai sraigtai | Titanas; kanuliuoti; kompresiniai; pilnai ar dalinai sriegti; D 3,0-4,0 mm; 10-45 mm; po 15 vnt. kiekvieno diametro. Kiekis: 50 vnt.; Pakavimas: Kasetė. | vnt. | 50
57.8 | Sraigtų matuoklis | Kanuliuotas (tiesioginis matavimas nuo vielos). Kiekis: 1 vnt.; Pakavimas: Sistema. | vnt. | 1
57.9 | Sraigtų kasetė | Graduota; pritaikyta plovimo automatams. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Sistema. | vnt. | 2
57.10 | Plaštakos fiksatorius | „Lead hand“ tipo; lankstus; rentgenokontrastinis. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Krepšys. | vnt. | 4
Kanuliuoti grąžtai ir papildomi instrumentai sraigtų sistemai
57.11 | Kanuliuotas grąžtas (Micro) | Suderinamas su 0,8 mm viela; QC jungtis; skirtas Micro Herbert sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 4
57.12 | Kanuliuotas grąžtas (Mini) | Suderinamas su 1,1 mm viela; QC jungtis; skirtas Mini Herbert sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 4
57.13 | Kanuliuotas grąžtas (Small) | Suderinamas su 1,4 mm viela; QC jungtis; skirtas Small Herbert sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 4
57.14 | Kanuliuotas grąžtas (Navik.) | Suderinamas su 1,6 mm viela; QC jungtis; skirtas 3,0 mm sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 4
57.15 | Kanuliuotas grąžtas (Stambus) | Suderinamas su 2,0 mm viela; QC jungtis; skirtas 4,0 mm sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 4
57.16 | Gylio matuoklis (Kanuliuotas) | Tiesioginiam matavimui nuo kreipiamosios vielos; graduotas iki min. 60 mm. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Sistema. | vnt. | 2
57.17 | Kaniulės valymo zondas | Lanki vielutė grąžtų ir sraigtų kaniulių pravalymui nuo audinių likučių. Kiekis: 6 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 6
57.18 | Minkštųjų audinių apsauga | Dviguba kreipiamoji įvorė (Double drill guide) saugiam gręžimui. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Sistema. | vnt. | 2
57.18 | Papildomas reikalavimas 57 pirkimo daliai - suderinamumas | instrumentai tarpusavyje turi dėrėti.
57.18 | Papildomas reikalavimas 57 pirkimo daliai - medžiaga | Instrumentai turi būti pritaikyti darbui su kieta kauline medžiaga (kortikaliniu kaulu), užtikrinant minimalią terminę traumą. Grąžtai pagaminti iš medicininio plieno, kietumas ne mažesnis kaip HRC 48. Leidžiama apsauginė danga (pvz., TiN arba lygiavertė).
57.19 | Papildomas reikalavimas 57 pirkimo daliai - atsekamumas | Ant kiekvieno grąžto turi būti aiškiai matomas diametro žymėjimas.
Bendra pasiūlymo 57 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 57 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
Pagalbinės priemonės (turniketai).
58 | Manžetė PLAŠTAKAI | Rankai (siaura); 30-45 cm. Kiekis: 3 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 3
59 | Turniketo žiedai | Piršto iškraujavimui; vienkartiniai; sterilūs. Kiekis: 100 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 100
60 | Manžetė PĖDAI | Kojai (plati); 60-90 cm. Kiekis: 3 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 3
61 | Esmarcho guma | Plotis 6 cm ir 8 cm; ilgis 5 m. Kiekis: 6 vnt.; Pakavimas: Maišelis. | vnt. | 6
62 | Pneumatinis turniketo aparatas (valdymo blokas) | Elektroninis; su automatinio slėgio reguliavimo funkcija, laikmačiu ir garsiniu/vaizdiniu aliarmu; su tiksliu manometru (skaidri skalė iki 600 mmHg); rankine arba automatine pompa; su greito jungimo jungtimis, suderinamomis su 65 ir 67 p. manžetėmis; su universaliu laikikliu tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Krepšys / dėžutė. | vnt. | 1
63 | Ortopedinės Kiršnerio vielos (K-wires)
63.1 | Kiršnerio vielos - bendrieji techniniai reikalavimai | Ilgis: 150 mm. Galiukas: trokarinis (trišonis smailinimas). Medžiaga: implantinis nerūdijantis plienas, atitinkantis ISO 5832-1 standartą. Paviršius: lygus, poliruotas. Pakuotė: individuali, sterili, vienkartinio naudojimo.
63.2 | Kiršnerio viela Ø 1,0 mm | Skersmuo Ø 1,0 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 20 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. | vnt. | 20
63.3 | Kiršnerio viela Ø 1,2 mm | Skersmuo Ø 1,2 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 60 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. | vnt. | 60
63.4 | Kiršnerio viela Ø 1,3 mm | Skersmuo Ø 1,3 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 60 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. | vnt. | 60
63.5 | Kiršnerio viela Ø 1,4 mm | Skersmuo Ø 1,4 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 60 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. | vnt. | 60
63.6 | Kiršnerio viela Ø 1,6 mm | Skersmuo Ø 1,6 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 20 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. | vnt. | 20
63.7 | Kiršnerio viela Ø 2,0 mm | Skersmuo Ø 2,0 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 20 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. | vnt. | 20
63.8 | Kiršnerio vielos - bendras kiekis | Bendras E dalies kiekis turi būti 240 vnt. Kiekis: 240 vnt.; Pakavimas: Individualios sterilios pakuotės. | vnt. | 240
Bendra pasiūlymo 63 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 63 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
|  |  |  | 1460 | [6 empty] | 38300

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI INSTRUMENTAMS, IMPLANTAMS IR PRIEMONĖMS.
Paviršius | Visų instrumentų darbiniai paviršiai turi būti matinio (Satin/Dull) apdirbimo. Instrumentai su TC įdėklais gali turėti paauksuotas rankenėles identifikacijai.
TC įdėklų identifikacija | Instrumentai su TC įdėklais privalo turėti paauksuotas rankenėles.
Žymėjimas | Lazerinis CE ženklas, gamintojas, artikulas ir UDI kodas ant kiekvieno vieneto, jeigu toks žymėjimas taikomas pagal medicinos priemonių reglamentavimą ir prekės dydį.
Sterilumas ir pakuotė | Sterilios vienkartinės priemonės turi būti pateikiamos gamintojo sterilioje pakuotėje, nepažeistos, su aiškiu galiojimo terminu, partijos numeriu ir atsekamumo informacija.
Implantų logistika | Tiekėjas užtikrina implantų papildymą kasetėse per 24 val. po panaudojimo arba kitu su perkančiąja organizacija suderintu terminu, jeigu dėl objektyvių tiekimo aplinkybių būtinas alternatyvus terminas.
Prekės modelis ir gamintojas | Tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių modelį / artikulą ir gamintoją.
CE ženklinimas | Būtina, jei taikoma konkrečiai prekei. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją.
Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai instrumentams ir įrangai, jeigu pagal prekės pobūdį taikomas garantinis aptarnavimas. Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama.