PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) 2025 m. gegužės 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (pirkimo Nr. 7719239) paskelbė Elektros generatorių pirkimo atvirą konkursą (toliau – pirkimas), kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Pirkimas skaidomas į 6 (šešias) pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis – nešiojamas 6 kW elektros generatorius;

2 pirkimo dalis – nešiojamas 10 kW elektros generatorius;

3 pirkimo dalis – mobilus 20 kW elektros generatorius su priekaba;

4 pirkimo dalis – mobilus 50 kW elektros generatorius su priekaba;

5 pirkimo dalis – mobilus 100 kW elektros generatorius su priekaba;

6 pirkimo dalis – mobilus 200 kW elektros generatorius su priekaba.

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų paklausimus:

1 klausimas (tekstas neredaguotas):

„We kindly ask to clarify Point 5.2. of technical specification for 20; 50; 100 and 200 kW trailer type genset :

"Point 5.2. The coupling device (drawbar) must be height-adjustable and designed to be attached to the truck’s towing eye."

These gensets based on their dimensions , weight, payload and technical requirements have different trailers applied in terms of number of axels and trailer category.

Trucks have different coupling mechanism heights and applicable trailers, due to their different technical parameters and weight have different applicable coupling devices.

In order to provide the defense sector with exactly what is needed for their operations, we kindly ask to specify the needed adjustability range of the requested trailer coupling devices for 20; 50; 100 and 200 kW trailer type genset .“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas į 1 klausimą:

Clause 5.2 of Annex 1 “Technical Specification” of the Procurement Documents (applicable to Lots 3–6) establishes a functional requirement regarding the height-adjustable coupling device.

The Contracting Authority does not specify a particular adjustment range in millimeters, as generators of different power capacities may be mounted on trailers of different categories and may require different technical coupling solutions.

The Supplier shall offer a height-adjustable coupling device that ensures:

- safe operation of the generator trailer;

- the possibility to couple the trailer to standard truck towing devices;

- horizontal trailer drawbar operation during transportation, or operation within the deviations permitted by the manufacturer;

- compatibility with the STANAG 4101 requirement specified in Clause 5.3 of Annex 1 “Technical Specification” of the Procurement Documents (applicable to Lots 3–6).

The specific adjustment range and technical solution shall remain the responsibility of the Supplier, provided that compliance with safety and operational requirements is ensured.

Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.2 punkte (taikoma 3-6 pirkimo dalims) nustatytas reikalavimas dėl reguliuojamo aukščio sukabinimo įtaiso yra funkcinio pobūdžio.

Perkančioji organizacija nenustato konkretaus sukabinimo įtaiso reguliavimo diapazono milimetrais, nes skirtingos galios generatoriams gali būti naudojamos skirtingų kategorijų priekabos bei skirtingų techninių parametrų sukabinimo sprendimai.

Tiekėjas privalo pasiūlyti tokį reguliuojamo aukščio sukabinimo įtaisą, kuris užtikrintų:

1. generatoriaus priekabos saugų eksploatavimą;

2. galimybę priekabą prikabinti prie standartinių sunkvežimių vilkimo įtaisų;

3. horizontalų arba gamintojo leidžiamų nuokrypių neviršijantį priekabos vilkties darbą transportavimo metu;

4. suderinamumą su pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.3 punkte (taikoma 3-6 pirkimo dalims) nurodytu STANAG 4101 reikalavimu.

Konkretus reguliavimo diapazonas ir techninis sprendimas paliekamas tiekėjo atsakomybei, užtikrinant saugos ir eksploatacinių reikalavimų laikymąsi.

2 klausimas (tekstas neredaguotas):

„Noriu pasitikslinti dėl techninėje specifikacijoje reikalavimų padangoms. Ar gali ratų padangos būti su universaliomis padangomis M+S (žiema+vasara)?”

Perkančiosios organizacijos atsakymas į 2 klausimą:

Universalios padangos (M+S) tinka tik tuo atveju, jei ant jų šono papildomai yra pavaizduotas kalnų simbolis su snaige (3PMSF – Three-Peak Mountain Snowflake). Vien tik „M+S“ žymėjimo nepakanka.

Viešojo pirkimo komisija