VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,

el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

| Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Mokslo paskirties pastato, esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Mokyklos g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) pirkimas“ |  | 2025-01-16 | Nr. S-633 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Į |  |  |

Dėl konkurso sąlygų PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO ID 221827)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Mokslo paskirties pastato, esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Mokyklos g. 14, atnaujinimas (modernizavimas)“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos)., patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2024-12-11 protokolu Nr. VP2-312.

Klausimas 1 (cituojama):

„Darbai "Lietaus vandens sistemos įrengimas iš poliesteriu dengtos skardos (lietvoliai) d=0,15" ir "Lietaus vandens sistemos įrengimas iš poliesteriu dengtos skardos (lietvamzdžiai) d=0,10m" yra TP SA dalies projekto ir TP VN dalies projekto žiniaraščiuose. Ar šie darbai nesidubliuoja ir turi abiejuose projekto dalyse skaičiuotis?“

Atsakymas 1:

SA ir VN dalyse darbai dubliuojasi. Prašome vadovautis VN dalies duomenimis.

Klausimas 2 (cituojama):

„Lauko lietaus nuotekų nuo stogo nuvedimas numatytas išoriniais lietvamzdžiais, kurių kiekvienas pajungiami į 2m ilgio polimerbetono latakus (viso 23m). Projekte nenurodyta, kur pasijungia polimerbetono latakai, kaip iš jų išbėgs vanduo?“

Atsakymas 2:

Projekte numatyta, kad iš polimerbetoninių latakų lietaus vanduo gersis į gruntą. Lietaus vandens surinkimas į tinklą nebuvo projektuojamas, nes teritorijoje nėra lietaus tinklų.

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus.

| Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas | Aleksandr Liachovič |
| --- | --- |

Originalas nebus siunčiamas.

Agata Koliato, 240 0818, el. p. agata.koliato@vrsa.lt