TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Burnos ertmės higienos priemonės

- Sąvokos ir sutrumpinimai

1 lentelė „Sąvokos ir sutrumpinimai“

| Terminas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| Pirkėjas | Viešoji įstaiga, Pramonės pr. 20, 50468 Kaunas — perkančioji organizacija, inicijuojanti šį pirkimą |
| Tiekėjas / Pardavėjas | Ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes |
| Sutartis | Pirkėjo ir tiekėjo sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis dėl burnos ertmės higienos priemonių tiekimo |
| Pirkimo objektas | Burnos ertmės higienos priemonės (odontologinės/profesionalios), perkamos pagal šią techninę specifikaciją |
| Prekės | Burnos ertmės higienos priemonės — odontologiniai ir profesionalūs produktai, nurodyti techninės specifikacijos lentelėje |
| RDA | Relative dentine abrasivity — santykinis dentino abrazyviškumas, standartizuotas dantų pastų abrazyviškumo matas |
| CPP-ACP | Casein phosphopeptide – amorphous calcium phosphate — kazeino fosfopeptido ir amorfinio kalcio fosfato kompleksas, naudojamas remineralizacijai |
| CHX | Chlorheksidino digliukonatas — plačiaspektris antiseptikas, naudojamas odontologijoje |
| ppm | Parts per million — milijoninės dalys, naudojamos fluorido koncentracijai žymėti |
| µm | Mikrometras — ilgio mato vienetas, naudojamas dalelių dydžiui apibūdinti |

- Sutartiniai įsipareigojimai

2 lentelė „Sutartiniai įsipareigojimai“

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Visos priemonės/medžiagos naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime, turi turėti instrukciją lietuvių kalba. |
|  | Produktai atitinka ES kosmetikos reglamento (EC) Nr. 1223/2009 reikalavimus (kosmetikos priemonėms) arba ES medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus (medicinos priemonėms). |
|  | Produkto galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 1 metai nuo gavimo datos. |
|  | Reikalavimas pakuotei - pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba tiekėjo, kuris teikia pasiūlymą, patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |

- APLINKOSAUGINIAI REIKLAVIMAI

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte 13 dalyje.

.

- techninė specifikacija

3 lentelė „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |  | Kiekis | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės parametrai, gamintojas, modelis (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
|  | Dantų apnašų valymo milteliai sodapūtei | Paskirtis: Apnašų valymui virš dantenų. Sudėtis: Kalcio karbonatas. Tipas: „Pearl“ tipo granulės iki 55 µm. Įpakavimas: Vienkartinis įpakavimas ne daugiau kaip 15 g. Pakuotėje ne mažiau kaip 80 vnt. po 15 g. Tinkamumas: Milteliai turi būti suderinami su oro-vandens abrazyvinio valymo aparatais (sodapūtėmis). Tiekėjas privalo pateikti gamintojo ar tiekėjo patvirtinimą, kad siūlomi milteliai yra suderinami su oro-vandens abrazyvinio valymo aparatu, įstaigoje turimu „KaVo PROPHYflex4“. |  | 5 pak. |  |  |  |
|  | Dantų apnašų valymo glicino milteliai sodapūtei | Paskirtis: Apnašų valymui po dantenomis, gydyti periodontitą ir periimplantitą. Tipas: smulkiagrūdžiai milteliai (18-22μm), glicinas (veikliosios medžiagos pagrindas), mažai abrazyvus ir neutralus skonis. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 100 g. Tinkamumas: Milteliai turi būti suderinami su oro-vandens abrazyvinio valymo aparatais (sodapūtėmis). Tiekėjas privalo pateikti gamintojo ar tiekėjo patvirtinimą, kad siūlomi milteliai yra suderinami su oro-vandens abrazyvinio valymo aparatu, įstaigoje turimu „KaVo PROPHYflex 4“. |  | 8 pak. |  |  |  |
|  | Dantų balinimo gelis | ## Dantų balinimo gelis apie 35% (±7 %). ## Komplektas ofisiniam balinimui vandenilio peroksido pagrindu. ## Komplekte: ## ne mažiau kaip 1 švirkštas/buteliukas su dantų balinimo geliu apie 35% (±7 %); ## ne mažiau kaip 1 švirkštas su dantenų apsaugos ne mažiau kaip 1,5 ml; ## ne mažiau kaip 4 antgaliai. |  | 10 kompl. |  |  |  |
|  | Dantenų apsauga | Paskirtis: Apsaugoti dantenų audinius Savybės: Nenubėga. Spalva: Melsvo atspalvio (turi sudaryti kontrastą su dantenomis). Pakuotę sudaro: Švirkštas ne mažiau kaip 1,5 g, su ne mažiau kaip 2 antgaliais. |  | 10 pak. |  |  |  |
|  | Fluoro lakas | Skirtas: Fluoro lakas dantų jautrumo gydymui, dantų kakleliams, po profesionalios burnos higienos, danties paviršiaus padengimui po preparavimo ir poliravimo, nusidėvėjusių kramtomų paviršių padengimui, kaip dentino apsauga po amalgamos plomba. Savybės: Skaidrus fluoro lakas, vienkartinės dozės. Sudėtis: 5 % natrio fluoridas (atitinka 22,600 ppm fluorido) ir 5 % kalcio fluoridas. Pakuotė: ne mažiau kaip 50 dozių po 0,4 ml |  | 20 ml |  |  |  |
|  | Emalį stiprinantis ir atstatantis kremas | Emalį stiprinantis ir atstatantis kremas. Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. Sudėtis: bioaktyvus kalcis ir fosforas, fluoras (natrio fluorido pavidalu). Pakuotė: Pakuotės talpa 35 ml (±5 ml). Įvairių skonių. |  | 210 ml |  |  |  |
|  | Emalį stiprinantis ir atstatantis kremas be fluoro | Emalį stiprinantis ir atstatantis kremas be fluoro. Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. Pakuotė: Pakuotės talpa ne didesnė kaip 35 ml. |  | 140 ml |  |  |  |
|  | Ploni seilių atsiurbėjai | Paskirtis: Susiurbti perteklinį seilių kiekį. Savybės: Vienkartiniai, lankstus seilių atsiurbėjo antgalis. Pagamintas iš PVC. Įlieta metalo viela, skirta išlaikyti suteiktai formai. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  | 50 pak. |  |  |  |
|  | Fluoro putos | Sudėtyje fluoras, koncentracija ne mažiau kaip 12 000 ppm ir ne daugiau kaip 13 000 ppm. Pakuotės talpa: ne didesnė kaip 100 ml. |  | 400 ml |  |  |  |
|  | Dantų pasta | Sudėtyje fluoras (1400–1500 ppm), hidroksiapatitas arba lygiavertė remineralizuojanti medžiaga. Pakuotė ne mažesnė kaip 75 ml. |  | 225 ml |  |  |  |
|  | Dantų poliravimo pasta | Paskirtis: Profilaktinė pasta profesionaliam dantų valymui ir poliravimui. Sudėtis: Ksilitolis, Fluoridas ne mažiau kaip 500 (ppm) Pakuotė: Pakuotės talpa ne mažesnė kaip 55 ml ir ne didesnė kaip 60 ml. | RDA apie 8 (±2) | 550 ml |  |  |  |
|  |  |  | Abrazyvumas RDA apie 36 (±7) | 550 ml |  |  |  |
|  |  |  | Abrazyvumas RDA apie 83 (±7) | 550 ml |  |  |  |
|  | Dantų poliravimo pasta, be fluoro | Paskirtis: Profilaktinė pasta profesionaliam dantų valymui ir poliravimui. Sudėtis: Ksilitolis, be fluoro. Abrazyvumas - RDA apie 36 (±7 ) Pakuotė: Pakuotės talpa ne mažesnė kaip 45 ml ir ne didesnė kaip 60 ml |  | 270 ml |  |  |  |
|  | Silantas | Paskirtis: Priemonė vagelių sandarinimui. Savybės: Kietėja šviesoje, savaiminis ėsdinimas. Spalva: bespalvis, po sukietėjimo (matinis efektas). |  | 50 g |  |  |  |
|  | Vienkartinis žiodiklis | Paskirtis: Lūpų ir skruostų plėtiklis. Savybės: Vienkartinis, pagamintas be latekso. Dydis: Normalus (regular) |  | 200 vnt |  |  |  |
|  | Vienkartinis žiodiklis | Paskirtis: Lūpų ir skruostų plėtiklis Savybės: Vienkartinis, pagamintas be latekso. Dydis: Mažas (small) |  | 200 vnt |  |  |  |
|  | Apsauginiai akiniai | Paskirtis: Apsaugoti akis nuo išorinių veiksnių: lekiančių dalelių, dulkių, cheminių medžiagų ir kitų svetimkūnių ore. Savybės: Skaidrūs lęšiai, neiškraipo spalvų, padengti, nerasojančia ir nesibraižančia apsauga, lęšiai dengia smilkinkaulių sritį, tinka nešiojantiems kontaktinius lęšius, akinių nosies balnelis pagamintas iš neslystančios gumos, akinių kojelės reguliuojamo ilgio ir pakilimo užlenkimo kampo kojelės su silikoniniais paminkštinimais. |  | 10 vnt |  |  |  |
|  | Fluorescentinis indikacinis skystis | Paskirtis: Dantų apnašui nustatyti. Savybės: skystis nudažo nenuvalytą dantų apnašą dažais, kurie tampa matomi ultravioletinėje šviesoje. Pakuotė: buteliukas ne mažiau kaip 11 ml. |  | 11 ml |  |  |  |
|  | Vienkartiniai dantų šepetėliai su veikliąja dantų pasta | Paskirtis: Burnos higienai palaikyti. Savybės: Vienkartiniai dantų šepetėlio šereliai impregnuoti dantų pasta su ksilitoliu, higieniškai ir atskirai supakuota, Šepetėlio galvutės ilgis ne didesnis kaip 20 mm. |  | 100 vnt. |  |  |  |
|  | Skalavimo skystis | Burnos skalavimo skystis su fluoridu (amino fluoridu arba natrio fluoridu), be alkoholio, be dirbtinių dažiklių. Pakuotė su pompa, ne mažesnė kaip 900 ml. |  | 9 l |  |  |  |
|  | Burnos skalavimo skystis su 0,20 % chlorheksidino | Antibakterinis burnos skalavimo skystis su 0,20% chlorheksidino digliukonatu, be alkoholio. Tinka nešiojantiems ortodontinius įtaisus, protezus, implantus. Pakuotė su pompa, ne mažesnė kaip 900 ml. |  | 9 l |  |  |  |
|  | Burnos skalavimo skystis | Antibakterinis burnos skalavimo skystis su arbatmedžio aliejumi (Melaleuca Alternifolia) ir fluoridu (ne mažiau kaip 250 ppm). Skirtas dantenų priežiūrai ir apnašų prevencijai. Pakuotė ne mažesnė kaip 500 ml. ir nedidesnė kaip 600 ml. |  | 6 l |  |  |  |
|  | Vienkartiniai mikroaplikatoriai | Paskirtis: įvairių odontologinių medžiagų uždėjimui. Nesugeriantys, nelimpantys. Lankstomu koteliu. Vienkartiniai. Apvalia galvute. Maži – galvutė ne didesnė nei 1.2 mm Pakuotė: ne mažiau kaip 100 vnt ir ne daugiau kaip 150 vnt. |  | 2 pak. |  |  |  |
|  | Skysta poliravimo pasta | Dalelių dydis ne daugiau kaip 10 μm. Sudėtis : hidroksiapatitas ir mėtos ekstraktas. Tinkamas: Pasta turi būti suderinama su ultragarsiniais periodonto gydymo aparatais, naudojančiais skystą poliravimo pastą. Tiekėjas privalo pateikti patvirtinimą apie suderinamumą su įstaigoje naudojamu Vector Paro prietaisu. Talpa ne daugiau nei 200 ml |  | 200 ml |  |  |  |
|  | Burnos higienos rinkinys su arbatmedžio aliejumi | Rinkinį sudaro: • 1 x dantų pasta su fluoridu ir arbatmedžio aliejumi, ne mažiau kaip 75 ml. • 1 x burnos skalavimo skystis su fluoridu ir arbatmedžio aliejumi, ne mažiau kaip 500 ml. • 1 x Dantų siūlas su arbatmedžio aliejumi, ne mažiau kaip 50 m. |  | 8 komp. |  |  |  |
|  | Burnos gleivinės ir dantenų gelis su 0.5 % chlorheksidinu | Burnos gleivinės ir dantenų gelis su 0,5% chlorheksidino digliukonatu, skirtas vietiniam dantenų gydymui, kraujavimo ir uždegimo slopinimui. Pakuotė ne mažesnė kaip 30 ml. |  | 300 ml |  |  |  |  |  |
|  | Dantenų gelis su arbatmedžio aliejumi | Dantenų gelis su ne mažiau kaip 2% arbatmedžio aliejumi (Melaleuca Alternifolia), skirtas sudirgintų dantenų ir burnos gleivinės priežiūrai. Slopina apnašų formavimąsi, regeneruoja dantenas. Talpa ne mažesnė kaip 18 ml. |  | 180 ml |  |  |  |  |  |
|  | Tarpdančių šepetėliai su laikikliu rinkinys | Tarpdančių šepetėliai su ergonomišku laikikliu ir plastiku padengta vielute. Kiekvienas šepetėlis su dangteliu ir laikikliu. Tarpdančių šepetėlių rinkinį sudaro : 1. Tarpdančių šepetėliai (vielutės skersmuo apie 0,60 mm (±4 mm), šepetėlio skersmuo apie 2,2 mm (±2 mm)) - Ne mažiau kaip 25 vnt. 2. Tarpdančių šepetėliai (vielutės skersmuo apie 0,70 mm (±4 mm), šepetėlio skersmuo apie 2,6 mm (±2 mm)) - Ne mažiau kaip 25 vnt. 3. Tarpdančių šepetėliai (vielutės skersmuo apie 0,80 mm (±4 mm), šepetėlio skersmuo apie 3,2 mm (±2 mm)) - Ne mažiau kaip 25 vnt. 4. Tarpdančių šepetėliai (vielutės skersmuo apie 0,90 mm (±4 mm), šepetėlio skersmuo apie 4,5 mm (±2 mm)) - Ne mažiau kaip 25 vnt. 5. Tarpdančių šepetėliai (vielutės skersmuo apie 1.2 mm (±4 mm), šepetėlio skersmuo apie 5,2 mm (±2 mm)) - Ne mažiau kaip 25 vnt. 6. Tarpdančių matuokliai (bendras ilgis apie 20 mm (±4 mm)) skirtas nustatyti tarpdančių šepetėlių dydį - Ne mažiau kaip 25 vnt. |  | 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  | Tarpdančių šepetėliai su laikikliu rinkinys | Šepetėliuose integruota apsauginė atraminė sistema (gumytė ar lygiavertis sprendimas) tarp rankenėlės ir šerelių, skirta švelniam ir netraumuojančiam įvedimui į tarpdantį. Kiekvienas šepetėlis su dangteliu ir laikikliu. Tarpdančių šepetėlių rinkinį sudaro: 1. Tarpdančių šepetėlių vielutės skersmuo apie 0,60 mm (±2 mm). Ne mažiau kaip 25 vnt. 2. Tarpdančių šepetėlių vielutės skersmuo apie 0,7 mm (±2 mm). Ne mažiau kaip 25 vnt 3. Tarpdančių šepetėlių vielutės skersmuo apie 0,8 mm (±2 mm). Ne mažiau kaip 25 vnt. 4. Tarpdančių šepetėlių vielutės skersmuo apie 0,9 mm (±2 mm). Ne mažiau kaip 25 vnt. 5. Tarpdančių šepetėlių vielutės skersmuo apie 1,1 mm (±2 mm). Ne mažiau kaip 25 vnt. 6. Dantenų gelis su 0.5 % CHX 5 ml ne mažiau kai 10 vnt. |  | 2 vnt. |  |  |  |
|  | Plokštelės dantų balinimo kapoms gaminti. | Guminė medžiaga, tinkanti balinimo kapoms gaminti. Medžiaga nesukimba su akrilu. Spalva: Skaidri Matmenys: 125 mm skersmens Forma: Apvali Medžiaga: Polimerinė medžiaga, nesukimbanti su akrilu, tinkama balinimo kapų gamybai Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Plokštelės turi būti suderinamos su vakuuminiais/termopresavimo aparatais, naudojančiais apvalias plokšteles 125 mm skersmens. Tiekėjas privalo pateikti patvirtinimą apie suderinamumą su įstaigoje naudojamu Biostar aparatu. |  | 1000 vnt. |  |  |  |
|  | Siūlai dantims valyti. | Vaškuotas, neutralaus skonio dantų siūlas. Pakuotė su išpjovos mechanizmu (dispenseriu) siūlui nukirpti. Ilgis ne mažiau kaip 35 m. |  | 10 pak. |  |  |  |
|  | Dantų siūlai | Tarpdančių siūlas-juostelė pagaminta iš medžiagos, kuri nešerpetoja ir neplyšinėja. Impregnuotas chlorheksidinu (ne mažiau kaip 0,1% CHX). Pakuotė ne mažiau kaip 35 m. |  | 350 m |  |  |  |
|  | Dantų siūlai su laikikliu | Dantų siūlas su laikikliu. Kitas laikiklio galiukas tinka naudojimui kaip dantų krapštukas. Pakuotėje ne mažiau kaip 36 vnt. |  | 10 pak. |  |  |  |
|  | Dantų siūlas breketams ir implantams valyti | Specialus dantų ir tarpdančių siūlas, skirtas nešiojantiems tiltelius, breketus ar turintiems protezuotų bei implantuotų dantų. Siūlo galai yra pakietinti. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 30 vnt. |  | 10 pak. |  |  |  |

*Lygiavertiškumo sąlyga. Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus, atitinkančius nurodytą standartą, techninį liudijimą ar bendrosios techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.