TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVAIRIOS PLASTMASĖS, POLIMERAI IR KITA

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos priemonės/medžiagos naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime, turi turėti instrukciją lietuvių kalba. |
| 3. | Produkto galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 1 metai nuo pardavimo datos |
| 3. | Reikalavimas pakuotei - pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba tiekėjo, kuris teikia pasiūlymą, patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis vnt. | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės parametrai, gamintojas, modelis (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |  | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |  |
| 1. | Karštos polimerizacijos plastmasė | Karštos polimerizacijos plastmasė | 3 kg |  |  |  |  |  |
| 2. | Skystis karštos polimerizacijos plastmasei | Skystis karštos polimerizacijos plastmasei. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 15 min, polimerizavimo laikas ne ilgiau 60 min, liekamasis monomeras ne daugiau 0,30% | 1,5 l |  |  |  |  |  |
| 3. | Šaltos polimerizacijos plastmasė | Šaltos polimerizacijos plastmasė | 7 kg |  |  |  |  |  |
| 4. | Skystis šaltos polimerizacijos plastmasei | Pilniems išimamiems protezams, perbazavimams. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 8 min. | 7 l |  |  |  |  |  |
| 5. | Polimeras (PEEK), 100G | Skirtas naudoti presavimo metodu, presavimo granulės. | 2 vnt |  |  |  |  |  |
| 6. | Surišimo sistema PEEK medžiagai | Rinkinys įvairių „bondingų“ skirtas PEEK medžiagos surišimui su cirkoniu, metalu ir ličiodisilicatu | 1 vnt |  |  |  |  |  |
| 7. | Plastmasė presuojama karštuoju metodu | Skirta elastinių plokštelių ir lankų gamybai. Metalinėse tūtelėse po 20 g. su plastmasės užpildu. Tinkamos naudoti Thermopress 400 aparate | 150 vnt |  |  |  |  |  |
| 8. | Poliravimo pasta | Skirta galutiniam poliravimui įvairių rūšių plastmasei, supakuota ne mažiau kaip po 50 ml | 4 vnt |  |  |  |  |  |
| 9. | Poliravimo pasta | Kieta. Skirta pirminiam poliravimui įvairių rūšių plastmasei, supakuota ne mažiau kaip po 500 g | 4 vnt |  |  |  |  |  |
| 10. | Plastmasė individualių šaukštų gamybai | Dėžutėje, 50 lapelių, šviesoje kietėjanti plastmasė rožinės arba mėlynos spalvos. | 3 dež. |  |  |  |  |  |
| 11. | Pemza | Poliravimo milteliai, odontologinė pemza. : Supakuota ne mažiau kaip po 5 kg. | 25 kg |  |  |  |  |  |
| 12. | Karščiui atsparus padelis su štiftais | Karščiui atsparus padelis su štiftais tinkamas naudojimui su Programat 500 | 3 vnt |  |  |  |  |  |
| 13. | Stiklas, skirtas smėliasrovei | Apsauginis stiklas skirtas „Vario basic“ renfert smeliasrovei | 4 vnt |  |  |  |  |  |
| 14. | Greit kietėjanti plastmasė | Modeliavimo darbams. Rinkinys : supakuota ne mažiau kaip po 85g polimero, 100 ml monomero ir 100 ml valiklio | 4 vnt |  |  |  |  |  |