CIRKULIACINIAI SIURBLIAI

ATVIRO  SUPAPRASTINTO  KONKURSO

SĄLYGOS

|  | TURINYS |  |
| --- | --- | --- |

- BENDROSIOS NUOSTATOS.

- PIRKIMO OBJEKTAS.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS,  BEI  REIKALAUJAMI  KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA)  APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI.  PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS.

- TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR ŠIFRAVIMAS.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PATIKSLINIMAS.

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA.

9. PASIŪLYMŲ   VERTINIMAS, PALYGINIMAS  IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI.

11. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS.

12. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS.

13. INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ.

14. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.

15. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

17. PRIEDAI

1 konkurso sąlygų priedas. Pasiūlymo forma.

2 konkurso sąlygų priedas.  Techninė specifikacija.

3 konkurso sąlygų priedas. Tiekėjų pašalinimo pagrindai.

4 konkurso sąlygų priedas. EBVPD (pateikiamas atskirame faile „EBVPD.xml“).

5  konkurso sąlygų priedas. Pirkimo sutarties projektas.

6 konkurso sąlygų priedas.  Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Akcinė bendrovė ,,Šiaulių energija” (toliau vadinama – perkančiuoju subjektu) atviro (supaprastinto) konkurso būdu numato pirkti cirkuliacinius siurblius (toliau vadinama – prekės  arba pirkimas).   Perkamų prekių   BVPŽ kodas   42122000-0.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šio pirkimo dokumentais. Taip pat mutatis mutandis taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 50 ir  51 straipsnių nuostatos.

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme bei kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.5. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

1.6. Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Pirkimų įstatymo 35 ir 36 straipsnių nuostatas.

1.7. Šiame pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

1.8. Išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo.

1.9. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.9.1. skelbimas apie pirkimą;

1.9.2. atviro supaprastinto konkurso  (toliau – konkursas) sąlygos (kartu su priedais);

1.9.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių bus);

1.9.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

1.10. Pirkimas vykdomas atviro supaprastinto  konkurso   būdu, naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS), pasiekiama adresu: https://viesiejipirkimai.lt. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

1.11. Pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.12. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas bei keitimasis informacija vyksta tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiojo subjekto pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtinais Pirkimų  įstatyme nurodytais atvejais.

1.13. Pirkimą atlieka perkančiojo subjekto    pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisija  veikia perkančiojo subjekto vardu  pagal jai suteiktus įgaliojimus, toliau konkurso sąlygose abu kartu ar atskirai vadinami perkančiuoju subjektu.

1.14. Į šio pirkimo Komisijos posėdžius perkantysis subjektas nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

1.15. Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jam įvykus būtų įsigytas perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis pirkimo objektas ir privalo nutraukti, jeigu buvo pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Nutraukęs pirkimo procedūrą, perkantysis subjektas apie tai praneša CVP IS visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

1.16. Perkančiojo subjekto kontaktiniai asmenys: tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis: Pirkimų skyriaus pirkimų specialistė Inga Sargūnienė, tel. +370 41 59 12 24,   el. paštas: inga.s@senergija.lt

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.2. Pirkimo prekėms objektas – cirkuliaciniai siurbliai.  Reikalavimai perkamoms  prekėms   pateikiami techninėje specifikacijoje, pateiktoje  konkurso sąlygų  2 priede.

2.3.  Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

2.4. Iš/per CPO katalogą nėra galimybės įsigyti planuojamų nupirkti prekių, nes pirkimo vykdymo metu CPO kataloge nėra tokio pirkimo objekto.

2.5.  Pirkimas atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (aktuali redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarka) 4.4.4.2 punkte -  prekę naudojant sunaudojama mažiau elektros energijos, nes siurbliams keliamas reikalavimas  turėti elektros variklio sūkių dažnio reguliavimo funkciją, t.y. galimybę keisti variklio sūkių dažnį, atsižvelgiant į slėgių skirtumą ir tuo mažinti cirkuliacinio siurblio energijos vartojimą, o jų energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) ≤ 0,23 (reikalavimai pateikti techninės specifikacijos 2.2 ir 2.4 punktuose).

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS,  BEI  REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

3.1. Perkantysis subjektas šiame pirkime netaiko reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai bei netaiko kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

3.2. Reikalavimai dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei patvirtinimo priemonės dėl jų teikiamos mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo  46, 47, 50, 51 straipsnių nuostatas.

3.3. Šiame pirkime bus taikoma Pirkimų įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinus pasiūlymus bus tikrinama, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų.

3.4. Su pasiūlymu teikiamas tik  Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau – EBVPD) pagal Pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus,  preliminariai patvirtinantis tiekėjo (tiekėjų grupės narių (partnerių)),  jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,  pašalinimo pagrindų nebuvimą.

3.5. Atskirą  EBVPD kartu su pasiūlymu turi pateikti:

3.5.1.	pasiūlymą pateikęs tiekėjas;

3.5.2.	kiekvienas tiekėjų grupės narys (partneris), jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

3.6.	Tiekėjas turi užpildyti EBVPD tokiu būdu:

3.6.1.	kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

3.6.2.	įkelti (importuoti) EBVPD duomenis svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/

3.6.3.	pateikti atsakymus į EBVPD nurodytus klausimus;

3.6.4.	kompiuteryje išsaugoti gautą formą su pateiktais atsakymais;

3.6.5.	įkelti EBVPD formą su atsakymais PDF formatu pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“ kartu su kitais pasiūlymo dokumentais.

3.7.  Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą  fiziniu arba elektroniniu parašu (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD    PDF formatu tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

3.8. Tiekėjų pašalinimo pagrindai  nurodyti 3 konkurso sąlygų priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.9. Perkantysis subjektas su pasiūlymu nereikalauja pateikti 3 konkurso sąlygų priede nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.

3.10. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.11. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (taip pat visiems tiekėjų grupės nariams (partneriams), jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

3.12.	Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

3.13. Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse (kai taikomi) nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose (kai taikomi) nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Pirkimų įstatymo 63 ir 99 straipsnius skelbiamą informaciją.

3.14.   Perkantysis subjektas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo   pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu jis:

3.14.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

3.14.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali.

3.15. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte (kai taikomas), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte  (kai taikomas) keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

3.15.1. priesaikos deklaracija;

3.15.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3.16.  Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.17. Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija).

  - Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

    - nurodyti konkretūs kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant su perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti pirkimo sutartį;

    - numatyta solidarioji visų šios sutarties partnerių atsakomybė už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą;

    - numatyta, kuris partneris (toliau – atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais klausimais susijusią informaciją).

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą, nustačius laimėjusiu  ir pasiūlius sudaryti pirkimo  sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

  - Tuo atveju, jei tiekėjų grupės pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį pirkimą, perkantysis subjektas palaikys ryšius tik su atsakingu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

  - Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR ŠIFRAVIMAS

# 6.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

# 6.2. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis  nebus priimami ir vertinami.

# 6.3. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.). Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

6.4. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad visas pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu..

6.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant pasiūlymo formą, parengtą pagal  konkurso sąlygų 1 priedą  bei pridedant visus pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus. Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu, tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo deklaruoja, kad dokumentų kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

6.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Teikiant pasiūlymo dokumentus ar kitą korespondenciją, išrašytus ne lietuvių kalba, prie jų būtina pridėti vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.  Techninė dokumentacija lietuvių kalba turi būti pateikta tokios apimties, kiek  patvirtina siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

6.7. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajam subjektui vieną pasiūlymą,    nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis).

6.8. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių išlaidų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas.

6.9. Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

6.9.1.  užpildyta  pasiūlymo forma,  parengta pagal  1 konkurso sąlygų  priedą;

6.9.2. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.9.3.  užpildytas, pasirašytas fiziniu parašu  ir nuskenuotas  (arba užpildytas ir pasirašytas kvalifikuotu saugiu elektroniniu parašu) EBVPD,  kurį turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas ir  kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu)   (kaip nurodyta konkurso sąlygų 3 skyriuje);

6.9.4. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu;

6.9.5. siūlomų prekių aprašymas ir techniniai duomenys   lietuvių kalba  (kaip nurodyta  konkurso sąlygų  1 priede);

6.9.6.  kiti pirkimo dokumentuose reikalaujami pateikti dokumentai ar medžiaga.

6.10. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokius ir kokiai pirkimo sutarties daliai  jis ketina   pasitelkti   subtiekėjus,  jeigu jie yra žinomi. Informaciją apie   subtiekėjus tiekėjas nurodo pasiūlymo formos, parengtos pagal 1 konkurso sąlygų  priedą,  7 lentelėje. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, laimėjęs tiekėjas įsipareigoja perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas perkantįjį subjektą privalės informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti vėliau.

6.11. Pasiūlyme  kainos  nurodomos eurais ir turi būti apskaičiuotos ir išreikštos taip, kaip nurodyta 1  konkurso sąlygų  priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į techninės specifikacijos reikalavimus, į pirkimo sutarties sąlygose numatytą atsiskaitymo už perduotas prekes terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą   turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimo elektroniniu būdu pirkimo sutartyje nustatyta  išlaidas. Jokios kitos išlaidos, kurių tiekėjas neįskaičiavo į pasiūlymo kainą nebus atlyginamos.

6.12. Pasiūlyme galutinė kaina nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Kainos apvalinamos pagal aritmetines taisykles.

6.13. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali. Konfidencialią informaciją (dokumentus) tiekėjas nurodo pasiūlymo formos, parengtos pagal 1 konkurso sąlygų priedą, 6 lentelėje. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja teisės aktai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jeigu perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašys tiekėjo įrodyti, kodėl jo nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas, per perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

6.14. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas  iki  2026 m. birželio 5 d. 9 val. 00 min. Lietuvos Respublikos laiku.

6.15. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkantysis subjektas neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus, kitas priežastis ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.

6.16. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą.

6.17. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais, praneša CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams bei Pirkimų įstatymo numatyta tvarka paskelbia klaidų ištaisymo skelbimą.

6.18. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90  (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90  (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, perkantysis subjektas gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Tiekėjas gali sutikti ar atmesti tokį prašymą vadovaujantis Pirkimų įstatymo 54 straipsnio 3 ir 4 dalyje  nustatyta tvarka.

6.19. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas, jei tiekėjas to pageidauja. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.19.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis,    pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą, galima rasti http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf ;

6.19.2. per 30 min. po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos   CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu (info@senergija.lt) arba raštu (adresu: AB ,,Šiaulių energija”, Sekretoriatas, Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai). Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

6.20. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS,  PATIKSLINIMAS

### 7.1. Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti CVP IS  priemonėmis ne vėliau kaip likus 7 (septynioms)  kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

### 7.2. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkantysis subjektas ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

### 7.3. Perkantysis subjektas gali savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.  Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkantysis subjektas privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

### 7.4. Papildoma informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) paskelbiamas CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais ir išsiunčiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams), neatskleidžiant, iš ko buvo gautas prašymas tokį paaiškinimą ar patikslinimą pateikti.

### 7.5. Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai.

### 7.6. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

8. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS  PROCEDŪRA

8.1. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis, naudojantis  CVP IS,  pateiktais pasiūlymais, įvyks 2026 m. birželio 5 d. po 9 val. 30 min.  perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje.

8.2. Jei prieš susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžią dar yra likę užšifruotų pasiūlymų, kuriems nebuvo pateiktas slaptažodis CVP IS priemonėmis, Komisija įsitikina, ar slaptažodis nėra pateiktas kitomis priemonėmis, t. y. oficialiu elektroniniu paštu, faksu ar raštu (kaip nurodyta konkurso sąlygų  6.19.2 punkte).

8.3. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Apie susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nebus pranešama.

9. PASIŪLYMŲ  VERTINIMAS, PALYGINIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja, įvertina ir palygina Komisija. Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros tiekėjai nedalyvauja. Stebėtojai į komisijos posėdžius nekviečiami.

9.2. Pasiūlymai vertinami ir laimėjęs pasiūlymas nustatomas vadovaujantis Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis.

9.3.  Perkantysis subjektas gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis konkurso sąlygų 9.9 punktu  turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai.

9.4. Perkantysis subjektas, įvertinęs EBVPD, ir, jeigu taikytina, konkurso sąlygų 3.10 punkte  nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu  praneša apie patikrinimo rezultatus, pagrįsdamas priimtus sprendimus. Jei reikalinga, vadovaujantis konkurso sąlygų 9.5 punktu, Perkantysis subjektas prašo dokumentą patikslinti. Teisę dalyvauti tolesnėse procedūrose turi tie, kurie atitinka perkančiojo subjekto reikalavimus.

9.5. Jeigu   dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, privalo prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

9.6. Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis pagrįstų     nurodytą  kainą, jeigu ji atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta kaina  visais atvejais  laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta tos pasiūlymo dalies  kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Perkantysis subjektas, siekdamas, kad neįprastai maža kaina   būtų pagrįsta, raštu kreipiasi į tokią kainą  pasiūliusį ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį dalyvį ir prašo pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias dalis ir skaičiavimus. Dalyvis, grįsdamas neįprastai mažą kainą, o perkantysis subjektas, vertindamas dalyvio pateiktą pagrindimą vadovaujasi Pirkimų įstatymo 66 straipsnio nuostatomis.

9.7. Perkantysis subjektas patikrina ar dalyvio pasiūlyta kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis.

9.8. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalaus, kad    ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis (tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai (partneriai), jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), jei nebuvo atmestas, pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kaip nustatyta konkurso sąlygų 3 skyriuje (jei jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose). Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Jei reikalinga, vadovaujantis konkurso sąlygų 9.5 punktu, Perkantysis subjektas prašo dokumentus patikslinti.

9.9. Perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą, jeigu:

9.9.1. pasiūlymas neatitinka skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų;

9.9.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalintas, vadovaujantis tiekėjo pašalinimo pagrindais;

9.9.3.  pasiūlymą pateikęs tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos, kaip nurodyta konkurso sąlygų  9.5 punkte;

9.9.4.  visų tiekėjų pasiūlytos kainos per didelės ir perkančiajam subjektui nepriimtinos. Jei nustatytame ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta  kaina yra per didelė bei perkančiajam subjektui nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos,  kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais ir pirkimas nutraukiamas;

9.9.5. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio  pasiūlyme nurodyta  kaina yra neįprastai maža ir dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų arba pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

9.9.6. netenkinami konkurso sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu (kai taikoma);

9.9.7. kitais  Pirkimų įstatymo ir (arba) pirkimo dokumentuose nurodytais atvejais.

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

10.1. Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Perkančiojo subjekto pasirinktos vertinti techninės charakteristikos yra įvertinamos kiekybiškai – perkantysis subjektas apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos įvertinamos kiekybiškai pagal su pasiūlymu pateiktus duomenis).

10.2. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo metodika pateikta konkurso sąlygų  6 priede.

10.3.   Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia,– pagal Lietuvos banko nustatytą ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą paskelbtą oficialų euro ir kitos užsienio valiutos santykį pasiūlymo pateikimo dieną (jeigu kitos valiutos ir euro santykio nustatymo diena yra ne darbo diena, santykis nustatomas pagal prieš ją einančios paskutinės darbo dienos santykį).

10.4. Pasiūlymai vertinami ir laimėjęs pasiūlymas nustatomas vadovaujantis Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis.

11.  PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS

  - Perkantysis subjektas, norėdamas priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, nedelsdamas įvertina pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę  (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas arba pasiūlymą pateikia, arba, įvertinus pasiūlymus, lieka tik vienas tiekėjas). Jei ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis nepateikia dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą (kai prašoma),   kaip nustatyta konkurso sąlygų 3 skyriuje, toks tiekėjas yra atmetamas  iki laimėjusio pasiūlymo nustatymo, o pasiūlymų eilė (tiekėjams skiriami pasiūlymų balai) perskaičiuojama ir atliekamos reikalingos konkurso sąlygų 9 skyriuje numatytos procedūros.

  - Perkantysis subjektas laimėjusiu  pasiūlymu nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, jei pasiūlyme nėra nei vienos konkurso sąlygų 9.9 punkte nustatytos  sąlygos.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

  - Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

12.  INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

12.1. Perkantysis subjektas dalyviams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio  bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia Pirkimų įstatymo 68 straipsnio šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta atliekant pirkimo procedūrą, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkantysis subjektas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

12.2. Perkantysis subjektas, gavęs dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia   informaciją nurodytą Pirkimų įstatymo 68 straipsnio šio straipsnio 2 dalyje.

12.3. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiojo subjekto pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdamas Pirkimų įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

12.3. Perkantysis subjektas Pirkimų įstatymo 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir   duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

13. INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ

13.1. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos. Atidėjimo terminas   gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis atskiroje  pirkimo dalyje  yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

14. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties  kviečiamas raštu   ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

14.2. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį  šiame įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba tiekėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta Pirkimų įstatymo 94  straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju arba jeigu tiekėjas iki perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (kai reikalaujama) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. Prieš siūlant sudaryti pirkimo sutartį, perkantysis subjektas atliks konkurso sąlygų 9.8  punkte  nurodytą procedūrą bei įvertins, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

14.3.  Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina  ar kitos sąlygos  ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.

14.4. Pirkimo sutarties sąlygos nustatytos pirkimo sutarties projekte,  pateiktame 5 konkurso sąlygų priede.

14.5. Perkantysis subjektas raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus paskelbs CVP IS Pirkimų įstatymo  94 straipsnio 9 dalyje nustatytomis sąlygomis, tvarka bei terminais.

15. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Pirkimų įstatymo VII skyriuje.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Taip pat mutatis mutandis taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 50 ir  51 straipsnių nuostatos.

16.2. Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus

1 konkurso sąlygų priedas

[PASIŪLYMO FORMOS PAVYZDYS]

Herbas arba prekių ženklas

_____________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Šiaulių energija“

PASIŪLYMAS

CIRKULIACINIAI SIURBLIAI

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių įmonių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija |  |
| Tiekėjų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys atstovaujantis grupei (pildoma jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro  (supaprastinto)   konkurso   sąlygose ir skelbime, paskelbtame   Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

3.  Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Mes siūlome pirkti prekes, kurios  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose  nurodytus  reikalavimus,  šiomis  kainomis:

4.1. siūloma  prekių  kaina  -  kriterijus (K):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (prekių eiliškumas pagal techninę specifikaciją) | Siūlomos prekės tipas (nurodo tiekėjas) |  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Prekės vieneto kaina (įkainis), Eur be PVM | Viso kaina, Eur be PVM (5)x(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis. Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo). |  |  | vnt. | 5 |  |  |
| 2 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis. Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo). |  |  | vnt. | 20 |  |  |
| 3 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo). |  |  | vnt. | 20 |  |  |
| 4 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo). |  |  | vnt. | 5 |  |  |
| 5 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo). |  |  | vnt. | 5 |  |  |
| 6 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 2 |  |  |
| 7 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 5 |  |  |
| 8 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 10 |  |  |
| 9 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 5 |  |  |
| 10 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 20 |  |  |
| 11 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 10 |  |  |
| 12 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 2 |  |  |
| 13 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 5 |  |  |
| 14 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 2 |  |  |
| 15 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 16 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 17 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis. Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo). |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina** Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ____ % |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina** Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

*    Šis kiekis skirtas pasiūlymų vertinimui.   Lentelėje nurodyti prekių  kiekiai  yra preliminarūs ir nebus laikomi maksimaliais ar minimaliais.

** kaina yra skirta pasiūlymams palyginti ir sutartyje nebus nurodoma.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:______________________________.

.

4.2. siūlomas kokybės kriterijus -  prekėms  suteikiamas  papildomas  garantijos terminas (mėnesiais)   (G):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Tiekėjo siūlomas įrenginiams suteikiamas papildomas garantijos terminas mėnesiais* Tiekėjas nurodo kurį terminą siūlo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 mėnesiai | 12 mėnesių | 18 ir daugiau mėnesių |
| 1. | Prekėms suteikiamas papildomas garantijos terminas (mėnesiais) (G) |  |  |  |

*Prekėms suteikiamas papildomas garantijos terminas (mėnesiais)  yra tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų pirkimo dokumentuose nustatytą prekių garantinį terminą. Minimalus prekių garantinis terminas -  24 mėnesiai nuo  prekės  sumontavimo šilumos punkte dienos. Pvz. jei tiekėjas nurodys, kad papildomas garantijos terminas 6 mėnesiai, tai reiškia, kad tiekėjas prekėms suteikia 30  mėnesių garantiją.

Jei tiekėjas nurodys, kad papildomas terminas yra  0 (nulis) arba lentelės neužpildys, bus laikoma, kad  tiekėjas prekėms  papildomo garantijos termino nesuteikia ir tiekėjo pasiūlymas už šį kriterijų balų negaus.

5. Kartu su pasiūlymu  pateikiame siūlomų  prekių  techninę dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą 2 konkurso sąlygų priede „Techninė specifikacija“ nurodytiems reikalavimams lietuvių kalba.

- Siūlomos  prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios (tiekėjas privalo užpildyti lentelės grafą „Tiekėjo siūlomų prekių  rodiklių reikšmės“):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-40 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 2,3 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1 m. | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 2 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-60 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,1 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,3 m. | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 3 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-80 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,7 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,4 m. | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 4 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-60 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,1 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,3 m. | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 5 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-80 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,7 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,5 m. | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 6 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-40 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 0,7 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3,2 m Esant debitui 2,3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 0,8 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 7 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-60 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 8 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-80 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 1,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,5 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 9 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-60 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 10 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-80 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 2,5 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7,5 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,5 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 11 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN32 Montažinis ilgis L= 220 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9 m Esant debitui 11 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 12 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-60 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 4 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7 m Esant debitui 15 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 13 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 4,2m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9 m Esant debitui 16 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 14 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-180 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 4,5 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 13,5 m Esant debitui 24 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 15 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 6 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 8,5 m Esant debitui 28 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 16 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-180 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+200C): Esant debitui 6 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 12 m Esant debitui 30 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |
| 17 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 65-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN65 Montažinis ilgis L= 340 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+200C): Esant debitui 10 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9,5 m Esant debitui 38 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | Tiekėjas nurodo siūlomo siurblio tipą ir šios lentelės 2 stulpelyje išvardintas charakteristikas, o *jei siurblys teikiamas su prailginimo komplektu-tai nurodyti |

*Gali būti tiekiamas trumpesnis siurblys, bet teikiant siurblį trumpesnį, nei nustatytas montažinis ilgis, privalo būti pateiktas prailginimo komplektas reikalaujamam ilgiui užtikrinti.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| (...) |  |  |
| 8. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 6 lentelė |  |  |
| Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreti informacija; Priežastis, kodėl informacija yra konfidenciali (tiekėjas gali pateikti paaiškinimą atskiru dokumentu); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“). |

Pastabos. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, nurodyta Pirkimų įstatymo 32 str. 2 d. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

9. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (pildoma, jeigu subtiekėjai pasitelkiami ir tiekėjui yra žinomi):

7 lentelė

| Pirkimo dalies, kuriai vykdyti pasitelkiamas subtiekėjas, numeris | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamų įsipareigojimų aprašymas | Subtiekėjui perduodamų įsipareigojimų pirkimo sutartyje dalis procentais |
| --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Pasirašydamas šį pasiūlymą tvirtinu, kad pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

____________________________________          _______                 ______________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                  (Vardas ir pavardė)

2 konkurso sąlygų priedas

CIRKULIACINIŲ    SIURBLIŲ    TECHNINĖ    SPECIFIKACIJA

1. Perkama prekė - cirkuliaciniai siurbliai    (toliau-siurbliai).

2. Perkamų  siurblių  techniniai  reikalavimai  ir  preliminarūs (lyginamieji) kiekiai:

2.1. Perkami šie siurbliai:

1 lentelė

| Eil.Nr. | Prekės charakteristikos | Preliminarus kiekis, vnt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-40 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 2,3 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1 m. | 5 |
| 2 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-60 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,1 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,3 m. | 20 |
| 3 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-80 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,7 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,4 m. | 20 |
| 4 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-60 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,1 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,3 m. | 5 |
| 5 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-80 Taikymo sritis – buitinio karšto vandens cirkuliacija (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Skysčio temperatūra eksploatacijos metu +600C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Metalinės dalys, kontaktuojančios su vandeniu: nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304 arba kompozitas. Einamasis apskaičiuotas debitas ne mažiau 3,7 m3/h Bendras siurblio slėgio aukštis ne mažesnis 1,5 m. | 5 |
| 6 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-40 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 0,7 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3,2 m Esant debitui 2,3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 0,8 m | 2 |
| 7 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-60 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,3 m | 5 |
| 8 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-80 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 1,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,5 m | 10 |
| 9 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-60 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,3 m | 5 |
| 10 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-80 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 2,5 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7,5 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,5 m | 20 |
| 11 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN32 Montažinis ilgis L= 220 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9 m Esant debitui 11 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | 10 |
| 12 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-60 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 4 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7 m Esant debitui 15 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | 2 |
| 13 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 4,2m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9 m Esant debitui 16 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | 5 |
| 14 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-180 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 4,5 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 13,5 m Esant debitui 24 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | 2 |
| 15 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +200C): Esant debitui 6 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 8,5 m Esant debitui 28 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | 1 |
| 16 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-180 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+200C): Esant debitui 6 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 12 m Esant debitui 30 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | 1 |
| 17 | Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 65-120 Taikymo sritis – šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN65 Montažinis ilgis L= 340 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +100C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +950C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+200C): Esant debitui 10 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9,5 m Esant debitui 38 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m | 1 |

*Gali būti teikiamas trumpesnis siurblys, bet teikiant siurblį trumpesnį, nei nustatytas montažinis ilgis, privalo būti pateiktas prailginimo komplektas reikalaujamam ilgiui užtikrinti.

2.2. Siurbliai turi turėti elektros variklio  sūkių dažnio reguliavimo funkciją, t.y. galimybę keisti variklio sūkių dažnį, atsižvelgiant į slėgių skirtumą ir tuo mažinti cirkuliacinio siurblio energijos vartojimą.

2.3. Siurbliai turi atitikti Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio projektavimo reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiams.

2.4.  Siurblių energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK)   turi būti ne didesnis kaip 0,23.

2.5.  Išnykus sutrikimo priežasčiai, siurblys turi automatiškai pasileisti.

2.6.  Siurblių pasirenkamieji valdymo režimai:

dp-c (pastovaus diferencinio slėgio).

2.7.  Siurbliams turi būti integruota variklio apsauga.

2.8.  Siurblių valdymas - rankinis.

2.9.  Siurblių hidraulika turi būti apsaugota nuo korozijos antikorozine danga.

2.10. Siurblių komplektacijoje turi būti izoliacijos kevalai naudoti šildymo sistemose (standartinė komplektacija).

2.11. Siurbliams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo perkančiojo subjekto sumontavimo šilumos punkte dienos. Ši garantija netaikoma jeigu siurblys šilumos punkte sumontuojamas praėjus 36 mėnesiams nuo perdavimo perkančiam subjektui datos.

3. Šios techninės specifikacijos 1 lentelėje pateiktas siurblių kiekis preliminarus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visų lentelėje išvardintų prekių. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį. Perkantysis subjektas įsigys techninėje specifikacijoje išvardintas prekes pagal fiksuotus įkainius už ne didesnę nei 40 000 Eur be PVM sumą, skaičiuojant nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.  Perkančiajam subjektui užsakius prekes, tiekėjas turi jas pristatyti per 20 darbo dienų. Prekių pristatymo vieta: perkančiojo subjekto centrinis sandėlis, Pramonės g.10 LT-78502 Šiauliai. Prekių pristatymo išlaidas apmoka tiekėjas.

5. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių techninę dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą šioje techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

____________________________________________

3 konkurso sąlygų priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Atitikimas visiems žemiau keliamiems reikalavimams deklaruojamas užpildant 4 konkurso sąlygų  priede  pateiktą EBVPD formą (espd.request.xml).

2. Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus  atitikti  ir  EBVPD formą   užpildyti bei  pateikti   turi tiekėjas,  taip pat visi tiekėjų grupės nariai (partneriai), jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento*. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydamas iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento*. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydamas iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Perkantysis subjektas patikrins ir išsaugos paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos ir kreipimosi į tiekėją dėl patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ matomus vėliausios datos duomenis. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento*. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta PĮ 33 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų PĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta PĮ 39 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal PĮ 63 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiojo sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal PĮ 99 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Tiekėjas su pasiūlymu pateikia EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

*Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Pastabos:

1. Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkantysis subjektas  pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

2. Perkantysis subjektas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

2.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

2.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje lentelės eilutėje).

_________________________

4 konkurso sąlygų priedas

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS (EBVPD)

(Pateikiamas atskirame faile „EBVPD.xml“)

Tiekėjas įkelia (importuoja) EBVPD duomenis svetainėje  http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir pateikia kartu su pasiūlymu atskiru dokumentu (PDF formatu).

5 konkurso sąlygų priedas

[PROJEKTAS]

CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

Šiauliai                                                     	        2026-__-__

AB „Šiaulių energija”, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama ________, veikiančio pagal _________, ir

_________, registruota adresu ________, juridinio asmens kodas ______, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama ________, veikiančio pagal ________, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią cirkuliacinių siurblių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

- SUTARTIES AIŠKINIMAS

  - Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

  - Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas žodžiais.

  - Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, mėnesiais.

  - Sutarčiai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Pirkimų įstatymas).

  - Nuoroda į bet kurį įstatymą, Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą suprantama kaip nuoroda į to įstatymo, Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto aktualią redakciją (su visais pakeitimais, padarytais bet kuriuo Sutarties galiojimo metu).

- SUTARTIES DALYKAS

  - Vadovaujantis 2026-__-__ Pirkėjo atviro (supaprastinto) konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos) ir 2026-__-__ Pardavėjo pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas), kuris 2026-__-__ pripažintas laimėjusiu, Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. cirkuliacinius siurblius, toliau   Sutartyje vadinamus Prekėmis, Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Prekės detalizuotos, Prekių techninės charakteristikos ir reikalavimai Prekėms nurodyti Sutarties 1 priede.

  - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų Sutarties 1 priede nurodytų Prekių – Prekės Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perkamos pagal faktinį Pirkėjo poreikį, pagal fiksuotus Prekių įkainius už ne didesnę nei maksimalią Sutarties vertę, nurodytą Sutarties 3.5 punkte (toliau – Maksimali Sutarties vertė) (skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos). Pirkėjui įsigijus Prekių iš Pardavėjo už Sutartyje nurodytą Maksimalią Sutarties vertę, Sutartis laikoma įvykdyta ir pasibaigia be atskiro Šalių susitarimo.

- KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Visi atsiskaitymai tarp Šalių pagal Sutartį vykdomi eurais (Eur).

  - Pradinės Sutarties vertė be PVM: 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų).

  - Sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

  - Fiksuoti Prekių įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede.

  - Maksimali Sutarties vertė be PVM: 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų), PVM ( __ proc.): ________  Eur (skaičius žodžiu), viso su PVM: ________ Eur (skaičius žodžiu).

  - Maksimali Sutarties vertė ir fiksuoti Prekių įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka:

    - dėl pasikeitusių mokesčių:

      - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Maksimali Sutarties vertė ir fiksuoti Prekių įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Maksimali Sutarties vertė ir fiksuoti Prekių įkainiai nebus perskaičiuojami – visą riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų padidėjimo prisiima Pardavėjas;

      - pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM bus apskaičiuojamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu;

      - PVM tarifo dydis keičiamas tik tai daliai Prekių, kurios teikiamos Pirkėjui po Sutartyje nurodytų PVM dydžio pasikeitimą įtakojančių aplinkybių atsiradimo;

    - dėl bendro kainų lygio kitimo:

3.6.2.1. bet kuri Šalis, Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų fiksuotų Prekių įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu statybos sąnaudų elementų  kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 3.6.2.3 punkte, viršija 5 (penkis) procentus;

3.6.2.2. atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros (toliau – VDA) viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus VDA ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: VDA interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: VDA interneto svetainėje skelbiamas indeksas – statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (pagrindinė statybos sąnaudų grupė – „Santechninės medžiagos“) (toliau – Indeksas);

3.6.2.3. nauji fiksuoti Prekių įkainiai  apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

A1 = A + (k/100 x A), kur:

A – fiksuotas Prekių įkainis  Eur be PVM;

A1– perskaičiuotas (pakeistas) fiksuotas Prekių įkainis  (Eur be PVM);

k – pagal Indeksą apskaičiuotas statybos sąnaudų elementų kainų  pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%);

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k = Indnaujausias / Indpradžia  x 100 – 100, (proc.), kur:

Indnaujausias – kreipimosi dėl fiksuotų Prekių įkainių  peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias Indeksas;

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Indeksas;

3.6.2.4. perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties pasirašymo metu skelbiamas naujausias Indeksas. Sutarties pasirašymo dieną skelbiamas naujausias Indeksas yra _______;

3.6.2.5. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „A1“ suapvalinamas iki dviejų  skaitmenų po kablelio;

3.6.2.6.  papildomas susitarimas dėl perskaičiavimo turi būti sudarytas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti fiksuotus Prekių įkainius gavimo dienos, jei fiksuotų Prekių įkainių perskaičiavimas galimas pagal Sutarties 3.6.2.1 punkto nuostatą. Papildomu susitarimu Šalys neturi teisės keisti Sutartyje nurodytos Sutarties kainos perskaičiavimo tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal Sutarties ir (arba) Pirkimų įstatymo nuostatas. Perskaičiuoti fiksuoti Prekių įkainiai įsigalioja nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos, jei papildomame susitarime nenustatyta  kitaip.

  - Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Pardavėjo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimo išlaidas.

  - Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos elektroniniu būdu Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju. Pardavėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

  - Už tinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka pristatytas Prekes Pirkėjas įsipareigoja apmokėti Pardavėjui į Pardavėjo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo Sutarties 3.8 punkte nustatyta tvarka. Mokėjimo data laikoma Pirkėjo mokėjimo operacijos įvykdymo data.

  - Pirkėjas turi teisę sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Pardavėjui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias pagrįstas nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Pardavėjo mokėtinas Pirkėjui, t. y. Pirkėjui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją.

- PREKIŲ PERDAVIMAS, NUOSAVYBĖS TEISĖS PERĖJIMAS

  - Bendras Prekių tiekimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių, kol bus pasiekta Maksimali Sutarties vertė. Jei likus 60 (šešiasdešimt) dienų iki Prekių teikimo termino pabaigos nei viena iš Sutarties Šalių raštu nepareiškia noro nutraukti Sutarties, tai Prekių teikimo terminas be atskiro Šalių susitarimo laikomas pratęstu dar 12 (dvylikai) mėnesių arba kol bus išnaudota Maksimali Sutarties vertė, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Toks Prekių tiekimo termino pratęsimas galimas tik 1 (vieną) kartą.

  - Prekės, nurodytos kiekviename atskirame Prekių užsakyme, yra atskira Prekių siunta (toliau – Prekių siunta). Kiekvienai Prekių siuntai Pardavėjas išrašo atskirą PVM sąskaitą faktūrą.

  - Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą raštu, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų savo lėšomis pristato užsakyme nurodytą Prekių kiekį į Pirkėjo sandėlį adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose.

  - Prekės turi būti pristatytos darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 15.30 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 13.00 val.

  - Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui, o Pirkėjas priima pasirašydami Pardavėjo parengtą Prekių perdavimo-priėmimo aktą (ar kitą perdavimą-priėmimą patvirtinantį dokumentą). Iki Prekių perdavimą-priėmimą patvirtinančio dokumento pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

  - Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių priėmimo momento.

  - Pirkėjas priima Prekes ir pasirašo Pardavėjo pateiktus dokumentus, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku pristatytos, pateikta Sutartyje reikalaujama Prekių dokumentacija.

- PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę, taip pat, kad Prekės bus naujos, nenaudotos, be trūkumų (tame tarpe ir paslėptų) ir defektų, kurie panaikintų arba sumažintų Prekių vertę arba tinkamumą tolimesniam panaudojimui, taip pat atitiks gamyklos-gamintojos standartus. Prekių kokybė privalo atitikti Konkurso ir  Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus.

  - Pardavėjas suteikia Prekėms ____ (terminas nurodomas iš Pasiūlymo)  mėnesių garantiją.  Garantijos terminas skaičiuojamas nuo konkrečios Prekės sumontavimo šilumos punkte dienos. Prekę šilumos punkte sumontuoja Pirkėjas. Ši garantija Prekei netaikoma, jeigu Pirkėjas Prekę šilumos punkte sumontuoja praėjus 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams nuo tokios Prekės perdavimo Pirkėjui  dienos.

  - Pardavėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti Pirkėjui būtinus jų kokybę patvirtinančius dokumentus – Prekių atitikties deklaracijų ar gamintojų kokybės sertifikatų ir saugos duomenų lapų, techninės dokumentacijos originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.   Jei reikia, Pardavėjas garantuoja, kad Prekės yra sertifikuotos, turi Europos Sąjungoje galiojančius Prekių tipą patvirtinančius sertifikatus,  gautos visos reikalingos licencijos, higienos pažymėjimai ir pan., jei tokie reikalavimai yra nustatyti pirkimo dokumentuose ir (arba) taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Prekės turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, būti apsaugotos nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu.

  - Nustatęs, kad gautos Prekės neatitinka tokio tipo prekėms taikomų standartų reikalavimų ir/arba Sutarties ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, Pirkėjas, savo nuožiūra, turi teisę:

    - reikalauti iš Pardavėjo, kad Prekės neatlygintinai būtų pakeistos naujomis, tinkamos kokybės Prekėmis ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo tokio reikalavimo gavimo dienos;

    - reikalauti, kad Pardavėjas neatlygintinai ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų arba kitą technologiškai būtiną Šalių suderintą terminą nuo Pirkėjo pranešimo gavimo pašalintų trūkumus, jei trūkumus galima pašalinti, arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems pašalinti, jei per šiame Sutarties punkte nurodytą laiką Pardavėjas trūkumų nepašalina;

    - reikalauti iš Pardavėjo grąžinti už netinkamos kokybės Prekes Pirkėjo sumokėtus pinigus ir vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį dėl Pardavėjo kaltės;

    - taikyti Pardavėjui ir kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas sąlygas.

  - Jei per Sutartyje nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir/arba Prekių saugojimo taisykles, Pirkėjas turi nedelsiant pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui. Gavęs pranešimą, Pardavėjas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo gavimo, privalo neatlygintinai paimti netinkamas Prekes iš Pirkėjo ir pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis arba pašalinti trūkumus, ir kompensuoti visus Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl nekokybiškų, neatitinkančių Sutartyje numatytų reikalavimų Prekių pateikimo (tame tarpe Pirkėjo turėtas išlaidas dėl sugedusios Prekės išmontavimo ir Pardavėjo lėšomis suremontuotos arba pakeistos nauja Prekės sumontavimo (tame tarpe ir išlaidas už tam sunaudotas medžiagas). Jeigu per nurodytą terminą Pardavėjas nepašalina trūkumų, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Konkurso sąlygomis, Pasiūlymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  - Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (įskaitant reikalavimo teisę į kitos Šalies mokėtinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo. Be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

  - Šalys įsipareigoja:

    - vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą bei jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

    - be kitos Šalies sutikimo nenaudoti kitos Šalies pavadinimo, prekių ženklų ar informacijos apie šią Sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

  - Pardavėjas įsipareigoja:

    - nuosekliai vykdyti Sutartį, Konkurso sąlygose, Pasiūlyme ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis pateikti kokybiškas Prekes Sutartyje nurodytoje vietoje, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, įskaitant Prekių trūkumų šalinimą;

    - perduodant Prekes, pateikti Pirkėjui pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą (ar kitą Prekių perdavimą-priėmimą patvirtinantį dokumentą);

    - perduodant Prekes, pateikti Pirkėjui Sutartyje numatytus ir su garantijos sąlygomis susijusius dokumentus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

    - užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko prekėms įprastai keliamus reikalavimus;

    - prisiimti Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo Pirkėjui momento;

    - atlyginti tiesioginius Pirkėjo nuostolius, patirtus Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

    - laiku raštu įspėti Pirkėją dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - susipažinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinto Tiekėjų etikos kodekso (toliau – Kodekso) reikalavimų, nustatytų Kodekso 49 punkte. Pardavėjas turi užtikrinti, kad jų laikysis ir visi asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelks sutartinių įsipareigojimų vykdymui Sutarties 7 skyriuje nustatyta tvarka. Ši Sutarties sąlyga laikoma esmine;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Pardavėjas turi teisę:

    - reikalauti, kad Pirkėjas priimtų perduodamas tinkamos kokybės Prekes ir sumokėtų už jas Sutartyje nustatytą kainą;

    - reikalauti, kad Pirkėjas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Pirkėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - Pardavėjas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  - Pirkėjas įsipareigoja:

    - priimti Sutartyje nustatytu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutartyje numatytus ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

    - priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą (ar kitą Prekių perdavimą-priėmimą patvirtinantį dokumentą);

    - tinkamai ir laiku sumokėti už priimtas Prekes Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - atlyginti tiesioginius Pardavėjo nuostolius, patirtus Pirkėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Pirkėjas turi teisę:

    - atsisakyti priimti iš Pardavėjo Prekes, jei jos neatitinka Sutarties sąlygų;

    - reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - Pirkėjas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

- SUBTIEKĖJAI

Jeigu Pardavėjas nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus:

7.1. Pardavėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (-us): ............................................................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, subtiekėjo atstovas)

šioms pirkimo dalims .........................................................................................................................

(nurodyti kokiai Sutarties daliai pasitelkiamas subtiekėjas)

Jeigu Pardavėjas nenurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjų:

  - Pardavėjas Sutarties vykdymui nenumatė pasitelkti subtiekėjų/subteikėjų (toliau abu kartu ir atskirai – subtiekėjai), tačiau gali juos pasitelkti Sutarties 7.2 - 7.5 punktuose numatyta tvarka.

  - Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus Sutarties 7.3 punkte numatyta tvarka. Pardavėjas Pirkėjui privalės informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos Pardavėjas ketina pasitelkti vėliau.

  - Pardavėjas, siekdamas pakeisti/pasitelkti subtiekėją (-jus), turi raštu informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Sutikimas pakeisti arba pasitelkti naują subtiekėją (-us) gali būti duodamas tik nurodžius priežastį ir tik įvardinus numatomą subtiekėją (-us). Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą subtiekėją (-us) gavimo dienos turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis. Gavęs teigiamą pranešimą, Pardavėjas kartu su Pirkėju pasirašo papildomą susitarimą dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo arba naujo subtiekėjo (-ų) pasitelkimo. Šis dokumentas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

  - Šioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybė. Sudarius Sutartį, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę Pirkėjas raštu informuoja Pardavėjo nurodytus subtiekėjus per 3 (tris) darbo dienas nuo Pardavėjo informacijos apie juos pateikimo Pirkėjui dienos, o Sutarties 7.3 punkte nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Jei subtiekėjas pageidauja pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visų pirma jis turi kreiptis į Pardavėją ir gauti raštišką jo sutikimą. Gavęs Pardavėjo sutikimą subtiekėjas pateikia Pirkėjui raštišką prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės, prideda raštišką Pardavėjo sutikimą ir pateikia derinimui trišalės sutarties tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo projektą. Suderinus projektą sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Trišalėje sutartyje be kitų reikalavimų turi būti nustatyta teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems tiesioginiams mokėjimams subtiekėjui.

  - Subtiekėjo (-jų) pasitelkimas ar Pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės vykdant Sutartį. Už subtiekėjo (-ų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą visais atvejais atsako Pardavėjas.

- SUTARTIES PAŽEIDIMAS

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

  - Jei Pardavėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, jis pažeidžia Sutartį, o Pirkėjas  turi teisę dėl to pritaikyti Sutartyje nustatytą sankciją.

  - Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

    - reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

    - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

    - nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka;

    - taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus teisių gynimo būdus.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

  - Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

  - Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už priimtas Prekes Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, Pardavėjui moka 0,05 proc. (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Prekių kainos pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Pardavėjas, nepagrįstai praleidęs Sutartyje nustatytus Prekių pristatymo terminus, Pirkėjui moka 0,05 proc. (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nepateiktų Prekių kainos. Šios netesybos taip pat taikomos ir tuo atveju, jeigu Pardavėjas nevykdo Sutarties 5.5.1, 5.5.2, 5.6  punktuose nustatytų reikalavimų.

  - Jeigu nukentėjusioji Šalis, kitai Sutarties Šaliai pažeidus savo prievolių įvykdymo terminą, patiria didesnių nuostolių, kurių neapima Sutarties 9.3 ir 9.4 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentėjusioji Šalis turi teisę į patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą. Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.

  - Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei pilno tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  - Jei Pardavėjas pristatyti Prekes pagal Sutarties sąlygas vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį.

  - Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

- SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

  - Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Prekės negali būti pristatytos arba Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Pardavėją ir turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Pirkėjas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Pardavėją.

  - Esant nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Pardavėjas negali perduoti Prekių, Pardavėjas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Pirkėją bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Pardavėjas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu apie tai informuoti Pirkėją.

  - Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Sutarties vykdymas, yra:

    - sustabdytas Pirkėjo finansavimas arba trūksta finansavimo;

    - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;

    - Pirkėjo, Pardavėjo ar Sutarties vykdymui reikalingų prekių (medžiagų) gaminimo valstybėse paskelbtos epidemijos ir (arba) pandemija;

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Pardavėjas nebūtų galėjęs tikėtis;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pardavėjas/Pirkėjas.

  - Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali būti sustabdytas 6 (šešis) mėnesius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

  - Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.

  - Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Prekių kainai, t. y. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų.

  - Kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, dar nėra išnykusios, o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Šalys gali susitarti dėl Sutarties nutraukimo.

  - Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jei Sutarties sustabdymas ir vėlesnis Sutarties įvykdymas Pirkėjui neleistų pasiekti Sutarties tikslo bei faktiškai nebeliktų poreikio ją vykdyti.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei Šalys nenutraukia jos anksčiau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Pirkimų įstatymo 97 straipsniu.

  - Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu, vienos iš Šalių valia Sutartyje numatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartį bendru sutarimu, Šalys susitaria ir dėl paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dėl nutraukimo tvarkos bei teisinių padarinių.

  - Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta šiais atvejais:

    - Pardavėjo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jeigu Pirkėjas nepagrįstai ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja apmokėti už priimtas Prekes;

    - Pirkėjo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą:

      - Sutarties 5.5.3, 9.7, 10.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

      - jei Pardavėjas  tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Pardavėjo ir kreditorių susitarimą tęsti Pardavėjo veiklą, kai Pardavėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Pirkėjui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Pirkėjo pretenziją.

    - kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

    - vienos iš Šalių iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, kitai Šaliai iš esmės pažeidus Sutartį. Ar Sutarties pažeidimas yra esminis, sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

  - Apie Sutarties nutraukimą dėl kitos Šalies kaltės Sutartyje numatytais atvejais, Šalis, inicijuojanti Sutarties nutraukimą, informuoja kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.

  - Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 5.5.3, 9.7, 11.4.1 arba 11.4.4 punktu ir Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, dėl Sutarties nutraukimo kaltoji Šalis nukentėjusiai Šaliai privalo sumokėti 10 (dešimties) proc. Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio sumą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja.

  - Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

  - Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė arba turėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 4 (keturioms) savaitėms dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeičiančių teises aktų nustatyta tvarka.

- ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1.  	Šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti laikantis Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

13.2.	Vykdant Sutartį, kiekviena iš Šalių tvarko kitos Šalies šioje Sutartyje arba kitais būdais pateiktus tos Šalies vadovo, įgaliotų asmenų, darbuotojų, ar kitų tą šalį atstovaujančių asmenų duomenis. Pagal poreikį, tai gali būti vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus, Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. Vykdant teisės aktų reikalavimus, duomenys gali būti perduoti valstybės, vietos savivaldos arba teisėsaugos institucijoms, o taip pat - duomenis tvarkančiajai Šaliai paslaugas teikiantiems subjektams, tokiems, kaip bankai, buhalterines paslaugas teikiantys subjektai ar informacinių sistemų priežiūros paslaugas teikiantys subjektai ir kiti. Šie duomenys tvarkomi tik Sutarties vykdymo tikslais, laikantis Bendrojo duomenų saugumo reglamento reikalavimų.

13.3.	Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą asmenų, kurių duomenys bus perduodami kitai Šaliai vykdant šią Sutartį, informavimą apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą.

- PATVIRTINIMAI

  - Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus.

  - Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė nurodyta data.

- KITOS SĄLYGOS

  - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

    - Pirkėjo atstovas:________;

    - Pardavėjo atstovas: ___________.__________.

  - Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku, elektroniniu paštu.

  - Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai raštu pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus, priešingu atveju senaisiais rekvizitais išsiųsti pranešimai laikomi įteiktais tinkamai. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius tiesioginius nuostolius.

  - Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, bus sprendžiamas derybų keliu. Nepavykus nesutarimų ar reikalavimų išspręsti Šalių derybomis, bet kurios iš Šalių iniciatyva ginčo sprendimas gali būti perduotas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, taikant Lietuvos Respublikos teisę. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą.

  - Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).

  - Sutartis sudaroma: (i) 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, arba (ii) elektroninėmis priemonėmis Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, arba (iii) elektroniniu paštu Šalims apsikeičiant skenuotomis dokumento kopijomis.

  - teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus Pardavėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Sutarties sudarymo metu Sutartis turi šiuos priedus:

    - 1 priedas – Prekių sąrašas ir fiksuoti Prekių įkainiai.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

6 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO METODIKA

Šiame priede pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, lyginamieji svoriai, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas.

Perkančiojo subjekto  neatmestini pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį

- Konkurso nugalėtoju pripažįstamas Tiekėjas, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias - tai pasiūlymas, kurio vertinimo balų suma, apskaičiuota pagal konkurso sąlygose nustatytus pasiūlymų kokybinius vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. Kiekvieno kriterijaus balai bus apvalinami iki šimtųjų (dviem skaičiais po kablelio) reikšmės, pagal apvalinimo taisykles. Maksimalus suminis balų skaičius yra 100.

- Pasiūlymo vertinimo kriterijai:

1 lentelė

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Pageidaujama vertinimo kriterijaus reikšmės kryptis (didėjimo/mažėjimo) |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus – kaina, Eur (su PVM) (K) | 97 | Mažėjimo |
| Antras kriterijus – prekėms suteikiamas papildomo garantijos termino (mėnesiais) (PG) balas | 3 | Didėjimo |

- Ekonominis naudingumas (EN) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos    ir prekėms suteikiamo papildomo  garantijos  termino  kriterijų  balus:

EN=K + PG

- Tiekėjo pasiūlymo kainos kriterijaus  balas (K) apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kp) (nurodytos konkurso sąlygų 1 priedo  3 lentelėje) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (97):

Kmin

K = ------------ x 97

Kp

Kainos bus palyginamos atsižvelgiant į tai, kokia bus galutinė lėšų suma išleista  pirkimui, įskaitant  ir  dėl sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju perkančiojo subjekto įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Jeigu tiekėjų statusas pagal pridėtinės vertės mokesčio mokėjimą bus nevienodas, perkantysis subjektas vadovausis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtu išaiškinimu: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/geroji/kai_PVM_nevienodas.pdf

5.   Tiekėjo pasiūlymo prekėms suteikiamo papildomo    garantijos       termino   (mėnesiais)   kriterijaus (PG)  balas nustatomas  pagal tiekėjo  pasiūlyme nurodytą     prekėms suteikiamą papildomą  garantijos terminą   mėnesiais (G).

5.1. Tiekėjas užpildo konkurso sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“  3  lentelę nurodydamas  prekėms suteikiamą  papildomą garantijos terminą nurodytą mėnesiais.  Jei tiekėjas konkurso sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“  3   lentelėje nurodo, kad papildomas terminas yra  0 (nulis) arba lentelės neužpildo, laikoma, kad tiekėjas  papildomo garantijos termino nesuteikia ir tiekėjo pasiūlymas už šį kriterijų balų negaus.

5.2. Prekėms suteikiamas papildomas garantijos terminas mėnesiais yra tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų pirkimo dokumentuose nustatytą minimalų garantinį terminą. Minimalus prekių garantinis terminas - 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo prekės sumontavimo šilumos punkte dienos.     Pvz. jei tiekėjas nurodys, kad papildomas garantijos terminas 6 mėnesiai, tai reiškia, kad tiekėjas iš viso prekėms suteikia 30 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo prekių  sumontavimo šilumos punkte dienos. Ši garantija netaikoma jeigu siurblys šilumos punkte sumontuojamas praėjus 36 mėnesiams nuo perdavimo perkančiam subjektui datos.

5.3.  Prekėms   suteikiamo papildomo garantijos   termino   (PG) balas skiriamas pagal pateiktą lentelę:

2 lentelė

| Tiekėjo siūlomas prekėms suteikiamas papildomas garantijos terminas (mėnesiais) (G): | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui (PG ) |
| --- | --- |
| 6 | 1 |
| 12 | 2 |
| 18 ir daugiau | 3 (didžiausia reikšmė) |

____________________________________