## 2023
Techninė specifikacija Priedas Nr.3
Kompensuojamos sauskelnės
Eil.Nr | Pavadinimas | Dozė | Pakuotė | Numatomas kiekis+- 20 proc. | Siūlomos prekės pavadinimas | Kaina Eur/vnt be PVM | PVM tarifas | Kaina EUR/ vnt su PVM (7+8) | Suma Eur su PVM(5x9) | Priemoka esant 100 % kompensavimo lygiui
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Anatominės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems anatominės, M, apimtis ne mažiau 80-115 ± 10 cm, sugeriamumas ne mažiau kaip 3300 ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos, daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėtiskysčio indikatorių | vnt | 1200
2 | Anatominės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems anatominės, L, apimtis ne mažiau 90-140 ± 10 cm, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 3700ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėtiskysčio indikatorių | vnt | 8500
3 | Anatominės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems anatominės, XL, apimtis ne mažiau 120-160 ± 10 cm, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 3100ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėtiskysčio indikatorių | vnt | 1400
4 | Sauskelnės -kelnaitės | Sauskelnės suaugusiems kelnaitės, L, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 1500 ml, apimtis ne mažiau 110-140 ± 10 cm, numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas, orui laidus išorinis sluoksnis, elastingi barjerai šonuose apsaugantys nuo pratekėjimo, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti drėgmės indikatorių | vnt | 13800
5 | Sauskelnės-kelnaitės | Sauskelnės suaugusiems kelnaitės, M, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 1500 ml, apimtis ne mažiau 80-110 ± 10 cm, numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas, orui laidus išorinis sluoksnis, elastingi barjerai šonuose apsaugantys nuo pratekėjimo, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti drėgmės indikatorių | vnt | 1000
6 | Sauskelnės-kelnaitės | Sauskelnės suaugusiems kelnaitės, XL, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 2000 ml, apimtis ne mažiau 135-170 ± 15 cm, numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas, orui laidus išorinis sluoksnis, elastingi barjerai šonuose apsaugantys nuo pratekėjimo, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti drėgmės indikatorių | vnt | 4000
7 | Įklotai urologiniai moterims | Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau nei 500 ml., moterims, su kvapą neutralizuojančia sistema, privalo turėti skysčio paskirstymo/ užrakinimo sistemą, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį | vnt | 3000
8 | Juostinės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems juostinės, M, apimtis ne mažiau 80-115 ± 10 cm, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos, daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėti skysčio indikatorių | vnt | 1100
9 | Juostinės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems juostinės, L, apimtis ne mažiau 90-140 ± 10 cm, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos, daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėti skysčio indikatorių | vnt | 8000
10 | Juostinės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems juostinės, XL, apimtis ne mažiau 120-160 ± 10 cm, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) daugiau kaip 2500 ml, išorinis sluoksnis neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėti skysčio indikatorių | vnt | 2000
11 | Paklotai sugeriantys drėgmę | 60-90cm ± 5 ;sugėrimas ne mažiau kaip 1000 ml; sugeriamasis sluoksnis pagamintas iš celiuliozės arba lygiavertės medžiagos;išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos;nealergizuoja ir nedirgina odos | vnt | 1000