RIEBALŲ KIEKIO NUSTATYMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami prekių parametrai

- Pirkimo objektas: Automatizuotas ekstrakcijos prietaisas.

1.2. Paskirtis: Riebalų ir kitų medžiagų, tirpių ekstrakcijai naudojamuose organiniuose tirpikliuose, naudojant Randall arba kitą lygiavertį automatizuotos tirpiklinės ekstrakcijos metodą, užtikrinantį ne mažesnį ekstrakcijos efektyvumą ir rezultatų tikslumą.

- Standartai

2.1. Įranga turi būti pagaminta ir sertifikuota pagal ES saugos reikalavimus (CE ženklas).

2.2. Atitiktis elektros įrangos saugos (EN 61010-1) ir elektromagnetinio suderinamumo (EN 61326-1) standartams.

- Licencijos, sertifikavimas, specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

3.1. Tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją (Declaration of Conformity).

3.2. Tiekėjas turi turėti teisę tiekti, instaliuoti ir vykdyti garantinį aptarnavimą siūlomai įrangai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus (gamintojo raštas, sutartis, garantinio aptarnavimo partnerystės sutartis).

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1. Turi būti pateikiama nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei prieš 12 mėn. įranga. Prieš priėmimą atliekamas funkcinis patikrinimas instaliacijos vietoje.

- Pakuotės ir transportavimas

5.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

5.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Tiekėjas privalo atlikti pilną įrangos instaliaciją, pajungimą prie laboratorijos tinklų ir funkcinį testavimą Užsakovo patalpose.

6.2. Prekių pristatymo vieta - Kleboniškio g. 1F, Kaunas. Įvažiavimas į Eigulių vandenvietę iš Kleboniškio gatvės.

6.3. Tiekėjas privalo Prekės atvežti ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 15:15 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.

6.4. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kokybės kontrolė

7.1. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas užtikrina įrangos veikimą pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

7.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Tiekėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per 15 kalendorinių dienų, o nekokybiškos ar techninės specifikacijos neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Su prekėmis turi būti pristatytas krovinio pristatymo važtaraštis su nurodytais prekių kiekiais.

8.2. Su prekėmis turi būti pristatyti garantiją patvirtinantys dokumentai.

8.3. Kartu su įranga turi būti pateiktos darbo ir priežiūros instrukcijos. Instrukcijos teikiamos Užsakovui lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu).

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Netaikoma.

- Apmokymas

10.1. Tiekėjas turi pravesti praktinius mokymus laboratorijos personalui (ne mažiau kaip 2 (dviems) darbuotojams) apie saugų įrangos naudojimą, programavimą ir kasdienę priežiūrą.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Ženklinimas

12.1. Gamyklinė lentelė su modelio pavadinimu, serijos numeriu ir elektros specifikacijomis.

- Kiti reikalavimai

13.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninį aprašą, patvirtinantį siūlomos prekės parametrų atitiktį specifikacijai.