## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL RIEBALŲ kiekio NUSTATYMO ĮRANGOS

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Reikalavimo sritis | Reikalavimas | Tiekėjo pateikiama informacija | Tiekėjo paaiškinimas / nuoroda į dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paskirtis | Automatizuotas ekstrakcijos prietaisas skirtas riebalų ir kitų medžiagų, tirpių ekstrakcijai naudojamuose organiniuose tirpikliuose, naudojant Randall arba kitą lygiavertį automatizuotos tirpiklinės ekstrakcijos metodą, užtikrinantį ne mažesnį ekstrakcijos efektyvumą ir rezultatų tikslumą | Taip/Ne |  |
| 1.2. | Mėginių talpa | Vienu metu ekstraktuojamų mėginių skaičius – ne mažiau kaip 6 vietos, kurios valdomos kiekviena atskirai ir visos kartu. | Nurodyti |  |
| 1.3. | Proceso automatizavimas | Pilnai automatizuoti ekstrakcijos etapai: mėginio panardinimas į karštą tirpiklį, ekstrahavimas šaltu tirpikliu, tirpiklio nugarinimas ir surinkimas atskirame inde (butelyje) po pilnos ekstrakcijos atlikimo | Taip/Ne |  |
| 1.4. | Valdymas | Mikroprocesorinis valdymas su lietimui jautriu spalviniu ekranu (ne mažesniu nei 7 colių įstrižainės). Galimybė stebėti proceso eigą ekrane realiuoju laiku. | Taip/Ne |  |
| 1.5. | Programinė atmintis | Turi būti galimybė išsaugoti atmintyje ne mažiau kaip 5 ekstrakcijos programas. | Nurodyti |  |
| 1.6. | Temperatūros diapazonas | Ne siauresnis kaip 30 - 300 ℃ | Nurodyti |  |
| 1.7. | Tirpiklio surinkimas | Ne mažiau kaip 90 % | Nurodyti |  |
| 1.8. | Naudojami tirpikliai | Petroleteris, dietileteris, acetonitrilas, etanolis, | Taip/Ne |  |
| 1.9. | Instaliavimo reikalavimai | Prekės veikimui reikalingas elektros maitinimas ir vandentiekio vandens prijungimas. Visi prekės judantys komponentai turi būti valdomi elektromechaniniu būdu, nenaudojant išorinio suspausto oro siurblio. | Nurodyti |  |
| 1.10. | Apsauga nuo perkaitinimo | Turi būti galimybė nustatyti programoje maksimalią temperatūrą, viršijančią tirpiklio virimo temperatūrą. | Nurodyti |  |
| 1.11. | Komplektacija | Sistemos komplektacijoje turi būti visi darbui pradėti reikalingi priedai: stikliniai ekstrakcijos indai (ne mažiau 18 vnt., ne mažesni kaip 200 ml tūrio), tinkami celiulioziniai filtrai, tarpinės (1.8 punkte nurodytiems tirpikliams) bei laikikliai. | Nurodyti |  |

- PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai.

- Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur, be PVM | 21% PVM | Kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatizuotas ekstrakcijos prietaisas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Įrangos instaliavimas, pajungimas prie laboratorijos tinklų ir funkcinis testavimas | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 3. | Praktiniai darbuotojų mokymai (ne mažiau kaip 2 darbuotojams) | Kompl. | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas) |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| 6. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas) *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 7. | Techninė dokumentacija pagal priedo Nr.1 „Techninė specifikacija“ 2.1 p., 2.2p., 3.1p., 3.2 p., 5.2p. ir 13.1 p. reikalavimus |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |