## Bendras Sąrašas
|  | Šiuo metu esamos: | Kiekis | Vietų skč. | Planuojamos naujos | Kiekis | Vietų skč.(tame tarpe esamos ir naujos) | Viso naujų vietų (lokacijų)
PTZ - per atstumą valdoma kamera |  | PTZ | 4 | 4 | PTZ | 0 | 0
Ž+PTZ - visakryptė (4 sensoriai) + per atstumą valdoma kamera (+1 sensorius). Skaičiuojama kaip dvi kameros. |  | Ž+PTZ | 30 | 15 | Ž+PTZ | 46 | 23
Ž - visakryptė (4 sensoriai be valdymo). Skaičiuojama kaip 1 kamera. |  | Ž | 32 | 32 | Ž | 10 | 10
S - stacionari (be galimybės valdyti) |  | S | 3 | 2 | S | 10 | 10
N - automobilių valstybinių numerių atpažinimo kamera |  | N | 23 | 12 | N+S | 51 | 20
N+S - automobilių valstybinių numerių atpažinimo + panoraminis vaizdas, t.y. kamera su dviem sensoriais (numeris + bendras vaizdas). Skaičiuojama kaip 1 kamera. |  | Viso: | 92 | 65 | Viso: | 117 | 63 | 55
Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas (Panevėžio m.)
Eil. Nr. | Kamerų sumontavimo vieta | Esamos kameros |  |  | Vietos preliminarios koordinatės (LKS 94) | Siūloma geografinė vieta (nauja, esama) | Siūlomos kameros |  |  |  | Reikalinga DI analitika (DI-dirbtinio intelekto) | Veiksmai su kameromis |  |  |  | Informacinių lentelių įrengimo kiekis | Galymybė fiksuoti Techninės apžiūros ir CA draudimo nusižengimus | Prieiga | Pastabos
|  | Kamerų kiekis | Kameros tipas | Esamos kameros modelis |  |  | Kameros modelis | Kameros tipas | Kamerų kiekis | Sensorių kiekis |  | Nauja / Esama / Keičiama / Atkeliama) | Esamos perkėlimas: Į | Atkėlimas: Iš | Kamerų ir skydų dažymas
1 | Beržų - J. Basanavičiaus g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523279, 6175959 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Planuojama žiedinė sankryža. Rekonstrukcijos metu reikalinga numatyti kameros perkėlimą. Į būsimos kameros vietą polit. vamzdžių paklojimas numatytas.
2 | Vilniaus - Ramygalos g. sankryža | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522750, 6176904 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Kultūros ir poilsio parkas – lauko treniruokliai, stalai (80 eil.) | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Dažoma RAL 7022
3 | Ukmergės - J. Basanavičiaus g. sankryža | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 523106, 6177117 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Respublikos – Puzino g. sankryža (93 eil.) | Nauja Ž+PTZ | - | - |  | OKL
4 | Laisvės a. (ties viešbučiu „Panevėžys“) | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522750, 6177239 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Ekrano marių terasa (91 eil.) | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Dažoma RAL 7022
5 | Nemuno - Parko g. sankryža | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 521467, 6177552 | Esama | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
6 | Klaipėdos - Vakarinės g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 519765, 6177325 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Planuojama žiedinė sankryža. Rekonstrukcijos metu iki atramos bus pakloti tik vamzdžiai elektrai ir optikai.
7 | Senamiesčio g. 29 (Tauros loftas) | 1 | PTZ | Axis Q6075-E | 523507, 6178215 | Esama | Axis Q1700 | S | 2 | 2 |  | Atkeliama | Į REZERVĄ | Naudotos N 2 kam. (iš Smėlynės - J. Elisono g. sankryža (eil. 18)) | - | - |  | OKL | PTZ REZERVAS . Keičiama į 2 naudotas kameras N
8 | Ukmergės g. ties namu Nr. 9 | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522935, 6177135 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Ekrano marių automobilių aikštelė (90 eil.) | Nauja Ž+PTZ | - | - |  | OKL
9 | Autobusų stoties prieigos Savanorių a 3 | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522867, 6177053 | Esama | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
10 | Juozo Miltinio dramos teatras (Laisvės a. 5) | 1 | PTZ | Axis Q6075-E | 522863, 6177237 | Esama | Axis Q6075-E | PTZ | 1 | 1 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
11 | Smėlynės - S. Kerbedžio g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523268, 6178865 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
12 | Klaipėdos - Projektuotojų g. - Dariaus ir Girėno | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 520471, 6177287 | Esama | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
13 | Nepriklausomybės a. 1A | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522368, 6176930 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
14 | Savanorių a. 12 | 1 | S | Axis P3255-LVE | 522864, 6176968 | Esama/Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Nauja Ž+PTZ | - | - |  | OKL | Dėl medžių siūloma perkelti ant kito pastato (įstrižai sankryžos)
15 | V. Alanto - J. Tilvyčio g. žiedinė sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 521422, 6175925 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
16 | Pušaloto - S. Kerbedžio g. žiedinė sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 521400, 6178785 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
17 | Vasario 16-osios - Respublikos g. sankryža | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522589, 6177305 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Kultūros ir poilsio parkas šalia pėsčiųjų tilto (eil. 81) | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Dažoma RAL 7022
18 | Smėlynės - J. Elisono g. sankryža | 2 | N | Axis Q1700-LE | 523050, 6180996 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Į Senamiesčio g. 29 (Tauros loftas) abi kameros (eil. 7) | Naujos N | - | - | Taip | OKL
19 | Smėlynės - Šiaurinės g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523153, 6180328 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
20 | Paliūniškio - Senamiesčio g. sankryža | 2 | N | Axis Q1700-LE | 524667, 6179465 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Molainių parkelis Nr. 2, abi kameros (eil. 87) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. 2 kam. vienoje gatvės pusėje
21 | S. Kerbedžio - Senamiesčio g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 524235, 6178620 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
22 | Beržų g. - Velžio kelio sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 524486, 6176605 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
23 | Ramygalos g. pabaiga (prie miesto ribos) | 2 | N | Axis Q1700-LE | 523830, 6174529; 523813, 6174524 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Molainių parkelis Nr. 3 abi kameros (eil. 88) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. Po 1 kam. abiejose gatvės pusėse (viso: 2 kam.)
24 | Vilniaus - J. Basanavičiaus g. sankryža | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522998, 6176863 | Esama | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
25 | Projektuotojų - Kniaudiškių g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 520411, 6176803 | Esama/Nauja | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Toli nuo gatvės, plius - užstoja kelio ženklai. Numatyti perkėlimą ant kitos atramos (arčiau sankryžos),
26 | A. Jakšto g. ties pėsčiųjų tiltu | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522898, 6177819 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Keičiama į naują | Klaipėdos - K. Naruševičiaus g. sankryža (89 eil.) | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
27 | A. Jakšto - Smėlynės g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523067, 6177367 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Keičiama į naują | Į Taikos al. – Respublikos g. sankryžą (78 eil.) | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
28 | J. Tilvyčio - Vešetos g. sankryža | 2 | N | Axis Q1700-LE | 519903, 6174977 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Abi kameros į Bendrijų – J. Tilvyčio gatvių sankryžą (68 eil.) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. 2 kam. vienoje gatvės pusėje
29 | Stetiškių - Vadoklių g. sankryža | 1 | N | Axis Q1700-LE | 522458, 6174403 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 1 | 2 |  | Keičiama į naują | 1 kamera į Bendrijų – J. Tilvyčio gatvių sankryžą (68 eil.) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto 1 kamera
30 | Kėdainių g. ties miesto riba | 2 | N | Axis Q1700-LE | 524425, 6175294 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Į Smėlynės – Paliūmiškio g. sankryžą (eil. 94) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. 2 kam. vienoje gatvės pusėje
31 | Beržų - Staniūnų g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523853, 6176150 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
32 | Atminimo skveras | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522144, 6177396 | Esama | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Atkeliama | J. Janonio – Pramonės – Vakarinės gatvių žiedą (83 eil.) | Naudota Ž+PTZ Iš Vilniaus - Smetonos g. sankryža (eil. 65) | - | - |  | OKL
33 | Maironio takas 1 | 1 | PTZ | Axis Q6075-E | 523155.07, 6177973.56 | Esama | Axis Q6075-E | PTZ | 1 | 1 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Prie Smėlynės g.
34 | Maironio takas 2 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522919.27, 6177982.06 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Prie aikštės į Jakšto g.
35 | Jaunimo sodas 1 | 2 | S | Axis P3255-LVE | 522739, 6178297 | Esama | Axis P3255-LVE | S | 2 | 2 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
36 | Jaunimo sodas 2 | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522814, 6178317 | Esama | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
37 | Laisvės a. 1 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522770, 6177041 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Taikos al. 20 (119 eil.) | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Pietinė fontano pusė. Dažoma RAL 7022
38 | Laisvės a. 2 | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522774, 6177102 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Molainių parkelis 1 (86 eil.) | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Šiaurinė fontano pusė. Dažoma RAL 7022
39 | Laisvės a. 3 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522761, 6177175 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Šalia vaikų žaidimų. Dažoma RAL 7022
40 | Senvagė 1 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522723.97, 6177955.99 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Prie Kranto g. 36. Dažoma RAL 9004
41 | Senvagė 2 | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522782.81, 6177864.67 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Tarp Bendruomenių rūmų ir Nevėžio upės. Dažoma RAL 9004
42 | Senvagė 3 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522800.76, 6177555.63 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Saloje. Dažoma RAL 9004
43 | Senvagė 4 | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522833.24, 6177321.70 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Tarp Aleksandro paminklo ir Senvagės. Dažoma RAL 9004
44 | Kultūros ir poilsio parkas 1 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 519675.62, 6178183.81 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Įėjimas į parką iš Vakarinės g. (ties tiltu). Permontuojama ta pati kamera taip, kad matytusi Savitiškio g. pradžia.
45 | Kultūros ir poilsio parkas 2 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 520309.42, 6178064.71 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Įėjimas į parką ties Dariaus ir Girėno g.
46 | Kultūros ir poilsio parkas 3 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 521222.70, 6178284.30 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Įėjimas į Parką ties Taikos al.
47 | Kultūros ir poilsio parkas 4 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 521044, 6177952 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Centrinis parko takų susikirtimas, aikštelės
48 | Kultūros ir poilsio parkas 5 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 520853,31, 6178008,03 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Ties riedlenčių aikštele
49 | Skaistakalnio parkas 1 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523493.65, 6177979.23 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Prie treniruoklių, sporto aikštelės
50 | Skaistakalnio parkas 2 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523506.16, 6177881.88 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Prie tilto
51 | Skaistakalnio parkas 3 | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 523702.12, 6177812.53 | Esama | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Ties stikliniu kupolu (oranžerija)
52 | Skaistakalnio parkas 4 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523927.65, 6177597.14 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Prie WC
53 | Skaistakalnio parkas 5 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523952, 6177466 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Prie įėjimo į parką šalia Biliūno g.
54 | Skaistakalnio parkas 6 | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523611.89, 6177545.39 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | S. Kerbedžio - Stoties gatvių sankryža (eil. 85) | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Prie įėjimo į parką nuo Ukmergės g. (žaidimų aikštelė). Dažoma RAL 7016
55 | Pušaloto g. ties Pramonės g. | 1 | N | Axis Q1700-LE | 519565, 6179988 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 1 | 2 |  | Keičiama į naują | Į Smėlynės – Paliūmiškio g. sankryžą (eil. 94) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. Toje pačioje vietoje siūloma nauja Ž kamera (eil. 66)
56 | Janonio g. išvažiavimas į aplinkelį | 3 | N | Axis Q1700-LE | 517486, 6178749 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 3 | 6 |  | Keičiama į naują | I kamera - Durpyno g. 12 (101 eil.), II kamera - Danutės g./Nemuno g. 11 (102 eil.), III kamera - J. Tilvyčio g. 61 (103 eil.) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. 3 kam. ant 1 atramos
57 | J. Janonio g. atkarpa prie LEZ | 1 | PTZ | Axis Q6075-E | 517890, 6178284 | Esama | Axis Q6075-E | PTZ | 1 | 1 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL
58 | Klaipėdos g. pabaiga | 2 | N | Axis Q1700-LE | 518276, 6177566 518272, 6177542 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. Po 1 kam. abiejose gatvės pusėse (viso: 2 kam.)
59 | K.Naruševičiaus g. (ties įsukimu į Savitiškio garažus) | 2 | N | Axis Q1700-LE | 518480, 6176471 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. 2 kam. vienoje gatvės pusėje
60 | Tinklų g. ties išvažiavimu iš miesto | 2 | N | Axis Q1700-LE | 526251, 6178809 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | Į REZERVĄ | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. 2 kam. vienoje gatvės pusėje
61 | Velžio kelias ties išvažiavimu iš miesto | 2 | N | Axis Q1700-LE | 524916, 6176151 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Keičiama į naują | 1 - į Alyvų g. 66-68 (šiukšlių konteineris (99 eil.)), 2 - į Geležinkelio g. 2A (100 eil.) | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL | Išvažiavimas iš miesto. 2 kam. vienoje gatvės pusėje
62 | Beržų - Ramygalos g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 522998, 6175919 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Planuojama rekonstrukcija. Numatyti kameros perkėlimą ant perkeltos atramos (šalia)
63 | Klaipėdos - Nemuno g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 521461, 6177096 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama | - | - | - | - |  | OKL | Planuojama žiedinė sankryža. Rekonstrukcijos metu numatyti perkėlimą
64 | Smėlynės - Marijonų g. sankryža | 1 | Ž | Axis P3719-PLE | 523234, 6178069 | Esama | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Esama |  | - | - | - |  | OKL | Perkelti arčiau gatvės atrba į kitą Smėlynės g. pusę. Numatoma rekonstrukcija
65 | Vilniaus - Smetonos g. sankryža | 2 | Ž+PTZ | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | 522509, 6177009 | Esama | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Keičiama į naują | Į Atminimo skveras (eil. 32) | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Dažoma RAL 7022
66 | Pušaloto g. ties Pramonės g. | - | - | - | 519565, 6179988 | Esama/Papildoma | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  |  | - | - |  | OKL
67 | Molainių - Projektuotojų gatvių sankryža | - | - | - | 520559, 6176464 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
68 | Bendrijų – J. Tilvyčio gatvių sankryža | - | - | - | 520546, 6175424 | Nauja | Axis Q1700 | S | 3 | 3 |  | Atkeliama |  | Naudotos "N" 2 kameros iš J. Tilvyčio - Vešetos g. sankryžos (eil. 28), ir 1 "N" kamera iš Stetiškių - Vadoklių g. sankryža (eil. 29). Viso: 3 kameros. | - | 3 |  | OKL
69 | Nemuno - J. Tilvyčio gatvių sankryža | - | - | - | 521793, 6176244 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
70 | Basanavičiaus – Savanorių g. sankryža | - | - | - | 523028, 6176972 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | - | 3 |  | OKL
71 | Respublikos - Klaipėdos g. sankryža | - | - | - | 522640, 6177031 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | Taip | 3 |  | OKL | Dažoma RAL 7022
72 | Aukštaičių - J. Basanavičiaus g. sankryža | - | - | - | 523128, 6176493 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
73 | Ramygalos - Aukštaičių - Nemuno g. sankryža | - | - | - | 522758, 6176331 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
74 | V. Alanto – Beržų – Pilėnų g. sankryža | - | - | - | 522389, 6175723 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
75 | Vilniaus – J. Biliūno – Velžio k. gatvių sankryža | - | - | - | 524034, 6177179 524013, 6177171 524002, 6177157 524012, 6177139 524047, 6177142 524023, 6177135 524051, 6177171 524072, 6177159 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 8 | 16 |  | Nauja |  | Naujos N+S | - | - | Taip | OKL
76 | Tiekimo gatvės pabaiga | - | - | - | 518217, 6179661 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 1 | 2 |  | Nauja |  | Naujos N+S | - | 2 | Taip | OKL
77 | Pušaloto – Marijonų g. sankryža | - | - | - | 522317, 6178549 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž | - | 4 |  | OKL
78 | Taikos al. – Respublikos g. sankryža | - | - |  | 522386, 6178168 | Nauja | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Atkeliama |  | Naudota "Ž" iš A. Jakšto - Smėlynės g. sankryžos (27 eil.) | -
|  | - | - | - | 522386, 6178168 522364, 6178211 522354, 6178178 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 3 | 6 |  | Nauja |  | Naujos N | - | 3 | Taip | OKL
79 | Kultūros ir poilsio parkas - žaidimų aikštelė | - | - | - | 521101, 6177912 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Dažoma RAL 7016
80 | Kultūros ir poilsio parkas – lauko treniruokliai, stalai | - | - | - | 521029, 6178010 | Nauja | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Atkeliama |  | Naudota Ž+PTZ Iš Vilniaus - Ramygalos g. sankryža (2 eil.) | Taip | - |  | OKL | Dažoma RAL 7016
81 | Kultūros ir poilsio parkas šalia pėsčiųjų tilto | - | - | - | 520337, 6178268 | Nauja | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Atkeliama |  | Naudota Ž+PTZ kamera Iš Vasario 16-osios - Respublikos g. sankryža (17 eil.) | Taip | - |  | OKL | Nors kamera dažyta (RAL 7022), tačiau reikalinga kita spalva (RAL 7016 )
82 | Kosmonautų – Statybininkų g. sankryža | - | - | - | 521287, 6177397 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž | 1 | 4 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž | - | 3 |  | OKL
83 | J. Janonio – Pramonės – Vakarinės gatvių žiedas |  |  |  | 519568, 6178310 | Nauja | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Atkeliama |  | Naudota "Ž" iš Atminimo skvero (32 eil.) | - | 4
|  | - | - | - | 519535, 6178338 519547, 6178355 519606, 6178343 519610, 6178346 519588, 6178263 519607, 6178271 519547, 6178276 519541, 6178303 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 8 | 16 |  | Nauja |  | Naujos N+S | - |  | Taip | OKL
84 | Žiedo — Rėklių g. sankryža | - | - | - | 520974, 6179111 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Nauja |  | Naujos N+S | - |  | Taip | OKL
85 | S. Kerbedžio - Stoties gatvių sankryža | - | - | - | 522296, 6178962 | Nauja | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Atkeliama |  | Naudota "Ž" kamera iš Skaistakalnio parkas Nr. 6 (eil. 54) | - | 4 |  | OKL
86 | Molainių parkelis 1 | - | - | - | 521397, 6176390 | Nauja | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Atkeliama |  | Naudota "Ž+PTZ" Iš Laisvės a. 2 (38 eil.) | Taip | 4 |  | OKL | Dažoma RAL 7024
87 | Molainių parkelis 2 | - | - | - | 521319, 6176214 | Nauja | Axis Q1700 | S | 2 | 2 |  | Atkeliama |  | Abi naudotos kaip "N" Paliūniškio - Senamiesčio g. sankryžoje (eil. 20). Tampa "S" x 2 | Taip |  |  | OKL | Dažoma RAL 7024. Abi kameros nukreipiamos į skirtingas puses
88 | Molainių parkelis 3 | - | - | - | 521377, 6176245 | Nauja | Axis Q1700 | S | 2 | 2 |  | Atkeliama |  | Abi naudotos kaip "N" Ramygalos g. pabaigoje (eil. 23). Tampa "S" x 2 | Taip |  |  | OKL | Dažoma RAL 7024 Abi kameros nukreipiamos į skirtingas puses
89 | Klaipėdos - K. Naruševičiaus g. sankryža | - | - | - | 519002, 6177462 | Nauja | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 4 |  | Atkeliama |  | Naudota "Ž" iš A. Jakšto g. ties pėsčiųjų tiltu (eil. 26) | - | - |  | OKL
90 | Ekrano marių automobilių aikštelė | - | - | - | 524195, 6177520 | Nauja | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Atkeliama |  | Naudota Ž+PTZ Iš Ukmergės g. ties namu Nr. 9 (8 eil.) | - | 2 | - | OKL
91 | Ekrano marių terasa | - | - | - | 524242, 6177678 | Nauja | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Atkeliama |  | Naudota Ž+PTZ Iš Laisvės a. (ties viešbučiu „Panevėžys“) (4 eil.) | - | 3 | - | OKL
92 | Nepriklausomybės aikštė | - | - | - | 522464, 6176911 arba 522419, 6176930 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | Taip | 2 |  | OKL | Dažoma RAL 7016. Rekonstruojant aikštę, buvo paruošta vieta kamerai ant apšvietimo atramos apie tą vietą: 522464, 6176911. Čia paklotas vamzdis elektrai nuo skydo ir vamzdis optikai
93 | Respublikos – Puzino g. sankryža | - | - | - | 522480, 6177695 | Nauja | Axis Q6075-E ir Axis Q6010-E | Ž+PTZ | 2 | 5 |  | Atkeliama |  | Naudota Ž+PTZ Iš Ukmergės - J. Basanavičiaus g. sankryža (3 eil.) | - | 4 |  | OKL
94 | Smėlynės – Paliūmiškio g. sankryža | - | - | - | 523265, 6179281 | Nauja | Axis Q1700 | S | 3 | 3 |  | Atkeliama |  | Naudotos "N" 2 kam. Iš Kėdainių g. ties miesto riba (eil. 30) ir 1 kam. Iš Pušaloto g. ties Pramonės g. (eil. 55) | - | 4 |  | OKL
95 | Smėlynės geležinkelio pervaža | - | - | - | 523276, 6179096 523262, 6179098 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Nauja |  | Naujos N+S | - | 2 | Taip | OKL
96 | Smėlynės – Basanavičiaus tiltas | - | - | - | 523084, 6177362 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Nauja |  | Naujos N+S | - |  | Taip | OKL
97 | Nemuno gatvė ties tiltu | - | - | - | 521320, 6178497 521297, 6178503 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | N+S | 2 | 4 |  | Nauja |  | Naujos N+S | - | 2 | Taip | OKL
98 | Jaunimo sodas 3 | - | - | - | 522815, 6178277 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | Taip | - |  | OKL | Prie žaidimų aikštelės. Dažoma RAL 7022
99 | Alyvų g. 66-68 | - | - | - | 522406, 6179327 | Nauja K | Axis Q1700 | S | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Naudota 1 "N" kamera iš Velžio kelias ties išvažiavimu iš miesto (61 eil.) | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
100 | Geležinkelio g. 2A | - | - | - | 523212, 6179087 | Nauja K | Axis Q1700 | S | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Naudota 2 "N" kamera iš Velžio kelias ties išvažiavimu iš miesto (61 eil.) | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
101 | Durpyno g. 12 | - | - | - | 522595, 6175945 | Nauja K | Axis Q1700 | S | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Naudota "N" kamera iš Janonio g. išvažiavimas į aplinkelį 1 kamera (56 eil.) | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
102 | Danutės g./Nemuno g. 11 | - | - | - | 522532, 6176173 | Nauja K | Axis Q1700 | S | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Naudota "N" kamera iš Janonio g. išvažiavimas į aplinkelį 2 kamera (56 eil.) | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
103 | J. Tilvyčio g. 61 | - | - | - | 521755, 6176168 | Nauja K | Axis Q1700 | S | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Naudota "N" kamera iš Janonio g. išvažiavimas į aplinkelį 3 kamera (56 eil.) | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
104 | Bijūnų - A. Baranausko Pušynėlis (ties žaidimų a.) | - | - | - | 522565, 6179994 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | - | 4 |  | OKL
105 | Molainių g. 8A | - | - | - | 520978, 6176420 | Nauja K | Axis Q1700 | S | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Naudota 1 "N" kamera iš Klaipėdos g. ties išvažiavimu iš miesto (58 eil.) | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
106 | Kniaudiškių g. 93 | - | - | - | 519979, 6176873 | Nauja K | Axis Q1700 | S | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Naudota 2 "N" kamera iš Klaipėdos g ties išvažiavimu iš miesto 58 eil.) | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
107 | Ateities g. 6 | - | - | - | 519936, 6177494 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
108 | Ateities g. 26 | - | - | - | 519916, 6177633 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
109 | Ateities g. 40 | - | - | - | 519895, 6177772 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
110 | Parko g. 97 | - | - | - | 519998, 6178004 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
111 | Savitiškio g. 21 | - | - | - | 519646, 6177813 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
112 | Sirupio g. 49 | - | - | - | 523153, 6176281 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
113 | Tulpių g. 5 | - | - | - | 521770, 6177779 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
114 | Vilties g. 47 | - | - | - | 523199, 6178568 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
115 | Beržų g. 17 | - | - | - | 523061, 6175930 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
116 | Ramygalos g. | - | - | - | 522874, 6176164 | Nauja K | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | S | 1 | 1 |  | Nauja |  | Nauja S | - | 2 |  | OKL / Bevielis | S - tai N naudotos kameros. ATliekų konteinerių stebėjimui gali būti naudojamas GSM ryšys
117 | Janonio g. 27 | - | - | - | 519300, 6177946 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | - | 2 |  | OKL
118 | Janonio g. 86 | - | - | - | 516241, 6178265 | Nauja | Nauja (paaiškės po v. pirkimo) | Ž+PTZ | 2 | 5 | DIA | Nauja |  | Nauja Ž+PTZ | - | 2 |  | OKL / Bevielis
119 | Taikos al. 20 | - | - | - | 521515, 6178335 | Nauja | Axis P3719-PLE | Ž | 1 | 1 |  | Atkeliama |  | Iš Laisvės a. 1 (37 eil.) | - | 3 |  | OKL | Nuo Taikos al. 17 iki Taikos al. 23
SENŲ KAMERŲ REZERVAS
PTZ | 1
Ž+PTZ | 4 (2 kompl.)
Ž | 3
S | 1
N | 6
Svarbu: 1. viena valdoma visakryptė kamera vertinama kaip dvi kameros; 2. Vietų adresai negali būti keičiami, tačiau koordinatės gali būti tikslinamos priklausomai nuo institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų, kurios derina vaizdo kamerų įrengimo projektus, prieštaravimų ar nurodymų, taip pat esant galimybei ženkliai sumažinti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo kaštus, tuo pačiu nepabloginant teritorijos stebėjimo galimybių, arba esant kitoms objektyvioms ir Užsakovui palankioms bei priimtinoms aplinkybėms. 3. Ar reikalinga nauja atrama kamerai, nustato Tiekėjas apžiūros metu.