PIRKIMO sutartis Nr. S-

2026 m.            d.

Telšiai

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 14, Telšiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama                           , veikiančio pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir                      , juridinio asmens kodas                                   , kurio registruota buveinė yra                                      , duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama                                  , veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje statybos darbų rangos sutartyje (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

  - Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti Negyvenamųjų pastatų vidaus remonto darbus pasiūlyme nurodytais įkainiais (Sutarties priedas Nr. 1), pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, Techninėje specifikacijoje numatytomis sąlygomis (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

  - Darbų kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas).

  - Darbų atlikimo vieta – Telšių rajonas.

  - Bendras Darbų vykdymo laikotarpis - 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai užsakomi pagal Užsakovo raštu Rangovui pateiktą Užsakymą (Sutarties 3 priedas), per Užsakyme nurodytą darbų atlikimo terminą.

- SUTARTIES OBJEKTO KAINA

  - Ši sutartis yra fiksuoto įkainio kainodaros sutartis.

  - Bendra, per visą Sutarties galiojimo terminą, Sutarties kaina negali viršyti (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) – 210540 Eurų su PVM (du šimtai dešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt eurų). Sutarties suma 174000 Eur be PVM (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų).

  - Darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 1 „Darbų įkainiai“. Užsakovo pirkimo dokumentuose nurodytas darbų kiekis yra preliminarus, todėl Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Darbų kiekio ir/arba sumokėti visos sutarties kainos, numatytos šios Sutarties 3.2. punkte bei Rangovo pateiktame pasiūlyme. Vykdant Sutartį preliminari darbų apimtis gali kisti, tačiau įsigyjant minėtus Darbus Sutarties vertė negali būti viršijama.

  - Rangovas Darbus atlieka tik gavęs Užsakovo pateiktą raštišką Užsakymą. Mokėjimai bus atliekami už faktiškai atliktus Darbus, neviršijant Bendros Sutarties vertės.

  - Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už suteiktas paslaugas (įsigytą pirkimo objektą), į pasiūlymo kainą/sąnaudas įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

  - Į Darbų įkainius yra įskaičiuotos visos Darbų įkainio sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

## 3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai, nekeičiant Sutarties kainos, gali būti keičiami (didinami ar mažinami) tokia tvarka:

## 3.8.1. Sutarties Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio.

      - Sutarties Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties Darbų įkainių gavimo diena.

3.8.1.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Sutartyje numatytus Darbus, o už kitus, nei Sutartyje numatyti darbai, Darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

      - Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros skelbiamo Darbų sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

      - Indeksai, nurodyti 3.8.1.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

      - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

IPr ir IPb šaltinis –  Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės..

      - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties įkainių detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

      - Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo sudarymo pateikia Užsakovui Lokalinę sąmatą su indeksuotais įkainiais (Pradinis įkainis padaugintas iš indekso pokyčio koeficiento (K).

      - Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai.

3.8.1.9.Vėlesnis Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

      - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų įkainiai neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

      - Pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo.

    - Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo.

3.8.2.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

3.8.2.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas  peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

  - Darbai finansuojami iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos lėšų.  Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus  su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Detali atliktų Darbų priėmimo – perdavimo tvarka aprašyta šios Sutarties 4 skyriuje.

  - Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis platformos „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis. Esant elektroninės paslaugos  sutrikimams, Rangovas sąskaitą faktūrą teikia Užsakovui kitu su Užsakovu suderintu būdu.

  - Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų šalių suderintas ir pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose, jei tokių buvo).

  - Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

- ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

  - Darbų kokybė patikrinama Darbų priėmimo-perdavimo metu, Šalims pasirašant atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį rengia Rangovas. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte turi būti galimybė įrašyti darbų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su atliekamais Darbais.

  - Užsakovas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Rangovas atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Rangovo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti atliktus Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Jeigu Užsakovas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl atliktų darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi suteiktų darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (sutarties 2 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akte ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas.

  - Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akte nurodo Rangovui protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą protingą terminą darbų trūkumus/neatitikimus, numatytus atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte, Šalys pasirašo naują atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Terminas, skirtas Užsakovui priimti darbus bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Užsakovo nurodytas protingas trūkumų/pastabų, išvardintų atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą darbų atlikimo terminą, numatytą Sutarties 2.4 punkte.

  - Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

- SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas įsipareigoja:

    - atlikti Darbus pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

    - atlikti Darbus kokybiškai pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 2), šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;

    - Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties  Užsakovo užsakyme nurodytą terminą;

    - jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti reikalinga parengti projektinę dokumentacija – savo lėšomis  parengti visą reikiamą dokumentaciją ir ją suderinti su kompetentingomis institucijomis bei jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti reikalinga gauti statybą leidžiančius dokumentus – tokius dokumentus gauti ir padengti visas su tuo susijusias išlaidas;

    - atlikti visus lokalinėse sąmatose numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;

    - pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;

    - tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

    - vykdydamas Darbus, laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo zonoje atsakyti už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui;

    - perduodamas atliktus Darbus Užsakovui raštiškai supažindinti Užsakovą su Darbų rezultato naudojimo sąlygomis ir pranešti Užsakovui reikalavimus, kurių būtina laikytis naudojant Darbų rezultatą bei galimas tokių reikalavimų nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą perduoti Užsakovui;

    - Užsakovui nurodžius priėmimo–perdavimo akte atliktų darbų trūkumus / neatitikimus / pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protingą terminą;

    - įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis;

    - savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas, kurios buvo būtinos Darbams vykdyti;

    - PVM sąskaitą faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant platformos SABIS priemones;

    - užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

    - vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;

    - nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais;

    - pasitelkti subtiekėjus, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami:______.  Rangovas pradėjęs vykdyti Sutartį įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas subtiekėjus gali keisti tik pateikęs Užsakovui raštišką tokio pakeitimo pagrindimą ir gavęs raštišką Užsakovo sutikimą. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

    - prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;

    - tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;

    - Užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu naudojami statybos produktai (jei tokie naudojami) atitinka visus šiems produktams keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriaus  „Statybinės medžiagos“ 17 -21 punktuose.

    - Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

    - Užsakovui prašant nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 5.1.20 ir 5.1.21  papunkčiuose  nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

  - Rangovas turi teisę:

    - gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus darbus, neviršijant Bendros sutarties vertės su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

    - naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

    - jei Užsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjams;

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

    - Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti;

  - Užsakovas turi teisę:

    - kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Rangovo parengtą kiekių žiniaraštį, atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras;

    - reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;

    - jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto ir nemokėti už atliktus Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;

    - tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subtiekėjas (-ai)(LR Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 punktas).

    - reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:

      - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

      - neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

      - neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

      - atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

  - Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

  - Užsakovas turi teisė sustabdyti darbus jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 5.1.22. papunktyje nurodyto reikalavimo iki tol kol šis reikalavimas bus įvykdytas.

- DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

  - Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartyje.

- SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Sutarties tinkamas įvykdymas iš Rangovo pusės yra užtikrinamas netesybomis – 5 proc. (penki procentai) bauda nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas pagal 7.8 punktą.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Užsakovui dėl Rangovo kaltės pažeidus Sutartį. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekės, kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas,  Rangovas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį,  atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

  - Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti Sutarties 7.2 punkte numatyto procentinio dydžio baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

  - Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių be PVM, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Rangovas nepagrįstai uždelsęs darbų atlikimą pagal per Užsakovo Užsakyme nurodytą Darbų atlikimo terminą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui  0,02 % delspinigius be PVM nuo neatliktų darbų už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai.

  - Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 5.6 punkte nurodytu pagrindu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną sustabdymo dieną;

  - Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas gavęs Užsakovo  reikalavimą, privalo padengti visus Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia netesybomis pagal 7.2 punktą, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

    - Rangovas atsisako vykdyti Sutartį t. y. Rangovas aiškiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

    - Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, nesant Užsakovo kaltės.

  - Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius)  pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo mokėti pateikimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai),  per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiškai iki Darbų kokybė bus ištaisyta.

  - Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

  - Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai atlyginti nuostolių padengimo, išieškojimo, ginčų sprendimo ir teismų išlaidas.

  - Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

- Sutarties vykdymo sustabdymas

  - Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

  - Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

  - Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

  - Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

  - Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

  - Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl atliekamų Darbų  kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti atliekamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies atlikimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 8.4 ir 8.5 punktuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

- PAPILDOMI DARBAI

  - Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutarties objektui įgyvendinti būtina įsigyti papildomus darbus, kurie Užsakovo nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas ir jas suderina su Užsakovu. Papildomų Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose, UAB „Sistela“ rinkiniuose nesant papildomų darbų (medžiagų) įkainio, Rangovas pateikia darbų ir/ar medžiagų kainas patvirtinančių dokumentų kopijas. Papildomi Darbai įforminamas papildomu susitarimu, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

  - Šalims sutarus dėl papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui pateikia Rangovas. Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl papildomų darbų pagrįstumo bei papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja papildomų darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl papildomų darbų įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris pasirašomas abiejų šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 25 (dvidešimt penki) mėnesius, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo datos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti  Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

  - Sutartis pasibaigia bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu Užsakovas išnaudoja visą bendrą Sutarties kainą nurodytą Sutarties 3.2 punkte.

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

  - Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

  - Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

- SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

  - Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

  - Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

    - kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

    - kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

    - kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

    - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;

  - Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo.

  - Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties 7.7 punkte nustatytomis netesybomis.

  - Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

  - Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subtiekėjo/specialisto keitimo tvarkos, Sutarties 5.1.24 papunktyje nurodyto reikalavimo nevykdymas - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Nė viena iš šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

  - Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

- KITOS SĄLYGOS

  - Vykdydamos šios sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

  - Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš sutarties šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

  - Šalys negali be raštiško kitos šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia sutartimi, trečiosioms šalims.

  - Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.

  - Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.

  - Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|  | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas, faksas |  |  |
| El. paštas |  |  |

  - Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.

  - Už Sutarties pakeitimų, atsiradusių Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga (įrašyti), gavusi informaciją iš už sutarties vykdymą atsakingo asmens.

  - Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

  - Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

    - Priedas Nr. 1 - Darbų įkainiai;

    - Priedas Nr. 2 - Techninė specifikacija;

    - Priedas Nr. 3 – Užsakymas atlikti remonto darbus (forma).

- ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai Įmonės kodas: 180878299 El. p. info@telsiai.lt Tel/. (8 444) 52 229 A.S. LT094010042800007749, AB LUMINOR bankas | Rangovas |
| --- | --- |

| Užsakovas _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | Rangovas _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |
| --- | --- |

Sutarties 1 priedas „Darbų įkainiai“

| Eil. Nr. | Darbo ir išlaidų aprašymas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vieneto kaina (be PVM) | Iš viso (be PVM) |
|  | Ardymo darbai: |  |  |  |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | vnt. | 21 |  |  |
|  | Elektros skydų paskirstymo ir kitų dėžučių demontavimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 55 |  |  |
|  | Seno laminato, linoleumo (PVC) dangos išardymas | m2 | 105 |  |  |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių ardymas | m2 | 45 |  |  |
|  | Medinių grindų karkaso, skersinių, gulekšnių ardymas | m2 | 30 |  |  |
|  | Medinių/cementinių grindjuosčių nuardymas | m | 120 |  |  |
|  | Apdailinių sieninių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 22 |  |  |
|  | Senų dažų, tapetų nuvalymas | m2 | 362 |  |  |
|  | Teraco plytelių ir grindų kitų sluoksnių pašalinimas | m2 | 20 |  |  |
|  | Vidaus sienų tinko nudaužymas | m2 | 80 |  |  |
|  | Pertvarų iš stiklinių blokelių išardymas | m3 | 2 |  |  |
|  | Grindų betoninių dangų ardymas, kai ardomas storis iki 100 mm | m3 | 10 |  |  |
|  | Mūro sienų išardymas nukapojant tinką be plytų atrinkimo | m3 | 6 |  |  |
|  | Senų medinių lentinių grindų, juodgrindžių išardymas | m2 | 35 |  |  |
|  | Durų staktų su varčia, išėmimas iš mūro sienų | m2 | 16 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų išėmimas nukapojant tinką ir užpildant tarpus poliuretano putomis | m2 | 13 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, įvairių pakabų, laikiklių ir pan. esančių ant sienų demontavimas | vnt. | 13 |  |  |
|  | Ventiliacijos ortakių iki 110 mm skersmens išardymas | m | 2 |  |  |
|  | Laiptų turėklų demontavimas nupjaustant skersinius metalo profilius | m | 6 |  |  |
|  | Pakabinamų lubų (plokščių) ardymas su konstrukcijom | m2 | 127 |  |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 4,5 |  |  |
|  | Vandens šildymo kolonėlės, maišytuvo, praustuvo, plautuvės, klozeto indo nuėmimas | vnt. | 7 |  |  |
|  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 11 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų iki 110 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 22 |  |  |
|  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 27 |  |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. | 4 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų, išsiplėtimo indų, cirkuliacinių siurblių demontavimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Palangių išardymas su tvirtinimo elementais | m | 10 |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 16 |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas iki 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 16 |  |  |
|  | Įrenginių, medžiagų pervežimas iki 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (darbas atliekamas permontuojant įrenginius, medžiagas) | kompl | 10 |  |  |
|  | Sienos. |  |  |  |  |
|  | Antipelėsinių priemonių išpurškimas, pelėsio naikinimas | m2 | 45 |  |  |
|  | Mūrinių vidaus paviršių gerasis tinkavimas | m2 | 155 |  |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas, šlifavimas) | m2 | 462 |  |  |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio (Knauf plokščių arba analogiškų) pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 52 |  |  |
|  | Paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant karkasą ir užtaisant siūles | m2 | 115 |  |  |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais | m2 | 115 |  |  |
|  | Radiatorių dažymas atspariais šilumai dažais, paruošiant pagrindą | m2 | 12 |  |  |
|  | Vidaus palangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 7 |  |  |
|  | Atskirų vietų tinko remontas, plotams iki 5 m2 ir iki 10 mm storio | m2 | 35 |  |  |
|  | Plieninių arba betoninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu | vnt. | 4 |  |  |
|  | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis | m3 | 3,5 |  |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, sijos, piliastrai, nišos su angokraščiais) | m2 | 55 |  |  |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas klijuojant ant išlyginto paviršiaus, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 36 |  |  |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 462 |  |  |
|  | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 18 |  |  |
|  | Paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu 2 kartus, purkštuvu | m2 | 60 |  |  |
|  | Durys ir langai. |  |  |  |  |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios durų montavimas, kai durų varčia (MDP užpildu) su užlaida, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir apvadais, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 10 |  |  |
|  | Vidaus plastikinių durų blokų su įstiklinimų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės, kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 6 |  |  |
|  | Vidaus plastikinių durų blokų be įstiklinimų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės, kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir nerūdijančio plieno rankenos komplekte | m2 | 4 |  |  |
|  | Durų varčios su stakta demontavimas ir sumontavimas | m2 | 9 |  |  |
|  | Plieninių slenksčių tarp skirtingų patalpų grindų įrengimas | m | 8 |  |  |
|  | Durų pritraukėjų montavimas | vnt. | 4 |  |  |
|  | Durų atmušų, atidarymo stabdžių montavimas | vnt. | 6 |  |  |
|  | Anksčiau dažytų durų geras dažymas, nuvalant 10% senų dažų | m2 | 24 |  |  |
|  | Dažytų/laminuotų MDF apvadų įrengimas | m | 52 |  |  |
|  | Vidaus durų rankenų su mechanizmu pakeitimas | vnt. | 7 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų su varstomomis arba stumdomomis sąvaromis, įrengimas | m2 | 14 |  |  |
|  | Lauko skardinių palangių įrengimas iki 250 mm pločio ir nemažiau 0,5 mm storio | m | 10 |  |  |
|  | Lubos. |  |  |  |  |
|  | Lubų nuvalymas (kreidos, senų dažų skutimas, nuplovimas) | m2 | 130 |  |  |
|  | Lubų paviršių įtrūkimų ir nelygumų remontas tinkuojant gipsiniais arba kalkiniais tinkais | m2 | 127 |  |  |
|  | Lubų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 170 |  |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant karkasą ir užtaisant siūles | m2 | 85 |  |  |
|  | Lubų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2- iejų kartų gruntavimas ir glaistymas, šlifavimas) | m2 | 170 |  |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Armstrong" ir plokštėmis (komplekte) | m2 | 77 |  |  |
|  | Akustinių lubų plokščių pakeitimas | m2 | 30 |  |  |
|  | Grindys. |  |  |  |  |
|  | Gruntų transportavimas savivarčiais automobiliais iki 10 km | m3 | 12 |  |  |
|  | Gruntų kasimas | m3 | 12 |  |  |
|  | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, pridedant 10 cm smėlio | m2 | 70 |  |  |
|  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės EPS 100) | m2 | 70 |  |  |
|  | Grindų sluoksnių armavimas tinklais | t | 2 |  |  |
|  | Grindų betono sluoksnių įrengimas mechanizuotu būdu iki 100 mm storio sluoksniu, prieš tai paklojant polietileno plėvelę, kompensacines juostas | m2 | 70 |  |  |
|  | Atskirų vietų grindų lyginimas remontiniu mišiniu Veber arba analogišku | m2 | 45 |  |  |
|  | Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų ploščių,18mm | m2 | 40 |  |  |
|  | Laminuotų grindų dangų su paklotu įrengimas, kai atsparumo klasė 33 kl. | m2 | 105 |  |  |
|  | Grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės PVC | m | 105 |  |  |
|  | Grindjuosčių tvirtinimas, kai grindjuostės medžio lakuotos | m | 21 |  |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 40 |  |  |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 23 |  |  |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas klijuojant ant išlyginto grindų paviršiaus, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą ir tarpų(fūgos) užglaistymas | m2 | 45 |  |  |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | m | 10 |  |  |
|  | Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) įrengimas | m | 6 |  |  |
|  | Elektros instaliacija. |  | 0 |  |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 170 |  |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 170 |  |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose | m | 412 |  |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 245 |  |  |
|  | Elektros paskirstymo skydo (potinkinis) įrengimas, kai modulių iki 36 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Elektros paskirstymo skydo (virštinkinis) įrengimas, kai modulių iki 36 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Elektros automatiniai jungiklių/kirtiklių montavimas 16 a | vnt. | 12 |  |  |
|  | Elektros automatiniai jungiklių/kirtiklių montavimas 20 a | vnt. | 4 |  |  |
|  | Senų elektros automatinių jungiklių/kirtiklių permontavimas ir prijungimas | vnt. | 6 |  |  |
|  | Varžų matavimų protokolo pateikimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | LED juostos su profiliu montavimas | m | 21 |  |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 36 |  |  |
|  | Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 10,5 |  |  |
|  | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | vnt. | 41 |  |  |
|  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm. | vnt. | 41 |  |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 3 |  |  |
|  | Iki 4 lempų LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 19 |  |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 12 |  |  |
|  | Kompiuteriniai tinklai. |  | 0 |  |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 362 |  |  |
|  | Apsaugos, vaizdo, garso priešgaisrinės sistemos daviklių perkėlimas | vnt. | 6 |  |  |
|  | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 17 |  |  |
|  | Kiti darbai. |  |  |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių reguliuojamų tipo montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|  | Roletų, lengvai valomi ir efektyviai apsaugantys nuo saulės kaitros, montavimas | m2 | 15 |  |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas nuo 250 mm iki 350 mm pločio (balta) | m | 7 |  |  |
|  | MDF vidaus palangių nuo 250 mm iki 350 mm pločio (balta) | m | 4 |  |  |
|  | Modulinių pastolių įrengimas apdailos darbams atlikti | m3 | 100 |  |  |
|  | Pertvarų iš skydų karkasų montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | vnt. | 3 |  |  |
|  | Ortakių iš 0,8 mm skardos montavimas , kurių d iki 160 mm | m | 36 |  |  |
|  | Pravalos durelių įrengimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais | m2 | 5 |  |  |
|  | Medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais | m2 | 12 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose | vnt. | 5 |  |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose iki 150m3/val. | vnt. | 2 |  |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm | vnt. | 3 |  |  |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Laiptų porankių įrengimas iš d-50 mm nerūdijančio plieno, kai aukštis 0,9 m | m | 4 |  |  |
|  | Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose | vnt. | 4 |  |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m | 45 |  |  |
|  | Laiptų turėklų įrengimas (turėklo aukštis ≥1,20 m) Turėklai su dvigubu ištisiniu porankiu. | m | 6 |  |  |
|  | Santechnika. |  |  |  |  |
|  | Įmovinių ventilių, vožtuvų montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 7 |  |  |
|  | Vandens čiaupų montavimas (prietaisinio ventilio) iki 20mm | vnt. | 6 |  |  |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 23 |  |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas akmens vatos kevalais | m | 31 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 22 |  |  |
|  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų kai vamzdžio išorinis skersmuo mm iki 32 mm | m | 52 |  |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 3 |  |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžiu | vnt. | 2 |  |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa 30 litrų | vnt. | 2 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas, kai džiovintuvas komplekte | vnt. | 2 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys ne daugiau kaip 1600 mm ilgio | vnt. | 4 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys daugiau kaip 1600 mm ilgio | vnt. | 2 |  |  |
|  | Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose | vnt. | 5 |  |  |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Sieninio kondicionieriaus su išorine dalimi, kai šaldymo galia ≥ 4,2 kW, montavimas (įskaitant kondicionavimo montavimo medžiagas ir paleidimo - derinimo darbus) | vnt. | 15 |  |  |
|  | Sieninio kondicionieriaus su išorine dalimi, kai šaldymo galia ≥ 2,2 kW, montavimas (įskaitant kondicionavimo montavimo medžiagas ir paleidimo - derinimo darbus) | vnt. | 15 |  |  |
|  | Sieninio kondicionieriaus su išorine dalimi, permontavimas (įskaitant kondicionavimo montavimo medžiagas ir paleidimo - derinimo darbus) | vnt. | 10 |  |  |

Sutarties 2 priedas „Techninė specifikacija“

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ VIDAUS REMONTO DARBŲ ĮKAINIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| SKYRIUS | REIKALAVIMAI |
| --- | --- |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI | Rangovas privalo darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Civiliniu kodeksu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų vykdymą. Vykdant darbus turi būti užtikrinamas higienos normų, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos bei triukšmo prevencijos reikalavimų laikymasis ir nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės. Statybos rūšis – paprastasis remontas, taikomas ypatingiems ir neypatingiems statiniams Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. |
| DARBŲ APIMTYS IR VYKDYMAS | Darbai pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius bus užsakomi dalimis, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį bei turimus finansinius išteklius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų numatytų darbų apimčių ar išmokėti visos Sutarties vertės. Kiekvienam objektui Rangovui pateikiamas atskiras Užsakymas, kuriame nurodomi atliktini darbai bei jų terminai. Darbai gali būti pradedami tik po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą. Rangovas darbus atlieka savo jėgomis, naudodamas savo medžiagas, mechanizmus ir priemones bei prisiimdamas visą su darbų vykdymu susijusią riziką. Transporto bei atvykimo į objektą išlaidos turi būti įtrauktos į darbų įkainius. |
| Į PASIŪLYMO KAINĄ ĮSKAIČIUOJAMOS PASLAUGOS | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktas statybvietės įsirengimas, higienos normų bei Visuomenės sveikatos centro reikalavimų užtikrinimas remonto metu, taip pat šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas po darbų atlikimo. |
| SĄMATŲ PATEIKIMAS | Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos ir objekto apžiūros pateikti Perkančiajai organizacijai lokalinę sąmatą, parengtą pagal pasiūlyme pateiktus įkainius. |
| DERINIMAI IR DARBŲ ORGANIZAVIMAS | Rangovas privalo iš anksto elektroninėmis priemonėmis susiderinti su Užsakovu bendruosius statybos darbus bei šildymo, karšto ir šalto vandens, dujų ir elektros sistemų atjungimo bei remonto darbus. Užbaigus suderintus darbus jie turi būti perduoti aktu Užsakovo atstovui. Jei objektas turi kelis savininkus, darbai gali būti vykdomi tik gavus jų sutikimus. Rangovas taip pat privalo užtikrinti, kad remonto vietoje esantys baldai, grindys, langai, durys, prietaisai ir kita įranga būtų tinkamai apsaugoti nuo dulkių, dažų, mechaninių ar kitų pažeidimų. |
| MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ REIKALAVIMAI | Rangovas privalo užtikrinti, kad visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir montavimo darbai atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, higienos normų, priešgaisrinius, darbų saugos bei gamintojų reikalavimus. Naudojami statybos produktai privalo būti paženklinti CE ženklu ir turėti galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas bei kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus. Bet kokie nukrypimai nuo projektinių sprendinių, medžiagų ar gaminių keitimas bei alternatyvių sprendimų naudojimas galimi tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą. Visi techninėje specifikacijoje aiškiai neaprašyti ar darbų vykdymo metu atsirandantys technologiniai sprendimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu. |
| KONKURSO DOKUMENTŲ VERTINIMAS IR DARBŲ KEITIMAS | Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų, jų paaiškinimų ir papildymų išnagrinėjimą. Sutarties vykdymo metu nebus priimami reikalavimai keisti pasiūlymo įkainius ar sąlygas, tai bus grindžiami klaidomis, netikslumais ar praleidimais. Sutarties vykdymo metu darbų atsisakymas ar papildomų įkainių įtraukimas galimas tik tais atvejais, kai jie yra neišvengiami tinkamam darbų užbaigimui ir jų nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo. Visi darbų pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. |
| DOKUMENTŲ PERDAVIMAS IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | Užbaigęs darbus Rangovas privalo perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų deklaracijas, sertifikatus, sumontuotos įrangos ir prietaisų dokumentaciją bei kitus teisės aktuose numatytus atitiktį patvirtinančius dokumentus. Rangovas prietaisams ir jų montavimo darbams suteikia ne trumpesnį kaip 24 mėnesių garantinį laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai šalinami Rangovo lėšomis. Garantinis terminas sustabdomas nuo pirmojo Užsakovo pranešimo apie defektą dienos iki visiško jo pašalinimo dienos, o po defektų pašalinimo pratęsiamas sustabdymo laikotarpiui. Pakeistoms detalėms ar įrangai taikomas naujas tokios pačios trukmės garantinis laikotarpis. |

DARBŲ, MEDŽIAGŲ APRAŠYMAI:

- Elektros instaliacija

Elektros instaliacijai naudojami sertifikuoti ir aplinkos sąlygas, tinklo įtampą bei srovę atitinkantys gaminiai, montuojami pagal gamintojo instrukcijas bei saugos reikalavimus. Vidaus instaliacijai sienose klojami variniai kabeliai su sunkiai degia izoliacija (PVC arba XLPE) ir PVC apvalkalu, numatant pakankamą jų ilgio atsargą pastato sėdimo bei temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti. Kiekviena kabelio gysla privalo turėti aiškų ir tikslinį spalvinį žymėjimą. Apšvietimo tinklams naudojami 3x1,5 mm² kabeliai, o jungikliams ir kištukiniams lizdams – 3x2,5 mm² kabeliai, kurių vardinė įtampa yra 0,6/1 kV, o darbinė temperatūra siekia nuo –30 °C iki +70 °C. Trifaziams kištukiniams lizdams klojamas lankstus 5x6 mm² kabelis, o pagrindiniam įvadui naudojamas 5x10 mm² varinis kabelis.

Instaliaciniai jungikliai privalo atitikti LST EN 60669 standartą ir užtikrinti ne mažesnį kaip 3 mm atstumą tarp atvirų kontaktų. Kištukiniai lizdai turi atitikti LST EN 60884 ir LST EN 60309 standartus. Montuojami dviejų ir keturių dalių lizdų blokai su įžeminimo kontaktu, skirti 230 V kintamajai srovei (50 Hz), kurių vardinė srovė yra ne mažesnė kaip 16 A. Trifaziai lizdai turi būti 5P 16 A parametrų. Gaminių apsaugos laipsnis sausose patalpose turi būti ne žemesnis kaip IP20, padidinto pavojingumo ar drėgnose patalpose – IP44, o kištukinių lizdų blokų ir lauko įrangos – IP65. Visi montavimo darbai atliekami pagal Lietuvos higienos normą HN 98:2021.

Apšvietimo prietaisai turi atitikti LST EN 60598 standartus, užtikrinti kiekybinius bei kokybinius rodiklius ir turėti atitinkamą hermetiškumo klasę: IP20 sausose patalpose, IP44 drėgnose patalpose ir IP65 lauko sąlygomis. Konkretus vidaus patalpose naudojamas šviestuvas yra II elektrosaugos klasės, IP40 hermetiškumo ir IK06 atsparumo smūgiams, su 1,4 A elektroniniu balastu bei baltai dažytu aliuminio korpusu (RAL 9016) su mikroprizminiu sklaidytuvu. Montuojamo šviestuvo bendras šviesos srautas siekia 3770 lm, efektyvumas – 130 lm/W, o spalvinė temperatūra – 4000 K. Šviestuvo tarnavimo laikas yra 50 000 valandų, po kurių srautas sumažėja ne daugiau kaip iki 20 % nominalios vertės.

- Ardymo darbai

Atliekami elektros instaliacijos ardymo darbai: šviestuvų, elektros skydų, paskirstymo dėžučių, jungiklių ir rozečių demontavimas. Taip pat vykdomi grindų dangų ir konstrukcijų ardymo darbai – laminato, linoleumo, plytelių, betoninių bei medinių grindų išardymas. Atliekamas sienų, pertvarų ir lubų ardymas: senų dažų, tapetų, tinko šalinimas, pertvarų demontavimas bei pakabinamų lubų konstrukcijų išardymas. Demontuojami langai, durys, palangės, ventiliacijos elementai ir metalinės konstrukcijos. Vykdomi santechnikos ir inžinerinių sistemų ardymo darbai – vamzdynų, sanitarinių prietaisų, radiatorių bei ventiliacijos ortakių demontavimas. Taip pat atliekamas senų baldų ir buitinės įrangos išvežimas, statybinių šiukšlių surinkimas, išvežimas ir utilizavimas.

- Santechnika ir Šildymas

Šildymo sistemai naudojami plieniniai štampuoti radiatoriai, pagaminti iš aukštos kokybės mažai anglingo šalto valcavimo lakštinio plieno, kurių paviršius ir plieno storis atitinka EN 442 bei RAL 9010 standartus. Balta spalva dažyti (RAL 9016) radiatoriai pritaikyti iki 10 bar darbiniam slėgiui bei iki 110 °C temperatūrai, jiems suteikiama 10 metų garantija.

Šildymo sistemai naudojami daugiasluoksniai PE-Xc/Al/PE vamzdžiai su 0,4 mm aliuminio sluoksniu, sujungti stipriais klijais ir PPSU fasoninėmis dalimis, atlaikantys iki +90 °C (trumpalaikė iki +110 °C) temperatūrą bei 6–10 bar slėgį. Alternatyviam jungimui taikomi plastikiniai stabilizuoti PPR STABI vamzdžiai, skirti iki +90 °C (trumpalaikė iki +105 °C) temperatūrai ir 6 bar slėgiui. Šildymo armatūrai naudojami pilno pralaidumo paveržiami rutuliniai ventiliai su rankenėlėmis (iki 16 bar, iki +150 °C) ir flanšiniai plieniniai atbuliniai vožtuvai (iki 1,6 MPa, nuo 0 iki +120 °C). Vandentiekio sistemai transportuoti geriamos kokybės vandenį iki +100 °C temperatūros naudojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai pagal LST EN 10255 standartą, su ne plonesne kaip 20 µm cinko danga ir pritaikyti 1,0 MPa vidiniam slėgiui. Uždaromoji vandentiekio armatūra privalo būti iš korozijai atsparių medžiagų su aiškiu gamintojo žymėjimu, skirta iki +110 °C temperatūrai bei PN 10/16 nominaliam slėgiui, išbandoma 2,4 MPa slėgiu.

Karšto vandens ruošimui montuojamas iki 100 litrų tūrio elektrinis vandens šildytuvas su emaliuotu plieniniu vidiniu paviršiumi, skirtas iki +77 °C temperatūrai ir 6 bar (0,6 MPa) maksimaliam slėgiui. Mažesni, pavyzdžiui, 30 litrų šildytuvai, tvirtinami kuo arčiau maišytuvo virš praustuvo arba po juo su atitinkama išvadų kryptimi bei jungiami prie standartinio pusės colio įvado ir įžeminto elektros lizdo.

- Buitinės nuotekos

Buitinių nuotekų sistemai naudojami beslėgiai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) moviniai vamzdžiai, atitinkantys LST EN 1453-1 standartą, bei jungiamosios dalys, atitinkančios LST EN 1329 standartą. Šios sistemos jungtys atlaiko 0,5 bar slėgį, o sandarumą užtikrina guminiai žiedai pagal LST EN 681-1 reikalavimus. PVC medžiagos tankis yra 1410 kg/m³, o linijinis šilumos plėtimosi koeficientas siekia 0,7x10⁻⁴ K⁻¹.

Sanitariniai prietaisai ir vandens maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartus, atitikti EN nustatytus dydžius ir turėti bendrus dizaino bruožus su lygiais, lengvai valomais paviršiais be aštrių briaunų. Glazūruoto porceliano praustuvai ir klozetai komplektuojami su jų tipą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis, o klozetai turi integruotus bakelius, vidinę vandens užtvarą bei kietos plastmasės sėdynes su dangčiais. Praustuvų ir plautuvių plastmasiniai arba chromuoti sifonai turi derėti prie maišytuvų padengimo spalvos. Vandens maišytuvai pakeliama rankena ir čiaupai gaminami be plastikinių detalių konstrukcijoje bei privalo atitikti europinius gamybos ir kokybės standartus. Atliekant ardymo darbus, šiukšles mesti be latakų leidžiama tik iš ne didesnio kaip 3 metrų aukščio į aptvertą vietą, o rangovas privalo palaikyti švarą, išvežti atliekas dengtu transportu ir perduoti visiškai išvalytas patalpas.

- Kondicionavimo sistema

Sieninei oro kondicionavimo sistemai naudojamas kondicionierius, kurio nominali šaldymo galia siekia nuo 2,2 kW iki 4,2 kW. Vidinio bloko kondensatui šalinti naudojamas nuvedimo vamzdelis, kuris tiesiamas paslėptu būdu į pastato nuotekų sistemą per specialų sifoną su kvapo užsklanda arba išvedamas į tam suprojektuotą vietą lauke. Tarpblokines komunikacijas, kurias sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis elektros kabelis, kartu su maitinimo kabeliu privaloma montuoti paslėptai sienų vagose arba atvirai, slepiant juos baltuose apdailos kanaluose. Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo arba ant sienų, naudojant specialius gamyklinius kronšteinus, o vibracijai į pastatą slopinti po lauko blokais būtina sumontuoti specialius antivibracinius guminius padus.

- Durys ir Langai

Durys iš gamintojo privalo būti pristatomos visiškai surinktos į blokus su pakabinta ant vyrių varčia, galutine paviršiaus apdaila, rankenomis bei užrakto mechanizmu. Lauko durims naudojamos plastikinės arba aliuminio konstrukcijos, kurių rėmo storis yra ne mažesnis kaip 70 mm, šilumos perdavimo koeficientas siekia U ≤ 1,6 W/m²K, o garso izoliacija – ne mažiau kaip 32 dB. Vidinėms durims naudojamos pilnavidurės medinės konstrukcijos, kurios gali būti dažytos arba laminuotos, užtikrinančios ne mažesnę kaip 25 dB garso izoliaciją.

Langų gamybai naudojamas ilgaamžis, Lietuvos klimato sąlygoms pritaikytas neperšąlantis PVC profilis, turintis ne mažiau kaip penkias kameras ir vidinius plieninius standumo intarpus. Profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm, o stiklinimui naudojamas trijų stiklų paketas su dviem selektyviniais stiklais, užtikrinantis šilumos perdavimo koeficientą U ≤ 1,1 W/m²K bei ne mažesnę kaip 33 dB garso izoliaciją. Visi langų montavimo darbai atliekami griežtai laikantis gamintojo instrukcijų bei galiojančių statybos normų reikalavimų.

- Apdailos darbai (Sienos ir Lubos)

Apdailos darbai vykdomi griežtai laikantis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“ bei gaisrinės saugos reikalavimų, naudojant tik sertifikuotas medžiagas su atitikties deklaracijomis lietuvių kalba. Vidaus tinkavimui ant nuvalytų, nugruntuotų ir nelygumų neturinčių sienų naudojamas kalkių-cemento skiedinys arba gipsinis tinkas. Skirtingų konstrukcijų ar medžiagų jungčių vietose įrengiamas armavimo tinklelis, užleidžiant jį į abi puses ne mažiau kaip po 20 cm. Bendras tinko storis negali viršyti 20 mm, o leistinas paviršiaus nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės turi atitikti nustatytos apdailos klasės reikalavimus (priklausomai nuo reikalaujamos kokybės klasės, neviršyti 2–3 mm vienam ilgio metrui).

Glaistymui ir dažymui paruošti paviršiai turi būti lygūs, sausi ir be riebalinių dėmių. Sienų ir lubų dažymui naudojami ekologiški, vandens pagrindo, trinčiai ir plovimui atsparūs dažai (ne žemesnės kaip 1–2 atsparumo klasės pagal EN 13300 standartą). Drėgnose patalpose naudojami specialūs drėgmei ir pelėsiui atsparūs dažai bei hidroizoliacinės medžiagos. Pakabinamos arba gipso kartono lubos montuojami ant cinkuoto plieno profilių karkaso, užtikrinant konstrukcijos stabilumą ir lygumą. Gipso kartono plokščių siūlės armuojamos specialia juosta ir glaistomos, kad nesusidarytų trūkiai.

- Pakabinamų lubų įrengimas

Pakabinamų lubų įrengimo darbai vykdomi pagal statybos taisykles ST 121895674.06:2009 „Apdailos darbai“, naudojant vieno gamintojo lubų pakabinimo konstrukciją, kraštų bei užbaigimo detales. Medžiagos į objektą pristatomos su pilna gamintojo dokumentacija, specifikacijomis bei įrengimo instrukcija, o lubų plokščių spalva ir raštas prieš montavimą suderinami su užsakovu. Konstrukciją sudaro matomi balto aliuminio ar plieno profiliai, kurių plotis yra apie 24 mm, o perimetras su sienomis sandarinamas baltais profiliuotais kampuočiais. Karkasas kabinamas keičiamo ilgio cinkuotais greito pakabinimo elementais, laikančiuosius bėgelius ir pakabintas juostas išdėstant skersai bei numatant papildomą tvirtinimą vietose, kur montuojami įleidžiami šviestuvai ar vėdinimo grotelės.

Sistemai naudojamos 60 x 60 cm formato pakabinamų lubų plokštės, kurias prireikus galima lengvai pakeisti naujomis. Plokštės turi atitikti griežtus techninius parametrus: vidutinis garso slopinimas tarp patalpų turi būti nuo 30 dB iki 35 dB, o šviesos atspindėjimo koeficientas siekti nuo 75 % iki 85 %. Medžiagos privalo pasižymėti ne mažesniu kaip 95 % atsparumu santykinei oro drėgmei, užtikrinančiu, kad plokštės nesideformuos, o jų degumo klasė pagal LST EN 13501-1 standartą turi būti ne žemesnė kaip A2-s1, d0.

- Plytelių klijavimas

Plytelių apdailos darbai vykdomi ant kietų, lygių, švarių ir paruoštų tinkuotų arba betonuotų paviršių, užtikrinant vertikalias plokštumas, stačius sienų kampus bei horizontalias grindis su numatytais nuolydžiais. Drėgnose patalpose įrengiama teptinė hidroizoliacija, kurios grindų sluoksnis užlenkiamas ant sienų ne mažiau kaip 200–300 mm, o visos jungtys, vidiniai bei išoriniai kampai papildomai hermetizuojami klijuojamomis hidroizoliacinėmis juostomis. Sienos pradedamos klijuoti tik visiškai įrengus grindų pasluoksnį ir hidroizoliaciją, prieš tai paviršius tinkamai nugruntuojant. Plytelės klojamos simetriškai išlaikant statų kampą, o jų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš darbus suderinami su užsakovu. Klijavimui naudojami gamykloje paruošti mišiniai ir klijai pagal gamintojo rekomendacijas. Tiesios, vienodo pločio (apie 1,5–2 mm) tarpusavio siūlės privalo idealiai sutapti tarp sienų ir grindų, o už slenksčių tęstis tomis pačiomis linijomis, jas užpildant elastiniu siūlių glaistu.

Grindų apdailai naudojamos ne mažesnio kaip 10 mm storio akmens masės plytelės, kurios turi atitikti LST EN 14411 standartų reikalavimus ir būti skirtos visuomeninių pastatų vidui bei išorei. Šių plytelių paviršius turi būti matinis arba pusiau poliruotas, viršutinio sluoksnio atsparumas dilimui turi atitikti PEI 4 klasę pagal LST EN ISO 10545-7, o slidumo klasė su batais privalo būti ne mažesnė nei R10 pagal DIN 51130 standartą. Grindų plytelių vandens įgeriamumas turi būti Eb ≤ 0,5 %, minimali laužimo jėga – 700 N, o atsparumas lenkimui – ne mažesnis kaip 35 N/mm². Keraminės glazūruotos sienų plytelės turi atitikti Europos standartą LST EN 14411 (BIII grupė), jų įmirkis negali viršyti 10–16 %, o stipris lenkiant turi būti ne mažesnis kaip 20 N/mm².

- Grindų įrengimas ir pagrindo paruošimas

Betoninių grindų įrengimo darbai pradedami nuo visiško senų dangų konstrukcijų, tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementų demontavimo bei pagrindo paruošimo. Grindų pasluoksniui įrengiamas 100 mm storio smėlio ir žvyro mišinio sluoksnis, kuris yra kruopščiai sutankinamas. Nepavykus pasiekti reikiamo tankio, žvyras visiškai arba dalinai keičiamas 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijos skalda. Ant paruošto sutankinto pagrindo, kaip hidroizoliacinis bei skiriamasis sluoksnis, paklojama juoda polietileninė plėvelė. Pagrindinis 100 mm storio grindų sluoksnis įrengiamas siurbliu paduodant ne žemesnės kaip C25/30 klasės betoną su specialiais priedais ir armuojant jį plieniniu plaušu (fibra) arba armatūriniu tinklu. Naudojamas armatūrinis plienas privalo atitikti LST EN 10080 arba LST EN ISO 17660-1 standartus bei turėti atitikties sertifikatus, o įmaišomas plieno plaušas turi pasižymėti dideliu tempiamuoju stipriu (0,5–2 GPa) ir tamprumo moduliu (apie 200 GPa).

Prieš klojant galutines dangas, grindų paviršiaus koregavimui ir lyginimui pastatų viduje įrengiamas iki 10 mm storio gamyklinis išlyginamasis mišinio sluoksnis pagal taisykles ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Prieš liejant gamyklinius sausus mišinius rankiniu arba mechaniniu būdu, pagrindas yra nuvalomas ir nugruntuojamas, o sienų bei grindų sandūrų zonos sandarinamos elastingomis perimetrinėmis juostomis. Skiedinys liejamas nepertraukiamai ir be tarpų, o išlietas paviršius iki visiško sukietėjimo yra saugomas nuo skersvėjų, tiesioginių saulės spindulių bei per greito džiūvimo.

- Heterogeninė ruloninė PVC grindų danga

Heterogeninės ruloninės PVC grindų dangos įrengimui naudojama aukštos kokybės, trinčiai atspari, nedegi, antistatinė ir neslidi danga, kurios sudėtyje nėra ftalatų. Šios dangos naudojimo (atsparumo) klasė turi būti ne žemesnė kaip 34 (labai intensyviam komerciniam naudojimui) pagal LST EN ISO 10874 standartą, dėvimasis sluoksnis – ne mažesnis nei 0,7 mm, o liekamoji deformacija negali viršyti 0,04 mm. Ji klijuojama ant sauso bei lygaus pagrindo, kurio likutinė drėgmė neviršija 2–2,5 % (ne daugiau kaip 5 % nešildomoms grindims), o patalpų temperatūra montavimo metu privalo būti ne žemesnė kaip +15 °C.

Dangos siūlės suvirinamos karštu būdu naudojant atitinkamos spalvos suvirinimo laidą, o pati danga kraštuose užleidžiama ant sienos (suformuojant 100 mm užraitą), kad būtų išgautas vientisas ir lengvai valomas paviršius be tradicinių grindjuosčių. Jos spalva suderinama vietoje prieš atliekant darbus.

- Laminuotų grindlenčių danga

Laminuotų grindlenčių danga įrengiama griežtai pagal gamintojo instrukcijas, naudojant pilnai sukomplektuotą vieno gamintojo sistemą su visais būtinais akustiniais paklotais reikiamam pagrindo lygumui, izoliacijai bei aukščiui pasiekti. Naudojamos grindlentės privalo atitikti LST EN 13893 ir LST EN 14041 produktų standartus, o jų storis turi būti ne mažesnis kaip 8 mm. Grindlenčių laikantysis sluoksnis gaminamas iš drėgmei atsparios didelio tankio medienos plaušų plokštės (HDF), jų naudojimo klasė turi būti 32 arba aukštesnė, o atsparumas dilimui privalo atitikti ne žemesnę kaip AC5 klasę pagal LST EN 13329 standartą. Šios dangos formatas, faktūra bei spalva yra iš anksto derinami su užsakovu.

- Laiptinių turėklai ir atitvarai

Laiptinių turėklai ir atitvarai įrengiami iš nerūdijančio plieno pagal galiojančius HN 75:2024 bei STR 2.02.01:2024 reikalavimus visuomeniniams bei mokslo paskirties pastatams (įskaitant vaikų įstaigas), užtikrinant vientisą, tvirtą konstrukciją be aštrių kampų, su paslėptomis arba kruopščiai nušlifuotomis suvirinimo vietomis ir ne mažesne kaip 5 metų garantija. Turėklų aukštis vaikų ir ugdymo aplinkoje privalo būti ne mažesnis kaip 1,20 m nuo pakopos viršaus. Konstrukcijoje draudžiami horizontalūs elementų padalijimai (kad vaikai negalėtų jais užlipti), o vertikaliai išdėstytų užpildo vamzdelių šviesus (bekliūtis) tarpas negali viršyti 0,10 m.

Pagrindinis apvalus porankis gaminamas iš ne mažesnio kaip 50 mm diametro nerūdijančio plieno vamzdžio su vientisais posūkių lankais ir alkūnėmis, o galuose saugiai užlenkiamas arba tvirtinamas į sieną. Konstrukcijoje montuojamas papildomas, visiškai standus porankis 900 mm aukštyje nuo pakopos lygio. Statramščiams naudojami kvadratiniai arba apvalūs storasieniai plieno vamzdžiai, o visoms montavimo jungtims bei ankeravimui taikoma tik sertifikuota nerūdijančio plieno furnitūra.

- Vidinės palangės

Vidinės palangės montuojamos iš laminuoto PVC arba drėgmei atsparaus postformingo (MDP/HPL), kurio storis yra ≥ 18 mm, o priekinė briauna (snapelis) siekia ≥ 38 mm. Medžiaga privalo būti visiškai atspari įbrėžimams, karščiui, buitinei chemijai, drėgmei bei UV spinduliams. Palangės turi būti po 3–5 cm ilgesnės už lango angos plotį iš abiejų pusių, jų kampai užapvalinami ir uždaromi gamykliniais dangteliais.

Montavimas vykdomas tiesiai ant paruošto ir nuvalyto mūro pagrindo jį tvirtai priklijuojant, plyšius po langu sandarinant mažo plėtimosi poliuretaninėmis putomis, o jungtį tarp palangės ir lango rėmo izoliuojant elastingu, negeltonuojančiu akriliniu arba silikoniniu hermetiku. Palangės įrengiamos su nedideliu (apie 1–2 %) nuolydžiu į patalpos pusę.

- Tualeto pertvaros ir radiatorių uždengimai

Tualeto pertvarų komplektas patalpoms įrengiamas iš funkcionalių, drėgmei atsparių laminuotų medžio drožlių plokščių (LMDP) arba aukšto slėgio laminato (HPL) plokščių. Visi atviri plokščių kraštai privalo būti gamykliškai užsandarinti storasluoksne (≥ 2 mm) drėgmei atsparia PVC arba ABS briauna. Konstrukcijos stabilumą užtikrina anoduoto aliuminio profilių sistema. Varstomos durys komplektuojamos su spyruokliniais savaiminio užsidarymo vyriais ir spyna su „užimta / laisva“ indikatoriumi bei avariniu išorinio atidarymo mechanizmu. Pertvarų apačioje montuojamos reguliuojamo aukščio atraminės kojelės iš nerūdijančio plieno.

Radiatorių uždengimo pertvaros gaminamos iš drėgmei atsparios vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MR-MDF), kurios storis yra ne mažesnis kaip 16–18 mm. Visi gaminio kraštai bei išfrezuotų angų kontūrai pramoniniu būdu suapvalinami (R ≥ 2–3 mm spinduliu), visiškai panaikinant atplaišas, aštrius kampus ar briaunas. Šilumos cirkuliacijai ir efektyviai konvekcijai užtikrinti išfrezuotas (perforuotas) plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 40–50 % viso skydo paviršiaus ploto. Pačių angų plotis, tarpai ar skersmuo negali viršyti 18 mm, siekiant apsaugoti vaikus nuo pirštų įstrigimo ir traumų. Oro konvekcijai užtikrinti pertvaros apačioje paliekamas 50–80 mm tarpas nuo grindų paviršiaus, o viršutinėje dalyje įrengiamos konvekcinės grotelės arba atvira anga. Pertvaros prie sienų tvirtinamos naudojant paslėptą, vaikams saugią, tačiau aptarnaujančiam personalui greitai nuimamą sistemą su specialiais kronšteinais arba neodimio magnetų fiksatoriais.

Sutarties 3 priedas „Užsakymo forma“

U Ž S A K Y M A S Nr. _________

Remonto darbų atlikimui pagal sutartį

202   m. ____________ mėn. ____ d.

1. Rangovas: __________________________________________________________    ___

2. Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija ___________________________

3. Sutarties pavadinimas: ______________________________________________________

4. Sutarties Nr. ______________________________________________________________

5. Sutarties pasirašymo data: ___________________________________________________

6. Vadovaujantis pasirašytos sutarties Nr. ____________sąlygomis, prašome atlikti remonto darbus objektui:

| Eil. Nr. | Būsto adresas ir remonto pavadinimas | Mato vnt. | Užsakomų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |

7. Remonto darbų atlikimo pradžia: 202  m. ________ mėn. ____ d.

8. Remonto darbų atlikimo pabaiga: 202  m. ________ mėn. ____ d.

9. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties Nr. ____ , pasirašytos 202  m. ________ mėn. ____ d., dalis.

10. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

UŽSAKOVO atstovas ...................................................…............................................

(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

RANGOVO atstovas ........................................................................................................................

(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)