TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,

Tel./faks. (8 444) 52 229, el. p. info@telsiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ VIDAUS REMONTO DARBAI“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu.  Perkant paprastojo remonto darbus pagal nustatytus įkainius skirtingiems objektams, pirkimas per CPO katalogą būtų mažiau racionalus ir neefektyvus sprendimas. Šiuo atveju nėra perkami konkretūs vienkartiniai rangos darbai vienam objektui, o taikomi įkainiai, naudojami įvairiems smulkios apimties objektams pagal poreikį. Dėl to standartizuotos CPO procedūros apsunkintų ir pailgintų pirkimo procesą.

Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad CPO LT katalogo pasiūla neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, todėl pirkimą tikslinga vykdyti per CVP IS, užtikrinant efektyvesnį pirkimo tikslų įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Toks organizavimo būdas leistų operatyviau vykdyti smulkius remonto darbus, mažintų administracinę naštą ir užtikrintų greitesnį reagavimą į poreikį skirtinguose objektuose, ypač kai darbai yra dažnai pasikartojantys ir nedidelės apimties.

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1, 4.3 pp. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti negyvenamųjų pastatų vidaus remonto darbus.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina – 210540,00 Eur (įskaitant visus mokesčius).

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. Dalyvis savo pasiūlyme (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede) turi deklaruoti dėl nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimų atitikimo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1.	tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.

5.1.2.	jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3.	dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.5.	kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra (galutinė) pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

7.2. Perkančioji organizacija vertina tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai.

7.3. Perkančioji organizacija į pasiūlymų eilę įtraukia visus, išskyrus atmestus, pasiūlymus, pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo vertinami.

7.4. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

________________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ VIDAUS REMONTO DARBAI

Telšių rajono savivaldybės administracijai

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Subtiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis (be PVM) | Viso suma(be PVM) (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ardymo darbai: |  |  |  |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | vnt. | 21 |  |  |
|  | Elektros skydų paskirstymo ir kitų dėžučių demontavimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 55 |  |  |
|  | Seno laminato, linoleumo (PVC) dangos išardymas | m2 | 105 |  |  |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių ardymas | m2 | 45 |  |  |
|  | Medinių grindų karkaso, skersinių, gulekšnių ardymas | m2 | 30 |  |  |
|  | Medinių/cementinių grindjuosčių nuardymas | m | 120 |  |  |
|  | Apdailinių sieninių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 22 |  |  |
|  | Senų dažų, tapetų nuvalymas | m2 | 362 |  |  |
|  | Teraco plytelių ir grindų kitų sluoksnių pašalinimas | m2 | 20 |  |  |
|  | Vidaus sienų tinko nudaužymas | m2 | 80 |  |  |
|  | Pertvarų iš stiklinių blokelių išardymas | m3 | 2 |  |  |
|  | Grindų betoninių dangų ardymas, kai ardomas storis iki 100 mm | m3 | 10 |  |  |
|  | Mūro sienų išardymas nukapojant tinką be plytų atrinkimo | m3 | 6 |  |  |
|  | Senų medinių lentinių grindų, juodgrindžių išardymas | m2 | 35 |  |  |
|  | Durų staktų su varčia, išėmimas iš mūro sienų | m2 | 16 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų išėmimas nukapojant tinką ir užpildant tarpus poliuretano putomis | m2 | 13 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, įvairių pakabų, laikiklių ir pan. esančių ant sienų demontavimas | vnt. | 13 |  |  |
|  | Ventiliacijos ortakių iki 110 mm skersmens išardymas | m | 2 |  |  |
|  | Laiptų turėklų demontavimas nupjaustant skersinius metalo profilius | m | 6 |  |  |
|  | Pakabinamų lubų (plokščių) ardymas su konstrukcijom | m2 | 127 |  |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 4,5 |  |  |
|  | Vandens šildymo kolonėlės, maišytuvo, praustuvo, plautuvės, klozeto indo nuėmimas | vnt. | 7 |  |  |
|  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 11 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų iki 110 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 22 |  |  |
|  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 27 |  |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. | 4 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų, išsiplėtimo indų, cirkuliacinių siurblių demontavimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Palangių išardymas su tvirtinimo elementais | m | 10 |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 16 |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas iki 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 16 |  |  |
|  | Įrenginių, medžiagų pervežimas iki 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (darbas atliekamas permontuojant įrenginius, medžiagas) | kompl | 10 |  |  |
|  | Sienos. |  |  |  |  |
|  | Antipelėsinių priemonių išpurškimas, pelėsio naikinimas | m2 | 45 |  |  |
|  | Mūrinių vidaus paviršių gerasis tinkavimas | m2 | 155 |  |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas, šlifavimas) | m2 | 462 |  |  |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio (Knauf plokščių arba analogiškų) pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 52 |  |  |
|  | Paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant karkasą ir užtaisant siūles | m2 | 115 |  |  |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais | m2 | 115 |  |  |
|  | Radiatorių dažymas atspariais šilumai dažais, paruošiant pagrindą | m2 | 12 |  |  |
|  | Vidaus palangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 7 |  |  |
|  | Atskirų vietų tinko remontas, plotams iki 5 m2 ir iki 10 mm storio | m2 | 35 |  |  |
|  | Plieninių arba betoninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu | vnt. | 4 |  |  |
|  | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis | m3 | 3,5 |  |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, sijos, piliastrai, nišos su angokraščiais) | m2 | 55 |  |  |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas klijuojant ant išlyginto paviršiaus, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 36 |  |  |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 462 |  |  |
|  | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 18 |  |  |
|  | Paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu 2 kartus, purkštuvu | m2 | 60 |  |  |
|  | Durys ir langai. |  |  |  |  |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios durų montavimas, kai durų varčia (MDP užpildu) su užlaida, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir apvadais, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 10 |  |  |
|  | Vidaus plastikinių durų blokų su įstiklinimų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės, kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 6 |  |  |
|  | Vidaus plastikinių durų blokų be įstiklinimų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės, kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir nerūdijančio plieno rankenos komplekte | m2 | 4 |  |  |
|  | Durų varčios su stakta demontavimas ir sumontavimas | m2 | 9 |  |  |
|  | Plieninių slenksčių tarp skirtingų patalpų grindų įrengimas | m | 8 |  |  |
|  | Durų pritraukėjų montavimas | vnt. | 4 |  |  |
|  | Durų atmušų, atidarymo stabdžių montavimas | vnt. | 6 |  |  |
|  | Anksčiau dažytų durų geras dažymas, nuvalant 10% senų dažų | m2 | 24 |  |  |
|  | Dažytų/laminuotų MDF apvadų įrengimas | m | 52 |  |  |
|  | Vidaus durų rankenų su mechanizmu pakeitimas | vnt. | 7 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų su varstomomis arba stumdomomis sąvaromis, įrengimas | m2 | 14 |  |  |
|  | Lauko skardinių palangių įrengimas iki 250 mm pločio ir nemažiau 0,5 mm storio | m | 10 |  |  |
|  | Lubos. |  |  |  |  |
|  | Lubų nuvalymas (kreidos, senų dažų skutimas, nuplovimas) | m2 | 130 |  |  |
|  | Lubų paviršių įtrūkimų ir nelygumų remontas tinkuojant gipsiniais arba kalkiniais tinkais | m2 | 127 |  |  |
|  | Lubų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 170 |  |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant karkasą ir užtaisant siūles | m2 | 85 |  |  |
|  | Lubų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2- iejų kartų gruntavimas ir glaistymas, šlifavimas) | m2 | 170 |  |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Armstrong" ir plokštėmis (komplekte) | m2 | 77 |  |  |
|  | Akustinių lubų plokščių pakeitimas | m2 | 30 |  |  |
|  | Grindys. |  |  |  |  |
|  | Gruntų transportavimas savivarčiais automobiliais iki 10 km | m3 | 12 |  |  |
|  | Gruntų kasimas | m3 | 12 |  |  |
|  | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, pridedant 10 cm smėlio | m2 | 70 |  |  |
|  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės EPS 100) | m2 | 70 |  |  |
|  | Grindų sluoksnių armavimas tinklais | t | 2 |  |  |
|  | Grindų betono sluoksnių įrengimas mechanizuotu būdu iki 100 mm storio sluoksniu, prieš tai paklojant polietileno plėvelę, kompensacines juostas | m2 | 70 |  |  |
|  | Atskirų vietų grindų lyginimas remontiniu mišiniu Veber arba analogišku | m2 | 45 |  |  |
|  | Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų ploščių,18mm | m2 | 40 |  |  |
|  | Laminuotų grindų dangų su paklotu įrengimas, kai atsparumo klasė 33 kl. | m2 | 105 |  |  |
|  | Grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės PVC | m | 105 |  |  |
|  | Grindjuosčių tvirtinimas, kai grindjuostės medžio lakuotos | m | 21 |  |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 40 |  |  |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 23 |  |  |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas klijuojant ant išlyginto grindų paviršiaus, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą ir tarpų(fūgos) užglaistymas | m2 | 45 |  |  |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | m | 10 |  |  |
|  | Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) įrengimas | m | 6 |  |  |
|  | Elektros instaliacija. |  | 0 |  |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 170 |  |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 170 |  |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose | m | 412 |  |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 245 |  |  |
|  | Elektros paskirstymo skydo (potinkinis) įrengimas, kai modulių iki 36 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Elektros paskirstymo skydo (virštinkinis) įrengimas, kai modulių iki 36 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Elektros automatiniai jungiklių/kirtiklių montavimas 16 a | vnt. | 12 |  |  |
|  | Elektros automatiniai jungiklių/kirtiklių montavimas 20 a | vnt. | 4 |  |  |
|  | Senų elektros automatinių jungiklių/kirtiklių permontavimas ir prijungimas | vnt. | 6 |  |  |
|  | Varžų matavimų protokolo pateikimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | LED juostos su profiliu montavimas | m | 21 |  |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 36 |  |  |
|  | Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 10,5 |  |  |
|  | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | vnt. | 41 |  |  |
|  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm. | vnt. | 41 |  |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 3 |  |  |
|  | Iki 4 lempų LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 19 |  |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 12 |  |  |
|  | Kompiuteriniai tinklai. |  | 0 |  |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 362 |  |  |
|  | Apsaugos, vaizdo, garso priešgaisrinės sistemos daviklių perkėlimas | vnt. | 6 |  |  |
|  | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 17 |  |  |
|  | Kiti darbai. |  |  |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių reguliuojamų tipo montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|  | Roletų, lengvai valomi ir efektyviai apsaugantys nuo saulės kaitros, montavimas | m2 | 15 |  |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas nuo 250 mm iki 350 mm pločio (balta) | m | 7 |  |  |
|  | MDF vidaus palangių nuo 250 mm iki 350 mm pločio (balta) | m | 4 |  |  |
|  | Modulinių pastolių įrengimas apdailos darbams atlikti | m3 | 100 |  |  |
|  | Pertvarų iš skydų karkasų montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | vnt. | 3 |  |  |
|  | Ortakių iš 0,8 mm skardos montavimas , kurių d iki 160 mm | m | 36 |  |  |
|  | Pravalos durelių įrengimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais | m2 | 5 |  |  |
|  | Medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais | m2 | 12 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose | vnt. | 5 |  |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose iki 150m3/val. | vnt. | 2 |  |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm | vnt. | 3 |  |  |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Laiptų porankių įrengimas iš d-50 mm nerūdijančio plieno, kai aukštis 0,9 m | m | 4 |  |  |
|  | Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose | vnt. | 4 |  |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m | 45 |  |  |
|  | Laiptų turėklų įrengimas (turėklo aukštis ≥1,20 m) Turėklai su dvigubu ištisiniu porankiu. | m | 6 |  |  |
|  | Santechnika. |  |  |  |  |
|  | Įmovinių ventilių, vožtuvų montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 7 |  |  |
|  | Vandens čiaupų montavimas (prietaisinio ventilio) iki 20mm | vnt. | 6 |  |  |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 23 |  |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas akmens vatos kevalais | m | 31 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 22 |  |  |
|  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų kai vamzdžio išorinis skersmuo mm iki 32 mm | m | 52 |  |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 3 |  |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžiu | vnt. | 2 |  |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa 30 litrų | vnt. | 2 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas, kai džiovintuvas komplekte | vnt. | 2 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys ne daugiau kaip 1600 mm ilgio | vnt. | 4 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys daugiau kaip 1600 mm ilgio | vnt. | 2 |  |  |
|  | Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose | vnt. | 5 |  |  |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | vnt. | 1 |  |  |
|  | Sieninio kondicionieriaus su išorine dalimi, kai šaldymo galia ≥ 4,2 kW, montavimas (įskaitant kondicionavimo montavimo medžiagas ir paleidimo - derinimo darbus) | vnt. | 15 |  |  |
|  | Sieninio kondicionieriaus su išorine dalimi, kai šaldymo galia ≥ 2,2 kW, montavimas (įskaitant kondicionavimo montavimo medžiagas ir paleidimo - derinimo darbus) | vnt. | 15 |  |  |
|  | Sieninio kondicionieriaus su išorine dalimi, permontavimas (įskaitant kondicionavimo montavimo medžiagas ir paleidimo - derinimo darbus) | vnt. | 10 |  |  |

* Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs, jie bus naudojamas pasiūlymų vertinimui. Preliminarus kiekis gali kisti, tačiau darbų suma negali viršyti sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM, ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ............................................................. .

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 7. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; |  |
| 8. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 9. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |