Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.  Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.  dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“  lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2.  atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka nustatytus reikalavimus anglų ir/ar lietuvių kalba.

3.  Prekių, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (arba sterilumo) terminas, privalo būti ne mažesnis kaip 6 mėn. bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) termino nuo pristatymo dienos.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (pildo tiekėjas) | Siūlomos prekės pavadinimas ir/ar prekės kodas ir gamintojas (pildo tiekėjas) | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Mato vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 DALIS. Dantų protezai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dantys | Plastmasiniai dantys trijų spalvinių sluoksnių, pagal spalvų VITA raktą, ne mažiau 5 krūminių dantų dydžių, ne mažiau 15 priekinių viršutinio žandikaulio ir 6 apatinio žandikaulio dantų formų (su galimybe užsisakyti priekinius viršutinius ir apatinius dantis atskirai ir krūminius viršutinius ir apatinius dantis atskirai) |  |  | Vienas dantų garnitūras (14 dantų) | 200 |  |  |  |
|  | 1 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 2 DALIS. Medžiagos dantų technikui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Bazinis vaškas | Sąkandžio vėlenėlių ir išimamų plokštelinių protezų gamybai. Išmatavimai 175x80x2mm |  |  | g | 19000 |  |  |  |
| 2.2. | Plastmasė individualių šaukštų gamybai | Kietėjanti šviesoje ir ultraviolete, pak. ne mažiau 50 vnt. |  |  | pak. | 9 |  |  |  |
| 2.3. | Bazinė plastmasė išimamų plokštelių gamybai | Meadway arba lygiavertė karštos polimerizacijos. Pakuotėje 1 kg miltelių, 500 ml skysčio. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 2.4. | Šaltos polimerizacijos plastmasė | Meadway arba lygiavertė šaltos polimerizacijos. Pakuotėje 1 kg miltelių, 500 ml skysčio. |  |  | pak. | 1 |  |  |  |
| 2.5. | Elastinė plastmasė poliamido pagrindu | Įvairių spalvų (Protheus Rosa arba lygiavertė) elastinė plastmasė poliamido pagrindu, lydymosi temp. 290°C. Pakuotėje 400g. |  |  | g | 15200 |  |  |  |
| 2.6. | Elastinės plastmasės užpildymo kartridžai | Vertex ThermoSens arba lygiavertis, dydis L, M, Ø22. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | vnt. | 400 |  |  |  |
| 2.7. | Elastinių plastmasių bondingas | Vertex arba lygiavertis. Pakuotėje ne mažiau 30ml. Naudojamas elastinių plokštelių pataisoms. |  |  | pak. | 4 |  |  |  |
| 2.8. | Purškiamas aliejus | Techim Universal spray arba lygiavertis, pakuotėje ne mažiau 500ml. |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 2.9. | Plastmasė vainikėlių ir tiltų gamybai karštos polimerizacijos | Villacryl arba lygiavertė plastmasė vainikėlių ir tiltų gamybai karštos polimerizacijos (spalvos A1;A2;A3;A3,5;A4;B2;C2;C4 pagal VITA raktą), pakuotėje ne mažiau 80g miltelių, 40ml skysčio. |  |  | pak. | 3 |  |  |  |
| 2.10. | Universalus metalo maskuoklis | Lietų vainikėlių ir biugelių metalo surišimo su plastmase gruntas. Villacryl Opaker arba lygiavertis. Komplektą sudaro: 4x7g ir 2x12ml+12ml. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 2.11. | Liejiminė masė | Metalo pakavimo masė. Pakuotėje: maišeliai 20x160g miltelių ir 750ml. |  |  | pak. | 7 |  |  |  |
| 2.12. | II klasės gipsas | Stodent arba lygiavertis antro tipo modelinis gipsas, gaminant išimamus dantų protezus iš akrilinių medžiagų. Pakuotėje ne mažiau 25 kg. |  |  | kg | 125 |  |  |  |
| 2.13. | III klasės gipsas | - tvirtumas ne mažiau 66 Mpa - išsiplėtimo koeficientas nuo 0,08 iki 0,10 proc. - pakuotė tvirta, sandari formą laikanti talpa iki 25kg. |  |  | kg | 300 |  |  |  |
| 2.14. | IV klasės gipsas | - tvirtumas ne mažiau 81 Mpa - išsiplėtimo koeficientas nuo 0,08 iki 0,10 proc. - pakuotė tvirta, sandari formą laikanti talpa iki 25kg. |  |  | kg | 125 |  |  |  |
| 2.15. | Laboratorinis silikonas | Vitasil LAB 91 A 1+1kg arba lygiavertis |  |  | pak. | 15 |  |  |  |
| 2.16. | Dubliavimo masė | Vitasil Double shore 25 A arba lygiavertė silikoninė dubliavimo medžiaga. Pakuotėje ne mažiau kaip 1+1kg. |  |  | pak. | 15 |  |  |  |
| 2.17. | Izoliacinis lakas | Izoliacinis lakas plokštelėms, skirtas izoliuoti gipsą nuo gipso, melsvos spalvos, Vertex arba lygiavertis, 1 litro pakuotė |  |  | l | 10 |  |  |  |
| 2.18. | Izoliacinis lakas | Thermo Flow arba lygiavertis izoliacinis lakas elastinių plokštelių gamybai, pakuotėje ne mažau 500 ml |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |
| 2.19. | Chromo-nikelio lydinys | Geležies-nikelio-chromo (Fe-Ni-Cr) dantų lydinys, skirtas tilteliams ir karūnėlėms gaminti, pakuotėje ne mažiau 1 kg, kurio cheminę sudėtį sudaro: Fe (40–45%), Ni (25–30%), Cr (20–24%), Si (iki 5%), Mo (iki 4%), be berilio ir kadmio priemaišų. MAGNUM arba lygiaverti s |  |  | kg | 2 |  |  |  |
|  | 2 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 3 DALIS. Cementas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Cementas pastoviam protezų tvirtinimui dervos pagrindu | Gc Fuji plus arba lygiavertis, pakuotėje (komplekte) milteliai-15g, skystis-8g |  |  | pak. | 10 |  |  |  |
| 3.2. | Laikinas cementas be eugenolio | Pakuotėje 40g+14g |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 3.3. | Dervinis cementas | Dervinis cementas, kuriam nereikia ėsdinimo, surišėjo ir maišymo. Skirtas stiklo pluošto kaiščių, karūnėlių, tiltų, įklotų ir užklotų cementavimui. Švirkšte ne mažiau 4 ml |  |  | pak. | 3 |  |  |  |
|  | 3 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 4 DALIS. Dantų antspaudų priedai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Alginatas | Atspaudinė masė Alligat arba lygiavertis, pakuotėje ne mažiau 450g |  |  | pak. | 60 |  |  |  |
| 4.2. | Alginato ir gipso tirpiklis | Darbo laikas 15-90 min., Lascod arba lygiavertis (pakuotėje ne mažiau 15x50g) |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 4.3. | Silikoninė-atspaudinės masės | Silikoninė-atspaudinės masės, Speedex putty 910ml arba lygiavertis |  |  | g | 30000 |  |  |  |
| 4.4. | Korekcinė masė | Speedex kremas 140 ml arba lygiavertis |  |  | ml | 4000 |  |  |  |
| 4.5. | Korekcinė masė | Speedex katalizatorius 60 ml arba lygiavertis |  |  | ml | 4000 |  |  |  |
|  | 4 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 5 DALIS. Įvairios pagalbinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Artikuliacinis popierius | Raudona ir mėlyna spalva ant kiekvieno lapelio, patogu naudoti, lengvai pastebimas okliuzinio paviršiaus pokytis prieš ir po gydymo. Ne mažiau 65µ Dėžutėje ne mažiau 12x12 lapelių. |  |  | pak. | 20 |  |  |  |
| 5.2. | Artikuliacinė kalkė laikiklyje abipusė | 12 mikronų storio, 20m |  |  | pak. | 5 |  |  |  |
| 5.3. | Purškiama kalkė | ne mažiau 75 ml, spalva žalia |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 5.4. | Maišymo padeliai daugkartiniai | Speedex korekcinei masei arba lygiavertis, pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | 5 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 6 DALIS. Valymo, dezinfekavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dezinfekcinė medžiaga dantų antspaudams, šaukštams, vaškinių dantų sukandimams, dantų technikų ruošinių ir protezinių medžiagų valymui ir dezinfekcijai. | Puikiai nuvalo alginatą, neutralaus pH. Tirpalas pagamintas iš karto, pakuotėje ne mažiau 2l (Innodes IMP arba lygiavertis) |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 6.2. | Priemonė atsiurbimo sistemos valymui | Dvigubo veikimo, aktyviai nusodinantis putas koncentratas, skirtas siurbimo įrangai bei amalgamos skirtuvams kasdien valyti, dezinfekuoti ir dezodoruoti. Green&Clean M2 2x500ml arba lygiavertis |  |  | pak. | 15 |  |  |  |
|  | 6 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 7 DALIS. Stomatologinės kraujo stabdymo priemonės ir antiseptikai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Kraujavimą stabdantis skystis | Sudėtis: aliuminio chloride 25%, etanolis 50% (25 proc. aliuminio chlorido turintis skaidrus skystis, skirtas kapiliarinim kraujavimui stabdyti) Buteliuke ne mažiau 10ml. |  |  | ml | 6 |  |  |  |
| 7.2. | Hemostatinis gelis | Rudos spalvos. 20 proc. geležies sulfato tirpalas su dūminio silicio dioksidu. Skaidrus gelis nepalieka likučių ir lengvai nuplaunamas; Patogus tiesioginis aplikavimas be nuostolių; Nenubėgantis gelis yra klampus ir tuo pačiu patogiai paskirstomas; Neįtakoja adhezijos. Pakuotėje ne mažiau 30 ml |  |  | tūbelė | 1 |  |  |  |
| 7.3. | Retrakcinis siūlas | Naudojamas dantenų retrakcijai. Pagamintas iš poliesterinio arba poliamido siūlo, imregnuoto aliuminio chloridu. Dydis: #000 Pakuotėje ne mažiau 254 cm |  |  | buteliukas | 5 |  |  |  |
| 7.4. | Retrakcinis siūlas | Naudojamas dantenų retrakcijai. Pagamintas iš poliesterinio arba poliamido siūlo, imregnuoto aliuminio chloridu. Dydis: #00 Pakuotėje ne mažiau 254 cm |  |  | buteliukas | 5 |  |  |  |
| 7.5. | Retrakcinis siūlas | Naudojamas dantenų retrakcijai. Pagamintas iš poliesterinio arba poliamido siūlo, imregnuoto aliuminio chloridu. Dydis: #1 Pakuotėje ne mažiau 254 cm |  |  | buteliukas | 5 |  |  |  |
| 7.6. | Retrakcinis siūlas | Naudojamas dantenų retrakcijai. Pagamintas iš poliesterinio arba poliamido siūlo, imregnuoto aliuminio chloridu. Dydis: #2 Pakuotėje ne mažiau 254 cm |  |  | buteliukas | 5 |  |  |  |
| 7.7. | Kraujavimą stabdančios kempinėlė po danties traukimo | Ne mažesnės arba lygiavertės14x7x7mm dydžio želatininės kempinėlės, prisotintos koloidiniu sidabru. Rezorbuojasi alveolėje savaime. |  |  | dėžutė | 2 |  |  |  |
| 7.8. | Analgezinė antiseptinė pasta | Eugenolinio sudėtyje turinti pasta, skirta alveolių gydymui po chirurginių intervencijų. Efektyviai numalšina skausmą, patogus ir paprastas įvedimas vieno žingsnio procedūra, nereikalaujanti siuvimo bei kitų manipuliacijų, pakuotėje ne mažiau 10g |  |  | pak. | 4 |  |  |  |
| 7.9. | Chirurginis siūlas | sterilus, pintas chirurginis siūlas 4/0 75 cm su pjaunančia adata 19 mm hermetiškoje pakuotėje. Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. |  |  | dėž. | 4 |  |  |  |
| 7.10. | Hemostatinė želatininė kempinėlė | Hemostatinė želatininė kempinėlė, skirta kraujavimo stabdymui po odontologinių procedūrų. Tinkama naudoti odontologijoje. Arba lygiavertė |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 7.11. | Hemostatinis tirpalas arba gelis | Hemostatinis tirpalas arba gelis, skirtas kraujavimo stabdymui odontologinių procedūrų metu. Arba lygiavertis |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
|  | 7 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 8 DALIS. Endodontiniai priedai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Endodontinės irigacinės adatos | Adatų dydis 0,3 x 25. Vienkartinės. Dėžutėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | dėžutė | 15 |  |  |  |
| 8.2. | Kalcio hidroksido pasta | Kalcio hidroksido pasta. Švirkšte ne mažiau 2,1 g |  |  | dėžutė | 6 |  |  |  |
| 8.3. | Skystis dantų šaknų kanalui skalavimui | Natrio hipochloritas, kuriame yra 2 proc. aktyvaus chloro. Buteliuke ne mažiau 200 g, adapteris, paženklintas dozatorius |  |  | buteliukas | 20 |  |  |  |
| 8.4. | Eugenol aliejus | Eugenol aliejus 100 proc. dentalinėms pastoms gaminti. Buteliuke ne mažiau 20ml |  |  | buteliukas | 13 |  |  |  |
| 8.5. | Šaknų kanalų dezinfekcija | Dalinis arba visiškas pieninio danties šaknies pulpos mumifikavimas. Sudėtis: formaldehidas. |  |  | buteliukas | 5 |  |  |  |
| 8.6. | Pasta šaknų kanalų preperavimui cheminiu – mechaniniu būdu | Švirkšte turi būti ne mažiau 9g šaknų kanalų preperavimui cheminiu – mechaniniu būdu |  |  | švirkštas | 2 |  |  |  |
| 8.7. | Skystis dantų šaknų kanalų skalavimui | Chlorcheksidino digliukonatas 2 proc. Buteliukas ne mažiau 200 ml. Adapteris. Paženklintas dizatorius. |  |  | buteliukas | 15 |  |  |  |
| 8.8. | Gutaperčios kaiščiai pagrindiniai | Dydžiai: 15, 20 Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys ISO. Dėžutėje ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį |  |  | dėž. | 26 |  |  |  |
| 8.9. | Gutaperčios kaiščiai pagrindiniai | Dydžiai: 25, 30, 35. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys ISO. Dėžutėje ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį |  |  | dėž. | 30 |  |  |  |
| 8.10. | Gutaperčios kaiščiai pagrindiniai | Dydžiai: 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys ISO. Dėžutėje ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | dėž. | 23 |  |  |  |
| 8.11. | Gutaperča kaiščiai kanalams | Gutaperča kaiščiai kanalams, išvalytiems naudojant ProTaper Ultimate failus. Kaiščiai sužymėti spalvomis. Dydis: F1-F3Rinkinys. Pakuotės dydis: 1 x 60 vnt. |  |  | dėž. | 28 |  |  |  |
| 8.12. | Popieriniai kaiščiai | Dydžiai: 15, 20. Kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atinkantį ISO. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | dėž. | 15 |  |  |  |
| 8.13. | Popieriniai kaiščiai | Dydžiai: 25, 30, 35, 40. Kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atinkantį ISO. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | dėž. | 20 |  |  |  |
| 8.14. | Popieriniai kaiščiai | Dydžiai: 45, 50, 55, 60, 70, 80. Kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atinkantį ISO. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | dėž. | 4 |  |  |  |
| 8.15. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai | Dydžiai: FF, MF. Su ISO spalviniu žymėjimu, lengvai atidaromose dėžutėse ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | dėž. | 10 |  |  |  |
| 8.16. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai | Dydžiai turi atitikti gutaperčios kondensorių dydį, turi būti pažymėta A, B, C, D, be spalvinio kodo, 24 mm ilgio. Dėžutėje ne mažiau 120 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | dėž. | 10 |  |  |  |
| 8.17. | Šaknų kanalo užpildas | Šaknies kanalų sandariklis dervos pagrindu. Reikalavimai: Puikus biologinis suderinamumas, lengvai maišoma pasta, hermetiškas, netepa dantų, netirpsta audinių skysčiuose, rentgenokontrastiškas. automatinio dvigubas maišymo švirkštas (13,5g) |  |  | pak. | 30 |  |  |  |
| 8.18. | Šaknų kanalo užpildas | Cinko oksido eugenolio endodontinis cementas, Skystis (10 ml) ir milteliai (14 g). Endomethasone N arba lygiavertis |  |  | pak. | 25 |  |  |  |
| 8.19. | Endodontinis švirkštas | Plastmasiniai 5 ml talpos, turintys "ler lock" adatos užsukimo būdą. Dėžutėje 50 vnt. |  |  | dėž. | 2 |  |  |  |
| 8.20. | Endodontiniai instrumentai K-file | Dydžiai: 006, 008, 010. Ilgis: 21 mm, 25 mm, 31mm. Rankiniai, sterilūs, keturkampio formos plūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO , turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. . Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | pak. | 27 |  |  |  |
| 8.21. | Endodontiniai instrumentai K-file | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 03. Ilgis: 21 mm, 25 mm, 31mm. Rankiniai, sterilūs, keturkampio formos plūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. . Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | pak. | 30 |  |  |  |
| 8.22. | Endodontiniai instrumentai K-file | Dydžiai: 045, 050, 055, 060, 070, 080. Ilgis: 21 mm, 25 mm, 31mm. Rankiniai, sterilūs, keturkampio formos plūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO , turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. |  |  | pak. | 22 |  |  |  |
| 8.23. | Mašininiai endodontiniai instrumentai kanalų valymui ir formavimui | Dydžiai: Slider, Shaper, F1, F2, F3. Ilgis 25/31mm Endodontiniame motore galima naudoti tik ProTaper Ultimate |  |  | pak. | 30 |  |  |  |
| 8.24. | Lentulo spiralė | Ilgis ne mažiau 25mm, nr. 25 ir 30. dedamos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Dėžutėje ne mažiau 4 vnt. |  |  | dėž. | po 4 kiekvieno nr. |  |  |  |
| 8.25. | Rankinis sprederis kanalų plombavimui | Ilgis ne mažiau 25mm, nr. A ir B. pagaminti iš nerūdyjančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas) |  |  | dėž. | po 2 kiekvieno nr. |  |  |  |
| 8.26. | Nervoekstraktoriai (pulpekstraktoriai) | Pulpoekstraktorius yra spygliuotas nerūdijančio plieno rankinis endodontinis instrumentas. Skirtas pulpos audinio pašalinimui, turintis patogią rankenėlę su spalviniu kodu. Nr. 20-60, 21 mm |  |  | pak. | 10 |  |  |  |
| 8.27. | Koferdamo guma | Storis 0,18mm, be skonio, nealergizuojanti. Pakuotėje nemažiau 36 vnt. |  |  | dėž. | 13 |  |  |  |
| 8.28. | Parapulpariniai kaiščiai | Kaiščiai turi būti pagaminti iš aukščiausios kokybės titano. Savaiminis centravimasis. Maksimali retencija, aukščiausias stabilumas. Kaiščiai atsparūs korozijai. Kaiščio diametras: 0,6 mm. Pakuotėje ne mažiau: 12 kaiščių + 1 grąžtas. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 8.29. | Skystis endodontiniams įrankiams valyti | Skystis endodontiniams įrankiams valyti. Jis padeda pašalinti negyvus audinius nuo instrumentų. Sudėtyje turi būti fenolio, kamparo ir etilo alkoholio, kurie pasižymi antimikrobinėmis savybėmis. Pakuotėje ne mažiau 10 g. Kamfenol arba lygiavertis |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 8.30. | Universalus surišiklis | Surišiklis šviesoje kietėjanti, vieno buteliuko klijavimo sistema, pasižyminti puikiu sukibimu su emaliu ir dentinu. Suderinamas su visomis ėsdinimo technikomis. Galėti naudoti tiek tiesioginei rekonstrukcijai, remontui, tiek padidėjusio jautrumo gydymui. Sudaryta iš trijų funkcinių monomerų (4-MET, MDP ir MDTP), leidžianti susijungti ne tik su danties audiniu, bet ir su kompozitais, metalais, cirkonio oksidu ir aliuminio oksidu. Pakuotė ne mažiau 5 ml x 3. G-Premio BOND arba lygiavertis |  |  | dėž. | 23 |  |  |  |
| 8.31. | Fluoro lakas | Sudėtyje yra 5 % natrio fluorido (NaF) arba 22 600 ppm fluorido. Kiekviename vienete yra viena vienkartinė „FluoroDose“ dozė (0,3 ml) ir vienas „Benda Brush“ aplikatorius. Įvarių skonių. FluoroDose arba lygiavertis |  |  | vnt. | 60 |  |  |  |
| 8.32. | Sodos milteliai | Pagrindinė sudedamoji dalis – glicinas. Grūdelio vidutinis dydis 65 µm. Maloniai saldaus skonio. 6 Ph. Buteliuke ne mažiau 200 g |  |  | vnt. | 23 |  |  |  |
| 8.33. | Sodos milteliai | Eritritolio ir CHX (chlorheksidino) pagrindu sukurti milteliai. Neutralus, pacientui malonus skonis. CHX veikia kaip hipoalerginis konservantas. Be BPA (Bisfenolio A). Buteliuke ne mažiau 400 g miltelių |  |  | vnt. | 24 |  |  |  |
| 8.34. | Bioaktyvus dentino pakaitalas | Bioaktyvus dentino pakaitalas / kalcio silikato pagrindo medžiaga, skirta gyvybingos pulpos terapijai, perforacijų uždarymui, šaknų kanalų gydymui ir dentino pakaitalui. Medžiaga turi būti biologiškai suderinama, pasižymėti geru sandarumu ir kietėjimo savybėmis |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 8.35. | Kabelis endodontiniam apex lokatoriui | Kabelis, skirtas endodontiniam apex lokatoriui. Turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojamu prietaisu arba lygiavertis |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |
| 8.36. | Endodontinė liniuotė | Endodontinė liniuotė, skirta endodontinių instrumentų darbiniam ilgiui nustatyti. Atspari dezinfekcijai ir tinkama naudoti odontologijoje |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |
| 8.37. | Skysta medžiaga koferdamo kraštų sandarinimui | Skysta medžiaga, skirta koferdamo kraštų sandarinimui odontologinių procedūrų metu. Tinkama naudoti odontologijoje. Arba lygiavertė |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | 8 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 9 DALIS. Dantų plombavimo medžiagos (gydytojui odontologui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Cinko polikarboksilato odontologinis cementas | Rentgenokontrastinis nedirginantis cinko polikarboksilato odontologinis cementas, nežalojantis pulpos ir natūraliai limpantis prie kietųjų danties audinių. Pamušalas skirtas po amalgaminiais ir kompoziciniais užpildais. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 9.2. | Dentinas | Chemiškai kietėjanti, rentgeno kontrastiška, baltos spalvos užpildanti medžiaga su fluoru, skirta laikiniems dantų ertmių užpildymams. cinko oksido / cinko sulfato cementas skirtas trumpalaikiams užpildymams (pritaikytas naudoti maksimaliai iki 1-2 savaičių). Pakuotėje ne mažiau 38 g paruošto naudojimui. |  |  | pak. | 10 |  |  |  |
| 9.3. | Takus šviesa kietinamas kompozitas | Turi būti universalus šviesa kietinamas, rentgenokontrastiškas, fluorą išskiriantis mikrofilinis - hibridinis kompozitas, pasižymintis puikiu takumu. Spalvos A2, A3. Pakuotėje turi būti ne mažiau 2x 1,3 g švirkštai. |  |  | pak. | 27 |  |  |  |
| 9.4. | Šviesa kietinamas kompozitas | Turi tikti visoms estetinėms restauracijoms, naudojant tik vieną patogią medžiagą. SAVYBĖS: Mikrohibridinis kompozitas. Švirkšte turi būti ne mažiau 2,7 ml. Spalvos:A1, A2, A3, B2, C3, P-A2, P-A3, BW |  |  | švirkštas | 35 |  |  |  |
| 9.5. | Stiklo jonomerinė plombavimo medžiaga | Turi būti rentgenokontrastiškas stiklojonomeras krūminių dantų restauracijoms. Skirtas I ir II –os klasės ertmių pieninių dantų restauracijoms. Pakuotėje turi būti buteliukas su milteliais ne mažiau 15g ir buteliukas su skysčiu 6,4 ml |  |  | pak. | 6 |  |  |  |
| 9.6. | Šviesa kietinamas kompozicinis pamušalas | Paruošta naudoti vienkomponentė medžiaga, greitai kietėti, didelis atsparumas spaudimui (226 MPa), fluoro išsiskyrimas. Rentgenokontrastiškas. Švirkšte turi būti ne mažiau 2,5 g |  |  | pak. | 5 |  |  |  |
| 9.7. | Šviesa kietinamas rentgenokontrastiškas kalcio hidroksido pamušalas | Efektyvi pulpos apsauga; Paruošta naudoti vienkomponentė medžiaga; Laiką taupantis kietėjimas šviesoje ir tiesioginis aplikavimas iš nelašančio NDT švirkšto; Aukštas atsparumo rūgštims lygis - saugu naudojant pilno ėsdinimo techniką. Švirkšte ne mažiau 2,5 g. Pakuotėje ne mažiau 2 švirkštai. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 9.8. | Cinko oksido eugenolinis laikinas užpildas | Cinko oksido-eugenolio laikinas užpildas, sustiprintas polimeru. Naudojamas, kaip laikinas užpildas arba kaip pagrindas. Ši medžiaga pasižymi dideliu dimensiniu stabilumu, mažu tirpumu ir yra ypač atspari dilimui. Skystis ir milteliai, maišoma rankomis. Pakuotėje ne mažiau: 1 x milteliai (40 g), 1 x skystis (15 ml) |  |  | pak. | 4 |  |  |  |
| 9.9. | Šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, takus nano kompozitas | Šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, takus nano kompozitas, kurio atspalviai atitinka VIta spalvų raktą. Spalva A2. Švirkšte ne mažiau 5 g |  |  | pak. | 4 |  |  |  |
| 9.10. | Kompozicinis silantas | Spalvą keičiantis, fluoridus atpalaiduojantis, šviesa kietinamas kompozicinis vagelių ir duobelių silantas. Aplikuojant rausvos spalvos, kad būtų gerai matomas, sukietinus šviesa tampa natūralios dantų spalvos. Savybės: išskiria fluoridus, sudaro tvirtą jungtį su emaliu, itin plonos aplikavimo adatos leidžia patogiai švirkšti skystą silantą tiesiai iš švirkšto į dantų vageles ir duobeles. Pakuotėje ne mažiau 1 x 1.2 ml silantas švirkšte, 10 x itin plonos aplikavimo adatos |  |  | pak. | 3 |  |  |  |
| 9.11. | Dantų silantas | Savaiminis ėsdinimas, Kokybiška surišimo kokybė su emaliu (21 MPa), Optimalus takumas, Fluoro atpalaidavimas Pakuotėje Silantas švirkštas (2 ml) Itin ploni adatiniai antgaliukai (25 g) – 10 vnt. Taškiniai šepetėliai – 3 vnt. |  |  | pak. | 3 |  |  |  |
| 9.12. | Universalus surišiklis | Tinkantis visoms tiesioginių ir netiesioginių restauracijų surišimo indikacijoms ir visoms ėsdinimo technikoms. SAVYBĖS: Pirmasis rentgenokontrastiškas universalus surišiklis, mažinantis klaidingos rentgeno diagnozės bei perteklinio gydymo riziką; Praktiškai nėra pooperacinio jautrumo; Aukso standarto sukibimas su visais dantų audinių ir įvairių restauracijų paviršiais be atskirų gruntų, silanų ar aktyvatorių; Be BPA darinių, tokių kaip BisGMA; Puikiai sukimba su ėduonies paveiktu dentinu bei jį hermetizuoja – atitinka minimaliai invazinės odontologijos principus, maksimaliai išsaugant natūralius dantis; Visiškai suderinta sistema su 3M ™ RelyX ™ Universal derviniu cementu; Kietinamas šviesoje. Tiekiamas buteliuke su patogiu dozavimo dangteliu (iki 200 aplikacijų) arba vienkartinėse dozėse. |  |  | buteliukas | 2 |  |  |  |
| 9.13. | Dentalinis ėsdiklis | Produktas naudojamas dentino ir emalio ėsdinimui prieš plombuojant kompozitais bei dengiant silantais. Spalva - mėlyna. Sudėtis: o-fosforo rūgštis 36%, gelio bazė, dažiklis. Pakuotėje ne mažiau 1 x 50 ml x švirkštas ėsdiklio, priedai: dispenseris, jungtis, aplikatoriai. |  |  | pak. | 3 |  |  |  |
| 9.14. | Šepetėliai - aplikatoriai | Skirta surišimo medžiagai užtepti. Plastikiniu koteliu, minkšta galvute. Dydis: fine, regular. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | dėž. | 30 |  |  |  |
| 9.15. | Šalčio testas | pakuotėje ne daugiau 200 ml |  |  | buteliukas | 4 |  |  |  |
| 9.16. | Karieso detektorius | Skirtas aptikti ėduonies židinius. Produkto sudėtyje yra dažiklis, kuris įsiskverbia į ėduonies pažeistus audinius ir juos nudažo raudona spalva. Padidina darbo saugumą, leidžia aptikti ėduonies židinius ir išsaugoti sveikus audinius. Sudėtis: tetraetilo rodaminas, propilenglikolis, paviršinio aktyvumo medžiagos. Pakuotė: 2 ml švirkšte + vienkartinis aplikatorius su teptuku. |  |  | pak. | 1 |  |  |  |
| 9.17. | Laikino plombavimo medžiaga su fluoru | Laikino plombavimo medžiaga su fluoru, skirta laikinam ertmių uždarymui. Tinkama naudoti odontologijoje. Arba lygiavertė |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |
|  | 9 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 10 DALIS. Matricų sistemos ir kitos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Skaidri juostelė rulonėlyje | skaidrios juostelės rulonėlyje: 0,05mm storio; 6mm, 8mm, 10mm pločio |  |  | pak. | 24 |  |  |  |
| 10.2. | Mediniai kaištukai | 4 tipų rinkinys, spalvos: balta, geltona, mėlyna, rožinė. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt. |  |  | pak. | 8 |  |  |  |
| 10.3. | Metalinės juostelės ritinėlis | 6 mm, 7 mm pločio; ne mažiau 3 m ilgio |  |  | pak. | 4 |  |  |  |
| 10.4. | Matricos kontūrinės | Pakuotėje ne mažiau kaip 18 x matricos kontūrinės 35mm rinkinys su žiogu. Dydžiai: small, medium, large. |  |  | pak. | 13 |  |  |  |
| 10.5. | Matricos kontūrinės papildymas | Papildymas 35mm. Dydžiai: small, medium, large. Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. |  |  | pak. | 15 |  |  |  |
| 10.6. | Matricos | Dydžiai: small, medium, 35mm. Skirtos naudoti su žiogeliu. Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. |  |  | pak. | 15 |  |  |  |
| 10.7. | Matricos sekcijinės | Pakuotėje ne mažiau 100 x matricos sekcijinės 35mm. Rinkinys su 2 žiedais. |  |  | pak. | 5 |  |  |  |
| 10.8. | Dulkių siurbikliai | Tiesus atsiurbimo antgalis su 45 laips+4 nupjovimais galuose. Ilgis: 135 mm. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | pak. | 16 |  |  |  |
|  | 10 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 11 DALIS. Poliravimas ir metalai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Poliravimo pasta metalui | Dantų poliravimo pasta metalo lydiniams, kietu pagrindu |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |
| 11.2. | Poliravimo pasta | Poliravimo pasta plastmasei, kietu pagrindu |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |
| 11.3. | Filcas | Polirapid arba lygiavertis, įvairių dydžių ir formų |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 11.4. | Polyrai metalui (elastinės gumelės) | Įvairaus kietumo, įvairių spalvų, tiesios ir konusinės formos |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |
| 11.5. | Šepetys kombinuotas su šiurkščiu porolono intarpu | Polirapid arba lygiavertis, įvairių kietumų, Ø40/80 |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |
| 11.6. | Šepetys poliravimui kombinuotas su audiniu | 4 eilių medžiaginiu intarpu, skersmuo 40/80 |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |
| 11.7. | Plastmasinių ir nuimamų dantų protezų poliravimo milteliai (pemza) | Plastmasinių ir nuimamų dantų protezų poliravimo milteliai (pemza) |  |  | kg | 12 |  |  |  |
| 11.8. | Elastinės kriaušelės polyrai plastmasei | įvairaus kietumo ir formų |  |  | vnt. | 50 |  |  |  |
| 11.9. | Šiurkštūs poliravimo šepetėliai plokštelių apdirbimui su laikikliu | Skirtas termoplokštelių apdirbimui, 3 šiurkštumų. Diametras 2,34x3x3,175 |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 11.10. | Vaško viela | 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 4,5mm; 5mm, ritinėlyje ne mažiau 250g |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 11.11. | Kvarcinis smėlis | Kvarcinis smėlis skirtas tauriųjų ir netauriųjų lydinių bei keramikos smėliavimui. 90-125 mk, 250 mk pakuotėje ne mažiau arba lygu 1 kg |  |  | pak. | 10 |  |  |  |
| 11.12. | Frezos metalui ir plastmasei | įvairių formų, aštrumų, raštų (nuo 13 iki 16 mm) |  |  | vnt. | 18 |  |  |  |
| 11.13. | Ambrazyviniai akmenėliai metalo šukavimui | įvairių formų, žalios spalvos |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |
| 11.14. | Elastinės gumos metalo poliravimui | 50/10/8, pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
|  | 11 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 12 DALIS. Stomatologijos rankiniai instrumentai (gydytojui odontologui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Veidrodėliai | Veidrodėliai odontologiniai, autoklavuojami |  |  | vnt. | 40 |  |  |  |
| 12.2. | Didinamieji veidrodėliai | Veidrodėliai odontologiniai, autoklavuojami |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 12.3. | Veidrodėlių koteliai | Veidrodėlių koteliai, autoklavuojami. |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |
| 12.4. | Zondai | Zondai nerūdijančio plieno autoklavuojami. |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 12.5. | Metalinis šaukštas dantų atspaudams | Šaukštas metalinis dantų atspaudams (viršutinio ir apatinio žandikaulio) |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 12.6. | Šepetėlis grąžtų valymui | Skirtas grąžtams ir frezoms ir kitiems instrumentams valyti, pagamintas iš aukštos kokybės žalvario. |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
| 12.7. | Guminiai indeliai gipso maišymu | Iš kietos gumos, talpa 0,5l |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 12.8. | Padėkliukas instrumentams | Ne mažesnis kaip 20 cm x 12 cm. Metalinis. Nerūdijančiojo plieno. |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
| 12.9. | Padėkliukai instrumentams | Vienkartiniai, krepinio popieriaus. Dydis ne mažiau 18cm x 28cm. Pakuotėje ne mažiau 250 vnt. Spalva gali būti žalia, geltona. |  |  | pak. | 15 |  |  |  |
| 12.10. | Skalerio antgaliukai | Dydis: P3. EMS sriegis. Turi tikti Woodpecker HW-5L antgaliui. |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |
| 12.11. | Vienkartinės sterilios skalpelio geležtės Nr. 12 | Vienkartinės sterilios skalpelio geležtės Nr. 12, skirtos odontologinėms procedūroms. Arba lygiavertės |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 12.12. | Skalerio antgaliukas darbui prie implantų | Skalerio antgaliukas, skirtas darbui prie implantų. Turi būti suderinamas su naudojama sistema arba lygiavertis |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
|  | 12 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 13 DALIS. Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai (gydytojui odontologui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Grąžtai lietų vainikėlių nupjovimui | Kietmetalio gražtai turbininiam antgaliui. Pakuotėje ne mažiau 3 vnt. (Diaswiss arba lygiavertis) ISO500314137075012 |  |  | pak. | 10 |  |  |  |
| 13.2. | Grąžtai kietmetalio | įvairių formų |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |
| 13.3. | Deimantinis šlifavimo grąžtas turbininiam antgaliui | Įvairių formų, kietumų, spalvų, autoklavuojami ≥ 134°C |  |  | vnt. | 60 |  |  |  |
| 13.4. | Grąžtas stiklo pluošto kaiščiams ir kulčiai | Skirti dantų kanalų gilinimui, įvairių dydžių (Peeso arba lygiavertis) |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |
| 13.5. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Galvanizuoti titano nitritu, padengti natūralaus deimanto dalelėms, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruotas. Dydžiai ISO 697/012, 697/014, 697/016, 001/014, 001/016, 001/018, 001/021 rožinukai žalios žymėjimo spalvos. |  |  | vnt. | 60 |  |  |  |
| 13.6. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Galvanizuoti titano nitritu, padengti natūralaus deimanto dalelėms, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 13.7. | Poliravimo juostelės tarpdančiams | Savybės: paprasta naudoti, viduryje yra tarpas be abrazyvo lengvam įterpimui į tarpdantį, visos juostelės dviejų šiurkštumų. šiurkštumai: šiurkščios-vidutinės. Plotis 4 mm. Pakuotėje ne mažiau 150 juostelių. |  |  | pak. | 26 |  |  |  |
| 13.8. | Perforuota juostelė | Pagaminta iš labai stabilaus nerūdijančio plieno, autoklavuojamos, atsparios lūžiams ir tempimui. Perforuotos deimantinės: 2,5mm/3,75mm pločio. Be pjūklelio. Grubumas: geltonos spalvos žymėjimas, švelniausiai. |  |  | vnt. | 36 |  |  |  |
| 13.9. | Polyrai kompozitui | Ratukai kompozitų prepoliravimui ir poliravimui. Grubumas: vidutinis, švelnus. Rotacinis instrumentas - maksimalus greitis 20000. |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |
| 13.10. | Perforuota juostelė | Juostelė perforuota, raudona plati su pjūklu. |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |
| 13.11. | Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės | Dviejų pločių, 3-ų grubumų: medium, fine, superfine. Neperforuotos. |  |  | vnt. | 100 |  |  |  |
| 13.12. | Kontūravimo ir poliravimo diskai | Kontūravimo ir poliravimo diskai, plastikiniai, labai ploni, (C), Ø-12,7mm, papildymas pakuotėje ne mažiau 50vnt. „Pop-on“ diskų uždėjimo ant laikiklio technologija. Lankstūs diskai atitinka dantų kontūrus. 4 šiurkštumai - šiurkštūs, vidutiniai, švelnūs, labai švelnūs. |  |  | maišelis | 35 |  |  |  |
| 13.13. | Poliravimo priemonė | Lengvai naudojama, efektyvi kompozitų, stiklo jonomerų ir kompomerų restauracijų apdailos ir poliravimo sistema. Diskai, taurelės, liepsnelės, kempinėlės - vienkartinio naudojimo. |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 13.14. | Blizginimo taurelės | Lengvai naudojama, efektyvi kompozitų, stiklo jonomerų ir kompomerų restauracijų apdailos ir poliravimo sistema. Diskai, taurelės, liepsnelės, kempinėlės - vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne mažiau 25 x blizginimo kempinėlės. |  |  | pak. | 4 |  |  |  |
| 13.15. | Veltinio poliravimo diskai | Komplekte: ne mažiau 24 veltinio diskai 8 ir 12 mm skersmens ir laikiklis. |  |  | pak. | 4 |  |  |  |
| 13.16. | Poliravimo sistema | Rotaciniai poliravimo instrumentai kompozitų ir hibridinės keramikos 2 etapų apdailai. Ratuko formos. Impregnuoti deimantais. Rekomenduojamas greitis 3 000, 8 000 - 20 000. Pakuotėje ne mažiau 6 vnt. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 13.17. | Kompozitų apdailos šepetėliai | Šepetėliai kompozitų prepoliravimui ir poliravimui. Grubumas: vidutinis, švelnus. Rotacinis instrumentas - maksimalus greitis 20000. Vienkartinio naudojimo. |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |
| 13.18. | Laikiklis diskams ir ratukams | Laikiklis Sof-Lex arba lygiavertis šlifavimo ir poliravimo diskams ir ratukams. |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 13.19. | Poliravimo sistema kompozitinėms restauracijoms | Poliravimo sistema arba poliravimo priemonė, skirta kompozitinių restauracijų poliravimui ir paviršiaus glotninimui. Arba lygiavertė |  |  | vnt. | 60 |  |  |  |
| 13.20. | Poliravimo šepetėliai su natūraliais šereliais | Poliravimo šepetėliai su natūraliais šereliais odontologiniam poliravimui |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 13.21. | Poliravimo šepetėliai įvairaus abrazyvumo | Poliravimo šepetėliai kompozitinių restauracijų ir dantų paviršių poliravimui, įvairaus abrazyvumo |  |  | vnt. | 40 |  |  |  |
|  | 13 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 14 DALIS. Instrumentai ir kiti reikmenys (dantų technikams) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Pjūkliukas dantų išpjovimui | Plonas, siauras |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 14.2. | Kramponinės replės | Kramponinės replės |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
| 14.3. | Chirurginiai skalpeliai | įvairių formų, darbui su vašku |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
| 14.4. | Akinis skalpelis | įvairių formų |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 14.5. | Armavimo tinklelis | Gomurio formos, sidabro spalvos |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
| 14.6. | Liejimo juosta | Pakuotėje ne mažiau 30m |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |
| 14.7. | Liejimo tigliai | Įvairūs, giliu krateriu |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 14.8. | Laikikliai žvaigždutės | Gipsinio modelio sujungimui |  |  | vnt. | 300 |  |  |  |
| 14.9. | Pinai, štiftai su adatėlėmis | įvairių storių išardomų modelių gamybai |  |  | vnt. | 400 |  |  |  |
| 14.10. | Teptukai | Universalūs, įvairių dydžių, galimybė įsigyti kiekvieną dydį atskirai |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 14.11 | Izoliacinis lakas | Lakas Picosept, skirtas izoliuoti gipsą nuo vaško, silikono pagrindu, (pak. 30ml) arba lygiavertis |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 14.12. | Lakas štampukams | Scheftner, aukso, sidabro spalvos (pak. 25 ml.) arba lygiavertis |  |  | pak. | 1 |  |  |  |
| 14.13. | Štiftai įklotams | Swedent arba lygiavertis, kultiniai kaiščiai lankstūs, plastikiniai, pakuotėje ne mažiau 60 vnt. |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |
| 14.14. | Elektrinio skalpelio Waxlectric peiliukai | Įvairių formų (įsukami antgaliai) |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
| 14.15. | Veidrodėlių galvutės | Veidrodėlių galvutės keičiamos, sterilizuojamos, daugkartinės. Dydis 4. Dėžutėje ne mažiau 12 vnt. |  |  | dėž. | 24 |  |  |  |
| 14.16. | Tepimo ir priežiūros purškalas odontologiniams antgaliams | Tepimo ir priežiūros purškalas, skirtas odontologinių antgalių priežiūrai. Tinkamas turbinių ir tiesių antgalių priežiūrai. Arba lygiavertis. |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | 14 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 15 DALIS. Burnos higiena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Tarpdančių siūlai | Rulonėlis, ploni stiprūs, vaškuotas, malonaus skonio, pakuotėje ne mažiau arba lygu 50m |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |
| 15.2. | Fluoro lakas | Turi būti greitai džiūstanti odontologinė suspensija, kuri gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino. Tai sąlygoja ilgalaikį stiprų dentino kanalėlių uždarymą. Bifluorid 10 sudaro vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį, apsaugantį nuo terminių ir cheminių dirgiklių. Buteliuke turi būti ne mažiau 10 g tirpalo |  |  | pak. | 3 |  |  |  |
| 15.3. | Poliravimo pasta higienai | Vieno žingsnio poliravimo pasta su fluoru/ be fluoro. Pakuotė: dėžutė/tūbelė. Ne mažiau 100g. Pastos RDA ne daugiau 27. Įvairių skonių. |  |  | pak. | 12 |  |  |  |
| 15.4. | Burnos skalavimo skystis | Naudojimas pagerina burnos higieną - su eteriniais aliejais ir intensyviu mėtos skoniu. Butelyje ne mažiau 1l |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |
| 15.5. | Burnos skalavimo skystis | Sudėtyje turi būti chlorheksidine 0,2%. Butelyje ne mažiau 500 ml |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |
| 15.6. | Poliravimo sintetiniai šepetėliai | Tuščiaviduriai, tinkantys į kampinį antgalį. Kietumas: grubūs. Taurelės formos. Kotelis metalinis, vidutinis, minkštas. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  | pak. | 12 |  |  |  |
| 15.7. | Poliravimo pasta | Natūralių dantų ir dantų plombų poliravimas. Pasta natūraliems dantims, auksui, amalgamoms ar plastiko plomboms suteikia itin blizgų paviršių. RDA ne daugiau 9,8. |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |
| 15.8. | Poliravimo pasta | Deimantinė poliravimo pasta. |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
| 15.9. | Apsauginės servetėlės veidui | Skirtos paciento veido apsaugai dirbant. Dydis: universalus. Pakuotėje ne mažiau 20 vnt. |  |  | pak. | 10 |  |  |  |
| 15.10. | Apnašo kontrolė | Skalavimo skystis apnašo kontrolei. Butelyje ne mažiau 500ml |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |
| 15.11. | Sodos milteliai | Poliravimo perlai skirti efektyviam ant dantų likusių minkštų apnašų bei pigmentinio apnašo valymui. Neutralaus skonio. Sudėtyje nėra druskų, cukraus ar glitimo. Pakuotėje ne mažiau 250g. Sudaryti iš kalcio karbonato. Naudojami su sodapūte. |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 15.12. | Lūpų ir skruostų atitraukiklis | Lūpų ir skruostų atitraukiklis be latekso, vienkartinis. Dydis medium, small. Pakuotėje ne mažiau 80 vnt. Optragate arba lygiavertis |  |  | dėž. | 4 |  |  |  |
| 15.13. | Vienkartiniai tarpdančių šepetėliai | Vienkartiniai tarpdančių šepetėliai. Pakuotėje ne mažiau 25 vnt. Dydžiai 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,6 mm |  |  | maišelis | 28 |  |  |  |
| 15.14. | Tarpdančių siūlas | Mirkytas ksilitolyje bei impregnuotas aktyvuota anglimi, pasižymi absorbcijos savybėmis. Be SLS, SLES, chlorheksidino, triklosano, peroksido |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |
| 15.15. | Dantų siūlas | Dantų siūlas, skirtas ortodontiniams aparatams, implantams, tiltams ir platiems tarpdančiams valyti. Apdorotas mikrokristaliniu vašku, turi 50 dalių. Jo standus galiukas palengvina prasiskverbimą po tiltais ir ortodontinėmis struktūromis. Kempinės formos siūlo dalis, suvilgyta vašku, puikiai valo tarpdančius, ortopedines struktūras ir plačius tarpus tarp dantų |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 15.16. | Burnos skalavimo putos | Burnos skalavimo putos su probiotikais be fluoro, chlorheksidino |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |
| 15.17. | Profilaktinė pasta-kremas | Profilaktinė pasta-kremas su fluoridais ir hidroksido apatitais. Įvairių skonių. Tūbelėje ne mažiau 40 g |  |  | tūbelė | 16 |  |  |  |
|  | 15 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 16 DALIS. Seilių sugertukai ir kiti reikmenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Servetėlių pacientui laikikliai | Metalinė grandinėle paciento servetėlėms |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |
| 16.2. | Seilių atsiurbėjai | Vienkartiniai atsiurbėjai, permatomi su baltu, minkštu antgaliu. Vamzdelio viduje yra lanksti, fiksuota prie sienelės vielutė. Ilgis 15 cm. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | pak. | 16 |  |  |  |
| 16.3. | Medvilniniai seilių sugertukai (voleliai) | Pagaminti iš grynos balintos medvilnės, balinta nenaudojant chloro, išlaiko formos stabilumą, sugeria nuo 7 iki 9 kartų daugiau savo svorio vandens, neslidus paviršius, glotnus ir minkštas, bakteriologinis testas: kultūros inkubuojamos 24 val. neturi daugintis. Pakuotėje ne mažiau 1000vnt. Dydis medium, small |  |  | pak. | 6 |  |  |  |
| 16.4. | Seilių sugertukai | Sugertukai dedami prie skruosto be folijos, dydis: S, greitai ir lengvai absorbuoja skysčius, skystis tampa gelio pavidalu, sukietėja, pluoštas švelnus žando gleivinei, nugarinės pusės apsauga neperšlampa. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |  | pak. | 12 |  |  |  |
| 16.5. | Seilių sugertukai | Po liežuviu dedamas sugertukas. Surenka ir kontroliuoja seiles, gaminamas po liežuviu ir žandikauliu. Sugeriančios savybės užtikrina itin sausą burnos aplinką. Dydis: S Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |  |  | pak. | 12 |  |  |  |
| 16.6. | Dulkių siurbikliai | Tiesus atsiurbimo antgalis su 45 laips+4 nupjovimais galuose. Ilgis: 135 mm. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | pak. | 12 |  |  |  |
| 16.7. | Įmautės polimerizacijos lempai | Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
| 16.8. | Vienkartiniai apsauginiai maišeliai polimerizacinėms lempoms | Vienkartiniai apsauginiai maišeliai, skirti odontologinėms polimerizacinėms (LED) lempoms. Pakuotėje ne mažiau 250 vnt. |  |  | pak. | 2 |  |  |  |
|  | 16 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 17 DALIS. Sausas ledas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Sausas ledas | sausas ledas – šaldantis paketas. Frigosac arba lygiavertis. |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |
|  | 17 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |
| 18 DALIS. Antgalių priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Tepalas odontologiniams antgaliams | Skirtas visiems odontologiniams (turbininiams ir ne) antgaliams sutepti. Aerozolio pavidale. Pakuotėje flakonuose ne mažiau 500 ml |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |
| 18.2. | Purškiklis antgaliams išvalyti | Turi būti be alkoholio ir naudojamas rankiniam, intensyviam vidaus tiesių ir kampinių instrumentų bei turbinų valymui. Aerozolis flakone. Tūris ne mažiau 500ml |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |
| 18.3. | Purškiklis antgalių sausinimui | Turi būti galima po valymo išdžiovinti tiesių ir kampinių rankinių instrumentų ir dantų turbinų vidinius paviršius. Flakone areozolio pavidalu. Ne mažiau 300ml |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |
|  | 18 pirkimo dalies kaina | x | x | x | x | x | x | Iš viso: |  |

Pastaba: Siūlomos prekės atitinka nurodytus privalomus reikalavimus (kartu pateikiami siūlomos prekės aprašymai, brošiūros ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytiems privalomiems reikalavimams), pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius.