APPROVED by

LITGRID AB 1 of December, 2025 ITT and administration head of the department direction No.25NU - 711

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2025 m. gruodžio 1 d. ITT ir administravimo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU - 711

TIPINIAI REIKALAVIMAI ryšio šuliniams /

TYPICAL REQUIREMENTS FOR COMMUNICATION MANHOLE

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė¹)/ Required parameter or function value, imple-mentation or feature¹) |
| --- | --- | --- |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions: |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Žemėje, Underground, |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija / Main characteristics and design: |  |
|  | Šulinys ryšių kanalizacijai / Manhole for duct communication channels |  |
|  | Tipas / Type | RKŠ-1 ar RKŠ-2 analogas / analogue of RKŠ-1 or RKŠ-2 2) |
|  | Ryšių šulinio liukas | Metalinis, rakinamas / Metallic, lockable 2) |
|  | „Lengvo“ tipo ketinio liuko komplekto (L) atlaikoma apkrova / Light type cast iron hatch set (L ) withstands the load, t | ≥ 3 2) |
|  | „Sunkaus“ tipo ketinio liuko komplekto (S1) atlaikoma apkrova / Heavy-duty cast iron hatch set (S1) withstands the load, t | ≥ 12,5 2) |
|  | Skirtas važiuojamajai daliai (PL) atlaikoma apkrova / The load-bearing part cast iron hatch set (PL) is designed to withstand the load, t | ≥ 40 2) |
|  | Rakinamo liuko varžto medžiaga / Locking bolt material | Nerūdijančio plieno varžtas / Stainless steel screw |
|  | RKŠ-1 įrengiamų įvadų kiekis / Number of inlets for RKŠ-1 | ≤ 2 |
|  | RKŠ-2 įrengiamų įvadų kiekis / Number of inlets for RKŠ-2 | ≤ 6 |
|  | Komplektuojami gelžbetoniniai žiedai po šulinio liuku / Reinforced concrete rings under the manhole hatch | Parenkami projektavimo metu / Selected during design 2) |
|  | Kabelių tvirtinimo elementai šulinio viduje / Cable fasteners inside the manhole | min. 4 kronšteinai ir 4 konsoles (gembės) / min. 4 brackets and 4 consoles |
|  | Šulinio ir įvadų padengimas / Manhole covering | Hidroizoliacine medžiaga / Waterproofing material |
|  | Komplektuojamas įrankis šuliniui atrakinti ar užrakinti / Tool for lock or unlock door | Raktas RKŠ liukui / Key to RKŠ hatch |
|  | Požeminis šulinys skirtas šviesolaidinio kabelio movos montavimui / An underground manhole for the fiber optic cable splice closure installation |  |
|  | Orientaciniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) / Indicative dimensions, mm | 800 x 800 x 400 2) |
|  | Maksimali šulinio apkrova / Manhole load max, kg | ≤500 |
|  | Ryšių šulinio medžiaga / Manhole material | Polietilenas / Polyethylene, PE, HDPE |
|  | Šulinio įvadai / Manhole inlets | 40mm HDPE hermetiniai įvadai / 40mm HDPE hermetic inlets a) |
| Pastabos/ Notes: - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. 1) Projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) Tipas parenkamas projektavimo metu / The type is selected at the time of design. |  |  |