TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių kokybės reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18 narkotinių medžiagų multitestas nustatymui šlapime | 3890000-4 | Testo pagalba galima nustatyti ne mažiau kaip 18 narkotines medžiagas šlapime. Nustatomos medžiagos: AMP/COC//THC/MOP/MET/MTD//TML//BUP/PGB/CFYL/ETG/ BZO/ KET/CLO/K2/AB-PINACA/MCAT/MEP Nustatomų medžiagų jautrumas (Cut-off) ng/ml: Amphetamine (AMP 500 ng/ml); Cocaine (COC 150 ng/ml); Marijuana (THC 50 ng/ml); Morphine (MOP/OPI 200); Methamphetamine (MET 500 ng/ml); Methadone (MTD 300 ng/ml); Tramadol (TML 100 ng/ml); Buprenorphine (BUP 10 ng/ml); Pregabaline (PGB 500 ng/ml); Carfentanyl (CFYL 500 ng/ml); Ethyl -β-D-Glucuronide (ETG 1000 ng/ml); Benzodiazepines (BZO 300 ng/ml); Ketamine (KET 100 ng/ml); Clonazepam (CLO 150 ng/ml); Synthetic Marijuana (K2 25 ng/ml); AB-PINCA (ABP -10 ng/ml); Methcathinone (MCAT 500 ng/ml); Mephedrone (MEP 100). Testo formatas: multitestas yra integruotas į šlapimo indelio sienelę arba dangtelį kartu su tvirtai užsukamu dangteliu ir temperatūrine juostele. Temperatūrinė juostelė gali būti klijuojama atskirai arba integruota į indelio sienelę. Ant indelio turi būti nurodyta mažiausia šlapimo mėginio riba. Testo indelis turi būti supakuotas individualiame maišelyje. Rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 8 min. Testų galiojimo terminas po pristatymo - ne trumpesnis kaip 12 mėn. Testai privalo turėti CE sertifikatą, saugos duomenų lapus (MSDS), instrukcija lietuvių kalba. Testai užsakomi dalimis. Prekės turi būti pristatytos į nurodytą filialą ne vėliau kaip per 80 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Tiekėjui pavėlavus pristatyti prekes per nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nepristatytų prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti prekes daugiau kaip 3 dienas, Pirkėjas įgyja teisę reikalingų prekių kiekį įsigyti rinkoje iš trečiųjų asmenų. Tiekėjas privalo visiškai padengti dėl tokio įsigijimo susidariusį prekių kainų skirtumą bei kitas tiesiogines Pirkėjo patirtas išlaidas (jei tokios bus). Apmokėjimą už Prekes Užsakovas vykdo per 30 dienų, gavus sąskaitą faktūrą per sąskaitų administravimo bendrosios informacinę sistemą „SABIS“. Prekes pagal pateiktą užsakymą tiekėjas savo lėšomis pristato į RPLC filialus: Vilnius, Gerosios Vilties g. 3; Kaunas, Giedraičių g. 8; Klaipėda, Taikos g. 46 ir Galinio Pylimo g. 3; Panevėžys, Tinklų g. 8 Šiauliai, Daubos g. 3. |