Pirkimo sąlygų 2.2. priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRAUKOS SPINTOS, PGR BOKSAS

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS „DVIEJŲ DARBO VIETŲ TRAUKOS SPINTA“

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliškai restauruoti ar atnaujinti „renew“/“refurbished“/ „remarked“ baldai neleistini. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visos prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, pilnai paruoštos naudojimui per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Baldų pristatymo ir surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi pajungimui ir tinkamam prekės veikimui reikiami komponentai. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

- Žalieji kriterijai:

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. p. (2 priedas VII skyrius).

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai | Dokumentų pateikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. | a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu. |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 3. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai |  |
| 4. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 5. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: | a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. P.s. Jei prekė (-s) neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas. |  |

- Techninė specifikacija

3 lentelė

| Pirkimo objektas - Dviejų darbo vietų traukos spinta | Kiekis - 1vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). 1.; Paskirtis; Traukos spinta, skirta darbui su kenksmingomis medžiagomis. 2.; Darbiniai matmenys (plotis x aukštis); 1800 x 700 (± 10 mm);. 3.; Darbinis aukštis; Darbinis aukštis: 910± 10 mm;. 4.; Darbo paviršius; Darbo paviršius – vientisa (be sujungimų) keramikos plokštė arba lygiavertės medžiagos, atsparios chemikalams, aukštai temperatūrai ir mechaniniam poveikiui, ne mažiau nei 15 mm storio, su pakeltomis briaunomis ir aerodinaminės formos priekine briauna. Darbo paviršiaus spalva – pilka;. 5.; Komplektacija po darbastaliu; Po darbastaliu, per visą traukos spintos plotį ne mažiau nei 3 spintelės ant plintuso, kiekviena su 1 reguliuojamo aukščio lentyna ir durelėmis. 6.; Traukos spintos nugarinis tiekimo modulis; Traukos spintos nugariniame tiekimo modulyje turi būti sumontuoti ne mažiau nei 2 vandens įvadai. Darbo paviršiuje keramikinė arba kita lygiavertės medžiagos kriauklytė, tinkama laboratoriniam naudojimui, kurios matmenys 400 x 90 (± 10 mm), sifonu, vandens tiekimo ir kanalizacijos linijomis. 7.; Elektros instaliacija; Elektros instaliacija ne mažiau nei 4 elektros rozetės 230V 16 A, vidaus apšvietimo lempa su išoriniu jungikliu. 8.; Traukos spintos karkasas ir spintelės; Traukos spintos karkasas ir spintelės pagamintos iš drožlių plokštės padengtos melamino derva, arba lygiavertės atsparumo medžiagos, atsparios drėgmei ir laboratorijoje naudojamiems chemikalams. Spalva – pilka. 9.; Ištraukiamo oro kanalas; Ištraukiamo oro kanalas turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) arba lygiavertės cheminiam atsparumui medžiagos, atsparios laboratorijoje naudojamiems chemikalams. Kanalo diametras 250± 5 mm;. 10.; Garantiniai įsipareigojimai; ≥ 12 mėn.. |