Pirkimo sąlygų 2.3. priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRAUKOS SPINTOS, PGR BOKSAS

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS „PGR BOKSAS“

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliškai restauruoti ar atnaujinti „renew“/“refurbished“/ „remarked“ baldai neleistini. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visos prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, pilnai paruoštos naudojimui per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Baldų pristatymo ir surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi pajungimui ir tinkamam prekės veikimui reikiami komponentai. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

- Žalieji kriterijai:

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai | Dokumentų pateikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: | a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. P.s. Jei prekė (-s) neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu. |

- Techninė specifikacija

3 lentelė

| Pirkimo objektas -PGR boksas, 1vnt. Gamintojas – Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą Modelis - Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto charakteristikos* | Reikalaujama charakteristikos reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |  |
|  |  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | UV lempos | Ne mažiau 1 |  |  |  |  |
|  | UV spinduliuotė be ozono | Taip |  |  |  |  |
|  | UV intensyvumas | Ne mažiau 0,015 mW/cm² (UV-C, 254 nm) |  |  |  |  |
|  | UV saugos sistema | UV neveikia atidarius priekinę apsauginę dangą (stiklą, akrilą ar lygiavertę medžiagą) |  |  |  |  |
|  | Automatinis išjungimas | Taip |  |  |  |  |
|  | Laikmatis | Taip |  |  |  |  |
|  | LED darbo apšvietimas | Taip |  |  |  |  |
|  | Šviesos pralaidumas: | Ne mažiau 92 % |  |  |  |  |
|  | UV apsauga | Ne mažiau 99% |  |  |  |  |
|  | Galia | Ne mažiau 20 W |  |  |  |  |
|  | Darbinis plotas | Ne daugiau kaip 645 × 490 mm |  |  |  |  |
|  | Maitinimas | Ne mažiau 220–240 V |  |  |  |  |

Rinkos tyrimą atliko: (Asta Aleksandravičienė, docentė)