|  | 2026-05-26 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra (toliau – Pirkėjas), vykdydama Skvero įrengimas šalia Šv. Juozapo parapijos bažnyčios, adresu Tolminkiemio g. 4, Vilniuje pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Prašome pateikti išsamius paaiškinimus ir pagrindimus žemiau išvardytais klausimais dėl purkštuko modulių su pamerkiamais siurbliais. • Fontano technologinės dalie II.skyriuje, 7.pukte numatoma, kad purkštuko modulio detalė turi būti sandari. Kaip užtikrinti jos sandarumą, kuomet modulis uždengiamas nerūdijančio plieno vandens surinkimo detale, taip pat modulis jungiamas prie savitakinio vandens surinkimo vamzdyno, nuvesto į balansinę talpyklą? • Kaip pagal pateiktą schemą užtikrinamas pastovus vandens lygis modulyje, jei iš modulio numatytas vandens ištekėjimo savitakinis vamzdynas, nuvedamas į balansinę talpyklą? • Koks yra vieno purkštuko modulio pastovus darbinis tūris (litrais) ir kaip jis užtikrinamas? • Ar moduliuose numatyti vandens lygio kontrolės sistema? Jei taip – pateikite jos veikimo principą. • Kokia purkštuko modulio siurblio sumontavimo ir veikimo schema modulyje? • Kaip bus išvengta siurblio darbo „sausai“? • Kaip numatomas pamerkiamo siurblio aptarnavimas purkštuko modulyje, kurio aukštis 1200 mm, o skersmuo – tik 400 mm. • Kaip užtikrinamas numatytų siurblių paruošimas žiemos sezonui? | Teikiame paaiškinimus: 1. Sandarumas yra numatytas, kad modulis vandens nepraleistų į gruntą. Purkštuko modulio detalės sandarumo užtikrinimo sprendiniai (įskaitant jungtis su vandens surinkimo detale ir savitakiniu vamzdynu) bus detalizuojami ir galutinai suderinami darbo projekto rengimo metu. 2. Susisiekiančių indų principu. 3. Užtikrinamas susisiekiančių indų principu, o pastovus modulio darbinis reikiamas tūris apskaičiuojamas pagal pateiktas technines specifikacijas: “6. Fontano purkštuko modulis. Fontano purkštuko modulis susideda iš: 1. Nardinamo tipo siurblio 200W 24V DC, kurio darbo taškas Q – 2,34 m3/h, P – 5 m. Siurblys valdomas DMX protokolu.” 4. Sistema veikia susisiekiančiųjų indų principu, o vandens lygio kontrolės sistema numatyta ne moduliuose, o balansinėje talpoje. Nurodyta techninėje specifikacijoje: “I. Valdymo automatika ir vandens ruošimo įranga”. Visa reikalinga informacija nurodyta Techninės specifikacijos 4 punkte 5. Informuojame, kad purkštuko modulio siurblio sumontavimo ir veikimo schema bus detalizuojama ir galutinai suderinama darbo projekto rengimo metu. 6. Ar Visa reikalinga informacija nurodyta Techninės specifikacijos 4 punkte. ir “I. Valdymo automatika ir vandens ruošimo įranga”. 7. Panardinamojo tipo siurbliai (purkštukai ir patys moduliai) yra aptarnaujami (valomi) nukėlus nerūdijančio plieno dangčius / vandens surinkimo apdailines detales. Techninėje specifikacijoje nurodyta: “II. Fontano purkštukų moduliai. 6. Fontano purkštuko modulis”. 8. Vanduo išleidžiamas iš visos fontano sistemos. |
|  | excel visas eilutes sumuoja, o exel yra užrakintas, nieko keisti negalima, pridekite prasau nauja pataisyta excel | Pateikiamas patikslintas darbų kiekių sąnaudų žiniaraštis. |
|  | o tai kaip pateikti excel jei nesumuoja eiluciu? juk rezultati jums visu tiekeju nesutaps | Pateikiamas patikslintas darbų kiekių sąnaudų žiniaraštis. |
|  | atsiuskite prasau pataisytą excel, kai kurių eilučių nedaugina formulė, o Jūsų pateiktas excel yra užrakintas ir negalim patys jo pakoreguot, sumoje gaunasi netesisingi skaičiai. patikrinkite praša SP daly, kur duoti kiekiai ir parašytas taškas o ne kablelis, tu nesumuoja eiluciu | Pateikiamas patikslintas darbų kiekių sąnaudų žiniaraštis. |

PRIDEDAMA: Tolminkiemio skvero DKŽ_Aktuali_redakcija_2.

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Jūratė Čaiko, tel. +370 679 44753.