KELTUVŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas, vykdydamas keltuvų remonto darbus (toliau – darbai) Laisvės prospekto požeminėje perėjoje, adresu Sausio 13-osios g. 3, įrengs naujus keltuvus, užtikrindamas saugų, patikimą ir gyventojų poreikius atitinkantį jų veikimą.

- Tiekėjas atlikdamas keltuvų remonto darbus privalo vadovautis:

- Šia technine specifikacija;

- Įrangos gamintojo instrukcija;

- 2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-61 „Dėl liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (aktualiomis redakcijomis);

- 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 (aktualiomis redakcijomis).

- Perkamų darbų detalizacija:

  - gamyklinių brėžinių parengimas ir pateikimas užsakovui;

  - į darbų kainą turi būti įtrauktos visos reikalingos medžiagos ir tvirtinimo detalės;

  - keltuvų transportavimas iki objekto;

  - keltuvų montavimas, derinimas ir pridavimas po montavimo akredituotai įstaigai, užregistravimas Valstybinės darbo inspekcijos potencialiai pavojingų įrenginių registre.

- Esamų/keičiamų keltuvų adresas: Laisvės pr. požeminė perėja (Sausio 13-osios g. 3, Vilniuje).

- Esamų/keičiamų keltuvų modelis ir pagrindiniai jų parametrai:

| Eil. Nr. | Charakteristikos | Registracinis Nr. | Keliamoji galia (kg) | Sustojimų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Keleivinis keltuvas Vimec E10 | KK-01-13074 | 400 | 2 |
| 2. | Keleivinis keltuvas Vimec E10 | KK-01-13079 | 400 | 2 |

- Darbų apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato (vnt.) | Kiekis (apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Seno įrenginio demontavimas | vnt. | 2 |
| 2. | Naujas įrenginys (keltuvas) | vnt. | 2 |
| 3. | Naujo įrenginio (keltuvo) montavimo darbai | vnt. | 2 |
| 4. | Tambūro įrengimas | vnt. | 1 |

  - Seno įrenginio demontavimas ir utilizavimas, paliekant esamą šachtą. Šachtos vidinių konstrukcijų valymas, gruntavimas, dažymas nuo rūdžių;

  - Naujo įrenginio (keltuvo) sumontavimas esamoje šachtoje su dviem sustojimais, kurio keliamoji galia ne mažiau 400 kg;

  - Tambūro įrengimas prie keltuvo (registracinis Nr. KK-01-13079) ties viršutinio sustojimo durimis apsaugant nuo gamtos padarinių, kaip pvz.: vėjo, lietaus, sniego (tambūro schema pridedama). Tambūro konstrukcijos turi būti privedamos prie esamo įrenginio šachtos. Senas stogelis demontuojamas. Naujas stogelis sumontuojamas ir apskardinimas iš nerūdijančio plieno skardos. Esamos konstrukcijos apskardinamos nerūdijančio plieno skarda.

- Montuojamų naujų keltuvų charakteristikos:

  - Keltuvai turi būti visiškai nauji;

  - Sertifikuoti CE ženklu;

  - Durų išmatavimai: ne mažiau 860x2000 mm;

  - Platformos matmenys: ne mažiau 1050x1350 mm.

  - Kabina ir durys – dažytos RAL 9006 spalva;

  - Viršutinis aukštas – 2450 mm;

  - Duobė – 140 mm;

  - Mygtukai – su Brailio raštu;

  - Apšvietimas – LED;

  - GSM ryšys avarijos atveju;

  - Apsauginės priemonės – automatinis nusileidimas;

  - Avarinis apšvietimas;

  - Elektrinis greičio ribotuvas;

  - Perkrovos rodiklis;

  - Pavojaus jutikliai;

  - Automatinis avarinis nuleidimas;

  - Pritaikyti intensyviam viešam naudojimui lauko sąlygomis;

  - Pritaikyti žmonėms su negalia;

  - Neslidžios grindys;

  - Vandalizmui atsparios konstrukcijos;

  - Keltuvas montuojamas lauko sąlygomis;

  - Sertifikatai – Mašinų Direktyva 2006/42/EC; EN81-41:2010.

- Esamos šachtos matmenys: 1525x 1553 mm.

- Pridedami papildomi dokumentai pasiūlymo pateikimui (esamų keltuvų duomenys).

- Darbų atlikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

11. Bendrieji reikalavimai:

11.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą̨ ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

11.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gamintojo parengta techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), patvirtinanti siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

11.3. Visi darbai atliekami laikantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimų ir gamintojo nurodytų montavimo taisyklių ir rekomendacijų.

11.4.  Montavimo ir medžiagų neatitikimai  neturi viršyti  gamintojo  leistinų nuokrypių.

11.5. Su baigtų darbų perdavimu Užsakovui, surašomas  darbų perdavimo- priėmimo aktas ir perduodama visa techninė išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, įrangos eksploatavimo  instrukcija, medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai, bandymų protokolai.)

11.6. Keltuvams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas atlieka techninę keltuvų priežiūrą ir remontą.