Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

  - PASIŪLYMAS

REAGENTAI SU ANALIZATORIŲ PANAUDA GLIUKOZĖS IR KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI

  - VŠĮ PASVALIO LIGONINEI

| (data) |  |
| --- | --- |
| (vieta) |  |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys |

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas* | Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba.

*Pildoma jei žinomi subtiekėjai.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai.

PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

| PIRMA PIRKIMO DALIS: REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI „STA SATELLITE“ (ANALIZATORIUS YRA ĮSTAIGOS). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Įsipareigojimas atlikti nemokamą techninę priežiūrą ir remontą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | PVM tarifas 5/21% |  | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |  |
| 1.1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.1.1 | Protrombino laiko (PL) (II-VII-X faktorių aktyvumo) nustatymas | Owreno metodas. Mėginys citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas. Pakuotė < 10 ml. |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | Rekalcifikacijos metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Reagentas nejautrus preanalizės trikdžiams, pakuotė < 5 ml. |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | D-dimerų koncentracijos nustatymas (D-Di) | Imunoturbidimetrinis metodas, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1IU/ml, sukalibruotas, darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d., jautrumas ≥97%, specifiškumas ≥75%, NPV≥99,7%. |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Klauso metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Siūlomo reagento stabilumas ne mažesnis kaip 2 mėnesiai. Siūlomas reagentas turi būti sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas) | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų heparino tyrimui atlikti (nefrakcionuotas ir mažos molekulinės masės) |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pirmos pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinamas tik visus kokybinius ir techninius reikalavimus atitinkantis pasiūlymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai |  |  | Parametrų techniniai reikalavimai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Analizatoriaus duomenys |  |  | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Analizatoriaus tipas |  |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Matavimo principai |  |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis ištirti be papildomų procedūrų normalius ir / ar bet kokio lygio lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Tiriamieji mėginiai |  |  | Atliekant PL ir ADTL tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. - Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. - Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Matavimo sistema |  |  | Atliekant PL ir ADTL tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  |  | Būtinas funkcionalumas: - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją- daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Vienkartinės matavimo laikmenos |  |  | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Duomenų atsekamumas |  |  | Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Komplektacija |  |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės / įtampos stabilizatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANTRA PIRKIMO DALIS: REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS / LAKTATŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ANALIZATORIAUS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU (Siūlant lygiavertį prietaisą panaudai, analizatorius turi atitikti 2.2 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 2.1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.1 | Gliukozės tyrimas | 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Laktatų tyrimas | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolinės medžiagos | Žinomų verčių, ne mažiau dviejų lygių. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antros pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS/LAKTATŲ ANALIZATORIUI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinamas tik visus kokybinius ir techninius reikalavimus atitinkantis pasiūlymas. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| 2.2.1 | Matavimo principas | Fermentinis, amperometrinis |  |
| 2.2.2 | Elektrodas | Chip - sensorius |  |
| 2.2.3 | Mėginių vietų kiekis rotoriuje | Ne mažiau 20 vietų |  |
| 2.2.4 | Papildomos vietos rotoriuje ne mažiau kaip | 2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiems tyrimams |  |
| 2.2.5 | Matavimo ribos ne siauriau nei | Gliukozė: 0,9 – 50 mmol/L Laktatai: 0,5 – 40 mmol |  |
| 2.2.6 | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 60 tyr./val. |  |
| 2.2.7 | Matavimo tikslumas CV | Gliukozei iki 3 % Laktatai iki 3 % |  |
| 2.2.8 | Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas | Gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų Laktatų analitei: ne mažiau kaip 50 dienų |  |
| 2.2.9 | Tiriamoji medžiaga | Kraujas, serumas, plazma |  |
| 2.2.10 | Mėginio tūris | Ne daugiau nei 20 mikrolitrų |  |
| 2.2.11 | Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą), |  |
|  |  | 2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių), |  |
|  |  | 3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių / mėginių matavimą) |  |
| 2.2.12 | Automatinis gliukozės reikšmės, bendrame kraujyje, perskaičiavimas (pagal IFCC rekomendaciją) | Būtina |  |
| 2.2.13 | Displėjus | Grafinis, sensorinis |  |
| 2.2.14 | Darbiniai reagentai | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui |  |
| 2.2.15 | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių |  |
| 2.2.16 | Atmintis | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų |  |
| 2.2.17 | CE sertifikatas | Būtina |  |

Pastabos:

* Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Maksimalaus kiekio suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio;

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį, įskaitant ir aplinkos apsaugos kriterijus.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims): Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“).

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________