## Lapas1
Dalies numeris | Objekto numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM | Suma be PVM (kiekis*vieneto kaina)
1 | 0 | Besirezorbuojantys trumpos trukmės rezorbcijos sintetinis polifilamentinis poliglikolio rūgšties siūlas. Pagamintas iš poliglikolinės rūgšties, su padengimu. Prarandamas 50% stiprumas po 7 dienų. Pilna rezorbcija- per 42±5% dienas. |  |  |  |  | Viso 1 dalyje
1 | 1 | siūlo storis: 0 | vnt | 80
1 | 1 | siūlo ilgis: 90±5cm
1 | 1 | adata- apvali/sustiprinta
1 | 1 | adatų skaičius 1
1 | 1 | adatos lenktumas 1/2
1 | 1 | adatos ilgis 37-40 mm
1 | 2 | siūlo storis 2/0 | vnt | 288
1 | 2 | siūlo ilgis: 70-75cm
1 | 2 | adata apvali
1 | 2 | adatų skaičius 1
1 | 2 | adatos lenktumas 1/2
1 | 2 | adatos ilgis 30 mm
1 | 3 | siūlo storis 3/0 | vnt | 432
1 | 3 | siūlo ilgis 70-75cm
1 | 3 | adata apvali
1 | 3 | adatų skaičius 1
1 | 3 | adatos lenktumas 1/2
1 | 3 | adatos ilgis 26 mm
1 | 4 | siūlo storis 4/0 | vnt | 48
1 | 4 | siūlo ilgis: 70-75cm
1 | 4 | adata apvali
1 | 4 | adatų skaičius 1
1 | 4 | adatos lenktumas 1/2
1 | 4 | adatos ilgis 17-20 mm
1 | 5 | siūlo storis 4/0 | vnt | 48
1 | 5 | siūlo ilgis: 70-75cm
1 | 5 | adata pjaunanti
1 | 5 | adatų skaičius 1
1 | 5 | adatos lenktumas 3/8
1 | 5 | adatos ilgis 19 mm
1 | 6 | siūlo storis 5/0 | vnt | 24
1 | 6 | siūlo ilgis: 45-75cm
1 | 6 | adata pjaunanti
1 | 6 | adatų skaičius 1
1 | 6 | adatos lenktumas 3/8
1 | 6 | adatos ilgis 12-13 mm
1 | 7 | siūlo storis 2/0 | vnt | 144
1 | 7 | siūlo ilgis: 70- 90 cm
1 | 7 | adata apvali
1 | 7 | adatų skaičius 1
1 | 7 | adatos lenktumas 1/2
1 | 7 | adatos ilgis 36-37 mm
1 | 7 | adata apvali
1 | 7 | adatų skaičius 1
1 | 8 | siūlo storis 3/0 | vnt | 432
1 | 8 | siūlo ilgis: 90±5cm
1 | 9 | adata apvali
1 | 9 | adatų skaičius 1
1 | 8 | adatos lenktumas 1/2
1 | 8 | adatos ilgis 40 mm
2 | 0 | Vidutinės trukmės rezorbcijos sintetinis polifilamentinis poliglikolio rūgšties siūlas. Pagamintas iš poliglikolinės rūgšties, su padengimu; po 14 d. išlieka 70±8% stiprumo, po 21 d. - 50±8%. Pilnai rezorbuojasi po 60 – 90±5 dienų. |  |  |  |  | Viso 2 dalyje
2 | 1 | siūlo storis 0 | vnt | 240
2 | 1 | siūlo ilgis: 90±5cm
2 | 1 | adata apvali/sustiprinta
2 | 1 | adatų skaičius 1
2 | 1 | adatos lenktumas 1/2
2 | 1 | adatos ilgis 40 mm
2 | 2 | siūlo storis 0 | vnt | 240
2 | 2 | siūlo ilgis: 90±5cm
2 | 2 | adata apvali/sustiprinta
2 | 2 | adatų skaičius 1
2 | 2 | adatos lenktumas 1/2
2 | 2 | adatos ilgis 48 mm
2 | 3 | siūlo storis 0 | vnt | 96
2 | 3 | siūlo ilgis: 75-90±5cm
2 | 3 | adata pjaunanti
2 | 3 | adatų skaičius 1
2 | 3 | adatos lenktumas 1/2
2 | 3 | adatos ilgis 48 mm
2 | 4 | siūlo storis 1 | vnt | 288
2 | 4 | siūlo ilgis: 75-90±5cm
2 | 4 | adata apvali
2 | 4 | adatų skaičius 1
2 | 4 | adatos lenktumas 1/2
2 | 4 | adatos ilgis 64-65mm
2 | 5 | siūlo storis 1 | vnt | 288
2 | 5 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 5 | adata apvali
2 | 5 | adatų skaičius 1
2 | 5 | adatos lenktumas 1/2
2 | 5 | adatos ilgis 40mm
2 | 6 | siūlo storis 1 | vnt | 144
2 | 6 | siūlo ilgis: 90±5cm
2 | 6 | adata pjaunanti
2 | 6 | adatų skaičius 1
2 | 6 | adatos lenktumas 1/2
2 | 6 | adatos ilgis 48mm
2 | 7 | siūlo storis 2/0 | vnt | 288
2 | 7 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 7 | adata apvali
2 | 7 | adatų skaičius 1
2 | 7 | adatos lenktumas 1/2
2 | 7 | adatos ilgis 37mm
2 | 8 | siūlo storis 3/0 | vnt | 432
2 | 8 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 8 | adata apvali
2 | 8 | adatų skaičius 1
2 | 8 | adatos lenktumas 1/2
2 | 8 | adatos ilgis 26mm
2 | 9 | siūlo storis 1 | vnt | 24
2 | 9 | kilpa 150cm
2 | 9 | adata apvali
2 | 9 | adatų skaičius 1
2 | 9 | adatos lenktumas 1/2
2 | 9 | adatos ilgis 48-50mm
2 | 10 | siūlo storis 2/0 | vnt | 288
2 | 10 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 10 | adata apvali
2 | 10 | adatų skaičius 1
2 | 10 | adatos lenktumas 1/2
2 | 10 | adatos ilgis 26mm
2 | 11 | siūlo storis 2/0 | vnt | 288
2 | 11 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 11 | adata apvali
2 | 11 | adatų skaičius 1
2 | 11 | adatos lenktumas 1/2
2 | 11 | adatos ilgis 48-50mm
2 | 12 | siūlo storis 0 | vnt | 288
2 | 12 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 12 | adata apvali
2 | 12 | adatų skaičius 1
2 | 12 | adatos lenktumas 1/2
2 | 12 | adatos ilgis 30mm
2 | 13 | siūlo storis 1 | vnt | 144
2 | 13 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 13 | adata apvali
2 | 13 | adatų skaičius 1
2 | 13 | adatos lenktumas 1/2
2 | 13 | adatos ilgis 26mm
2 | 14 | siūlo storis 1 | vnt | 144
2 | 14 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 14 | adata pjaunanti
2 | 14 | adatų skaičius 1
2 | 14 | adatos lenktumas 1/2
2 | 14 | adatos ilgis 26mm
2 | 15 | siūlo storis 2/0 | vnt | 288
2 | 15 | siūlo ilgis: 70-75cm
2 | 15 | adata apvali
2 | 15 | adatų skaičius 1
2 | 15 | adatos lenktumas 1/2
2 | 15 | adatos ilgis 30mm
3 | 0 | Vidutinės trukmės rezorbcijos sintetinis polifilamentinis poliglikolio rūgšties siūlas. Pagamintas iš poliglikolinės rūgšties/glikolidų ir laktidų, su padengimu; po 14 d. išlieka 75±5% stiprumo, po 21 d. 50±5%. Pilnai rezorbuojasi po 56– 70±5% dienų. |  |  |  |  | Viso 3 dalyje
3 | 1 | siūlo storis 2/0 | vnt | 12
3 | 1 | siūlo ilgis: 90-95cm
3 | 1 | adata apvali
3 | 1 | adatų skaičius 1
3 | 1 | adatos lenktumas 1/2
3 | 1 | adatos ilgis 64-65mm
3 | 2 | siūlo storis 4/0 | vnt | 12
3 | 2 | siūlo ilgis: 70-75 cm
3 | 2 | adata apvali
3 | 2 | adatų skaičius 1
3 | 2 | adatos lenktumas 1/2
3 | 2 | adatos ilgis 24-26 mm
3 | 3 | siūlo storis 0 | vnt | 12
3 | 3 | siūlo ilgis: 90-95cm
3 | 3 | adata apvali pjaunančiu galu
3 | 3 | adatų skaičius 1
3 | 3 | adatos lenktumas 1/2
3 | 3 | adatos ilgis 36-37mm
4 | 0 | Ilgos rezorbcijos sintetinis monofilametinis siūlas Pagamintas iš polidioksanono, nudažytas. Pilnai rezorbuojasi po 180-210±5 dienų. |  |  |  |  | Viso 4 dalyje
4 | 1 | siūlo storis 1/0 | vnt | 12
4 | 1 | siūlo ilgis: 70-75cm
4 | 1 | adata pjaunanti
4 | 1 | adatų skaičius 1
4 | 1 | adatos lenktumas 1/2
4 | 1 | adatos ilgis 39-40mm
4 | 2 | siūlo storis 1/0 | vnt | 12
4 | 2 | siūlo ilgis: 70-75cm
4 | 2 | adata apvali
4 | 2 | adatų skaičius 1
4 | 2 | adatos lenktumas 1/2
4 | 2 | adatos ilgis 25-26mm
4 | 3 | siūlo storis 4/0 | vnt | 12
4 | 3 | siūlo ilgis: 70-75cm
4 | 3 | adata pjaunanti
4 | 3 | adatų skaičius 1
4 | 3 | adatos lenktumas 3/8
4 | 3 | adatos ilgis 19-20mm
5 | 0 | Siūlas, dantytas, nereikalaujantis mazgo |  |  |  |  | Viso 5 dalyje
5 | 1 | siūlo storis 1 | vnt | 12
5 | 1 | kilpa >150cm
5 | 1 | adata pjaunančiu galu
5 | 1 | adatų skaičius 1
5 | 1 | adatos lenktumas 1/2
5 | 1 | adatos ilgis 48-50 mm
5 | 2 | siūlo storis 1 | vnt | 24
5 | 2 | kilpa >130cm
5 | 2 | adata apvali
5 | 2 | adatų skaičius 1
5 | 2 | adatos lenktumas 1/2
5 | 2 | adatos ilgis 48-50 mm
5 | 3 | Siūlas, dantytas, nereikalaujantis mazgo | vnt | 24
5 | 3 | siūlo storis 0
5 | 3 | kilpa >150cm
5 | 3 | adata apvali
5 | 3 | adatų skaičius 1
5 | 3 | adatos lenktumas 1/2
5 | 3 | adatos ilgis 48-50 mm
6 | 0 | Nesirezorbuojantys sintetiniai chirurginiai siūlai |  |  |  |  | Viso 6 daluje
6 | 1 | siūlo storis 2/0 | vnt | 60
6 | 1 | siūlo ilgis : 70-75cm
6 | 1 | multifilamentinis polyesteris
6 | 1 | adata apvali
6 | 1 | adatų skaičius 1
6 | 1 | adatos lenktumas 1/2
6 | 1 | adatos ilgis 26-26mm
6 | 2 | siūlo storis 2/0 | vnt | 24
6 | 2 | siūlo ilgis 90-95cm
6 | 2 | multifilamentinis polyesteris
6 | 2 | adata apvali
6 | 2 | adatų skaičius 2
6 | 2 | adatos lenktumas 1/2
6 | 2 | adatos ilgis 26-26mm
6 | 3 | siūlo storis 3/0 | vnt | 24
6 | 3 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 3 | multifilamentinis polyesteris
6 | 3 | adata apvali
6 | 3 | adatų skaičius 1
6 | 3 | adatos lenktumas 1/2
6 | 3 | adatos ilgis 26-26mm
6 | 4 | siūlo storis 3/0 | vnt | 24
6 | 4 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 4 | multifilamentinis polyesteris
6 | 4 | adata apvali
6 | 4 | adatų skaičius 1
6 | 4 | adatos lenktumas 1/2
6 | 4 | adatos ilgis 16-17mm
6 | 5 | siūlo storis 2/0 | vnt | 24
6 | 5 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 5 | multifilamentinis polyesteris
6 | 5 | adata apvali
6 | 5 | adatų skaičius 1
6 | 5 | adatos lenktumas 1/2
6 | 5 | adatos ilgis 25-26mm
6 | 6 | siūlo storis 2/0 | vnt | 24
6 | 6 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 6 | multifilamentinis polyesteris
6 | 6 | dažytas
6 | 6 | adata apvali
6 | 6 | adatų skaičius 1
6 | 6 | adatos lenktumas 1/2
6 | 6 | adatos ilgis 36-37mm
6 | 7 | siūlo storis 2/0 | vnt | 432
6 | 7 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 7 | multifilamentinis polyesteris
6 | 7 | dažytas
6 | 7 | adata pjaunanti
6 | 7 | adatų skaičius 1
6 | 7 | adatos lenktumas 1/2
6 | 7 | adatos ilgis 39-40mm
6 | 8 | siūlo storis 2/0 | vnt | 432
6 | 8 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 8 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 8 | adata pjaunanti
6 | 8 | adatų skaičius 1
6 | 8 | adatos lenktumas 3/8
6 | 8 | adatos ilgis 29-30mm
6 | 9 | siūlo storis 2/0 | vnt | 432
6 | 9 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 9 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 9 | adata pjaunanti
6 | 9 | adatų skaičius 1
6 | 9 | adatos lenktumas 3/8
6 | 9 | adatos ilgis 36-37mm
6 | 10 | siūlo storis 3/0 | vnt | 432
6 | 10 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 10 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 10 | adata pjaunanti
6 | 10 | adatų skaičius 1
6 | 10 | adatos lenktumas 3/8
6 | 10 | adatos ilgis 24-25mm
6 | 11 | siūlo storis 3/0 | vnt | 432
6 | 11 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 11 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 11 | adata pjaunanti
6 | 11 | adatų skaičius 1
6 | 11 | adatos lenktumas 3/8
6 | 11 | adatos ilgis 29-30mm
6 | 12 | siūlo storis 4/0 | vnt | 864
6 | 12 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 12 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 12 | adata pjaunanti
6 | 12 | adatų skaičius 1
6 | 12 | adatos lenktumas 3/8
6 | 12 | adatos ilgis 19-20mm
6 | 13 | siūlo storis 0 | vnt | 288
6 | 13 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 13 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 13 | adata pjaunanti
6 | 13 | adatų skaičius 1
6 | 13 | adatos lenktumas 3/8
6 | 13 | adatos ilgis 36-37mm
6 | 14 | siūlo storis 5/0 | vnt | 288
6 | 14 | siūlo ilgis 70-75cm
6 | 14 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 14 | adata pjaunanti
6 | 14 | adatų skaičius 1
6 | 14 | adatos lenktumas 3/8
6 | 14 | adatos ilgis 19-20mm
6 | 15 | siūlo storis 6/0 | vnt | 24
6 | 15 | siūlo ilgis: 45-75cm
6 | 15 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 15 | adata pjaunanti
6 | 15 | adatų skaičius 1
6 | 15 | adatos lenktumas 3/8
6 | 15 | adatos ilgis 19-20mm
6 | 16 | siūlo storis 2/0 | vnt | 24
6 | 16 | siūlo ilgis: 45-75±5cm
6 | 16 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 16 | adata pjaunanti
6 | 16 | adatų skaičius 1
6 | 16 | adatos lenktumas 3/8
6 | 16 | adatos ilgis 26-27mm
6 | 17 | siūlo storis 2/0 | vnt | 12
6 | 17 | siūlo ilgis: 45-75±5cm
6 | 17 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 17 | adata pjaunanti
6 | 17 | adatų skaičius 1
6 | 17 | adatos lenktumas 3/8
6 | 17 | adatos ilgis 29-30mm
6 | 18 | siūlo storis 3/0 | vnt | 12
6 | 18 | siūlo ilgis: 45-75±5cm
6 | 18 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 18 | adata pjaunanti
6 | 18 | adatų skaičius 1
6 | 18 | adatos lenktumas 3/8
6 | 18 | adatos ilgis 26-27mm
6 | 19 | siūlo storis 3/0 | vnt | 12
6 | 19 | siūlo ilgis: 45-75±5cm
6 | 19 | monofilamentinis (nylonas/poliamidas)
6 | 19 | adata pjaunanti
6 | 19 | adatų skaičius 1
6 | 19 | adatos lenktumas 3/8
6 | 19 | adatos ilgis 18-19mm
6 | 20 | siūlo storis 0 | vnt | 12
6 | 20 | siūlo ilgis: 45-75±5cm
6 | 20 | monofilamentinis (poliamidas)
6 | 20 | adata apvali
6 | 20 | adatų skaičius 1
6 | 20 | adatos lenktumas 1/2
6 | 20 | adatos ilgis 36-37mm
6 | 21 | siūlo storis 0 | vnt | 12
6 | 21 | kilpa >150cm
6 | 21 | monofilamentinis (poliamidas)
6 | 21 | adata apvali
6 | 21 | adatų skaičius 1
6 | 21 | adatos lenktumas 1/2
6 | 21 | adatos ilgis 49-50mm
6 | 22 | siūlo storis 2/0 | vnt | 50
6 | 22 | siūlo ilgis: 80-90cm
6 | 22 | polietilenas (UHMWPE)
6 | 22 | adata apvali
6 | 22 | adatų skaičius 1
6 | 22 | adatos lenktumas 1/2
6 | 22 | adatos ilgis 26mm
6 | 23 | siūlo storis 2/0 | vnt | 12
6 | 23 | siūlo ilgis: 80-90cm
6 | 23 | polietilenas (UHMWPE)
6 | 23 | adata apvali
6 | 23 | adatų skaičius 1
6 | 23 | adatos lenktumas 1/2
6 | 23 | adatos ilgis 38mm
7 | 0 | Nesirezorbuojantys naturalūs šilkiniai chirurginiai siūlai |  |  |  |  | Viso 7 daluje
7 | 1 | siūlo storis 0 | vnt | 48
7 | 1 | siūlo ilgis: 70-75cm
7 | 1 | nudažytas
7 | 1 | adata pjaunanti
7 | 1 | adatų skaičius 1
7 | 1 | adatos lenktumas 1/2
7 | 1 | adatos ilgis 36-37mm
7 | 2 | siūlo storis 0 | vnt | 48
7 | 2 | siūlo ilgis: 70-75cm
7 | 2 | nudažytas
7 | 2 | adata apvali
7 | 2 | adatų skaičius 1
7 | 2 | adatos lenktumas 1/2
7 | 2 | adatos ilgis 25-26mm
7 | 3 | siūlo storis 2/0 | vnt | 12
7 | 3 | siūlo ilgis: 70-75cm
7 | 3 | nudažytas
7 | 3 | adata apvali
7 | 3 | adatų skaičius 1
7 | 3 | adatos lenktumas 1/2
7 | 3 | adatos ilgis 25-26mm
7 | 4 | siūlo storis 1/0 | vnt | 432
7 | 4 | siūlo ilgis: 70-75cm
7 | 4 | nudažytas
7 | 4 | adata apvali
7 | 4 | adatų skaičius 1
7 | 4 | adatos lenktumas 1/2
7 | 4 | adatos ilgis 36-37mm
8 | 0 | Tinklelis išvaržų plastikai |  |  |  |  | Viso 8 dalyje
8 | 1 | 9x13 cm | vnt | 200
8 | 1 | nesirezorbuojantys
8 | 1 | monofilamentinis (polipropilenas)
8 | 1 | svoris ne > kaip 31 g/kv.m
8 | 1 | Tinklelis išvaržų plastikai
8 | 2 | 10x15 cm | vnt | 200
8 | 2 | svoris ne > kaip 31 g/kv.m
8 | 2 | nesirezorbuojantys
8 | 2 | monofilamentinis (polipropilenas)
8 | 2 | Tinklelis išvaržų plastikai
9 | 0 | Ligatūrinės endoskopinės kilpos |  |  |  |  | Viso 9 daluje
9 | 1 | siūlo storis 1/0 | vnt | 12
9 | 1 | nesirezorbuojantys
9 | 1 | polidioksanas
10 | 0 | Stapleris odos |  |  |  |  | Viso 10 dalyje
10 | 1 | kabutės 35 | vnt | 300
10 | 1 | Ø 0,6±0,1mm
10 | 1 | matmenys po aplikacijos: plotis 7,2±0,1mm
10 | 1 | matmenys po aplikacijos: aukštis 4,9±0,1mm
11 | 0 | Kabutės |  |  |  |  | Viso 11 dalyje
11 | 1 | dydis XL | kasetė | 160
11 | 1 | polimerinės
11 | 1 | diametro 10mm.
11 | 1 | užspaudžia 7-16 mm storio audinius
11 | 1 | storis <1,29 mm
11 | 1 | sterilios
11 | 1 | nesirezorbuojančios
11 | 1 | rentgenokontrastinės
11 | 1 | kontūrų skaičius -2
11 | 1 | atraumatinės
11 | 1 | vidinėje pusėje turi skersinius griovelius
11 | 1 | užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmas
11 | 1 | galimybė pašalinti su tam skirtu instrumentu
11 | 1 | kasetės spalva turi sutapti su to paties dydžio aplikatoriaus spalva
11 | 1 | kasetė su specialiu limpančiu pagrindu
11 | 1 | tinkantys laparaskopiniams instrumentams
11 | 1 | kasetėje 6 vnt
11 | 1 | Raidinis žymejimas XL
11 | 2 | dydis L | kasetė | 40
11 | 2 | polimerinės
11 | 2 | diametro 10mm.
11 | 2 | užspaudžia 5-13 mm storio audinius
11 | 2 | storis <1,29 mm
11 | 2 | sterilios
11 | 2 | nesirezorbuojančios
11 | 2 | rentgenokontrastinės
11 | 2 | kontūrų skaičius -2
11 | 2 | atraumatinės
11 | 2 | vidinėje pusėje turi skersinius griovelius
11 | 2 | užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmas
11 | 2 | galimybė pašalinti su tam skirtu instrumentu
11 | 2 | kasetės spalva turi sutapti su to paties dydžio aplikatoriaus spalva
11 | 2 | kasetė su specialiu limpančiu pagrindu
11 | 2 | tinkantys laparaskopiniams instrumentams
11 | 2 | kasetėje 6 vnt
11 | 2 | Raidinis žymejimas XL
11 | 3 | dydis M/L | kasetė | 160
11 | 3 | polimerinės
11 | 3 | diametro 10mm.
11 | 3 | užspaudžia 3-10 mm storio audinius
11 | 3 | storis <1,29 mm
11 | 3 | sterilios
11 | 3 | nesirezorbuojančios
11 | 3 | rentgenokontrastinės
11 | 3 | kontūrų skaičius -2
11 | 3 | atraumatinės
11 | 3 | vidinėje pusėje turi skersinius griovelius
11 | 3 | užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmas
11 | 3 | galimybė pašalinti su tam skirtu instrumentu
11 | 3 | kasetės spalva turi sutapti su to paties dydžio aplikatoriaus spalva
11 | 3 | kasetė su specialiu limpančiu pagrindu
11 | 3 | tinkantys laparaskopiniams instrumentams
11 | 3 | kasetėje 6 vnt
11 | 3 | Raidinis žymejimas XL
12 | 0 | Chirurgins priemonės |  |  |  |  | Viso 12 dalyje
12 | 1 | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms | vnt | 150
12 | 1 | Tinkantis abiems anatominėms pusėms
12 | 1 | 100 % PVDF
12 | 1 | Su žaliomis pagalbin4mis linijomis
12 | 1 | Dydis: 10 cm x 15 cm +/- 1 cm
12 | 2 | Odos klijai su antimikrobiniu barjeru | vnt | 150
12 | 2 | 100 % 2-octyl cyanoakrilano arba lygiavertės medžiagos
12 | 2 | Sterilūs
12 | 2 | vVenakrtiniai
12 | 2 | Nesirezorbuojantys
12 | 2 | Skysti, bekvapiai, su spalvos infikatoriumi, be katalizatoriaus
12 | 2 | Antimikrobinis barjeras iki 5-10 dienų
12 | 2 | Flakonas 0,8 ml -1 ml
12 | 2 | Etiketė: produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas
12 | 3 | Laparoskopinis audinių išėmimo maišelis | vnt | 100
12 | 3 | Sterilus
12 | 3 | Dydis: 200 ml +/- 5 ml
12 | 3 | Atsivėrimo diametras: 50 mm +/- 5 mm
12 | 3 | Telpa per 10 mm trokarą
12 | 4 | Klijai atvirai išvaržų chirurgijai | vnt | 10
12 | 4 | Sterilūs
12 | 4 | Viekartiniai
12 | 4 | Bekvapiai
12 | 4 | Sukibimo laikas (priklijavimas) iki 10 s
12 | 4 | Medžiaga: n-butyl 2-cyanoakrilanas arba lygiavertė
12 | 4 | Kapsulė: 1,5 g +/- 0,5 g su klijų keikio indikatoriumi
12 | 4 | Pakuotė su pagaminimo data ir galiojimo laikas
12 | 5 | Tinklelis kirkšnies hermioplastikai | vnt | 50
12 | 5 | Dydis: 10 x 15 cm +/- 2 cm
12 | 5 | 3D
"Chirurginių siūlų storis turi atitikti USP ir EU farmakopėjos standartus Adata negali būti storesnė už siūlą arba tik nežymiai storesnė Adata turi būti pagaminta iš plieno bei atspari lenkimui ir lūžimui Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį Chirurginio siūlo individuali pakuotė privalo būti saugi. Tiekėjas privalo pateikti chirurginių siūlų gamintojo CE sertifikatų kopijas bei vartotojų instrukcijas su vertimu į lietuvių kalbą Pasiūlymas turi būti pateiktas visai dalies prekių grupei, nurodant vieneto kainą be PVM, kainą su PVM ir sumą su PVM Vertinant chirurginių siūlų su adatomis konkursinę medžiagą bus leidžiama 1 mm paklaida adatoms, kurių dydis daugiau nei 10mm, bei siūlo ilgio paklaida 5cm Gydymo įstaigai paprašius, tiekėjas pateikia siūlomų pozicijų pavydžius Nugalėtojas vertinamas pagal prekės atitikimą reikalavimams ir nurodytą kainą Pirkimo kiekis gali svyruoti. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjas, pirkėjui pareikalavus, uri pateikti visų siūlomų produktų oficialių katalogų kopijas originalo ir lietuvių kalba, su nuorodomis į siūlomus produktus ir aiškiai nurodytais konkrečiais parametrais. Nepateikus šios informacijos, bus vertinama, kaip konkurso sąlygų neatitikimas"