TechninĖ SPECIFIKACIJA

1. Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai Įkainotuose veiklos sąrašuose privalo įvertinti visus aprašo kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Įkainotame veiklos sąraše arba yra neaišku, kuriame Įkainoto veiklos sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Sutarties tipas - Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu Veiklos sąrašu. Bendros sumos sutartis yra „nematuojamų darbų kiekių“ sutartis, kur sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija atskiromis veiklomis), nepriklausanti nuo faktiškai atliktų darbų kiekių. Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas Įkainotas veiklos sąrašas. Tokio tipo sutartyje atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti pagal kiekių žiniaraščių ir techninės specifikacijos sprendinius bei konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą.

3. Įkainotame veiklos sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, kadastrinių matavimų bei geodezijos bylų ir kitos išpildomosios dokumentacijos, reikalingos įregistravimui, parengimą, laikinojo ir nuolatinio informacinių stendų gamybą ir įrengimą, vejos, bordiūrų bei kietų dangų (lauko akmenų grindinio ir kt.) po remonto darbų, esamo lauko akmenų grindinio takų lokalinis remontas (atstatymas) vietomis kur yra prasėdę gruntas, tvarkomos teritorijos yra Kultūros paveldo teritorijoje, Norviliškių palivarko sodybos pastatų kompleksas (KVR unik. kodas 1335), atlikti archeologinių tyrimų būtinybės vertinimo vertinimą, archeologinius tyrimus (pagal poreiki).

4. Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Įkainotuose veiklos sąraše, paskirstant išlaidas darbų kainose.

5. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, VPĮ 89 str. nuostatas ir kitus teisės aktus. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

6. Norviliškių palivarko sodybos pastatų komplekso (unik. obj. k. 1335) teritorijos sutvarkymo ir įveiklinimo paprasto remonto aprašo techninėje specifikacijoje TS-1 nurodyti kvalifikacijai reikalavimai Rangovui bei subrangovui netaikomi.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami Norviliškių palivarko sodybos pastatų komplekso (unik. obj. kodas 1335) teritorijos sutvarkymo ir įveiklinimo paprasto remonto darbų pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

- Atliekant remonto darbus saugoti ir tinkamai tvarkyti vertinguosius Kultūros paveldo objekto elementus, laikantis visu Paveldo tvarkybos reglamento reikalavimų;

- Naudojant esančią prie pastato veją, akmenų grindinio aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos, takai bei aikštelės atkūrimą;

- Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

- Visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;

- Esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti).

- Pasiūlymo kainoje bei įkainotuose veiklų sąrašuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/ Techninio projekto / kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas,  grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

PAPILDOMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: DARBŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

1. Gėlynų ir želdinių įrengimo darbai

- Grunto paruošimas: Prieš atliekant plotų planiravimą, visos numatytos zonos turi būti sutankinamos mechaniniu būdu (vibroplokštėmis). Dirvos paruošimas gėlynams ir gazonams apima ne mažiau kaip 15–20 cm storio augalinio dirvožemio užpylimą.

- Vejos atstatymas: Visos po statybos darbų pažeistos zonos (iki 500 m²) privalo būti atstatytos užsėjant žolių sėklas rankiniu būdu, užtikrinant tolygų sudygimą.

- Medžių ir krūmų sodinimas: Sodinant medžius, privaloma paruošti duobes (ne mažesnes kaip 0,5x0,5x0,4 m), pridedant 100% augalinio dirvožemio. Augalai turi būti su žemės gumulu.

- Priežiūra: Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuota daugiamečių gėlynų bei pasodintų medžių priežiūra (laistymas, ravėjimas, formavimas) pirminiu augalų įsitvirtinimo laikotarpiu.

2. Mažosios architektūros elementų montavimas

- Pamatų įrengimas: Visi mažosios architektūros elementai (suolai, šiukšliadėžės, stendai) montuojami ant monolitinių atskirųjų pamatų. Pamatams naudojamas betonas, pagrindai turi būti sutankinami, o konstrukcijos armuojamos rišant armatūros karkasus.

- Atitvarai (Turėklai): Įrengiami kaltiniai metaliniai turėklai. Prieš montavimą visos metalinės konstrukcijos turi būti gruntuojamos sukibimą gerinančiu gruntu ir dažomos teptuku ne mažiau kaip dviem sluoksniais.

3. Apšvietimo remonto ir elektros instaliacijos darbai

- Matavimai ir bandymai: Atlikus darbus, privaloma pateikti kabelių izoliacijos varžos, įžeminimo kontūro matavimo bei fazavimo protokolus.

4. Vaikų žaidimo zonos įrengimas

- Izoliaciniai sluoksniai: Po smėlio-žvyro pagrindais privaloma pakloti geomembraną (pvz., Carbofol HDPE ar analogą), užtikrinant lakštų suvirinimą, kad būtų sudaryta vientisa grunto vandenų izoliacija.

- Dangos konstrukcija: Dangą sudaro 16 cm storio smėlio-žvyro mišinio sluoksnis ir viršutinis 5 cm storio akmens atsijų sluoksnis. Abu sluoksniai turi būti mechaniškai sutankinti.

- Įranga: Visi elementai (kopimo tinklas, balansuojantys takai) turi būti sumontuoti pagal gamintojo instrukcijas, užtikrinant saugumo sertifikatus.

Pastaba: Visi darbai turi būti vykdomi pagal galiojančias statybos techninio reglamento (STR) ir Paveldo tvarkybos reglamento (PTR) normas. Rangovas privalo įvertinti visas technologines medžiagas (armatūrą, gruntus, movas, antgalius), kurios yra būtinos galutiniam rezultatui pasiekti, net jei jos nėra išskirtos pirminiame kiekių žiniaraštyje.