TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Pirkėjas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – emisijų monitoringo sistemos (CEMS) eksploatacinės medžiagos.

  - Susijusios prekės – Prekės, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Emisijų monitoringo sistemos (CEMS) eksploatacinių medžiagų pirkimas .

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai arba lygiaverčiai | Detalės Nr. arba lygiavertės | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dujų mėginių paėmimo zondas (OPSIS AB Gas sample probe SP2000) |  |  |  |  |
| 1. | Keramikinis filtras | Filtro elementas S-2K150, keramikinis, 2 μm, 150 mm (Filterelement S-2K150, ceramic, 2 μm, 150 mm) | 90 S 0020 | 6 |
| 2. | Tarpinė | Tarpinė (30) filtro elementui. Medžiaga: Vitonas (Gasket(30) for filterelement. Material: Viton) | 93 S 0045 | 12 |
| 3. | O - žiedas | O formos žiedas (39) dangčiui. Medžiaga: Vitonas (O-ring (39) for lid. Material: Vitonas) | 93 S 0020 | 6 |
| 4. | O - žiedas | O formos žiedas (55) dangčiui. Medžiaga: Vitonas (O-ring (55) forlid. Material: Viton) | 93 S 0025 | 6 |
| 5. | Šildymo kasetė | Šildymo kasetė SP2000-H, L=160mm, 230V/800W (Heating cartridge for SP2000-H, L=160mm, 230V/800W) | 93 S 0015 | 1 |
| 6. | PT100 temperatūros jutiklis | PT100 temperatūros jutiklis (PT100 sensor) | 93 S 0059 | 1 |
| OPSIS AB Ksenono lempos OPSIS AB AR600 ir AR650 analizatoriams |  |  |  |  |
| 7. | OPSIS AB Ksenono lempa A tipo trinkanti OPSIS AB AR600 ir AR650 analizatoriams | "Lempos tipas: A tipas, ozoną generuojantis (standartinis) Galios išsklaidymas: 150 W Kibirkšties ilgis: 2,0 mm Lempos srovė: 8,0 (±0,5) ADC Įtampa visoje lempoje: apytiksl. 18 VDC" ("Lamp type: type A, ozone generating (standard) Power dissipation: 150 W Spark length: 2.0 mm Lamp current: 8.0 (±0.5) ADC Voltage across lamp: approx. 18 VDC") | - | 8 |
| 8. | OPSIS AB Ksenono lempa B tipo tinkanti OPSIS AB AR600 ir AR650 analizatoriams | „Lempos tipas: B tipas, be ozono Galios išsklaidymas: 150 W Kibirkšties ilgis: 2,0 mm Lempos srovė: 8,0 (±0,5) ADC Įtampa visoje lempoje: apytiksl. 18 VDC" ("Lamp type: type B, ozone - free Power dissipation: 150 W Spark length: 2.0 mm Lamp current: 8.0 (±0.5) ADC Voltage across lamp: approx. 18 VDC") | - | 2 |
| 9. | OPSIS AB PS150 maitinimo šaltinis | Įėjimo įtampa 230 VAC (+6 %, -10 %) įėjimo srovė 0,6 A (paprastai) saugikliai 2 × 4 A/250 V lėti Įėjimo įtampa 115 VAC (±10 %) įėjimo srovė 1,3 A (paprastai) saugikliai 2 × 4 A/250 V lėti Energijos suvartojimas apie 220 W Išėjimo galia 150 W išėjimo srovė apytiksl. 8 ADC išėjimo įtampa apytiksl. 19 VDC Išėjimo galia 75 W išėjimo srovė apytiksl. 5 ADC išėjimo įtampa apytiksl. 14 VDC Srovės stabilumo pulsacija maks. ±0,1 % Išėjimo įtampa uždegant lempą 80 VDC Darbinės temperatūros diapazonas nuo -20 °C iki 40 °C (nuo -4 °F iki 104 °F) Apsaugos laipsnis IP65 Korpuso medžiaga Aliuminis Matmenys (I × P × A) 280 × 115 × 270 mm3 (11 × 4,5 × 10,6 colio 3) Svoris 4,5 kg (10 svarų) Maitinimo laido ilgis 2 m (6 pėdos 6 coliai)" | PS150 | 1 |
| Matavimo celė (OPSIS AB Measurement cell) |  |  |  |  |
| 10. | O - žiedas | O formos žiedas (O-ring) | A020086 | 8 |
| 11. | Stiklas | Išgaubtas stiklas (Wedged window) | O200011 | 4 |
| 12. | Varžtų komplektas | šešiabriaunis varžtas (M4 hex screw (MC6S A4 M4x10)) | A120112 | 16 |
| 13. | Varžtų komplektas | šešiabriaunis varžtas (M5 hex screw (MC6S A4x35 for TR040)) | A120143 | 16 |
| 14. | Tarpinė | Stiklo tarpinė (Windowsill gasket) | A020497 | 4 |
| 15. | Šildytuvas | Žiedinis šildytuvas (Ring heater) | E201012 | 1 |
| OPSIS AB O2000N deguonies analizatorius |  |  |  |  |
| 16. | Filtras | Zondo filtras (M502 probe) | S-010571 | 2 |
| 17. | Deguonies matavimo daviklis | Zondas 502N, skirtas FL060, L = 200 mm O2000N Priedai: 20-08-0016 Grafitinis sandarinimas (Probe 502N for FL060, L=200mm for O2000N Accessories: 20-08-0016 Graphite sealing) | S-010641 | 2 |
| 18. | Cirkonio celė | Cirkonio oksido elementas (ZrO2), cirkonio oksido elementas, skirtas EPL 1500 (Zirconia-oxide cell (ZrO2), Zirconia oxide cell for EPL 1500) | 18-06-0013 | 2 |
| 19. | Jungtis su sandarikliu | 3 colių WPT DIN/ISO 228 suspaudimo jungtis Su sandarikliu (3” WPT DIN/ISO 228 compression fitting Including seal.) | 24-02-0106 | 2 |
| 20. | Membraninis siurbliukas | Membraninis siurbliukas O2000, 230V, 50 Hz (Pump O2000, 230V, 50 Hz) | SP 300 SA-DV Art. Nr. 7s20104 Code 1905 0065 19-02-0003 | 4 |
| Dulkių kiekio matavimo analizatorius DURAG D-R 820 F |  |  |  |  |
| 21. | Oro filtras | Oro filtras (pūtiklio skiedimo oras) (Air filter (Blower diluting air)) | - | 2 |
| 22. | Oro filtras | Oro filtras (pūtiklio purkštuko oras) (Air filter (Blower injector air)) | - | 2 |
| 23. | PT 100 Temperatūros jutiklis | D-R 820 F SP temperatūros jutiklis tinkamas D-R 820 F - 1x matavimo kameros ir skiedimo kameros temperatūrinis jutiklis PT100. | 1119752 | 1 |
| 24. | Temperatūros keitiklis | D-R 820 F SP T-Transmitter 4-20mA tinkamas D-R 820 F - 1x temperatūros keitiklis tinkamas PT100 jutikliui - išėjimas: 4-20mA | 1120927 | 1 |
| 25. | Skirtuminio slėgio modulis 10 mbar | D-R 820 F SP DP-10hPa-20mA tinkamas D-R 820 F - skirtuminio slėgio jutiklis 10hPa inžektoriaus oro srauto matavimui | 1117064 | 1 |
| 26. | Elektrinė pavara | 3 padėčių rutulinė sklendė tinkma D-R 820F - 3/2 way rutulinė sklendė G1/2" D-R 820 F Sonde - 90° pavara 85-240VAC/DC - 3 sandarinimai - atstumo velenas | - | 1 |
| Dūmų srauto matavimo prietaisas DURAG D-FL 220 |  |  |  |  |
| 27. | Oro filtras | Filtro kasetė L300x105/59 (Filter cartridge L300x105/59) | 107 247 | 2 |
| OPSIS AB AR650 analizatorius |  |  |  |  |
| 28. | HeNe lazeris | HeNe lazeris analizatoriui OPSIS AB AR650 (HeNe laser for OPSIS AB AR650 analizator) | E029000 | 3 |
| 29. | Atminties kortelė | Atmintis: 2 GB Atminties tipas: SLC NAND Darbinė temperatūra: 0°C to 70°C Nuskaitymo greitis: 8MB/s Įrašymo greitis: 6MB/s Industrial grade | E074055 | 2 |
| 30. | Analizatoriaus plokštė | - | E072620 | 1 |
| OPSIS AB UF225-06 imtuvas |  |  |  |  |
| 31. | UV filtras | UV filtras (UV-FILTER (Not incl. in upgrade-kit)) | O300030 | 4 |
| 32. | UV apsauginis filtras | Apsauginis filtras nuo UV spindulių (T = 1,0 mm)UV-PROTECTION FILTER (T=1.0mm) | O300046 | 4 |
| 33. | Dangtelis | Dangtelis (LID) | M105222 | 2 |
| 34. | Varžtai | Varžtas (SCREW, MC6S M3x6) | A120104 | 4 |
| 35. | Mėlynas filtras | „Mėlynas“ filtras (BLUE-FILTER (T=0.5mm)) | O300040 | 4 |
| 36. | O - žiedas | O formos žiedas (O-RING, Ø6,5x2) | A020192 Replaced by A020193 | 8 |
| 37. | Dvigubas laikiklis | Dvigubas laikiklis (DOUBLE HOLDER) | M105215 | 2 |
| 38. | Veidrodis | Parabolinis veidrodis EM062 (Parabolic Mirror EM062) | O100155 | 3 |
| 39. | Veidrodis | Veidrodis RE060/ER080 (Mirror for RE060/ER080) | O100010 | 2 |
| 40. | Veidrodis | Parabolinis veidrodis RE062 (Parabolic Mirror for RE062) | O100151 | 2 |
| 41. | Stiklas | Pleištinis stiklas, ER060 serija (tik stiklas) (Window, wedged, ER060-series (tik only glass)) | O200011 | 6 |
| 42. | UV filtro variklis | Kuhnke D 24 ROL-F, 12 VDC 100% ED | E050070 | 2 |
| OPSIS AB DX100 ir CO2 mėginių surinkimo sistema |  |  |  |  |
| 43. | Titaninis mėginių paėmimo antgalis | Mėginių ėmimo antgalis 2,5 mm, titanas (Sampling tip 2,5mm, titanium) | M106829 | 2 |
| 44. | PTFE tarpinė mėginių talpai | PTFE tarpiklis adsorbentų talpyklai (PTFE gasket for adsorbent container) | M106884 | 48 |
| 45. | Filtras mėginių skydui | Mėginių skydo filtras (Filter Sample Cabinet) | E050150 | 2 |
| 46. | Kondensato siurbliuko vamzdelis | Vamzdis kondensato siurbliui (Tubing for condensate pump) | M106890 | 2 |
| 47. | Rotorius kondensato siurbliukui | Rotorius kondensato siurbliui (Rotor for condensate pump) | M106892 | 2 |
| 48. | Korpusas kondensato siurbliukui | Korpusas kondensato siurbliui (Casing for condensate pump) | M106894 | 2 |
| 49. | Dujų aušintuvo filtras | Dujų aušintuvo filtras (Filter for gas cooler) | M106896 | 2 |
| 50. | O – žiedas dujų aušintuvo filtrui | O formos žiedas filtro dujų aušintuvui (O-ring for filter bowl gas cooler) | A020387 | 2 |
| 51. | CO2 mėginių paėmimo siurbliukas | Mėginių siurblys CO2, 24VDC (Sample pump CO2, 24VDC) | E055282 | 2 |

  - Pirkėjas šių kiekių neįsipareigoja išpirkti per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę įsigyti Susijusių Prekių neviršijant  10 % Sutarties vertės.

  - Techniniai reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1.

  - KKJ yra sumontuota Opsis gamintojo CEMS (nuolatinio emisijų monitoringo sistema).

  - Tiekėjas, siūlydamas lygiavertes Prekes, privalo pateikti raštišką esamos CEMS sistemos Opsis gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos Prekės yra tinkamos naudoti kaip atsarginės detalės Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodytai įrangai (prietaisams).

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos: UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, Jėgainės g. 6, Biruliškių km. Karmėlavos sen. LT-54469, Kauno r.. , Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Už vėlavimą pristatyti Pirkimo sąlygas atitinkančias Prekes per 3.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30 EUR (trisdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:

    - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

    - Prekių priėmimo-perdavimo aktai.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes / naujas, kokybiškas Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Techninėje specifikacijoje ar Sutartyje nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50 EUR (penkiasdešimt)  už vieną vėlavimo laikotarpį.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pagal konkretų Užsakymą pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.