# KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonomio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALŲ APSKAIČIAVIMAS

2.1. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1 + T2 +T3+T4+T5 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | 0 | 665500 Eur su PVM | 75 | K = (1 – (X / 665 500,00)) * Maksimalus balas, kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM. | Pagal nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos pasiskirsto proporcingai. |
| T1 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Elektromagnetinė navigacija: Elektromagnetinė navigacija: siūloma įranga turi elektromagnetinės navigacijos funkciją su automatine instrumentų atpažinimo galimybe, leidžiančia sistemai identifikuoti naudojamus instrumentus be papildomo rankinio pasirinkimo. (T). | – | – | 7 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 7; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Ne mažiau kaip du elektromagnetinio lauko skleidėjų variantai: Siūloma įranga komplektuojama arba yra suderinama ne mažiau kaip su dviem skirtingais elektromagnetinio lauko skleidėjų variantais, skirtais skirtingoms klinikinėms situacijoms, pacientų pozicionavimo ar darbo zonos poreikiams, ir tai pagrįsta gamintojo dokumentacija.(T). | – | – | 4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T3 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Suderinamumas su perkančiosios ligoninės turimais instrumentais: Siūloma neuronavigacijos sistema turi užtikrinti suderinamumą su Perkančiosios organizacijos turima jėgos instrumentų sistema Midas Rex ir jos vienkartiniais priedais, naudojamais neurochirurginėse procedūrose, sudarant galimybę šią sistemą naudoti naviguojamų procedūrų metu. Suderinamumas turi būti pagrįstas gamintojo dokumentacija arba gamintojo / jo įgalioto atstovo patvirtinimu.. (T). | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T4 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Papildomos planavimo ir vizualizacijos funkcijos: Siūloma įranga turi papildomas planavimo ir vizualizacijos funkcijas, įskaitant traktografiją su ROI — region of interest — šablonais ir veidrodinės projekcijos funkcija, skirta paprastesniam ROI atvaizdavimui elokventinėse galvos smegenų zonose. (T).. | – | – | 4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T5 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Biopsijos atlikimo lankstumas: Siūloma sistema turi du biopsijos paėmimo būdus: daugkartinio naudojimo biopsijos laikiklį su reikalingais priedais ir vienkartinius biopsijos fiksacijos priedus prie kaukolės. (T). | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |