## Bendrieji_reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo dokumentaciją, pagrindžiančią siūlomos prekės atitiktį kiekvienam techninės specifikacijos reikalavimui, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto asmens atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Suderinamumo atsakomybė. Tiekėjas atsako už visos pasiūlytos sistemos komponentų tarpusavio suderinamumą, diegimą, veikimą ir palaikymą visą garantinio aptarnavimo ir palaikymo laikotarpį.
4. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.
5. Garantinis laikotarpis: 1. Ne mažiau nei 2 metai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). 2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas). 3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. 4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. 5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis). 6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. 7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Panevėžio Respublikinę ligoninę jos parengimas darbui (pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)) bei personalo apmokymas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 8 žmonių) - po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą.
7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. CE ženklinimas ir atitikties dokumentai. Siūlomos medicinos priemonės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti ES atitikties deklaraciją, o jeigu pagal medicinos priemonės klasę privalomas notifikuotosios įstaigos dalyvavimas – ir galiojantį notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą. Dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. ES atitikties deklaracijoje turi būti aiškiai identifikuojamas gamintojas, medicinos priemonės pavadinimas, modelis, tipas ir / arba programinės įrangos versija bei medicinos priemonės klasė.
2. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba,
3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
4. Techninės priežiūros (TP) reglamentas: Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
5. Tiekėjas ir (ar) gamintojas turi pateikti valymo ir dezinfekavimo instrukcijas bei patvirtinti naudojamų valymo ir dezinfekcinių medžiagų suderinamumą su sistemos paviršiais.

## Techninė_specifikacija
I. pirkimo objekto dalis | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | PASTABOS
1.1. objektas | Kompiuterinė neuronavigacinė sistema | kompl. | 1
1.1.1. parametras | Kompiuterinės neuronavigacinės sistemos paskirtis:
Neuronavigacinė sistema skirta galvos smegenų ir stuburo chirurginių procedūrų planavimui bei atlikimui, naudojant medicininius vaizdus, intraoperacinę navigaciją ir instrumentų bei implantų pozicionavimą realiu laiku.
1.1.2. parametras | Naviguojamų instrumentų palaikymas:
Sistema turi palaikyti naviguojamus instrumentus, skirtus galvos smegenų ir stuburo chirurginėms procedūroms įskaitant:
registracijos instrumentus (pointer/probe);
paciento referencinius rėmelius;
instrumentų sekimo laikiklius (tracker);
naviguojamus chirurginius instrumentus arba jų tvirtinimo sprendimus;
biopsijos navigacijai skirtus instrumentus ir priedus.
Tiekėjas turi pateikti siūlomų naviguojamų instrumentų sąrašą, nurodydamas: instrumentų pavadinimus, paskirtį, suderinamumą su siūloma sistema.
1.1.2.1. | Instrumentų komplektacija:
Sistema turi būti komplektuojama su naviguojamų instrumentų rinkiniais, skirtais galvos smegenų ir stuburo chirurgijos procedūroms atlikti.
Komplektacijoje turi būti pateikta:
ne mažiau kaip 1 naviguojamų instrumentų rinkinys galvos smegenų chirurginėms procedūroms;
ne mažiau kaip 1 naviguojamų instrumentų rinkinys stuburo chirurginėms procedūroms.
Tiekėjas turi pateikti kiekvieno rinkinio sudėtį, nurodydamas instrumentų ir priedų pavadinimus, paskirtį bei kiekius.
1.1.2.1.1. | Minimalūs komplektacijos reikalavimai:
Galvos operacijoms skirti instrumentai.
Sistema turi būti komplektuojama su instrumentais, skirtais galvos smegenų chirurginėms procedūroms, įskaitant:
instrumentų tvirtinimo sprendimą, suderinamą su gydymo įstaigoje naudojama paciento galvos fiksavimo sistema įskaitant „Mayfield“ tipo arba lygiaverčiais sprendimais);
referencinio rėmelio tvirtinimo sprendimą (laikiklį ar lygiavertį sprendimą);
navigacinį registracijos instrumentą (pointer/probe);
biopsijos navigacijai skirtą sprendimą su reikalingais priedais;
paciento referencinį rėmelį galvos operacijoms – ne mažiau kaip 1 vnt.;
instrumentų tvirtinimo sprendimus (pvz., spaustukus ar lygiaverčius sprendimus);
pasyvius sekimo žymeklius (tracker) – ne mažiau kaip 3 vnt.
1.1.2.1.2. | Stuburo operacijoms skirti instrumentai
Sistema turi būti komplektuojama su instrumentais, skirtais stuburo chirurginėms procedūroms, įskaitant:
pasyvius sekimo žymeklius – ne mažiau kaip 4 vnt.;
navigacinius registracijos instrumentus (pointer / probe), pritaikytus skirtingoms stuburo dalims;
paciento referencinį rėmelį stuburo operacijoms – ne mažiau kaip 1 vnt.;
instrumentų tvirtinimo prie paciento sprendimus, skirus stuburo navigacijai (pvz., keterinių ataugų spaustukus ar lygiaverčius instrumentus);
minimaliai invazinėms (MIS) procedūroms skirtus naviguojamus instrumentus arba lygiaverčius naviguojamus instrumentus.
1.1.2.3. | Suderinamumas:
Siūlomi instrumentai ir priedai turi būti pilnai suderinami su siūloma neuronavigacine sistema.
Tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją, pagrindžiančią instrumentų ir priedų suderinamumą su siūloma sistema.
1.1.2.4. | Komplektacijos pagrindimas ir detalizavimas:
Tiekėjas turi pateikti siūlomo instrumentų rinkinio sudėtį ir aprašymą, nurodydamas:
visų instrumentų ir priedų sąrašą;
jų paskirtį;
kiekius.
Tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją, pagrindžiančią siūlomų instrumentų ir priedų suderinamumą su siūloma neuronavigacine sistema.
1.1.3. parametras | Kompiuterinės neuronavigacinės sistemos komplektacija ir priedai:
1. Navigacinė sistema turi būti pateikiama su darbiniu kompiuteriu ir monitoriumi, sumontuotais mobiliame vežimėlyje, pritaikytame darbui operacinėje ir skirtame navigacinės sistemos komponentams bei priedams laikyti 1 komplektas.
2. Sistema turi turėti atskirą arba integruotą sprendimą su navigacine optine kamera ir chirurgams skirtu monitoriumi, užtikrinantį aiškų navigacinės informacijos atvaizdavimą chirurgui operacijos metu.
3. Sistema turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip dviem naviguojamų instrumentų rinkiniais, tinkamais galvos smegenų ir stuburo chirurginėms procedūroms atlikti.
1.1.4. parametras | Neuronavigacinės sistemos dydis ir mobilumas:
1. Sistema turi būti mobili, sumontuota ant vežimėlių, pritaikytų darbui operacinėje aplinkoje, su vieta valdymo įrenginiams (klaviatūrai, pelės įrenginiui ar lygiaverčiams sprendimams) ir navigacinės sistemos priedams laikyti.
2. Sistema turi būti pritaikyta transportuojama tarp operacinių patalpų ir turėti konstrukcinius sprendimus (pvz., ratukus su stabdžiais, stabilias atramas ar lygiaverčius sprendimus), užtikrinančius stabilų sistemos naudojimą operacijos metu.
3. Sistemos komponentai (pvz., navigacinis kompiuteris, monitoriai, optinė kamera) gali būti integruoti viename arba keliuose mobiliuose vežimėliuose.
1.1.5. parametras | Neuronavigacinės sistemos monitoriai ir valdymas:
Sistema turi būti komplektuojama su monitoriais, kurių skiriamoji geba ne mažesnė kaip 4K / UHD, t. y. 3840 × 2160 pikselių, įstrižainė ne mažesnė kaip 27 coliai, su lietimui jautriais ekranais, pritaikytais darbui su medicininėmis / chirurginėmis pirštinėmis.
2. Lietimui jautrūs ekranai turi būti pritaikyti darbui su chirurginėmis pirštinėmis.
3. Sistema turi užtikrinti valdymo galimybę operacijos metu, naudojant lietimui jautrų ekraną bei, alternatyvius valdymo būdus (pvz., pelę ar kitus valdymo įrenginius).
1.1.6. parametras | Navigacinė optinė kamera:
1. Optinė navigacijos kamera turi užtikrinti instrumentų sekimą darbiniame atstumo diapazone, nuo ne mažiau kaip 950–2400 mm.
2. Optinė navigacijos sistema turi palaikyti tiek aktyvius (LED), tiek pasyvius (atspindinčių sferų) optinius žymeklius.
1.1.7. parametras | Navigacinė kamera ir navigacinės informacijos atvaizdavimas:
· Sistema turi turėti infraraudonųjų spindulių navigacinę kamerą, užtikrinančią instrumentų sekimą operacijos metu.
· Sistema turi užtikrinti navigacinės informacijos atvaizdavimą operacijos metu ne mažesniame kaip 27 colių monitoriuje.
· Navigacinė kamera ir monitorius gali būti integruoti viename arba keliuose sistemos komponentuose.
1.1.8. parametras | Neuronavigacinė programinė įranga:
Sistema turi turėti neuronavigacinę programinę įrangą, skirtą galvos smegenų ir stuburo chirurginėms procedūroms planavimui ir atlikimui.
Programinė įranga turi užtikrinti galimybę importuoti, atvaizduoti ir tarpusavyje registruoti ( sulieti/sujungti) skirtingų modalumų medicininius vaizdus, įskaitant:
· kompiuterinės tomografijos (KT);
· magnetinio rezonanso tomografijos (MRT);
· pozitronų emisijos tomografijos (PET);
· ultragarso (US) vaizdus (jei taikoma).
Sistema turi palaikyti tiek priešoperacinių, tiek intraoperacinių vaizdų naudojimą navigacijos metu
1.1.9. parametras | Privalomos neuronavigacinės programinės funkcijos:
Sistema turi turėti šias neuronavigacines programines funkcijas:
1. Chirurginio planavimo funkciją;
2. Trimačio (3D) vaizdo rekonstrukcijos funkciją su vaizdų atvaizdavimu ir rotacija;
3. Biopsijos adatos navigacijos funkciją realiu laiku (su arba be stereotaksinio rėmo).
4. Stereotaksinės biopsijos funkcija;
5. Smegenų struktūrų segmentacijos funkcija;
6. Traktografijos funkcija;
7. Kitas gamintojo siūlomas neuronavigacines vizualizacijos ir analizės funkcijas, jei jos reikalingos pilnaverčiam sistemos veikimui.
1.1.10. parametras | Navigacijos būdai:
Sistema turi užtikrinti aktyvių (LED) ir pasyvių (atspindinčių žymeklių) instrumentų navigaciją realiu laiku, su galimybe tiksliai nustatyti instrumentų padėtį paciento anatominių struktūrų atžvilgiu.
1.1.11. parametras | Vaizdų registracijos metodai galvos smegenų navigacijai:
Sistema turi palaikyti paciento priešoperacinių ir intraoperacinių vaizdų registracijos metodus galvos smegenų navigacijai, įskaitant:
1. Paviršiaus (anatominių struktūrų ir kontūrų) registraciją naudojant specialų instrumentą;
2. Registraciją naudojant žymeklius, pritvirtintus prie paciento galvos;
3. Anatominių orientyrų (taškų) registraciją ir patvirtinimą.
1.1.12. parametras | Neuronavigacinės sistemos funkcijos:
Sistema turi užtikrinti šias funkcijas operacijos metu:
· navigaciją naudojant priešoperacinius ir (ar) intraoperacinius vaizdus;
· skirtingų vaizdų serijų vienalaikį atvaizdavimą ir palyginimą (multimodalinė vizualizacija);
· instrumentų ar implantų trajektorijų planavimą ir vizualizavimą navigacijos metu;
stuburo chirurgijoje – instrumentų ar implantų įvedimo taškų ir trajektorijų planavimą bei nustatymą
1.1.13. parametras | Elektromagnetinė navigacija:
· Sistema turi palaikyti elektromagnetinės navigacijos funkciją arba būti suderinama su elektromagnetinės navigacijos moduliu.
· Elektromagnetinio lauko skleidėjas navigacijos sistemoje turi būti pozicionuojamas gamintojo numatytu būdu užtikrinant pakankamą elektromagnetinio lauko veikimo zoną, leidžiančią atlikti navigaciją galvos smegenų procedūrų metu be papildomo sistemos perpozicionavimo
· Tiekėjas turi nurodyti elektromagnetinio lauko veikimo zonos parametrus ir pateikti dokumentinį patvirtinimą.
1.1.14. parametras | Galvos smegenų biopsijos navigacija:
· Sistema turi užtikrinti galvos smegenų biopsijos navigaciją, leidžiančią planuoti ir vizualizuoti biopsijos adatos/kaniulės trajektoriją trimatėje erdvėje.
· Sistema turi būti komplektuojama su biopsijos procedūroms atlikti reikalingais priedais, užtikrinančiais stabilų biopsijos adatos / kaniulės nukreipimą ir suplanuotos trajektorijos palaikymą navigacijos metu.
· Tiekėjas turi nurodyti siūlomą biopsijos navigacijos sprendimą, jo sudėtį ir pateikti gamintojo dokumentaciją, pagrindžiančią šios funkcijos veikimą.
1.1.15. parametras | Operacijos planavimas:
Sistema turi užtikrinti operacijos planavimo funkciją, leidžiančią planuoti, koreguoti ir išsaugoti operacijos planą bei instrumentų ar implantų trajektorijas.
Sistema turi užtikrinti 3D vaizdų atvaizdavimą ir naudojimą planavimo bei navigacijos metu.
Sistema turi turėti papildomas operacijos planavimo, vaizdų analizės ir vizualizacijos funkcijas, įskaitant:
• Automatinė anatominių struktūrų segmentacija;
• pažangias vaizdų analizės ir planavimo funkcijas, leidžiančias vertinti kritinių anatominių struktūrų, kraujagyslių ar pažeidimo židinio santykį su planuojama trajektorija ( (pvz., kraujavimo rizikos vertinimas ar modeliavimas);
• Išplėstinė 3D vizualizacija ( Išplėstinė 3D vizualizacija Siūloma sistema turi papildomas 3D vizualizacijos funkcijas, leidžiančias trimačiu režimu atvaizduoti paciento anatominius duomenis, planuojamą trajektoriją, instrumentų padėtį ir / arba kitus chirurginiam planavimui reikšmingus objektus.)
• 3D kraniotomijos planavimo funkciją.
•Traktografija
1.1.16. parametras | Operacijoms skirtų navigacinių instrumentų rinkinys:
Sistema turi būti komplektuojama su naviguojamų instrumentų rinkiniu, skirtu galvos smegenų ir stuburo chirurginėms procedūroms atlikti.
Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip:
1. Paciento registravimo instrumentas pointer tipo arba lygiavertis gamintojo numatytas instrumentas ne mažiau kaip 1 vnt.
2. Instrumentų laikikliai/adapteriai/tvirtinimo priemonės arba lygiavertis gamintojo numatytas sprendimas ne mažiau kaip 1 kompl.
3. Galvos smegenų chirurgijai skirtas paciento referencinis žymeklis/rėmelis/sekiklis arba lygiavertis gamintojo numatytas sprendimas, skirtas paciento padėties sekimui navigacijos metu ne mažiau kaip 1 vnt.
4. Stuburo chirurgijai skirtas paciento referencinis žymeklis / spaustukas / sekiklis ir jo tvirtinimo priemonės arba lygiavertis gamintojo numatytas sprendimas, leidžiantis stabiliai fiksuoti referencinį žymeklį prie vienos ir / arba kelių gretimų stuburo anatominių struktūrų, įskaitant keterines ataugas, ir užtikrinti paciento / operacinio lauko padėties sekimą navigacijos metu – ne mažiau kaip 1 kompl.
5. Instrumentams naviguoti reikalingi žymekliai, sekikliai, adapteriai arba lygiaverčiai gamintojo numatyti komponentai, montuojami ant chirurginių instrumentų ir užtikrinantys stabilų instrumentų padėties sekimą navigacijos sistemoje įvairiose instrumento naudojimo padėtyse operacijos metu – ne mažiau kaip 4 vnt. arba gamintojo numatytas kiekis, reikalingas pilnaverčiam siūlomų instrumentų navigavimui.
6. Žymeklių, sekiklių, adapterių ar kitų smulkių komponentų laikymo dėžutė / dėklas, jeigu tokia priemonė numatyta gamintojo sistemos komplektacijoje ne mažiau kaip 1 vnt.
7. Sterilizacinis konteineris arba lygiavertė gamintojo numatyta sterilizavimo / laikymo priemonė, skirta daugkartinio naudojimo navigaciniams instrumentams ir jų priedams ne mažiau kaip 1 vnt.
1.1.17. parametras | Nuotolinė priežiūra ir diagnostika:
Sistema gali turėti nuotolinės techninės priežiūros ir diagnostikos galimybę per gamintojo numatytus techninius sprendimus, įskaitant integruotą modemą, vietinį kompiuterinį tinklą ar kitą saugų prisijungimo būdą. Nuotolinė prieiga gali būti naudojama tik Perkančiosios organizacijos leidimu, Perkančiosios organizacijos patvirtintu saugiu prisijungimo būdu ir laikantis gydymo įstaigos IT, kibernetinio saugumo bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jeigu nuotolinė prieiga nesuteikiama, tiekėjas turi užtikrinti techninę priežiūrą kitu būdu, įskaitant atvykimą į vietą.
1.1.18. parametras | Neuronavigacinės sistemos darbinis kompiuteris:
· Sistema turi būti komplektuojama su darbiniu kompiuteriu, skirtu medicininių vaizdų apdorojimui, navigacijai ir atvaizdavimui.
· Kompiuteris turi užtikrinti pakankamą našumą sklandžiam sistemos veikimui realiu laiku.
· Minimalūs techniniai parametrai:
· operatyvioji atmintis – ne mažiau kaip 16 GB;
· duomenų saugojimo talpa – ne mažiau kaip 1 TB arba lygiavertis sprendimas.
Sistema turi būti komplektuojama su valdymo įrenginiais (pvz., klaviatūra, pelė ar lygiaverčiais sprendimais).
1.1.19. parametras | Išorinės sistemos jungtys ir sąsajos:
Sistema turi turėti išorines jungtis ir sąsajas, reikalingas jos funkcionalumui užtikrinti ir integracijai su kitais medicininiais įrenginiais.
Minimalūs reikalavimai:
· ne mažiau kaip 3 USB arba lygiavertės jungtys;
· vaizdo išvesties ir (ar) įvesties sąsajos (pvz., HDMI, DisplayPort ar lygiavertės);
· tinklo jungtis (LAN) ir (ar) bevielio ryšio (Wi-Fi) sąsaja;
Sisteminės ir medicininės sąsajos:
jungtis arba gamintojo numatytas suderinamumo sprendimas navigacinei optinei kamerai;
jungtis aktyviems instrumentams (jei taikoma);
jungtis elektromagnetinės navigacijos moduliui (jei siūloma);
paciento referencinio žymeklio / rėmelio sekimo sprendimas pagal gamintojo technologiją;
jungtis chirurginiam mikroskopui (jei taikoma);
jungtis kojiniam valdymo jungikliui (jei taikoma).
1.1.20. parametras | Vaizdų apsikeitimas ir integracija su išorinėmis sistemomis:
Sistema turi užtikrinti medicininių vaizdų importo, naudojimo ir, jei taikoma, eksporto galimybę bei integraciją su gydymo įstaigos medicininių vaizdų saugojimo ir perdavimo sistemomis.
Sistema turi palaikyti:
· medicininių vaizdų importą DICOM formatu;
· integraciją su gydymo įstaigos PACS sistema DICOM standarto pagrindu;
· pacientų diagnostinių vaizdų, reikalingų chirurginiam planavimui ir navigacijai, gavimą / importą iš PACS ar kitų suderinamų vaizdų šaltinių;
· navigacijos metu sukurtų vaizdų, planavimo duomenų ar kitų su procedūra susijusių duomenų eksportą, jeigu tokia funkcija numatyta gamintojo sistemoje;
· vaizdų importą ir / arba eksportą per kompiuterinį tinklą ir išorines laikmenas, jeigu tai leidžiama pagal gydymo įstaigos IT saugos reikalavimus.
Tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją arba DICOM suderinamumo deklaraciją / DICOM Conformance Statement, patvirtinančią siūlomos sistemos DICOM funkcionalumą ir suderinamumą su išorinėmis medicininių vaizdų sistemomis.
1.1.21. parametras | Darbas sutrikus elektros tiekimui:
Sistema turi būti komplektuojama su nepertraukiamo arba rezervinio maitinimo sprendimu, užtikrinančiu sistemos veikimo tęstinumą ir / arba saugų darbo užbaigimą sutrikus elektros energijos tiekimui. Turi būti užtikrintas ne trumpesnis kaip 5 min. autonominis veikimas arba lygiavertis gamintojo numatytas sprendimas, leidžiantis išsaugoti duomenis ir saugiai užbaigti arba atkurti sistemos darbą. Tiekėjas turi nurodyti siūlomo sprendimo tipą, autonominio veikimo trukmę ir pateikti gamintojo dokumentaciją.
1.1.22. parametras | Planavimo stotis:
Sistema turi būti komplektuojama su planavimo stotimi, skirta neurochirurginių procedūrų planavimui.
Planavimo stotyje turi būti įdiegtos programinės funkcijos, leidžiančios atlikti operacijų planavimą, vaizdų analizę ir paruošti duomenis navigacijai.
Planavimo stotis turi būti suderinama su neuronavigacine sistema ir užtikrinti duomenų perdavimą tarp planavimo ir navigacijos aplinkų.
Planavimo stoties komplektacija:
• aukštos skiriamosios gebos monitorius, ne mažesnis kaip 27 colių įstrižainės, su lietimui jautriu ekranu (touchscreen);
• darbinis kompiuteris, suderintas su planavimo programine įranga;
• valdymo įrenginiai (klaviatūra, pelė ar lygiaverčiai sprendimai);
1.1.23. parametras | Neuronavigacinės sistemos valymas ir dezinfekavimas:
Sistemos paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
Sistema turi būti pritaikyta reguliariam valymui ir dezinfekavimui pagal gydymo įstaigose taikomus higienos reikalavimus.
Tiekėjas ir (ar) gamintojas turi pateikti valymo ir dezinfekavimo instrukcijas bei patvirtinti naudojamų valymo ir dezinfekcinių medžiagų suderinamumą su sistemos paviršiais.