## Sheet1
Reagentai ir priemonės imunohistocheminėms reakcijoms
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pakuotė | Orientacinis kiekis pakuotėmis | Orientacinis kiekis mato vienetais | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Pakuotės kaina be PVM | Viso kaina be PVM | PVM tarifas | Viso kaina su PVM | Gamintojas, produkto Nr.
1 | Registravimo kortelės reagentų dozatoriams | Antikūnų registravimui IHC reakcijų metu. Turi turėti BAR arba 2D kodą, arba RFID mikroschemą, klijuojamą ant reagentų dozatorių. Su 1 kortele turi būti galima atlikti ne mažiau nei 100 testų. Turi būti galimybė pasirinkti kortelės numerį. | 1 vnt. | 30 | 30 vnt.
2 | Deparafinizavimo tirpalas imunohistocheminėms reakcijoms | Koncentruotras reagentas, skirtas pašalinti parafinui nuo audinių mėginių IHC reakcijų metu. Iš 1 pakuotės koncentrato paruošiama ne mažiau kaip 20 l darbinio tirpalo. Žymėjimas CE-IVD. | 2 l | 36 | 72 l
3 | Natrio chlorido ir natrio citrato buferinis tirpalas, imunohistocheminėms reakcijoms | Koncentruotas reagentas, skirtas stilelių su tiriamuoju audiniu plovimui tarp dažymo žingsnių IHC reakcijų metu. Iš vienos pakuotės koncentrato paruošiama ne mažiau kaip 10 l darbinio tirpalo. Žymėjimas CE-IVD. | 2 l | 2 | 4 l
4 | Melsvinimo reagentas, imunohistocheminėms reakcijoms | Vandeninis buferinio ličio karbonato tirpalas, skirtas hematoksilino kontrastinio dažymo atspalviui pakeisti į mėlyną spalvą IHC reakcijų metu. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 250 testų | 70 | 17500 testų
5 | Reakcijos dengiamasis tirpalas | Tirpalas, skirtas objektinių stiklelių padengimui, sudarant barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro bei sukuriant stabilią vandeninę aplinką, IHC reakcijų metu. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 2 l | 250 | 500 l
6 | Antigeno atkūrimo tirpalas, paruoštas Tris pagrindu imunohistocheminėms reakcijoms | Skirtas IHC reakcijų metu aukštos temperatūros aplinkoje hidrolizuoti kovalentinius ryšius, susidariusius formalinu fiksuotuose audiniuose. pH silpnai bazinis. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 2 l | 25 | 50 l
7 | Antigeno atkūrimo tirpalas, paruoštas citratinio buferio pagrindu imunohistocheminėms reakcijoms | Skirtas IHC reakcijų metu aukštos temperatūros aplinkoje hidrolizuoti kovalentinius ryšius, susidariusius formalinu fiksuotuose audiniuose. pH silpnai rūgštinis. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 1 l | 6 | 6 l
8 | Hematokslinas, imunohistocheminėms reakcijoms | Modifikuotas Mayer'so hematoksilino dažas, naudojamas IHC reakcijų metu. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 250 testų | 70 | 17500 testų
9 | Amplifikavimo rinkinys daugiapakopei detekcijos sistemai, imunohistocheminėms reakcijoms | Amplifikavimo rinkinys, skirtas sustiprinti pelių ir triušių pirminių antikūnų dažymo intensyvumą IHC reakcijų metu. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 50 testų | 55 | 2750 testų
10 | Daugiapakopė detekcijos sistema, imunohistocheminėms reakcijoms | Netiesioginė, biotino neturinti sistema, skirta pelių IgG, pelių IgM ir triušių pirminių antikūnų nustatymui. Veikimo principas: nustato specifinius pelių ir triušių pirminius antikūnus, prisijungusius prie antigenų formalinu fiksuotuose, parafine įlietuose arba užšaldytuose audinių pjūviuose. Specifinis antikūnas nustatomas naudojant specifinį antrinį antikūną, prie kurio jungiasi fermentu pažymėtas tretinis antikūnas. Kompleksas vizualizuojamas naudojant vandenilio peroksido substratą ir 3,3’-diaminobenzidino tetrahidrochlorido (DAB) chromogeną, kuris sudaro rudą nuosėdą arba lygiavertis principas. Pilnai paruošta naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 250 testų | 16 | 4000 testų
11 | Reakcijos buferinis tirpalas, paruoštas Tris pagrindu imunohistocheminėms reakcijoms | Koncentruotas reakcijų buferių tirpalas skirtas plauti objektiniams stikleliams su tiriamuoju audiniu tarp dažymo žingsnių, IHC reakcijų metu. Iš 2 l koncentrato paruošiama ne mažiau kaip 20 l darbinio tirpalo. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 2 l | 210 | 420 l
12 | Plovimo tirpalas in situ hibridizacijos reakcijoms | Citratinis buferinis tirpalas, naudojamas siekiant sudaryti tinkamą vandeninę terpę in situ hibridizacijos (ISH) reakcijų metu. Pilnai paruoštas naudojimui. Žymėjimas CE-IVD. | 2 l | 5 | 10 l