Pirkimo sąlygų 2 priedas

MAŽEIKIŲ MIESTO UŽTVANKOS GATVĖS NUO LAISVĖS GATVĖS IKI ŽEMUOGIŲ GATVĖS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO

TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS

- Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai.

- Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Techninis darbo projektas: Mažeikių miesto Užtvankos gatvės nuo Laisvės gatvės iki Žemuogių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo tinklų techninis darbo projektas.

- Darbų atlikimo vieta: Užtvankos gatvė nuo Laisvės g. iki Žemuogių g. Reivyčių sen., Mažeikių r., sav..

- Statinio paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: nesudėtingas statinys.

- Darbų užduotis:

6.1. Gauti įrengimui reikiamus įgaliojimus, leidimus ir pritarimus teisės aktų nustatyta tvarka iš kompetentingų institucijų.

6.2. Pradėti vykdyti žemės kasimo darbus tik po to, kai gautas leidimas žemės darbų vykdymui.

6.3. Atlikus žemės kasimo darbus pateikti gerbūvio atstatymo darbų priėmimo - perdavimo aktą.

6.4. Įrengiamas gatvės apšvietimas turi atitikti 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 28.1. punkte nurodytus reikalavimus (jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100  proc.  (vienetais)  LED).

Vykdant sutartį privaloma užtikrinti, kad rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais

6.5. Apmokėti AB ESO prijungimo sutartį, pagal kliento prijungimo paslaugos sutarties specialiąsias sąlygas, komercinės apskaitos spintos įrengimui (pridedamas priedas).

6.6. Visi darbai reikalingi objekto pripažinimui tinkamu naudoti privalo būti atlikti nepriklausomai nuo to ar apibūdinti šiame dokumente ar ne.

6.7. Atlikus montavimo darbus, Užsakovui pateikti kabelių geodezines nuotraukas.

6.8. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų kiekių žiniaraštį, naudotų įrengimų ir medžiagų kiekių žiniaraštį, elektrotechnikos produktų atitikties dokumentus, pilnas naudojimo ir  priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

6.9 Visa dokumentacija, paslėptų darbų aktai, protokolai, sumontuotų – įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos, kurie privalomi atlikus darbus turi būti priduoti ir pateikti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui.

6.10. Darbus privaloma priduoti, pasirašant Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

Pridedama:

Kliento prijungimo paslaugos sutarties specialiosios sąlygos

sutarties specialiosios sąlygos – 2 lapai.

Vilius Lava

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas