TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – oro linijų kabeliai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Oro linijos kabeliai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami lentelėje Nr. 1.

1 lentelė

| Eil.Nr. / Prekė | Kategorija | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, m |
| --- | --- | --- |
| 0,4 kV oro kabeliai |  |  |
| 1. | 1x16+25mm² | 17 000 |
| 2. | 3x120+95mm² | 200 |
| 3. | 3x16+25mm² | 19 000 |
| 4. | 3x25+35mm² | 4 500 |
| 5. | 3x35+50mm² | 4 700 |
| 6. | 3x50+70mm² | 2 600 |
| 7. | 3x70+95mm² | 500 |
| 10 kV izoliuoti laidai |  |  |
| 8. | 70 mm2; | 300 |

  - Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos:

4.1.1 Panevėžys: Pristatymo vieta nutolusi nuo Panevėžio geležinkelio stoties ne toliau kaip 10 km;

4.1.2 Kaunas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8;

4.1.3. Klaipėda: Pristatymo vieta nutolusi nuo Klaipėdos geležinkelio stoties ne toliau kaip 20 km.

4.2 Tikslus pristatymo adresas bus teikiamas su Užsakymu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami:

Priede Nr. 1 0,4 kV OL kabeliai;

Priede Nr. 2 10 kV OL izoliuoti laidai

Priede Nr. 3 Sutepimo schema.

5.2. Prekės turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus arba jiems lygiaverčius standartus bei kitus reikalavimus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės turi būti pristatomos būgnais. Būgnai turi būti po 500 kg. Kiekvienas būgnas padėtas ant būgno briaunos, o po ja padėta paletė.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas, ar jei jos neremontuotinos - pakeistas naujomis, Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 0,4 kV OL kabeliai;

  - Priedas Nr. 2 10 kV OL izoliuoti laidai;

  - Priedas Nr. 3 Sutepimo schema.