Pastato Jaunimo g. 1, Junkilų k. Užvenčio sen. Šildymo sistemos įrengimo darbų aprašas

Dalyje pastato įrengiama šildymo sistema oras – vanduo. Išvedžiojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai. Montuojami apatinio prijungimo 22 tipo 500x1000 šildymo radiatoriai. Įrengiama elektros instaliacija šildymo siurblių oras – vanduo pajungimui. Įrengiamas šildymo siurblys oras - vanduo su akumuliacine talpa 200 ltr. ir cirkuliaciniu siurbliu. Išbandomi vamzdynai ir atliekami šilumos siurblių paleidimo – derinimo darbai.