## Sąmata Totorių g. 25
Pirkimo sąlygų
4 priedas
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Administracinis pastatas Totorių g. 25, Vilnius
Pastaba: lentelės 6 stulpelį pildo tiekėjas.
Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų žymuo | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
KAM ADMINISTRACINIS PASTATAS (1B3/p), ESANTIS TOTORIŲ G. 25, VILNIUJE
Patalpa Nr. 2-3
1 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.181 | TS.1, 64 |  | 0
2 | Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) | m2 | 22.41 | TS.1, 64 |  | 0
3 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo grindims | m | 18.1 | TS.1, 64 |  | 0
4 | Parketo grindų ir grindjuosčių lakavimas šepečiu 2 kartus, gruntuojant pagrindą | m2 | 22.41 | TS.1, 64 |  | 0
5 | Lubinių šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.01 | TS.1, 128 |  | 0
6 | Apvalių (d=1000mm) LED pakabinamų ant trosų šviestuvų montavimas | vnt. | 1 | TS.1, 133 |  | 0
7 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 0.15 | TS.1, 38 |  | 0
8 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 49.3 | TS.1, 37 |  | 0
9 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 21.41 | TS.1, 37 |  | 0
10 | Metalinių paviršių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.0033 | TS.1, 42 |  | 0
11 | Anksčiau dažytų langų ir palangių labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 5.57 | TS.1, 41 |  | 0
12 | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 10.8 | TS.1, 41 |  | 0
13 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 2 | TS.1, 93 |  | 0
14 | Esamų paviršių valymas | m2 | 1.75 | TS.1, 57 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-4
15 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.194 | TS.1, 64 |  | 0
16 | Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) | m2 | 26.2 | TS.1, 64 |  | 0
17 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo grindims | m | 19.4 | TS.1, 64 |  | 0
18 | Parketo grindų ir grindjuosčių lakavimas šepečiu 2 kartus, gruntuojant pagrindą | m2 | 22.41 | TS.1, 64 |  | 0
19 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 0.2 | TS.1, 38 |  | 0
20 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 56.9 | TS.1, 37 |  | 0
21 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 25.54 | TS.1, 37 |  | 0
22 | Metalinių paviršių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.03 | TS.1, 42 |  | 0
23 | Anksčiau dažytų langų ir palangių labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 6.88 | TS.1, 41 |  | 0
24 | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 5.52 | TS.1, 41 |  | 0
25 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 1 | TS.1, 93 |  | 0
26 | Esamų paviršių valymas | m2 | 2.15 | TS.1, 57 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-5
27 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.203 | TS.1, 64 |  | 0
28 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.04 | TS.1, 128 |  | 0
29 | LED lubinių išorinių šviestuvų montavimas (kai šviestuvus pateikia užsakovas) | vnt. | 4 | TS.1, 126 |  | 0
30 | Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) | m2 | 31.92 | TS.1, 64 |  | 0
31 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo grindims | m | 20.3 | TS.1, 64 |  | 0
32 | Parketo grindų ir grindjuosčių lakavimas šepečiu 2 kartus, gruntuojant pagrindą | m2 | 31.92 | TS.1, 64 |  | 0
33 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 0.1 | TS.1, 38 |  | 0
34 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 72.8 | TS.1, 37 |  | 0
35 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 30.58 | TS.1, 37 |  | 0
36 | Metalinių paviršių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.02 | TS.1, 42 |  | 0
37 | Anksčiau dažytų langų ir palangių labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 2.6 | TS.1, 41 |  | 0
38 | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 12.94 | TS.1, 41 |  | 0
39 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 2 | TS.1, 93 |  | 0
40 | Esamų paviršių valymas | m2 | 2.75 | TS.1, 57 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-6
41 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.209 | TS.1, 64 |  | 0
42 | Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) | m2 | 29.24 | TS.1, 64 |  | 0
43 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo grindims | m | 20.9 | TS.1, 64 |  | 0
44 | Parketo grindų ir grindjuosčių lakavimas šepečiu 2 kartus, gruntuojant pagrindą | m2 | 29.24 | TS.1, 64 |  | 0
45 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 0.12 | TS.1, 38 |  | 0
46 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 71.1 | TS.1, 37 |  | 0
47 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 26.16 | TS.1, 37 |  | 0
48 | Metalinių paviršių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.031 | TS.1, 42 |  | 0
49 | Anksčiau dažytų langų ir palangių labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 5.2 | TS.1, 41 |  | 0
50 | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 5.76 | TS.1, 41 |  | 0
51 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 1 | TS.1, 93 |  | 0
52 | Esamų paviršių valymas | m2 | 2.3 | TS.1, 57 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-36
53 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.021 | TS.1, 5 |  | 0
54 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.02 | TS.1, 5 |  | 0
55 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.022 | TS.1, 130 |  | 0
56 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.021 | TS.1, 38 |  | 0
57 | Kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 2 | TS.1, 221 |  | 0
58 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.1642 | TS.1, 2 |  | 0
59 | Parketo grindų dangos išardymas, nuvalant esamą pagrindą nuo klijų ir vinių | 100m2 | 0.207 | TS.1, 2 |  | 0
60 | Grindų pagrindų remontas | m2 | 20.7 | TS.1, 64A |  | 0
61 | Pakloto iš kamštinės dangos įrengimas parketlenčių dangai | 100m2 | 0.207 | TS.1, 64A |  | 0
62 | Trisluoksnių 13,2 mm parketlenčių (Boen Longstrip Ąžuolas Vivace arba lygevertės) grindų dangos įrengimas | m2 | 20.7 | TS.1, 64A |  | 0
63 | Faneruotų, akustinių (37dB), be slenksčio durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m2 | m2 | 2.45 | TS.1, 88A |  | 0
64 | Faneruotų juodos spalvos apvadų tvirtinimas | 100m | 0.122 | TS.1, 88A |  | 0
65 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo grindims | m | 20.9 | TS.1, 64A |  | 0
66 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 0.74 | TS.1, 38 |  | 0
67 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 54.84 | TS.1, 37 |  | 0
68 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 19.77 | TS.1, 37 |  | 0
69 | Metalinių paviršių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.028 | TS.1, 42 |  | 0
70 | Anksčiau dažytų langų ir palangių labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 5.2 | TS.1, 41 |  | 0
71 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 2 | TS.1, 93 |  | 0
72 | Esamų paviršių valymas | m2 | 1.12 | TS.1, 57 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-37
73 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.2026 | TS.1, 2 |  | 0
74 | Parketo grindų dangos išardymas, nuvalant esamą pagrindą nuo klijų ir vinių | 100m2 | 0.268 | TS.1, 2 |  | 0
75 | Grindų pagrindų remontas | m2 | 26.8 | TS.1, 64A |  | 0
76 | Pakloto iš kamštinės dangos įrengimas parketlenčių dangai | 100m2 | 0.268 | TS.1, 64A |  | 0
77 | Trisluoksnių 13,2 mm parketlenčių (Boen Longstrip Ąžuolas Vivace arba lygevertės) grindų dangų įrengimas | m2 | 26.8 | TS.1, 64A |  | 0
78 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo grindims | m | 20.26 | TS.1, 64A |  | 0
79 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1.1 | TS.1, 38 |  | 0
80 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 65.7 | TS.1, 37 |  | 0
81 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 26.8 | TS.1, 37 |  | 0
82 | Metalinių paviršių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.042 | TS.1, 42 |  | 0
83 | Anksčiau dažytų langų ir palangių labai geras aliejinis dažymas, remontuojant paviršius | m2 | 5.2 | TS.1, 41 |  | 0
84 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 1 | TS.1, 93 |  | 0
85 | Esamų paviršių valymas | m2 | 1.2 | TS.1, 57 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-38
86 | Grindų paviršių uždengimas 1 sluoksnio polietilenine plėvele | 100m2 | 0.03 | TS.1 |  | 0
87 | Langų rėmų išėmimas | vnt | 6 | TS.1, 95 |  | 0
88 | Langų staktų (su išorės ir vidaus palangėmis) išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką | vnt | 1 | TS.1, 95 |  | 0
89 | Medinių (dažytų iš išorės RAL 8017, iš vidaus RAL 9010) langų blokų su dvikameriniu stiklo paketu montavimas mūrinėse sienose | m2 | 2.6 | TS.1, 95 |  | 0
90 | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis | 100 m | 0.066 | TS.1, 96 |  | 0
91 | Lango staktos ir sienos sandūros izoliavimas vėjo ir garo izoliacinėms juostoms | 100m | 0.132 | TS.1, 96 |  | 0
92 | Keraminių 65 mm storio pilnavidurių plytų vidutinio sudėtingumo sienų mūrijimas | m3 | 0.12 | TS.1, 6A |  | 0
93 | Skardinių palangių RAL 8017 įrengimas | m | 1.4 | TS.1, 97 |  | 0
94 | Dažytų RAL 9010 medinių 50 mm storio palangių montavimas mūrinėse sienose, kai palangės plotis iki 650 mm | m | 1.46 | TS.1, 101 |  | 0
95 | Vidaus angokraščių tinko remontas (išlyginant angokraščių plokštumas) | m2 | 3.68 | TS.1, 38A |  | 0
96 | Fasado tinko remontas kalkių-cemento skiediniu, dirbant iš auto bokštelio | m2 | 0.792 | TS.1, 48 |  | 0
97 | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 1.06 | TS.1, 45 |  | 0
98 | Fasadų dažymas silikoniniais dažais iš autobokštelio | 100m2 | 0.011 | TS.1, 45 |  | 0
99 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.037 | TS.1, 35 |  | 0
100 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.037 | TS.1, 35 |  | 0
101 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.084 | TS.1, 30 |  | 0
102 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0.084 | TS.1, 36 |  | 0
103 | Anksčiau dažytų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais, paruošiant paviršius | m2 | 1.17 | TS.1, 40 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-27
104 | Paviršių apsauga 1 sluoksnio polietilenine plėvele | 100m2 | 0.407 | TS.1 |  | 0
105 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm demontavimas | m2 | 27.15 | TS.1, 2 |  | 0
106 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 27.15 | TS.1, 23A |  | 0
107 | Šviestuvų, sumontuotų pakabinamų lubų plokštėse, demontavimas | 100vnt | 0.09 | TS.1, 128 |  | 0
108 | Gaisrinės signalizacijos sirenų permontavimas, kai lubos ,,Amstrong" tipo | vnt | 1 | TS.1, 114 |  | 0
109 | Gaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas, kai lubos ,,Amstrong" tipo | vnt | 3 | TS.1, 114 |  | 0
110 | LED panelių 600x600 montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 3 | TS.1, 127A |  | 0
111 | Led panelė 600x600 mm, 36W, 3600lm, 4000K | vnt | 2 | TS.1, 127A |  | 0
112 | LED panelė 600x600mm, 36W, 3600lm, 4000K, su avarinio apšvietimo 1 val. moduliu | vnt | 1 | TS.1, 127A |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-31
113 | Paviršių apsauga 1 sluoksnio polietilenine plėvele | 100m2 | 0.411 | TS.1 |  | 0
114 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm demontavimas | m2 | 27.4 | TS.1, 2 |  | 0
115 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 27.4 | TS.1, 23A |  | 0
116 | Šviestuvų, sumontuotų pakabinamų lubų plokštėse, demontavimas | 100vnt | 0.1 | TS.1, 128 |  | 0
117 | Evakuacinių šviestuvų demontavimas (išsaugant gaminius) | 100vnt | 0.01 | TS.1, 128 |  | 0
118 | Gaisrinės signalizacijos sirenų permontavimas, kai lubos ,,Amstrong" tipo | vnt | 1 | TS.1, 114 |  | 0
119 | Gaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas, kai lubos ,,Amstrong" tipo | vnt | 2 | TS.1, 114 |  | 0
120 | LED panelių 600x600 montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 3 | TS.1, 127A |  | 0
121 | Led panelė 600x600 mm, 36W, 3600lm, 4000K | vnt | 2 | TS.1, 127A |  | 0
122 | LED panelė 600x600mm, 36W, 3600lm, 4000K, su avarinio apšvietimo moduliu iki 50W galios | vnt | 1 | TS.1,127A |  | 0
123 | Evakuacinio šviestuvo (išsaugoto) montavimas | 100vnt | 0.01 | TS.1, 126 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Patalpa Nr. 2-34
124 | Paviršių apsauga 1 sluoksnio polietilenine plėvele | 100m2 | 0.366 | TS.1 |  | 0
125 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm demontavimas | m2 | 24.38 | TS.1, 2 |  | 0
126 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 24.38 | TS.1, 23A |  | 0
127 | Šviestuvų, sumontuotų pakabinamų lubų plokštėse, demontavimas | 100vnt | 0.1 | TS.1, 128 |  | 0
128 | Evakuacinių šviestuvų demontavimas (išsaugant gaminius) | 100vnt | 0.01 | TS.1, 128 |  | 0
129 | Gaisrinės signalizacijos sirenų permontavimas, kai lubos ,,Amstrong" tipo | vnt | 1 | TS.1, 114 |  | 0
130 | Gaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas, kai lubos ,,Amstrong" tipo | vnt | 2 | TS.1, 114 |  | 0
131 | LED panelių 600x600 montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 3 | TS.1, 127A |  | 0
132 | Led panelė 600x600 mm, 36W, 3600lm, 4000K | vnt | 2 | TS.1, 127A |  | 0
133 | LED panelė 600x600mm, 36W, 3600lm, 4000K, su avarinio apšvietimo moduliu iki 50W galios | vnt | 1 | TS.1, 127A |  | 0
134 | Evakuacinio šviestuvo (išsaugoto) montavimas | 100vnt | 0.01 | TS.1, 126 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Stogo ir karnizo remontas
135 | Paviršių padendimas 1 sluoksnio polietilenine plėvele | 100m2 | 0.26 | TS.1 |  | 0
136 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 0.854 | TS.1, 55 |  | 0
137 | Medinių paklotų ant stogo dangos įrengimas ir išardymas | m3 | 0.24 | TS.1, 55A |  | 0
138 | Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas | m | 1.8 | TS.1, 51A |  | 0
139 | Stogelių dangos iš skaidrių PVC lakštų išardymas | 100m2 | 0.026 | TS.1, 42A |  | 0
140 | Stogelio virš įėjimo metalinio karkaso konstrukcijos permontavimas | m2 | 2.6 | TS.1, 42A |  | 0
141 | Metalinių paviršių valymas rankiniu būdu | m2 | 1.96 | TS.1, 42 |  | 0
142 | Metalinių konstrukcijų antikorozinis gruntavimas 2 kartus, paruošiant paviršius | m2 | 1.96 | TS.1, 42 |  | 0
143 | Metalinių konstrukcijų dažymas du kartus RAL-8017 atmosferos poveikiui atspariais dažais | m2 | 1.96 | TS.1,42 |  | 0
144 | Stogelių dangos iš dvisienių 16 mm storio polikarbonato lakštų įrengimas | 100m2 | 0.026 | TS.1, 42A |  | 0
145 | Dvisienis 16 mm storio polikarbonato lakštas | m2 | 2.6 | TS.1, 42A |  | 0
146 | Guminė tarpinė SD-12 (60 mm) | m | 7.8 | TS.1, 42A |  | 0
147 | Aliumininis sandarinimo profilis F 16 mm | m | 3.6 | TS.1, 42A |  | 0
148 | Polikarbonato dangos viršutinis aliumininis tvirtinimo profilis su gumine tarpine | m | 4.2 | TS.1, 42A |  | 0
149 | Tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1 | TS.1, 42A |  | 0
150 | Paprastų ir vid.sudėting.stogų be sieninių latakų iš molio spalvos skardos pakeitimas, kai stogo plotas iki 25 m2 | m2 | 6.4 | TS.1, 47A |  | 0
151 | Atskirų vietų grebėstų iš tašelių su tarpais pakeitimas | m2 | 6.4 | TS.1, 47A |  | 0
152 | Stogo konstrukcijų apskardinimų pakeitimas | m | 9.4 | TS.1, 47A |  | 0
153 | Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plėvelę | 100m2 | 0.077 | TS.1, 47A |  | 0
154 | Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais , kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) | 100m | 0.167 | TS.1, 52 |  | 0
155 | Atšokusio tinko pašalinimas | m2 | 4.2 | TS.1, 48A |  | 0
156 | Vielos tinklo karkaso įrengimas karnizų ir juostų tinkavimui | 100m2 | 0.042 | TS.1, 48A |  | 0
157 | Karnizų ir juostų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas | 100m2 | 0.042 | TS.1, 48A |  | 0
158 | Fasadų tinkuotų lygių paviršių tinko pertrynimas, pašalinant atšokusius dažus ir tinką (dirbant ant stogo dangos) | m2 | 17.76 | TS.1, 48B |  | 0
159 | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0.219 | TS.1, 45 |  | 0
160 | Anksčiau dažytų mūrinių lygių fasadų dažymas 2 kartus silikatiniais dažais, paruošiant paviršių, dirbant ant žemės | 100m2 | 0.219 | TS.1, 45 |  | 0
161 | Stogo apsauginės tvorelės laikiklių tvirtinimų keitimas, dirbant iš autobokštelių | vnt. | 81 | TS.1, 226 |  | 0
162 | Šlaitinių stogų vandens surinkimo latakų atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | m | 12.2 | TS.1, 51A |  | 0
163 | Šlaitinių stogų skardos pakabinamų latakų sandūrų sandarinimas, dirbant nuo kopėčių (sandūra) | vnt. | 42 | TS.1, 52 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
Kiti darbai
164 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | 100m | 0.72 | TS.1, 128 |  | 0
165 | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių IP 54 montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos , kai dėžutės stačiamkampės iki 150x110 mm | 100vnt | 0.06 | TS.1, 126 |  | 0
166 | Perforuoto kabelių kanalo KFL 200H60/3 su dangčiu PKP 200/2 kabeliams montavimas | 100m | 0.45 | TS.1, 126 |  | 0
167 | Esamų elektros ir ryšių kabelių perkėlimas ant iš anksto sumontuotų perforuotų kabelių kanalų | 100m | 0.45 | TS.1, 126 |  | 0
168 | Anksčiau dažytų metalinių vartų geras aliejinis dažymas (RAL F6.10.60), nuvalant 10% senų dažų ir gruntuojant pagrindus | m2 | 21.54 | TS.1, 42B |  | 0
169 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1.1 | TS.1, 58 |  | 0
170 | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 50 m atstumu | t | 1.1 | TS.1, 58 |  | 0
171 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.1 | TS.1, 58 |  | 0
172 | Statybinių šiukšlių papildomas transportavimas 15 km | t | 1.1 | TS.1, 58 |  | 0
|  |  |  | Viso suma be PVM |  | 0
|  | Iš viso be PVM |  |  |  | 0
PVM 21 proc.
Iš viso su PVM
Pastaba. Lentelės 6 stulpelyje "Vieneto kaina Eur be PVM" ir 7 stulpelyje "Suma Eur be PVM" nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.