Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Metano dujų emisijos lazerinis matuoklis

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aptinkamos dujos | Metanas (CH₄) |  |
| 2. | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 1-50,000 ppm x m |  |
| 5. | Tikslumas | ±10% esant 100,1000 ppm x m esant 2 metrų atstumui. |  |
| 6. | Aptikimo atsako laikas | Ne daugiau kaip 0,5 s |  |
| 7. | Aptikimo atstumas | Ne siauresnėse ribose kaip 0-30 m |  |
| 9. | Maitinimas | AA Ni-MH tipo arba lygiavertės baterijos, daugkartinio įkrovimo |  |
| 10. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |  |
| 11. | Lazerio sauga | Kreipiamasis lazerio spindulys (žalias): ne žemesnė kaip 3R klasė (5 mW ± 0,5 mW apačioje) Matavimo lazerio spindulys: ne žemesnė kaip 1R klasė (ne mažiau 10 mW apačioje |  |
| 12. | Pritaikymas darbui aplinkos sąlygoms | Aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip 1 - 40°C. Aplinkos drėgmė ne siauresnėse ribose kaip 30 - 90% |  |
| 13. | Duomenų saugojimas | Micro SD kortelė arba lygiavertė, ne mažiau kaip 16 Gb talpos. |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |

Aplinkos apsauginiai kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu:

- naudojama daugkartinio įkrovimo baterija, t. y. techninės specifikacijos 9 punkte nurodytas reikalavimas, kuris užtikrina, kad prietaiso ši sudedamoji dalis - baterija tinka naudoti daug kartų ir lengvai pakeičiama,

- prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.

Tvarkos aprašo 4.4.4.3. papunkčiu:

- techninės specifikacijos 5 punkte nurodytas tikslumas (±10% aptinkantys 100, 1000 ppm-m) ir jautrumas užtikrina, kad nebus praleisti net nedideli nuotėkiai, mažinant neigiamą poveikį aplinkai.