Perkančioji organizacija teikia komentarus/atsakymus į suinteresuotų dalyvių paklausimus (klausimų tekstas neredaguotas):

KLAUSIMAS

Ar reikės vertinti pasiūlyme stelažus. Jei taip, prašome nurodyti stelažų lentynų apkrovas.

ATSAKYMAS

Taip, reikia vertinti. Pirmoji eilė sandėliuojama ant grindų, sekančios eilė ant stelažų statramsčių. Maksimalus sandėliuojamos paletės svoris 1,2 t. Pateikiame pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-05-27) aktualią redakciją, kurioje papildytas „ SG-5106 Kauno g. 61 Įrenginių poreikio žiniaraštis“  architektūros dalis, 2 skyrius.

KLAUSIMAS

Ar pasiūlyme reikia įsivertinti darbo projekto parengimą?
         ATSAKYMAS

Tiekėjas neturi įsivertinti darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, nes jos Užsakovo yra įsigytos su projektavimo paslaugų pirkimo sutartimi.

KLAUSIMAS

Projekte nėra numatyta vejos bortų įrengimas tarp naujai įrengiamos plytelių nuogrindos ir vejos. Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS

Pateikiame pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-05-27) aktualią redakciją, kurioje papildytas „ SG-5106 Kauno g. 61 Sąmata“ , 1 žiniaraštis „Sklypo plano dalis“, 4 skyrius.

KLAUSIMAS

Prašome nurodyti parapeto laikiklio išmatavimus ir stori.

ATSAKYMAS

Parapeto įrengimo detalė bus detalizuojama darbo projekto stadijoje. Rangovas pats turi įsivertinti parapeto mazgo įrengimo detales.

KLAUSIMAS

Kur yra numatyta betoninė aikštelė lauke, nes jos įrengimas yra aprašytas konstrukcinės dalies techninėje specifikacijoje. Tačiau kiekių žiniaraščiuose betono dangos įrengimo lauke nėra. Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS

Betoninė lauko aikštelė neįrengiama, SK dalies techninių specifikacijų p. 4.6 „Betoninės lauko aikštelės paviršiaus įrengimas“ vadovautis nereikia. Techniniame projekte pastebėtos klaidos, netikslumai, geometriniai ar inžineriniai neatitikimai bus patikslinti ir ištaisyti rengiant darbo projektą.

KLAUSIMAS

Ar teisingai suprantame kad po pastatu nusikasa apie 5 metrus gylio esamas gruntas (pakeičiama į smėlį)?

ATSAKYMAS

Numatytas grunto nukasimas iki grindų pagrindui įrengti tinkamo grunto ~72,20 altitudės.

KLAUSIMAS

Iki kokios altitudės reikia nukasti esamą gruntą po pastatu?

ATSAKYMAS

Esamas gruntas nukasamas iki grindų pagrindui įrengti tinkamo grunto ~72,20 altitudės.

KLAUSIMAS

Kokia numatyta statybos darbų vertė?

ATSAKYMAS

Pirkimui skiriamų lėšų suma pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą nurodyta nebuvo.

Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau - VPĮ) įpareigoja, kad perkančioji organizacija prieš pirkimą nusistatytų pirkimui skirtas lėšas, ką perkančioji organizacija padarė vidiniuose dokumentuose, bet neįpareigoja jos viešinti. Plačiau apie tai  komentuoja Viešųjų pirkimų tarnyba: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360014186380-Ar-perkan%C4%8Dioji-organizacija-privalo-pirkimo-dokumentuose-nurodyti-pirkimui-pirkimo-daliai-skirt%C4%85-l%C4%97%C5%A1%C5%B3-sum%C4%85

KLAUSIMAS

Elektrotechninės dalies projekte yra aprašyta saulės elektrinės įrengimas, kiekių žiniaraštyje nurodyta įrengti 114 vnt. Saulės modulių. Pridėtuose „EXEL“ kiekių žiniaraščiuose šių darbų nėra. Prašome patikslinti ar pasiūlyme reikia vertinti saulės modulių įrengimą ant stogo?

ATSAKYMAS

Saulės elektrinės įrengimą vertinti reikia. Tai nurodyta pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-05-27) aktuali redakcija, „ SG-5106 Kauno g. 61 Įrenginių poreikio žiniaraštis“  elektrotechnika, 8 dalis.

KLAUSIMAS

Ar betoninę naftos gaudyklę galima ardyti iki 1 m nuo žemės paviršiaus, o ne visą. Projekte nėra pateikta naftos gaudyklės gylio ir ilgio ir pločio matmenų.
            ATSAKYMAS
Ardyti reikia visą betoninę naftos gaudyklę, projekte ir Sklypo plano dalies žiniaraštyje 1 skyriuje pateiktas visos naftos gaudyklės ardymo kiekis. Matmenys pagal projekto dalies 1.1 SS2407-XX-TP-BD priedai, Kadastro bylą: Plotas 42 kv.m., aukštis 2,0m.

KLAUSIMAS

Projekte yra metalinių konstrukcijų ugniai atsparumo neatitikimai. Prašome nurodyti kuo vadovautis: 
1.Antkoloniai nurodyti R30, ir aptaisymas nedegiomis plokštėmis R120. 
2.Metalinės kolonos nurodytos R30, ir aptaisymas nedegiomis plokštėmis R120. 
3.Plieniniai ryšiai nurodyti R30-45, ir aptaisymas nedegiomis plokštėmis R120. 
4.Stogo sijos R30-45. Kitoje lentelėje RN. 
5.Stoglangių rėmai R30. Kitoje lentelėje RN. 
6.Vartų rėmai R30-45. Kitoje lentelėje R30. 
Prašome nurodyti konkrečiai kokie gaisriniai reikalavimai keliami konkrečioms metalinės konstrukcijoms, nes projekte atsiranda dviprasmybės. 
  ATSAKYMAS
           Tiksliname:

1.Antkoloniai. Aptaisymas nedegiomis plokštėmis pasiekiant R120.

2.Metalinės kolonos. Aptaisymas nedegiomis plokštėmis pasiekiant R120.

3.Plieniniai ryšiai. Aptaisymas nedegiomis plokštėmis pasiekiant R120.

4.Stogo sijos. Aptaisymas nedegiomis plokštėmis pasiekiant R120.

5.Stoglangių rėmai. Reikalavimai nekeliami RN.

6.Vartų rėmai. Reikalavimai nekeliami RN.

Techniniame projekte pastebėtos klaidos, netikslumai, geometriniai ar inžineriniai neatitikimai bus patikslinti ir ištaisyti rengiant  darbo projektą.

KLAUSIMAS

Projekte stoglangių numatytas rankinis atidarymas nuo stogo, tačiau nurodyta, kad stoglangiai turi atitikti EN 12101-2 standartą. Šis standartas yra stoglangių su pavaromis. Prašome nurodyti kokius stoglangius vertinti pasiūlyme?
 ATSAKYMAS
Stoglangius vertinti kaip nurodyta 3. SS2404-01-TP-SA dalyje, SS2246-01-TP-SA-TS, TS-02 atidaromus rankiniu būdu.

Techniniame projekte pastebėtos klaidos, netikslumai, geometriniai ar inžineriniai neatitikimai bus patikslinti ir ištaisyti rengiant darbo projektą.

KLAUSIMAS

Stogo detalizacijoje nurodyta, kad numatomas 140 mm storio pagrindinis PIR plokščių sluoksnis ir papildomas 20 mm sluoksnis nuolydžiui formuoti per visą stogo plotą. Kadangi stogo metalinės konstrukcijos jau yra sumontuotos su projektiniu nuolydžiu, kintamo storio nuolydinių plokščių naudoti nereikia. Nuolydines plokštes naudotume tik latako formavimui. Siekiant supaprastinti montavimą ir sumažinti medžiagų likučius, siūlome koreguoti mazgą: vietoj dviejų sluoksnių (140 mm + 20 mm) kloti vieną 160 mm storio PIR plokštę

ATSAKYMAS

Vadovautis 4. SS2407-01-TP-SK projekto dalies sprendiniais.

KLAUSIMAS

SA dalyje numatyta, kad Tambūro atitavaros įrengiamos iš žemo profilio plienos dangos. Prašome nurodyti profilius, ant kurių montuosis skardos lakštai. 
ATSAKYMAS

Žemo profilio plieno dangos fasado apdaila tvirtinama ant cinkuotų omega profilių karkaso. Atitvaros įrengimo detalė bus detalizuojama darbo projekto stadijoje.

KLAUSIMAS

Aiškinamajame rašte stogo paklotui nurodyta RN, kitur REI30. Jeigu reikia REI30 apšiltinimas turi būti vata o ne PIR plokštės, kaip nurodyta detalėse. Prašome patikslinti ar stogo paklotui REI30 nurodymas yra neperteklinis reikalavimas? 
ATSAKYMAS

Stogo paklotui atsparumo ugniai reikalavimai nekeliami RN. Vadovautis 14. SS2407-01-TP-GS projekto dalimi. Techniniame projekte pastebėtos klaidos, netikslumai, geometriniai ar inžineriniai neatitikimai bus patikslinti ir ištaisyti rengiant darbo projektą.

KLAUSIMAS

Pateikite prašau tikslų horizontaliojo denginio konstrukcinį mazgą (detalę), kuris užtikrintų gaisrinės saugos dalyje reikalaujamą REI 45 (su laikančiąja galia R iš abiejų pusių) atsparumą ugniai, o ne tik architektūrinėje dalyje nurodytą EI 45. Patikslinkite, ar virš TS 15 punkte (architektūrinė dalis) nurodytų bepakabių lubų karkaso privalo būti įrengiamas papildomas nepriklausomas, ugniaatsparus laikinąsias apkrovas atlaikantis konstrukcinis rėmas/paklotas, ar pasirinkta kita sertifikuota sisteminė gipso konstrukcija, turinti oficialią REI 45 atitikties deklaraciją.

ATSAKYMAS

Denginio konstrukcijai REI 45 įrengti turi būti naudojamas gipsinės sistemos, sienoms ir luboms turi būti pasirinkta sisteminė gipso kartono sistema, kuri atitinka REI45 priešgaisrinius reikalavimus. Detalūs konstrukcijų mazgai bus pateikimai Techniniame darbo projekte.

KLAUSIMAS

Kiekių žiniaraštyje nurodytas grindų armavimas armatūra – 10,64 t. Grindų konstrukcijos detalėje armatūros tinklų nėra – nurodyta, kad betoninės grindys armuojamos tik fibromis (30 kg/m³).Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti: Kurioje vietoje/konstrukcijose yra numatyta kiekių žiniaraštyje nurodyta 10,64 t grindų armatūra? Ar projekte numatytas armavimas fibra + tinklai, ar tai yra kiekių dubliavimas/klaida? Jeigu armatūros tinklai yra būtini, prašome pateikti trūkstamus grindų armavimo brėžinius su nurodytais tinklų diametrais, žingsniu. 
ATSAKYMAS

Grindų armavimui vertinti fibras. Armatūros tinklo B500B 10,64 t. vertinti nereikia. Techniniame projekte pastebėtos klaidos, netikslumai, geometriniai ar inžineriniai neatitikimai bus patikslinti ir ištaisyti rengiant darbo projektą.

KLAUSIMAS

Kiekių žiniaraštyje nurodyti Termoprofiliai ant stogo (detalė SFM-1). Prašome nurodyti šių termoprofilių specifikaciją: medžiagiškumą, išmatavimus. 
ATSAKYMAS

Saulės elektrinės elementų tvirtinimui profiliai prie sintetinės PVC stogo dangos nenaudojant balasto, profiliai turi būti suderinami su PVC stogo danga.

Štampuotas PVC profilis:

Ilgis - ≥3 metrai;

Profilio pagrindas - ≥80 mm;

PVC storis - ≥3 mm;

Aukštis - ≥33 mm;

Plotis - ≥30 mm.

Aliuminis profilis (montuojamas į PVC štampuotą profilį):

Ilgis - ≥3 metrai;

Storis- ≥2 mm;

PVC storis - ≥3 mm;

Aukštis - ≥25 mm;

Plotis - ≥20 mm;

Aliuminio kokybė - EN6060 T6-AIMgSi 0,5 F22.

Savisriegis nerūdijančio plieno tvirtinimo elementas su tarpine:

Skersmuo - ≥6 mm;

Ilgis - ≥25 mm;

Nerūdijančio plieno kokybė - A2.

KLAUSIMAS

VN dalyje pavaizduoti nuotekų stovai nuo kondicionierių - keturi, bei sifonų skaičius taip pat duotas kaip keturioms sistemoms. Šilumos tiekimo dalies brėžiniuose parodytos 3 sistemos. Prašome patikslti, kokį kieki sistemų vertinti pasiūlyme? 
ATSAKYMAS

Vertinti 3 sistemas. Sprendiniai bus detalizuojami darbo projekto stadijoje.

KLAUSIMAS

Prašome detalizuoti stogelių virš įėjimo durų, metalinę konstrukciją.

ATSAKYMAS

Stogelių konstrukcija bus detalizuojama rengiant darbo projektą.

KLAUSIMAS

Prašome nurodyti stogo PVC dangos technines charakteristikas, spalvą, storį.

ATSAKYMAS

Papildome 4. SS2407-01-TP-SK projekto dalies PVC stogo dangos techninius reikalavimus.

Lanksti laminuota PVC membrana, armuota austu poliesteriu ir padengta apsauginiu sluoksniu. Skirta pilnai klijuojamoms sistemoms.

Storis - ≥3,5 mm (≥1,5 mm PVC + ≥2,0 mm flisas);

Tempiamasis stipris - ≥850 N/50 mm;

Pailgėjimas lūžio metu - ≥55%;

Lūžio temperatūra šaltyje - ≤-25°C;

Atsparumas plyšimui - ≥350N;

Nelaidumas vandens garams (μ) - ≥20 000μ;

Atsparumas statiniam perforavimui - ≥20Kg;

Spalva – balta;

Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui – Sistemos Broof t1;

Stogo danga turi būti suderinama su visa stogo šiltinimo sistema, garo izoliacija, klijai, šilumos izoliacija, klijai, PVC stogo danga.

KLAUSIMAS

Techninio projekto sudėtyje yra pateiktas PDF formato kiekių žiniaraštis, taip pat pridėtas žiniaraštis „Excel“ formatu. Prašome patikslinti, kuris dokumentas turi viršenybę esant neatitikimams tarp PDF ir „Excel“ failų, ir kuriuo žiniaraščiu vadovautis rengiant galutinį pasiūlymą?

ATSAKYMAS

Informuojame, kad esant neatitikimams tarp techninio projekto sudėtyje pateiktų dokumentų failų, viršenybė yra teikiama oficialiam PDF formato oficialiai pasirašytam ir patvirtintam techninio projekto dokumentui. Rengdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo vadovautis PDF formato  techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais, pateiktais paaiškinimais. Jei tiekėjas pastebėjo konkrečių esminių neatitikimų tarp šių dokumentų, prašome juos tiksliai nurodyti, kad pirkėjas galėtų pateikti papildomus paaiškinimus arba atlikti reikiamus koregavimus.

KLAUSIMAS

Ar skaičiuojant pasiūlymą privaloma identiškai išlaikyti pateikto „Excel“ kiekių žiniaraščio struktūrą (eilutes, kodus, aprašymus)? Ar tiekėjas gali koreguoti, pildyti ar keisti „Excel“ žiniaraščio eilutes, jei pastebi projekto sprendinių ir kiekių neatitikimų?

ATSAKYMAS

Rengdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo vadovautis PDF formato  techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais, pateiktais paaiškinimais. Jei tiekėjas pastebėjo konkrečių esminių neatitikimų tarp šių dokumentų, prašome juos tiksliai nurodyti, kad pirkėjas galėtų pateikti papildomus paaiškinimus arba atlikti reikiamus koregavimus.

Teikiant pasiūlymą užpildytų darbų kiekių žiniaraščių (3 PAGD PD TS „sąmatos pildymui“) pateikti nereikia, užpildyti žiniaraščiai teikiami vadovaujantis pirkimo dokumentų SS 1 priedo 1.3.1 punktu.

> 1.3.1. Darbų kiekių žiniaraščius (toliau - žiniaraščiai) užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 16.1.1. papunktyje per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Šie žiniaraščiai reikalingi siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.<

Teikiant užpildytus darbų kiekių žiniaraščius po sutarties pasirašymo, tiekėjas privalo identiškai išlaikyti 3 PAGD PD TS „sąmatos pildymui“ pateikto žiniaraščio struktūrą. Savavališkai keisti, trinti ar pildyti eilučių negalima.

KLAUSIMAS

Perkančiosios organizacijos pateiktame SK dalies excel žiniaraštyje praleistas projekto skyrius 5.2 "Parapeto PR-2 mazgas": poz.5.2.1 Klijuojama PVC danga, b=0,7 m, kiekis 30 m2 (Sandėlio parapetas ties įlaja). Prašome patikslinti žiniaraštį.

ATSAKYMAS

Vertinti pagal 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-05-27) aktuali redakcija „Sąmatos pildymui“ SG-5106 Kauno g. 61 Sąmata 34 skyriuje pateiktus kiekius.

KLAUSIMAS

Prie konkursinės dokumentacijos pateiktoje TP SK dalyje kiekių žiniaraštyje (SS2407-01-TP-SA-SŽ, eil Nr. 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.5.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.1.1, 8.1.1) yra pateikti apskardinimo darbų kiekiai, tačiau nėra pateiktos skardų techninės specifikacijos. Koks skardos storis? Kokia skardos danga ir spalva? Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS

Skardinimams naudojama poliesteriu ne mažiau 35 μm. dengta skarda, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm. Spalva pagal architektūros brėžinius RR23.

KLAUSIMAS

Prie konkursinės dokumentacijos pateiktoje TP SK dalyje kiekių žiniaraštyje (SS2407-01-TP-SA-SŽ, eil. Nr. 3.1.1) yra pateiktas PVC stogo dangos kiekis, tačiau nėra pateikta PVC dangos techninės specifikacijos. Prašome pateikti.

ATSAKYMAS

Teikiame PVC stogo dangos techninius reikalavimu.

Lanksti laminuota PVC membrana, armuota austu poliesteriu ir padengta apsauginiu sluoksniu. Skirta pilnai klijuojamoms sistemoms.

Storis - ≥3,5 mm (≥1,5 mm PVC + ≥2,0 mm flisas);

Tempiamasis stipris - ≥850 N/50 mm;

Pailgėjimas lūžio metu - ≥55%;

Lūžio temperatūra šaltyje - ≤-25°C;

Atsparumas plyšimui - ≥350N;

Nelaidumas vandens garams (μ) - ≥20 000μ;

Atsparumas statiniam perforavimui - ≥20Kg;

Spalva – Balta;

Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui – sistemos Broof t1.

Stogo danga turi būti suderinama su visa stogo šiltinimo sistema, garo izoliacija, klijai, šilumos izoliacija, klijai, PVC stogo danga.

KLAUSIMAS

Prie konkursinės dokumentacijos pateiktoje TP SK dalyje, techninėse specifikacijose yra pateiktas ekstruzinis putų polistirenas grindų ant grunto ir rostverkų apšiltinimui, XPS500 (SS2407-01-TP-SK.TS, lapas 70, 7.2 lentelė), tačiau peržiūrėjus projekte pateiktas detales ir kiekių žiniaraščius, nerasta, kad bus naudojamas XPS500 apšiltinimui. Prašome patikslinti, kur bus naudojamas XPS500?

ATSAKYMAS

Techninė klaida - XPS 500 naudojimas nenumatomas. Prašome vadovautis brėžiniuose ir kiekių žiniaraštyje pateiktomis XPS stiprio gniūžtant vertėmis.

KLAUSIMAS

Prie konkursinės dokumentacijos pateiktoje Excel formatu darbų kiekių žiniaraštyje (failas „SG-5106 Kauno g. 61 Sąmata.xlsx“), statinio konstrukcinėje dalyje nėra įtraukti stogo prof. pakloto T130M-75L-930 įrengimo darbai (det. ST-1). Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS

Stogo pakloto įrengimo darbus vertinti pagal 4. SS2407-01-TP-SK projekto dalį. Pateikiame pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-05-27) aktualią redakciją, kurioje papildytas „ SG-5106 Kauno g. 61 Sąmata“ , 3 žiniaraštis „Konstrukcijų dalis“, 29 skyrius.

| Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas | t | 13,67 |
| --- | --- | --- |
| TRP paklotas ( T130M-75L-930), aukštis h=130 mm, storis t=1,0 mm. (C1 koroziškumo kat., REI 30 ugniaatsparumas) | t | 5,44 |
| TRP paklotas ( T130M-75L-930), aukštis h=130 mm, storis t=0,7 mm. (C1 koroziškumo kat., REI 30 ugniaatsparumas) | t | 8,23 |