|  | 2026-05-27 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

VšĮ „Vilniaus pirkimų agentūra“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statyba“ (CVP IS ID 7892337) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus bei Pirkimo sąlygų tikslinimą. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klausimai ER daliai : 1. Sąnaudų žiniaraštyje, kiekių mato vnt. punktuose 2.4 ir 2.5 parašyti neteisingai. Prašome atnaujinti žiniaraščius. 2. Sąnaudų žiniaraštyje, 2.6 punkte “1xd110 vamdžių įgilinimas” mato vnt. išrašytas “kompl.”. Prašome išrašyti kokie darbai įeina į šį komplektą (nes BD dalies UAB "Skaidula" projektavimo sąlygose rašoma apie neapsaugotų ryšių kabelių apsaugojimą remontiniais sudedamaisiais vamzdžiais) ir jų kiekius. 3. Neaišku kur yra AB “Telia” RKKS, nes jų žymėjimas VP24-16-TDP-ER_BR-01 brėžiniuose yra toks pats kaip ir UAB “Skaidula” RKKS. Ar taip pat reikės apsaugoti ir įgilinti AB “Telia” kabelius? Klausimas EA daliai : 1. Sąnaudų kiekų žiniaraštyje neišrašytos Techninės specifikacijos “Žymuo” stulpelyje. Prašome įtraukti šią informaciją į sąnaudų žiniaraščius. | Atsakymai ER daliai : 1. Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis Excel formate. Patikslinti mato vnt. 2.4 ir 2.5 pozicijose. Techninio projekto dokumentacija bus patikslinta projekto vykdymo priežiūros metu. 2. Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis Excel formate. Patikslinta 2.6 pozicija į ilgius ir atliekamus darbus (atnaujinta 2.6 eilutė ir papildomai išskirta 2.7 eilutė). Techninio projekto dokumentacija bus patikslinta projekto vykdymo priežiūros metu. 3. Pirkėjas atsako, kad AB „Telia“ kabelių apsaugoti ir įgilinti nereikia. Atsakymai EA daliai : 1. Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis Excel formate su papildytomis nuorodomis į technines specifikacijas. Techninio projekto dokumentacija bus patikslinta projekto vykdymo priežiūros metu. |

PRIDEDAMA. Architektu_152_ Aktuali_redakcija_3.

Parengė: specialistė Jūratė Čaiko, tel. +370 679 44753, el. p. jurate.caiko@vilnius.lt