## Vamzdis
Field Name | Aprašymas | Data Type | Number Format | Domain | Default | Precision | Scale | Length
IZOLDANGOSSTORIS | Izoliacinės dangos storis, mm | Double | Numeric |  |  | 38 | 8
IZOGAM | Izoliacijos gamintojas | Text |  |  |  | 0 | 0 | 30
GAMINTOJAS | Vamzdžio gamintojas | Text |  |  |  | 0 | 0 | 30
GENRANGOVAS | Rangovas | Text |  |  |  | 0 | 0 | 128
SUBTYPE | Subtipas | Long | Numeric | Subtipas |  | 10 | 0
VietovesK | Vietovės klasė | Long | Numeric |  |  | 5 | 0
VAMZTI | Vamzdžio tipas | Text |  | VamzdzioTipas |  | 0 | 0 | 20
DP | Projektinis slėgis, bar | Double | Numeric |  |  | 38 | 8
MOP | Maksimalus darbinis slėgis, bar | Double | Numeric |  |  | 38 | 8
DS | Faktinis vamzdžio skersmuo, mm | Double | Numeric |  |  | 38 | 8
DN | Sąlyginis skersmuo | Short | Numeric |  |  | 5 | 0
SSTORIS | Vamzdžio sienelės storis, mm | Double | Numeric |  |  | 38 | 8
PLMARK | Plieno markė | Text |  |  |  | 0 | 0 | 20
IZOLTI | Izoliacijos tipas | Text |  |  |  | 0 | 0 | 20
HYDROTESTP | Hidro test slėgis, bar | Double | Numeric |  |  | 38 | 8
KODAS | GKTR kodas | Long | Numeric
Subtipas
Veikiantis
Projektuojamas
Demontuotas
VamzdzioTipas
Description
Besiūlis
Su spiraline siūle
Su išilgine siūle

## Taskiniai_objektai
Field Name | Aprasymas | Klasifikatorius | Data Type | Number Format | Default | Precision | Scale | Length | Uždarymo įtaisas | Stovas | Alkūnė | Perėjimas | Trišakis | Aklė | Flanšas | Siūlė | Praėjimo daviklis | Atvamzdis | Kontrasvoriai | Žvakė | Markeriai
GENRANGOVA | Rangovas |  | Text |  |  | 0 | 0 | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | +
IZOLIACINE | Izoliacinė danga |  | Text |  |  | 0 | 0 | 10 | + | + | + | + | + | + | + |  |  | +
PADETIS | Padėtis | Padetis | Text |  |  | 0 | 0 | 20 | + |  | + | + | + | + | + |  |  | +
TIPAS | Tipas | UzdarymoItaisoTipas | Text |  |  | 0 | 0 | 20 | +
GAMINTOJAS | Gamintojas |  | Text |  |  | 0 | 0 | 30 | + | + | + | + | + | + | + |  |  | +
SCADA | Ar yra perduodami duomenis į SCADA | TaipNeIndikatorius | Text |  |  | 0 | 0 | 4 | +
MAITINIMOS | UI maitinimo šaltinis |  | Text |  |  | 0 | 0 | 30 | +
UIPPRAL | UI pralaidumas | UIPralaidumas | Text |  |  | 0 | 0 | 20 | +
DS | Faktinis skersmuo |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  |  | + | + | + |  | + | [5 empty] | +
VALDTIP | Valdymo tipas | UzdarymoItaisoValdymas | Text |  |  | 0 | 0 | 20 | +
NUOTVAL | Ar UI valdomas nuotoliu | TaipNeIndikatorius | Text |  |  | 0 | 0 | 20 | +
PrijungBud | Prijungimo būdas | Prijung_Budas | Text |  |  | 0 | 0 | 50 | + | [5 empty] | + |  | +
PAVARA | Pavaros gamintojas |  | Text |  |  | 0 | 0 | 30 | +
KODAS | GKTR Kodas |  | Long | Numeric |  | 10 | 0 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
ITAISO_NR | Itaiso Nr |  | Text |  |  |  |  | 30 |  | + | [6 empty] | + |  |  |  | +
CiaupuSkai | Ciaupu skaicius ant stovo |  | Long | Numeric |  | 10 | 0 |  |  | +
SienStoris | Sienelės storis |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  |  | + | + |  | + | + |  |  |  | +
DN | Sąlyginis skersmuo |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  | + | + | + | + |  | + | +
JungtiesTi | Jungties tipas | JungtiesTipas | Text |  |  | 0 | 0 | 50 |  | +
IzolDangSt | Izoliacinės dangos storis |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  | +
DS1IS | Skersmuo iš, mm |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  |  |  |  | +
DS2I | Skersmuo į, mm |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  |  |  |  | +
MOP | Maksimalus darbinis slėgis, bar |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  | +
DP | Projektinis slėgis, bar |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  | +
TP | Hidro bandymų slėgis, bar |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  | +
PLMARK | Plieno markė |  | Text |  |  | 0 | 0 | 20 | + | + | + | + | + | + | + |  |  | +
SERTIFIKAT | Sertifikato numeris |  | Text |  |  | 0 | 0 | 50 | + |  | + | + | + | + | + |  |  | +
PAGBUD | Pagaminimo būdas | PagaminimoBudas | Text |  |  | 0 | 0 | 50 |  |  | +
PROJSTOR | Projektojamas storis, mm |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  |  |  | +
ALKLPL | Alkūnės lenkimo spindulis laipsniais |  | Long | Numeric |  | 10 | 0 |  |  |  | +
ALKLSP | Alkūnės lenkimo spindulis |  | Long | Numeric |  | 10 | 0 |  |  |  | +
TRPVDS | Trisakio pagrindinio vamzdzio skersmuo, mm |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 | [5 empty] | +
TRISVDS | Trisakio iseinancio vamzdzio skersmuo, mm |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 | [5 empty] | +
TRKAMP | Trisakio kampas laipsniais |  | Long | Numeric |  | 10 | 0 | [5 empty] | +
SiulesNr | Siules Nr |  | Text |  |  | 0 | 0 | 30 | [7 empty] | +
AltidudeVV | Vamzdžio viršaus altitudė |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 |  | + |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  | +
AltitudeZ | Žemės altitudė |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 | [8 empty] | +
Igilinim | Įgilinimas |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 | [8 empty] | +
FlansoSker | Flanso skersmuo |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 | [7 empty] | +
INFORMACIJA | Fasoninės dalies išmatavimai, pvz. 33,7x4,0/21,3x3,2 |  | Text |  |  |  |  | 30 |  |  |  | + | + |  |  |  |  | +
Modelis | Modelis |  | Text |  |  |  |  | 30 | [8 empty] | + |  | +
DaviklioT | Daviklio tipas | Daviklio Tipas | Text |  |  |  |  | 30 | [8 empty] | +
ATVAMZD_SKERSMUO | Atvamzdžio skersmuo, mm |  | Double | Numeric |  | 18 | 8 | [10 empty] | +
ZVAKES_TIPAS | Žvakės tipas | ZvakesTipas | Text |  |  |  |  | 30 | [11 empty] | +
FlansineJungtis | Požymis ar yra flanšinė jungtis | TaipNeIndikatorius | Text |  |  | 0 | 0 | 20 | [10 empty] | +
Padetis
| Code | Description
| A | Antžeminis
| P | Požeminis
TaipNeIndikatorius
| Code | Description
| NE | Ne
| TAIP | Taip
UzdarymoItaisoTipas
| Code | Description
| KAM | Kamštinis
| PLE | Pleištinis
| RUT | Rutulinis
UIPralaidumas
| Code | Description
| PILPRAL | Pilno pralaidumo
| NPILPRAL | Nepilno pralaidumo
UzdarymoItaisoValdymas
| Code | Description
| ER | Elektrinis/Rankinis
| H | Hidraulinis
| P | Pneumatinis
| PR | Pneumatinis/Rankinis
| R | Rankinis
| PH | Pneumat./Hidraulinis
Prijung_Budas
| Code | Description
| PRI | Privirinamas
| FL | Flanšinis
JungtiesTipas
| Code | Description
| AKLE | Aklė
| FLANS | Flanšinė
PagaminimoBudas
| Code | Description
| STAMPU | Štampuota
| SUVIRI | Suvirinta
| LIETA | Lieta
Daviklio_tipas
| Code | Description
| Dvipusis | Dvipusis
| Vienpusis | Vienpusis
ZvakesTipas
| VEDIN | Vėdinimo
| PRAP | Prapūtimo