AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-05-27, Nr. 2026-SD-463 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (3)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjo klausimą dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7725489) „Eismo kontrolės įrangos įrengimas valstybinės

reikšmės keliuose, II etapas“  dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį.

Klausimas.

Techninės specifikacijos (toliau – TS) 1.2 punkte nurodoma, kad posto komplektacija priklausys nuo konkrečios įrengimo vietos, atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą ir kelio tipą. Prašome patikslinti, kuria esama infrastruktūra rangovas gali pasinaudoti ir kuri privalo būti nauja:
             a) Ar teisingai suprantame, kad gali būti panaudojama esama atrama?
             b) Ar gali būti panaudojama esama įrangos spinta? Jei taip, prašome nurodyti skirtingų tipų įrangos spintų matmenis ir/ar pateikti tipinius brėžinius arba patvirtinti, kad jose yra pakankamai laisvos vietos. Taip pat prašome nurodyti ar esamų spintų šildymo/vėdinimo sistema yra pakankama papildomų įrenginių, tokių kaip maitinimo šaltiniai bei ryšio įrenginiai, sumontavimui ir dėl to esanti viduje įranga neperkais?
             c) Ar gali būti panaudojamas esamas duomenų perdavimo įrenginys, jei jame pakanka laisvų jungčių? Jei taip, prašome nurodyti kokie ryšio įrenginiai yra sumontuoti skirtingo tipo spintose. Taip pat prašome nurodyti ar tokiu atveju reikės perkonfigūruoti esamus ryšio įrenginius?
             d) Ar gali būti panaudojamas esamas maitinimo šaltinis, jei pakanka jo galingumo?
             e) Kokia kita esama infrastruktūra galima ar negalima pasinaudoti?

Atsakome į kiekvieną klausimo punktą paeiliui:

- Taip, gali būti naudojamos esamos atramos.

- Taip, Rangovas sutarties vykdymo metu pats turės įsivertinti atlikdamas vietos analizę prieš

projektavimo darbus ir patikslinti įrangos įrengimo vietą bei komplektaciją pagal techninės specifikacijos 4.1 punktą (rengdamas konkursinį pasiūlymą tiekėjas gali vadovautis viešai prieinamomis nuotraukomis ir įvertindamas matomą spintos dydį, bei ant atramos esančios įrangos kiekį). Perkančioji organizacija neturi kompetencijos atsakyti konkrečių techninių klausimų, kurie priklausys nuo Rangovo siūlomos įrangos ir jai keliamų reikalavimų. Rangovui (tiekėjui) matant rizikas dėl esamos įrangos spintos naudojimo, turėtų būti vertinama naujos įrangos spintos, kuri atitiktų Rangovo siūlomą sprendinį, įrengimas.

- Ne, negali būti panaudojamas esamas duomenų perdavimo įrenginys, reikia diegti atskirą

duomenų perdavimo įrenginį.

- Ne, negali būti panaudojamas esamas maitinimo šaltinis, reikia diegti atskirą maitinimo

šaltinį.

- Galima pasinaudoti esamu elektros įvadu.

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

Projektų grupės

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovė                                                                   Aidana Šiurytė

- Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt