## 2026 - medz
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
Siūlomos prekės ir įkainiai
Šioje lentelėje nurodomas įkainis už prekės mato vnt., kuris buvo taikomas mažmeninės prekybos vietoje („lentynos kaina“ be taikomų akcijų tą dieną ir be pritaikytų nuolaidų) 2026 m. gegužės 15 d. arba, jei siūlomos prekės tomis dienomis nebuvo tiekėjo prekybos vietoje, tiekėjas turi nurodyti atitinkamos prekės kainą iš asortimento, kuri buvo/būtų taikoma prekę užsakant 2026 m. gegužės 15 d. Visos siūlomos prekės turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimams arba būti lygiavertės jiems.
Eil. Nr. | Elektros prekių pavadinimas | Matas | 1 mato Kaina Eur be PVM | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
(6+PVM)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 | Automatinis išjungiklis 1P ETI ETIMAT6 10A, 16A, 20A, 25A, 32A arba analogiškas lygus techninėms charakteristikoms | vnt. |  | 45 | 0
2 | Automatinis išjungiklis 3P ETI ETIMAT6 10A, 16A, 20A, 25A, 32A arba analogiškas lygus techninėms charakteristikoms | vnt. |  | 25 | 0
3 | Jungiklis variklinis, 3P, 10-16A, su pasukama rankena, su šilumine rele, MPE25, ETI | vnt. |  | 5 | 0
4 | Jungiklis variklinis, 3P, 13-18A, NS225L | vnt. |  | 5 | 0
5 | Paleidiklis dėžutėje iki 3,0kW 4,5-6,5A | vnt. |  | 5 | 0
6 | Modulinis kontaktorius 40A 3F | vnt. |  | 10 | 0
7 | Kontaktorius 3P 5.5kW 230V | vnt. |  | 5 | 0
8 | Kontaktorius 3P 3 kW 230V | vnt. |  | 10 | 0
9 | Kirtiklis modulinis, 3P, 63A 450VAC | vnt. |  | 5 | 0
10 | Kondensatorius 100 mF 450VAC | vnt. |  | 20 | 0
11 | Kondensatorius 50 mF 450VAC | vnt. |  | 15 | 0
12 | Jungtis užspaudžiama WAGO 3x2,5/4mm2 | vnt. |  | 80 | 0
13 | Slėgio relė 3-12 bar. 380V | vnt. |  | 5 | 0
14 | Slėgio relė PM5 išoriniu sriegiu 1.4 – 2.8 bar | vnt. |  | 10 | 0
15 | Šildymo temm. relė NC 10A | vnt. |  | 5 | 0
16 | Relė nuotėkio, 2P, 25A, 30mA ETI | vnt. |  | 10 | 0
17 | Relė nuotėkio, 4P, 25A, 30mA, 6kA, EFI6-4 ETI | vnt. |  | 10 | 0
18 | Relė 230VAC 8A 2CO | vnt. |  | 10 | 0
19 | Transformatorius centralei 40W16,4V/2,5A | vnt. |  | 20 | 0
20 | GSM centralė ESIM384 | vnt. |  | 20 | 0
21 | Švino akum. 12V 7Ah (150x65x95) | vnt. |  | 20 | 0
22 | Ličio bat. LS26500CNR 3,6V 7700mAh | vnt. |  | 10 | 0
23 | Spyna SK-4 pusmėnulis | vnt. |  | 60 | 0
24 | 12modulių skydelis virštinkinis IP65 | vnt. |  | 10 | 0
25 | Finder laikmatis astronominis programuojamas, 1CO, 250VAC/16A | vnt. |  | 20 | 0
26 | Foto relė 16A, 230V, su hermetišku išorės jutikliu Ø10 | vnt. |  | 20 | 0
27 | Foto relė nightmatic 3000 | vnt. |  | 20 | 0
28 | Sutemų jutiklis 10A ETS 10 B 10-16A | vnt. |  | 20 | 0
29 | TSGM1 24H mechaninė laiko relė | vnt. |  | 20 | 0
30 | Gnybtas izoliuotas SLIW54 16-120 atšaka 6-50 AL/CU | vnt. |  | 50 | 0
31 | Gnybtas izoliuotas SLIW57 25-150 atšaka 25-95 AL/CU | vnt. |  | 40 | 0
32 | Kondensatorius 5,0mF 450V 30x65 | vnt. |  | 20 | 0
33 | Šildytuvas puslaidininkis HG-140-100W | vnt. |  | 5 | 0
34 | Plūdė SK-12E-10 kabelis 10m | vnt. |  | 10 | 0
35 | Elektros skaitiklis 3F 400V /5(100A) DIN | vnt. |  | 5 | 0
36 | Elektros skaitiklis 1F 400V /5(40A) DIN | vnt. |  | 5 | 0
37 | Elementas 1.2V AA pakraunamas 850mah | vnt. |  | 20 | 0
38 | Elementas 1.5V AAA pakraunamas 2500mah | vnt. |  | 20 | 0
39 | Kabelis UTP CAT5e ekranuotas | m. |  | 150 | 0
40 | Kabelis UTP CAT5e juodas lauko sąlygoms | m. |  | 100 | 0
41 | Tinklo antgalis RJ45 UTP 6 | vnt. |  | 100 | 0
42 | Kanalas 100x60 (2m) | vnt. |  | 15 | 0
43 | Gatvės šviestuvas LED 30W 4000K (natūraliai balta) 4050lm, IP65, IK08 |  |  | 20 | 0
44 | Gatvės šviestuvas LED 50W 4000K (natūraliai balta) 6850lm, IP65, IK08 | vnt. |  | 40 | 0
45 | Gatvės šviestuvas LED 100W 4000K (natūraliai balta) 10000lm, IP65, IK08 | vnt. |  | 20 | 0
46 | Gatvės šviestuvas Hemet 100W 4000K 15000Lm gatv.šviestuvas |  |  | 20 | 0
47 | Reguliuojamo kampo adapteris gatvės šviestuvams SA1 | vnt. |  | 20 | 0
48 | Lempa LED 18W T8 G13 4000K | vnt. |  | 40 | 0
49 | Lempa LED E27 9W | vnt. |  | 150 | 0
50 | Lempa LED E27 12W | vnt. |  | 20 | 0
51 | Prožektorius LED 10W | vnt. |  | 15 | 0
52 | Judesio daviklis baltas 360 |  |  | 10 | 0
53 | Prožektorius LED 10W su judesio davikliu | vnt. |  | 15 | 0
54 | Prožektorius LED 20W |  |  | 15 | 0
55 | Prožektorius LED 30W |  |  | 15 | 0
56 | Prožektorius 100W 15000lm | vnt. |  | 10 | 0
57 | Prožektorius 100W 17000lm |  |  | 10 | 0
58 | Prožektorius 100W 22500lm | vnt. |  | 10 | 0
59 | Prožektorius 150W 25500m |  |  | 10 | 0
60 | Prožektorius 200W 30000lm |  |  | 10 | 0
61 | Saunos šviestuvas Ensto AVH15 30W | vnt. |  | 15 | 0
62 | Saunos šviestuvas keraminis E27 60W su liepiniu kampiniu gaubtu | vnt. |  | 15 | 0
63 | LED panelė 40W šviestuvas paviršinio montavimo reguliojamas 3000/4000/6500K |  |  | 20 | 0
64 | LED panelė 36W 60x60cm balta 4000K įleidžiama | vnt. |  | 20 | 0
65 | Šviestuvas LION140 70W 9800Lm |  |  | 40 | 0
66 | Šviestuvas RONDO | vnt. |  | 20 | 0
67 | Atrama cinkuota 4m (4.5m) kūginė 60/108/4500 |  |  | 10 | 0
68 | Atrama cinkuota 6m (6.5m) kūginė įleidžiama 6500/60 | vnt. |  | 20 | 0
69 | Atrama cinkuota 8m (8.6m) kūginė įleidžiama 8600/60 |  |  | 5 | 0
70 | Guma apsauginė VGAP-1-2 pamatui | vnt. |  | 20 | 0
71 | Guma apsauginė VGAP-3 pamatui | vnt. |  | 20 | 0
72 | Pamatas VGAP-2 | vnt. |  | 20 | 0
73 | Pamatas VGAP-3 | vnt. |  | 10 | 0
74 | Atotampa A20-2,7 | vnt. |  | 5 | 0
75 | Žiedas atotampoms tvirtinti, d-60mm | vnt. |  | 20 | 0
76 | Cinkuotas įžeminimo strypas variuotas, D14.2x1500 mm |  |  | 20 | 0
77 | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno, D16x1500 mm | vnt. |  | 100 | 0
78 | Jungtis žaibolaidžio d16mm sujungimui su d7-10mm viela, aliuminio lydinys | vnt. |  | 10 | 0
79 | Įžeminimo viela cinkuota 10mm | kg. |  | 10 | 0
80 | Jungtis įžeminimo strypui cinkuota kryžminė 16 mm | vnt. |  | 100 | 0
81 | Jungtis įžeminimo strypui cinkuota kryžminė 20 mm | vnt. |  | 100 | 0
82 | Įžeminimo kabelis 16mm2 geltonai žalias | m. |  | 200 | 0
83 | Viršįtampių ribotuvas 3polis II (b-C) klasė 20kA 1,3kV | vnt. |  | 10 | 0
84 | Kalimo galvutė įžeminimo strypams D20mm, | vnt. |  | 20 | 0
85 | Kalimo galvutė įžeminimo strypams D16mm, | vnt. |  | 20 | 0
86 | Mova 14,2 mm įžeminimo strypams | vnt. |  | 100 | 0
87 | Smaigalys cinkuotam strypui Rd-20mm | vnt. |  | 50 | 0
88 | Cinkuota 25x4mm juosta | m. |  | 50 | 0
89 | Įrankiai Ilgiklis Ritė su įžeminimu 3x1.5mm 30m | vnt. |  | 3 | 0
90 | Įtampos indikatorius-atsuktuvas100 - 230V | vnt. |  | 10 | 0
91 | Įkraunamas prožektorius ant galvos su LED lempa | vnt. |  | 5 | 0
92 | Jungiklio rėmelis 1v. Bal. Vilma arba lygiagret pagal techn specifikacija | vnt. |  | 10 | 0
93 | Jungiklis 1kl. 2-polis Vilma arba lygiagret pagal techn specifikacija | vnt. |  | 10 | 0
94 | Jungiklis 1kl. Be rėm. Bal Vilma arba lygiagret pagal techn specifikacija | vnt. |  | 10 | 0
95 | Kištukinis lizdas 1 vietos su įžem. V/t | vnt. |  | 10 | 0
96 | Kištukinis lizdas, 3P+N+Ž, 16A | vnt. |  | 10 | 0
97 | Kištukinis lizdas, 3P+N+Ž, 32A | vnt. |  | 10 | 0
98 | Gnybtai 6mm ant bėgelio | vnt. |  | 40 | 0
99 | Gnybtai 10mm ant bėgelio | vnt. |  | 20 | 0
100 | Gnybtai 16mm ant bėgelio | vnt. |  | 40 | 0
101 | Izoliacinė Juosta lipni esant -10°C ir mažesnėje temperatūroje | vnt. |  | 50 | 0
102 | Termovamzdelis su klijais 1m 3.2/1.6 raudonas 1m. | m. |  | 10 | 0
103 | Termovamzdelis su klijais 1m 4.8mm/3.4mm juodas 1m. | m. |  | 10 | 0
104 | Termovamzdelis su klijais 1m 8.0mm/2.0mm juodas 1m. | m. |  | 10 | 0
105 | Pask. gnybtas 400V 4*25 mėlynas | vnt. |  | 40 | 0
106 | Pask. gnybtas 400V 4*25 žalias-geltonas | vnt. |  | 40 | 0
107 | Pask. gnybtas 400V 4*25 pilkas | vnt. |  | 40 | 0
108 | Kabelis AMKA 1x16+25 oro linijų kabelis | m. |  | 3000 | 0
109 | Kabelis AVVG (YAKXS) 4x6,0 | m. |  | 100 | 0
110 | Kabelis AVVG (YAKXS) 4x10 | m. |  | 100 | 0
111 | Kabelis AVVG (YAKXS) 4x25 | m. |  | 100 | 0
112 | Kabelis BVV-P 3x1,5mm2 plokščias | m. |  | 100 | 0
113 | Kabelis BVV-P 3x2,5mm2 plokščias | m. |  | 100 | 0
114 | Kabelis 3x1,5mm2, varinis lankstus apvalus juodas, gumuotas | m. |  | 100 | 0
115 | Kabelis 3x2,5mm2, varinis lankstus apvalus juodas, gumuotas | m. |  | 100 | 0
116 | Kabelis CYKY 3x1,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
117 | Kabelis CYKY 3x2,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
118 | Kabelis CYKY 5x1,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
119 | Kabelis CYKY 5x2,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
120 | Kabelis CYKY 5x4 mm3 | m. |  | 100 | 0
121 | Kabelis CYKY 5x6 mm4 | m. |  | 50 | 0
122 | Kabelis CYKY 5x10 mm4 | m. |  | 50 | 0
123 | Kabelis CYKY 5x16 mm4 | m. |  | 50 | 0
124 | Kabelis YDYp 3x1,5 mm2 | m. |  | 250 | 0
125 | Kabelis YDYp 3x2,5 mm2 | m. |  | 200 | 0
126 | Kabelis YDYp 3x4 mm2 | m. |  | 50 | 0
127 | Kabelis aliuminis AXMK 0.6/1kV 5x10 mm2 | m. |  | 1000 | 0
128 | Kabelis aliuminis AXMK 0.6/1kV 5x16 mm2 | m. |  | 300 | 0
129 | Kabelis aliumini AXMK 0.6/1kV 4x25 mm2 | m. |  | 100 | 0
130 | Laidas APV 1x4 mm2 | m. |  | 100 | 0
131 | Laidas APV 1x6 mm2 | m. |  | 100 | 0
132 | Laidas APV 1x16 mm2 | m. |  | 100 | 0
133 | Laidas 1x4.0 mm2 H07V-U mėlynas, monolitas | m. |  | 100 | 0
134 | Laidas 1x4.0 mm2 H07V-U gelt/žal., monolitas | m. |  | 100 | 0
135 | H07V-U 1x6,0 mm2 laidas (kietas) | m. |  | 100 | 0
136 | Kanalas 16x16 (2m) baltas plastikas | vnt. |  | 20 | 0
137 | Kanalas 18x18 (2m) baltas plastikas | vnt. |  | 20 | 0
138 | Kronšteinas KTK-U1 kabelio tvirtinimui | vnt. |  | 50 | 0
139 | Kablys su plokšte SK-1 | vnt. |  | 50 | 0
140 | Traversa IK-1 traversa su kabliu per vidurį | vnt. |  | 100 | 0
141 | Šyna sugrežiota N/PE jungimui 870FS | vnt. |  | 10 | 0
142 | Vamzdis gofruotas D16 juodas | m. |  | 200 | 0
143 | Vamzdis gofruotas D25 juodas | m. |  | 100 | 0
144 | Vamzdis gofruotas su viela D16 šviesiai pilkas | m. |  | 200 | 0
145 | Vamzdis gofruotas su viela D20 šviesus pilkas | m. |  | 200 | 0
146 | Vamzdis gofruotas D40/32 450N raudonas su virve | m. |  | 200 | 0
147 | Vamzdis gofruotas D50/41 450N raudonas su virve | m. |  | 250 | 0
148 | Vamzdis raudonas gofruotas 750N d50/6m skirtas kloti žemėje | m. |  | 200 | 0
149 | Techninis PE vamzdis D63 APE juodas (50m. rulonas ) | vnt. |  | 5 | 0
150 | Techninis PE vamzdis D40 APE juodas (50m. rulonas ) | vnt. |  | 5 | 0
151 | Izoliuota sujungimo šyna 3P 12 mod. | vnt. |  | 30 | 0
152 | Skaitmeninis laikmatis Legrand 603770 | vnt. |  | 10 | 0
153 | Gnybtas LGA-6 tarpinis laikantysis 16-95mm2 | vnt. |  | 100 | 0
154 | Inkarinis gnybtas IGA-7S 16-50mm2 | vnt. |  | 20 | 0
155 | Gnybtas VGA-1 16-50mm2 | vnt. |  | 100 | 0
156 | Gnybtas AL-50/CU2,5-50 | vnt. |  | 100 | 0
157 | Atšakojimo gnybtas VGA-2, 16-95mm2 | vnt. |  | 20 | 0
158 | Atšakojimo gnybtas SL37.1, 10-95mm2 | vnt. |  | 100 | 0
159 | Gandralizdis GL-1 (konstrukcija) | vnt. |  | 5 | 0
160 | Traversa D60 L-1m prožektoriams 2vnt. tvirtinimui ant atramos | vnt. |  | 5 | 0
161 | Gembė P115/1500 | vnt. |  | 20 | 0
162 | Gembės V formos dvišakė H-1,5m; L-1,5m | vnt. |  | 5 | 0
163 | Gembės T formos dvišakė H-1,5m; L-1,5m | vnt. |  | 5 | 0
164 | Traversa K1-1-1 stulpo viršaus | vnt. |  | 50 | 0
165 | Cinkuotas trosas 6mm2 | m. |  | 50 | 0
166 | ĮEAS-1-0 įvadinis trifazis apskaitos skydas | vnt. |  | 2 | 0
167 | ĮEAS-2-0 įvadinis vienfazis apskaitos skydas | vnt. |  | 2 | 0
168 | Termosusitraukianti "pirštinė" keturgysliams kabeliams WCB4-10-35 | vnt. |  | 100 | 0
169 | Pakabinama kairinio sriegio spyna SP-1 | vnt. |  | 100 | 0
170 | Raktas spynai SP-1 kairinis | vnt. |  | 30 | 0
Iš viso suma Eur be PVM |  |  |  |  | 0
PVM dydis
Iš viso suma Eur su PVM |  |  |  |  | 0
Visoms, tame tarpe ir šio pasiūlymo priede pateiktame sąraše nenurodytoms prekėms, bus taikoma ________ procentų nuolaida (nurodyti procentus).