Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO IR PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO SAVO INICIATYVA

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama viešąjį pirkimą „Saulės jutiklių kalibravimo stendo įsigijimas“ skelbiamos apklausos būdu (pirkimo ID 7755871, toliau – Pirkimas), 2026-05-26 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą.

Paklausimas pateiktas laikantis Pirkimo dokumentų B dalies „Bendroji dalis“ (toliau – B dalis) 7.1 punkte nustatyto termino „<...>  Pasiūlymai dėl pirkimo dokumentų patikslinimo ar prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami CPO LT CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“, t. y. pateiktas laiku (pasiūlymų pateikimo terminas, pratęstas iki – 2026-05-29 10:00 val.).

CPO LT viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), 24.3.7 p. ir Pirkimo dokumentų B dalies 7.2 p., teikia atsakymą į paklausime pateiktą klausimą:

Klausimas 1 (klausimo tekstas netaisytas)

Prašome papildomai tikslinti dėl reikalavimo programinės įrangos licencijoms 2 darbo vietoms. Jei siūlomas kalibravimo stendas veikia kaip serveris, pateikiantis grafinę naudotojo sąsają interneto puslapio forma, tuomet grafinė naudotojo sąsaja pasiekiama tiesiog naudojant interneto naršyklę ir papildomas programinės įrangos diegimas nėra reikalingas, nes valdymas galimas iš bet kurio Užsakovo kompiuterio (-ių) esančių vidiniame tinkle, nereikalaujantis jokios papildomos programinės įrangos diegimo ir/ar jos licencijų. Prašome patvirtinti, kad papildomos programinės įrangos licencijos nebus reikalaujamos jei kalibravimo stendas veikia "web browser" principu, ir pasiekiamas/valdomas iš bet kurio kompiuterio.

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Techninėje specifikacijoje 2.1.8. eil. nustatytas reikalavimas „Programinės įrangos licencija ≥ 2 darbo vietoms“ nustatytas atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos laboratorijos darbo organizavimą ir turimą infrastruktūrą, siekiant dviejose darbo vietose užtikrinti darbo tęstinumą. Atsižvelgiant į Jūsų paklausime nurodytą siūlymą, kuris užtikrina perkančiosios organizacijos poreikį – užtikrinti dviejose darbo vietose darbo tęstinumą, Komisija vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (aktuali redakcija) 24.3.8 p. ir Pirkimo dokumentų B dalies 7.6 punktu priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo dokumentų Specialiosios A dalies 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.1.8 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

Aktuali Pirkimo dokumentų Specialiosios A dalies 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.1.8 punkto redakcija (patikslinimas pažymėtas geltona spalva) bus paskelbta CVP IS prie Pirkimo dokumentų.

Informuojame,   kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas  iš  2026-05-29 10:00 val. į 2026-06-03 10:00 val.

PRIDEDAMA.

Aktuali Pirkimo dokumentų Specialiosios A dalies 1 priedo „Techninė specifikacija“ redakcija.