TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Avarijų likvidavimas – veikla, atliekama lokalizavus avariją ar sutrikimus sistemose, vamzdynuose, įrangoje, siekiant iš dalies ar visiškai atkurti sistemos įrenginių, įrangos ar jų sudedamųjų dalių būklę tam, kad juos būtų galima saugiai ir efektyviai naudoti toliau.

  - Remontas – veikla iš dalies ar visiškai atkurianti sistemos ar jos dalies, pastato konstrukcijų pradinę būklę.

  - Susijusios paslaugos/prekės –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Inžinierinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos bei medžiagos

  - Preliminarūs Paslaugų ir Prekių kiekiai pateikiami priede Techninės specifikacijos priede Nr. 2.

Pirkimo objekto aprašymas

  - Perkamos Kliento turimų pastatų inžinerinių sistemų periodinės priežiūros Paslaugos.

  - Inžinierinių sistemų priežiūrą apima įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai, įskaitant avarijų likvidavimą, korekcinė bei prevencinė inžinerinių sistemų priežiūra.

  - Paslaugų teikimo apimtys ir periodiškumas nurodytas Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Paslaugoms suteikti Paslaugų teikėjas naudoja savo personalą, transportą, įrankius, įrangą. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti reikalingą darbuotojų kvalifikaciją.

  - Įrangos, inžinerinių sistemų priežiūros Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamintojų priežiūros instrukcijose nurodytos technologijos bei turi atitikti įrangos gamintojų techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų.

  - Kliento atsakingas darbuotojas, esant poreikiui ir galimybei, pateikia Paslaugų teikėjui turimą įrangos, inžinerinių sistemų techninę dokumentaciją. Techninės dokumentacijos trūkumas negali būti priežastimi delsti vykdyti arba atsisakyti vykdyti priežiūros darbus.

  - Įvykus inžinerinių sistemų, įrangos gedimui, esant kitų eksploatavimo paslaugų poreikiui, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pateikia Kliento atsakingam darbuotojui būtinų atlikti Paslaugų defektinį aktą, kuriame nurodomos Paslaugos sąnaudos, reikalingų detalių, medžiagų ir pan. kainos (rinkos kainomis) ir suderina gedimo ar defekto pašalinimo terminus.

  - Avarinio gedimo atveju Paslaugų teikėjas turi užtikrinti aptarnaujančio ekipažo atvykimą į Kliento objektą ne vėliau kaip per terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme, kuris negali būti ilgesnis nei 2 (dvi) valandos. Terminas skaičiuojamas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo Paslaugų teikėjui. Atvykus, atsiradusios avarijos pasekmės pradedamos lokalizuoti nedelsiant. Avarinis gedimas turi būti lokalizuotas ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo Paslaugų teikėjui momento. Jeigu gedimui pašalinti reikalingos atsarginės dalys, medžiagos ar įrenginiai, kurių Paslaugų teikėjas neturi savo sandėlyje, gedimas turi būti pašalintas per trumpiausią techniškai įmanomą laiką, suderintą su Kliento atsakingu darbuotoju.

  - Kliento atsakingas darbuotojas Paslaugas priima pasirašydamas suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame Paslaugų teikėjas turi nurodyti suteiktų Paslaugų sąrašą ir – valandos darbo įkainį, dirbtų valandų skaičių bei gedimui šalinti naudotų medžiagų, detalių ir kt. kainas, suderintas Kliento atsakingu darbuotoju arba nurodytas Sutartyje (priklausomai nuo to, koks kainodaros būdas taikomas atitinkamoms Paslaugoms).

  - Sumontuotoms naujoms medžiagoms, dalims, detalėms, įrangai, turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

  - Paslaugų teikėjas turės pildyti  pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ar kitus reikalingus pagal teises aktus statinių priežiūros dokumentus, kurios pateikia Paslaugų teikėjas. Dokumentai saugomi Kliento patalpose.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos: Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Paneriškių g. 25, Vilnius, Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Inžinerinių sistemų periodinės priežiūros Paslaugos privalo būti teikiamos nuolat pagal po Sutarties per 10 (dešimt) darbo dienų suderintą grafiką, remiantis Techninės specifikacijos priedu Nr. 1.

  - Remonto, avarijų likvidavimo, Susijusios paslaugos teikiamos tik esant jų poreikiui, pagal atskirus  Kliento Užsakymus.

  - Esant TS Priede Nr. 1  nurodytų Paslaugų poreikiui, Kliento darbuotojai praneša Paslaugų teikėjui apie reikalingas teikti Paslaugas. Paslaugų teikėjas privalo pašalinti gedimą ar suteikti paslaugas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, išskyrus atvejus nurodytus Techninės specifikacijos 2.10 punkte. Jei gedimui pašalinti reikalingoms atsarginėms dalims, medžiagoms  įsigyti reikalingas ilgesnis terminas, gedimo pašalinimo terminas derinamas su Užsakovo atsakingu darbuotoju.

  - Užsakyme detalizuojamos užsakomos Paslaugos, jų teikimo vieta (adresas, kabineto numeris), laikas, atsakingas darbuotojas (jeigu Paslaugų teikėjui kiltų klausimų dėl Paslaugų teikimo) ir kita naudinga (aktuali) informacija.

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakymą, ją pateikusiam Kliento darbuotojui (atstovui) patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Paslaugų suteikimo terminą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu.

  - Paslaugų teikėjas turi suteikti galimybę Klientui registruoti teikiamų paslaugų Užsakymus Paslaugų teikėjo informacinėje sistemoje ir stebėti papildomų paslaugų Užsakymų vykdymo būseną. Pirkėjui pageidaujant, teikti jam su tuo susijusias ataskaitas apie papildomai užsakytų paslaugų istoriją.

  - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis VKJ Rangovų darbų organizavimo standartu, kuris yra laisvai prieinamas Kliento tinklapyje: https://vkj.lt/aktualu/rangovams-ir-tiekejams/224

  - Kartu su teikiamomis paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

- KITI REIKALAVIMAI

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

- PRIEDAI

5.1 Priedas Nr. 1 – Inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų teikimo periodiškumas ir apimtys.

5.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarūs Paslaugų ir Prekių kiekiai