PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

3 pirkimo daliai „Ultragarso aparatas skubios pagalbos skyriui“

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai (Qi) | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 60 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 40 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Qi) balus:

S=WKokybė×Qi+Wkaina×Pmažiausia Pi

Kur

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 2 lentelėje).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

PMin – mažiausia pirkimui pasiūlyta kaina

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Funkciniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Liečiamo ekrano parametrų valdymui įstrižainė ≥ 15 colių | Statinis: (taip/ne) | L1 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |
| T2 | Programinės įrangos asistentas, padedantis vartotojui greičiau nuskenuoti tinkamas skenavimo plokštumas B režime. Programa nurodo, kur vartotojui reikia dėti daviklį ir kokį vaizdą vartotojas turi matyti B režime. Taikymo sritys, kuriuose turi veikti asistentas: - Kardiologijos - Pilvo organų - Ginekologijos - Kraujagyslių | Statinis: (taip/ne) | L2= 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |
| T3 | Automatinis dvimačio vaizdo optimizavimas, apimantis automatinį adaptyvų optimalaus skenavimo dažnio parinkimą | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |
| T4 | Automatinis spalvinio doplerio optimizavimas, apimantis automatinį optimalaus skenavimo dažnio parinkimą. | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |

Kokybei taikoma balų skyrimo taisyklė:

Jeigu konkretaus pasiūlymo langelyje bus įrašyta reikšmė, neatitinkanti nustatytą reikalavimą, tokiam pasiūlymui bus suteikiama 0 balų, o jeigu langelyje bus įrašyta reikšmė, atitinkanti nustatytą reikalavimą – jam bus skiriamas balų skaičius, lygus toje konkrečioje eilutėje nustatyto kriterijaus svoriui (t. y. 100 % svorio).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm