TECHNINĖ SPECIFIKACIJA GALVIJŲ PERIKARDO LOPAMS ĮSIGYTI

1. Galvijų perikardo lopai (0,8 ± 0,01 x 8,0 ± 0,01 cm dydžio):

- lopai, skirti rekonstrukcinėms kraujagyslių operacijoms:

- pagaminti iš galvijų perikardo;

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- biologiškai suderinami;

- atsparūs infekcijoms;

- paruošti naudojimui;

- turi CE ženklinimą;

- lopo dydis – 0,8 ± 0,01  x 8,0 ± 0,01  cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta priemonės pagaminimo data ir laikas.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_________________