Atsakymai į pateiktus klausimus:

- KLAUSIMAS. ,,Ar galima atlikti objekto apžiūrą?“

1. ATSAKYMAS. Taip, vadovaujantis pirkimo dokumentų 9.9 punktu, konkurso dalyviai ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali apžiūrėti paslaugų teikimo teritoriją. Prieš atvykstant į apžiūrą būtina suderinti konkretų atvykimo laiką CVPIS priemonėmis.

- KLAUSIMAS. ,,Prisijungimas prie elektros tinklo iš Pirkėjo pusės – ar galite patikslinti, kokio tipo prijungimai yra prieinami ir kur yra prijungimo vieta? Ar būtų galima ją pažymėti brėžinyje?

2. ATSAKYMAS. Elektros pajungimas yra su šynomis, jos pajungimo vieta yra teritorijoje esanti transformatorinė.  Pažymėtina, kad techninės specifikacijos PJVIB Konteinerinės stovyklos elementų schema koreguojama nebus, tačiau tiekėjai turi galimybę paslaugų teikimo teritoriją apžiūrėti vietoje, kaip numatyta pirkimo dokumentų 9.9 punkte.

- KLAUSIMAS. ,,Kur yra vandens ir nuotekų prijungimo vietos? Ar būtų galima jas pažymėti brėžinyje“

3. ATSAKYMAS.  Prie pirkimo dokumentų pridėtoje PJVIB Konteinerinės stovyklos elementų schemoje stovyklavietės vietoje vandens ir nuotekų pajungimo vietos pažymėtos mėlynais taškais. Taip pat  informuojame, kad paslaugų tiekimo objektą tiekėjai gali apžiūrėti vietoje, kaip numatyta pirkimo dokumentų 9.9 punkte.

4. KLAUSIMAS. ,,Kur yra pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono štabas? Ar būtų galima jį pažymėti brėžinyje ar žemėlapyje?”

- ATSAKYMAS. Štabo vieta yra Karinio dalinio teritorijoje adresu Kareivinių g. 9, Kaunas, kurį galėsite pamatyti paslaugų teikimo objekto apžiūros metu. Pažymėtina, kad techninės specifikacijos PJVIB Konteinerinės stovyklos elementų schema koreguojama nebus, paslaugų tiekimo objektą tiekėjai gali apžiūrėti vietoje, kaip numatyta pirkimo dokumentų 9.9 punkte.

5. KLAUSIMAS. ,,Ar galite patikslinti, ar Pirkėjo tiekiamas vanduo yra geriamojo vandens kokybės ir ar jam reikalinga priežiūra, ar mes turime atlikti vandens valymą jo tiekimo vietoje?”

5. ATSAKYMAS. Teritorijoje tiekiamas vanduo yra geriamas, vandens valymo paslaugų nereikės atlikti.

6. KLAUSIMAS. ,,Prašome pateikti TOPO nuotrauką visų tinklų ir pastatų išdėstymo vertinimo ir planavimo“

6. ATSAKYMAS. Pažymėtina, kad paslaugų tiekimo vieta yra karinėje teritorijoje, todėl topografinė nuotrauka teikiama nebus.