PATVIRTINTA

UAB Komunalinio paslaugų

centro direktoriaus 2026 m.

gegužės mėn. 28 d. įsakymu Nr. 1-34

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO, VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

|  | - BENDROSIOS NUOSTATOS - PIRKIMO OBJEKTAS - PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI - TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE - PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS - PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS - SUSIPAŽINIMAS SU PRADINIAIS PASIŪLYMAIS - PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR NAGRINĖJIMAS - PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽADSTYS - EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI - SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO PASIŪLYMO, PASIŪLYMŲ EILĖS IR SUTARTIES SUDARYMO - GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA - PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS PRIEDAI:. - Pasiūlymo forma, pirkimo sąlygų 1 priedas; - Techninė specifikacija, pirkimo sąlygų 2 priedas; - Sutarties projektas 3 priedas. |
| --- | --- |

TURINYS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB Komunalinių paslaugų centras (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo šildymo ir karšto vandens tiekimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugų  viešąjį pirkimą. Pirkimui priskirtinas bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) nurodytas pagrindinis kodas - 50700000-2 (Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais)

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų     įstatyme (toliau – VPĮ/Viešųjų pirkimų įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (toliau – Metodika).

  - Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2023-01-01 Nr. D1-508 (aktuali redakcija nuo 2025-01-31), 4.3 punktas. Sutarties projekte nustatytas reikalavimas tiekėjams taikyti pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas).

  - Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

1.5. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro:

- skelbimas apie pirkimą;

- pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

- pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

- visa kita perkančiosios organizacijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) pateikta informacija.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

  - Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

  - Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu: https://viesiejipirkimai.lt/.

  - Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime gaunant pirkimo dokumentus, paaiškinimus, patikslinimus ir pateikti pasiūlymą, privalo jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

  - Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su teikėjais įgalioti palaikyti:

1.9.1. dėl pirkimo procedūrų – Algimanta Čepelienė, administratorė, tel. +370 62040880, el. p. algimanta.cepeliene@rkpc.lt;

1.9.2. dėl pirkimo objekto – Alma Mikučiūnienė, Pastatų priežiūros ir renovacijos skyriaus vadovė, tel. +370 68405623, el. p. alma.mikuciuniene@rkpc.lt.

1.10. Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (elektroniniu katalogu), kadangi kataloge nėra galimybės įsigyti tokio pobūdžio darbų.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas -  šildymo ir karšto vandens tiekimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugos, atitinkančios techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 1 priede, nustatytus reikalavimus (toliau - Paslaugos). Preliminarūs Paslaugų kiekiai (apimtys) nurodyti pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedas) ir techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas).

2.2. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, pateikiant Tiekėjui Paslaugų užsakymą el. paštu, nurodant Paslaugų pobūdį ir (ar) Paslaugų apimtį (kiekius), ir jų atlikimo vietą.

2.3. Darbų atlikimo vieta – Kauno rajonas.

2.4. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki kol bus išnaudota pradinės sutarties vertė, nurodyta sutarties 3 punkte, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesius.

2.5. Preliminarioji sutartis nebus sudaroma.

2.6. Pirkimas nėra skaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo apimčiai.

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

3.1. Su pasiūlymais susipažįstama CVP IS priemonėmis skelbime apie pirkimą nurodytą dieną.

3.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

3.2. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi pasiūlymo dokumentai pateikiami tik elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.3. Pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą.

3.4.  Pasiūlymas neprivalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3.4. Tiekėjas pateikia pasiūlymą visam pirkimui.

3.5. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas, gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (prireikus Perkančioji organizacija gali pareikalauti konfidencialios informacijos pobūdžio pagrindimo).

3.6. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

2) jeigu tai pažeistų VPĮ 33, 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.“

Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti.

3.7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

3.7.1. šios skelbiamos apklausos sąlygos (kartu su pasiūlymo forma);

3.7.2. techninė specifikacija;

3.7.3. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija (paaiškinimai, patikslinimai, jei tokių bus).

3.8. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

3.8.1. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

3.8.1. kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

3.9. Į pasiūlyme nurodytą kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir privalomi mokėti mokesčiai (įskaitant PVM). Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo apimtį. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

3.10. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

3.11. Visi su pirkimu susiję dokumentai ir pasiūlymai rengiami lietuvių kalba, jei atitinkamuose dokumentuose nenurodyta kitaip, prisilaikant žemiau pirkimo sąlygose išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai ir formoms. Jei atitinkami pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami su jų vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Kai teikiamas tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas vertimas, kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

3.12. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

3.13. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

3.14. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Perkančiosios organizacijos nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyvis pratęstų pasiūlymo galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

3.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

3.16. Tiekėjas atsako už viso konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ir praleidimais.

4. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas pašalinimo pagrindą:

1 lentelė. Pašalinimo pagrindai.

| Eil. Nr. | Pašalinimo pagrindai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose bei nėra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. | Tiekėjo deklaracija. Dalyvis savo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 1 priede) turi deklaruoti dėl nustatyto pašalinimo pagrindo nebuvimo. |

4.2. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) pirkime nebus naudojamas.

4.3. Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami iškart su pasiūlymu.

4.4. Tiekėjai turi atitikti šiuos nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – Reikalavimai tiekėjui) ir pateikti nurodytus dokumentus:

2 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai.

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai |  | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Teisė verstis atitinkama veikla |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Tiekėjas turi teisę verstis šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugų teikimo veikla |  | Pateikiamas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas eksploatuoti elektros įrenginius, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, reikalingi vykdyti perkamas paslaugas (Pateikiamos dokumentų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių yra galimybė tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija) |

4.5. Vietoj 1 lentelėje nurodytų dokumentų Tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos skaitmeninę kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti Tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

4.6. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, reikalavimus, nustatytus 1 lentelėje, turi atitikti kiekvienas grupės narys atskirai.

4.7. Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subtiekėjai turi atitikti 1 lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Pasiūlyme Tiekėjas privalo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus dalyvis ketina pasitelkti, taip pat nurodoma kokiai pirkimo daliai dalyvis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus.

5. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

5.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį, kurioje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pasiūlymo vertę. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti paskirtas bendras atstovas arba vadovaujantis narys, grupės sudėtis bei kuriam iš tiekėjų grupės narių turi būti pervedamos lėšos už pirkimo sutarties vykdymą. Apie tokio asmens pakeitimą nedelsiant raštu privalo būti informuota perkančioji organizacija.

5.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

5.3. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjų grupės dalyvis, kuris taip pat pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės dalyvių dokumentus.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo.

7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Teikėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, papildyti ir patikslinti Pirkimo dokumentus.

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis laiku pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus arba aiškindama, papildydama, tikslindama Pirkimo dokumentus savo iniciatyva, Perkančioji organizacija teikia paaiškinimus, papildymus, patikslinimus CVP IS priemonėmis pakviestiems pateikti pasiūlymus tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama Pirkimo dokumentų dalis.

7.4. Tuo atveju, jeigu tikslinama informacija, Perkančioji organizacija prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali Pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).

8. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

8.1. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais vyks CVP IS priemonėmis skelbime apie pirkimą nurodytą pasiūlymų pateikimo termino dieną, UAB Komunalinių paslaugų centras, adresu Liepų g. 34, Garliava, Kauno r. Susipažinimo procedūroje bus atplėšiami tų tiekėjų vokai, kurių pasiūlymai gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.

8.2. Tiekėjai nekviečiami dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

8.3. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR NAGRINĖJIMAS

9.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) šia tvarka:

9.1.1. įvertina dalyvių pateiktus pasiūlymus;

9.1.2. nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (t. y. pasiūlymą, kuriame nurodyta kaina yra mažiausia);

9.1.3. sudaro pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka;

9.1.4. nustato laimėtoją.

9.2. Komisija vertindama tiekėjų pasiūlymus:

9.2.1. tikrina, ar tiekėjų pasiūlymuose nurodyti Darbai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, jei reikia, kreipiasi dėl pasiūlymo paaiškinimo ir pan.;

9.2.2. tikrina ar pateikti pasiūlymai atitinka jiems keliamus reikalavimus;

9.2.3. vertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra per didelės, nepriimtinos, ar pasiūlytos kainos nėra neįprastai mažos, jei reikia, kreipiasi į tiekėjus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

9.2.4. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pasiūlymų vertinimu.

9.3. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

9.4. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės, pvz., pakeisti įkainių, siūlomą pirkimo objektą, padaryti pakeitimų dėl ko pasiūlymas iš netinkamo taptų tinkamu ir pan.

7.8. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotų įkainių.

7.9.  Perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą, kai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Komisija, siekdama, kad neįprastai maža kaina būtų pagrįsta, kreipiasi į tiekėją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias dalis ir skaičiavimus. Komisija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:

1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;

2) pasirinktus techninius sprendimus arba išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas/atlikti darbus/ įsigyti prekes;

3) dalyvio siūlomų darbų/paslaugų/prekių originalumą;

4) VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 88 straipsnio nuostatas;

5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.

Perkančioji organizacija pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, privalo atmesti bet kuriuo iš šių atvejų:

1) dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų;

2) pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

7.10. Komisija vertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra per didelės ir nepriimtinos (nėra didesnės nei nurodyta pirkimo dokumentuose).

7.11. Įvertinusi pasiūlymus, Komisija sudaro Pasiūlymų eilę. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas. Pasiūlymų eilė sudaroma kainos didėjimo tvarka. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra mažiausia, laikomas ekonomiškai naudingiausiu. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas (t. y. kaina) yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

9.4. Įvertinusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato laimėjusį pasiūlymą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, nustatytą pasiūlymų eilę, tikslų atidėjimo terminą.

10. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

10.1.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Darbai neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų, pasiūlymas pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, nepateikti reikalaujami dokumentai, taip pat jeigu tiekėjas teikiant pasiūlymą neišviešino pasitelktų ūkio subjektų ir/ar kvazisubtiekėjų/ kvazisubrangovų, kurių pajėgumais remiasi ir pan.);

10.1.2. nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos, kaip nustatyta pirkimo sąlygų 10 skyriuje „Pasiūlymų vertinimas ir nagrinėjimas“;

10.1.3. dalyvis per nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo, nekeičiant jo esmės;

10.1.4. pasiūlyme ar galutiniame pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos buvo per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina.

10.2. Atmetus dalyvio pasiūlymą šiame skyriuje numatytais pagrindais, ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas pranešama dalyviui apie pasiūlymo atmetimą.

11. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI

11.1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą.

11.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas yra tas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia.

12. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

12.1. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (siunčiamu CVP IS priemonėmis) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

12.2. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo, arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas CVP IS priemonėmis ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

13.2. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, paslaugų teikimo terminas, kitos sąlygos, pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. Sutarties vykdymo metu Sutartis galės būti keičiama Įstatymo ir Sutartyje nustatyta tvarka.

13.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.4. Pirkimo sutarties kaina yra fiksuota ir nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

13.5. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nustatyti principai ir tikslai ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.6. PVM sąskaitą faktūrą Tiekėjas pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.  PVM sąskaita faktūra per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS) Perkančiajai organizacijai pateikiama tik pasirašius Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą. Jei sąskaita-faktūra pateikiama nesant pasirašyto darbų atlikimo akto, Perkančioji organizacija turi teisę tokios sąskaitos nepriimti.

13.8.  Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis;

13.9. Atidėjimo terminas – 5 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėtoją išsiuntimo (CVP IS priemonėmis) iš Perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Apie tikslų atidėjimo terminą Viešojo pirkimo komisija informuoja (CVP IS priemonėmis) suinteresuotus dalyvius pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

13.10. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, CVP IS priemonėmis atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti sutartį. Tokiu atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, jeigu tenkinamos VPĮ 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

13.11. Sutartis gali būti nutraukta vienos Šalies sprendimu, raštu įspėjus kitą šalį prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, jei ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Esminiu sutarties pažeidimu laikomas bet kurio pagal Sutartį įsipareigojimo neįvykdymas ar netinkamas vykdymas.

13.12. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos nurodytos sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas).

13. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1.	 Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

14.2.	Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

14.3.	Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.

- PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

15.1. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (nėra lėšų darbams apmokėti, kt.), arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa netikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikius neatitinkantis pirkimo objektas ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

15.2. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

______________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

______________________________________________________________________________________

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Komunalinių paslaugų centras

PASIŪLYMAS

# DĖL ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO, VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMO

____________

(Data)

___________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 21 d.): Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? | TAIP/NE (nurodyti tinkamą) Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto šio patvirtinimo |

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų Perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. |  | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mes siūlome tiekti šias Paslaugas:

4 lentelė. „Pasiūlymo kaina (Veiklų sąrašas)“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminari 12 mėn. apimtis2) | Mato vnt. įkainis, EUR be PVM | Preliminari 12 mėn. kaina, EUR be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| Šilumos punkto ir šildymo sistema |  |  |  |  |  |  |
| Šilumokaičio keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reguliatoriaus pavaros keitimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Šilumokaičio demontavimas ir naujo (skirtingų charakteristikų) sumontavimas (be šilumokaičio kainos) | vnt. | 2 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 | vnt. | 45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 5. | Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Trieigių vožtuvų su pavara montavimas* | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas* | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 5 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | Vožtuvų keitimas* | vnt. | 40 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ventilių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Movinių ventilių keitimas iki D25mm * | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Movinių ventilių iki D40mm keitimas * | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Movinių ventilių iki D65 keitimas * | vnt. | 25 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas* | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15. | Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos, kai k8=1.03 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | Manometro pakeitimas * | vnt. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Radiatorių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Radiatorių keitimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | Radiatorių išmontavimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23. | Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas | kompl. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų izoliacijos atstatymas: |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją* | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | Šildymo sistemos nuorinimas | val. | 500 | 0,00 | 0,00 |  |
| Karšto vandens sistema |  |  |  |  |  |  |
| Šilumokaičio keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 26. | Šilumokaičio demontavimas ir naujo sumontavimas (be šilumokaičio kainos) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Trieigių vožtuvų su pavara montavimas | vnt. | 5 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ventilių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Movinių ventilių keitimas iki D25mm | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | Movinių ventilių iki D40mm keitimas | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | Movinių ventilių iki D65 keitimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas | m | 400 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | Vandentiekio vamzdynų išardymas | m | 400 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | Vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 400 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos. | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40. | Hidraulinis išbandymas | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41. | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80 mm, k8=1.03 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų izoliacijos atstatymas: |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją (kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm)* | m | 300 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | Karšto vandens sistemos nuorinimas | val. | 500 | 0,00 | 0,00 |  |
| Šalto vandens sistema, sanitariniai prietaisai ir nuotekų sistema |  |  |  |  |  |  |
| Maišytuvo keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 45. | Rankšluosčių džiovintuvų jungčių keitimas* | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46. | Sifono keitimas plastikiniais sifonais* | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Čiaupų remontas: |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Čiaupų montavimas/ardymas (nominalus vidinis skersmuo 32 mm) | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas (čiaupo ventilis)* | vnt. | 40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | Čiaupų montavimas (nominalus vidinis skersmuo 32 mm), be čiaupo kainos | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| Klozetų ir bakelių remontas: |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas* | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų* | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | Klozeto bakelių mechanizmų keitimas | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Vidaus vamzdynų iš plieninių ketaus vandentiekio vamzdžių ardymas | m | 1600 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | Vidaus nuotekų ir plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | Vidaus nuotekų ir plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 600 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas (be trapo kainos) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | Plastikinis trapas 100 mm | kompl. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas Pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm* | m | 900 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno iki 25mm tiesimas* | m | 1500 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | Vamzdynų, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandens sistemų, k8=1.03* | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61. | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80 mm, k8=1.03* | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62. | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)* | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63. | Kanalizacijos vamzdynų valymas | kompl. | 1500 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64. | Rūsių praplovimas, valymas, dezinfekavimas | vnt. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| Kriauklių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66. | Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant glazūra aptaisytų sienų* | kompl. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Šalto vandens tiekimo sistemos įrenginių uždaromosios armatūros keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100 mm, prijungimas flanšais su privirinamu atvamzdžiu (be sklendžių kainos) k8=1.05 | vnt. | 15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68. | Ketinė sklendė iki D100 | vnt. | 15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69. | Čiaupų montavimas | vnt. | 30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | Rutulinis čiaupas | vnt. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Lietaus nuvedinimo sistemos remontas ir valymas |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Lietaus latakų valymas nuo stogo | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72. | Lietaus latakų valymas su bokšteliu | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73. | Įlajų atkimšimas, valymas | vnt. | 150 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74. | Lietvamzdžių atkišimas, valymas | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75. | Lauko išvadų atkimšimas, valymas | kompl. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Viso be PVM: |  |  |  | 0,00 |  |  |
| PVM: |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Preliminari 12 mėn. remonto darbų kaina (pasiūlymų palyginimui), EUR su PVM |  |  |  | ................................. |  |  |
|  |  |  |  | (skaičiais ir žodžiais) |  |  |

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas________________________________________ .

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – ___________________________________Eur (suma žodžiais).

Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

5 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (žr. pirkimo sąlygų 3.4. punktą dėl pasiūlymą sudarančių dokumentų):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

# ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO, VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

# 1.1. Pirkimo objektas – daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugos, atliekamos pagal faktinį Užsakovo poreikį.

1.2. Paslaugos teikiamos pagal Užsakovo pateikiamus užsakymus, atsižvelgiant į poreikį šalinti avarines situacijas, jų padarinius, vykdyti einamuosius ir smulkius remonto bei priežiūros darbus bendrojo naudojimo objektuose.

1.3. Apmokėjimas vykdomas, taikant fiksuotus Paslaugų įkainius, nurodytus pateiktame pasiūlyme.

2. Darbų atlikimo vieta

2.1. UAB Komunalinių paslaugų centro administruojami daugiabučiai gyvenamieji namai ir jų bendrojo naudojimo objektai, esantys Kauno rajone.

3. Darbų apimtis ir pobūdis

3.1. Darbai atliekami pagal faktinį poreikį ir gali apimti (bet neapsiriboti) šias darbų grupes:

3.1.1. Inžinerinių sistemų avariniai ir remonto darbai

- vandentiekio vamzdynų trūkimų, nuotėkių šalinimas;

- vamzdžių, jungčių, atšakų, sklendžių keitimas;

- kanalizacijos vamzdynų valymas, atkimšimas;

- avarinių situacijų lokalizavimas ir padarinių šalinimas;

- kiti su vandentiekio ir nuotekų sistemų eksploatavimu susiję darbai.

3.1.2. Smulkūs statybiniai ir bendrojo naudojimo elementų remonto darbai

- durų spynų keitimas ir remontas;

- durų pritraukėjų montavimas, reguliavimas ir keitimas;

- liukų, grotelių, techninių angų ir tvirtinimo elementų remontas ar keitimas;

- smulkūs ardymo ir atstatymo darbai po avarinių situacijų;

- kiti nedidelės apimties statybiniai ir remonto darbai.

3.1.3. Pastato techninės priežiūros darbai

- lietaus nuvedimo sistemų (latakų, lietvamzdžių) valymas;

- smulkūs stogo ir išorinių pastato elementų priežiūros darbai;

- kiti pastato priežiūros darbai pagal faktinį poreikį.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminari 12 mėn. apimtis2) | Mato vnt. įkainis, EUR be PVM | Preliminari 12 mėn. kaina, EUR be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| Šilumos punkto ir šildymo sistema |  |  |  |  |  |  |
| Šilumokaičio keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reguliatoriaus pavaros keitimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 2. | Šilumokaičio demontavimas ir naujo (skirtingų charakteristikų) sumontavimas (be šilumokaičio kainos) | vnt. | 2 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 | vnt. | 45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Trieigių vožtuvų su pavara montavimas* | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas* | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 5 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | Vožtuvų keitimas* | vnt. | 40 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ventilių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Movinių ventilių keitimas iki D25mm * | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Movinių ventilių iki D40mm keitimas * | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Movinių ventilių iki D65 keitimas * | vnt. | 25 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas* | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15. | Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos, kai k8=1.03 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | Manometro pakeitimas * | vnt. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Radiatorių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Radiatorių keitimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | Radiatorių išmontavimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 23. | Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas | kompl. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų izoliacijos atstatymas: |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją* | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | Šildymo sistemos nuorinimas | val. | 500 | 0,00 | 0,00 |  |
| Karšto vandens sistema |  |  |  |  |  |  |
| Šilumokaičio keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Šilumokaičio demontavimas ir naujo sumontavimas (be šilumokaičio kainos) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Trieigių vožtuvų su pavara montavimas | vnt. | 5 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ventilių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Movinių ventilių keitimas iki D25mm | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | Movinių ventilių iki D40mm keitimas | vnt. | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | Movinių ventilių iki D65 keitimas | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas | m | 400 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | Vandentiekio vamzdynų išardymas | m | 400 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | Vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 400 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos. | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40. | Hidraulinis išbandymas | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41. | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80 mm, k8=1.03 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| Vamzdynų izoliacijos atstatymas: |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją (kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm)* | m | 300 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | Karšto vandens sistemos nuorinimas | val. | 500 | 0,00 | 0,00 |  |
| Šalto vandens sistema, sanitariniai prietaisai ir nuotekų sistema |  |  |  |  |  |  |
| Maišytuvo keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Maišytuvų be dušo įrangos keitimas* | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46. | Sifono keitimas plastikiniais sifonais* | vnt. | 20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Čiaupų remontas: |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Čiaupų montavimas/ardymas (nominalus vidinis skersmuo 32 mm) | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas (čiaupo ventilis)* | vnt. | 40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | Čiaupų montavimas (nominalus vidinis skersmuo 32 mm), be čiaupo kainos | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| Klozetų ir bakelių remontas: |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas* | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų* | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | Klozeto bakelių mechanizmų keitimas | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vamzdynų keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Vidaus vamzdynų iš plieninių ketaus vandentiekio vamzdžių ardymas | m | 1600 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | Vidaus nuotekų ir plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | Vidaus nuotekų ir plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 600 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas (be trapo kainos) | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | Plastikinis trapas 100 mm | kompl. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas Pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm* | m | 900 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno iki 25mm tiesimas* | m | 1500 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | Vamzdynų, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandens sistemų, k8=1.03* | vnt. | 100 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61. | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80 mm, k8=1.03* | m | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 62. | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)* | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63. | Kanalizacijos vamzdynų valymas | kompl. | 1500 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64. | Rūsių praplovimas, valymas, dezinfekavimas | vnt. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Kriauklių keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66. | Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant glazūra aptaisytų sienų* | kompl. | 10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Šalto vandens tiekimo sistemos įrenginių uždaromosios armatūros keitimas: |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100 mm, prijungimas flanšais su privirinamu atvamzdžiu (be sklendžių kainos) k8=1.05 | vnt. | 15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68. | Ketinė sklendė iki D100 | vnt. | 15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69. | Čiaupų montavimas | vnt. | 30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | Rutulinis čiaupas | vnt. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Lietaus nuvedinimo sistemos remontas ir valymas |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Lietaus latakų valymas nuo stogo | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72. | Lietaus latakų valymas su bokšteliu | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73. | Įlajų atkimšimas, valymas | vnt. | 150 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74. | Lietvamzdžių atkišimas, valymas | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75.. | Lauko išvadų atkimšimas, valymas | kompl. | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| Viso be PVM: |  |  |  | 0,00 |  |  |
| PVM: |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Preliminari 12 mėn. remonto darbų kaina (pasiūlymų palyginimui), EUR su PVM |  |  |  | ................................. |  |  |
|  |  |  |  | (skaičiais ir žodžiais) |  |  |
| „*“ pažymėti darbai skaičiuojami kartu su medžiagomis. |  |  |  |  |  |  |
| Visi demontavimo darbai skaičiuojami su atliekų utilizavimu pagal galiojančius teisės aktus. |  |  |  |  |  |  |

4. Darbų atlikimo organizavimas

4.1. Darbai atliekami tik gavus Užsakovo užsakymą (raštu, el. paštu ar kitu Užsakovo nustatytu būdu).

4.2. Rangovas privalo operatyviai reaguoti į avarinius iškvietimus ir užtikrinti, kad avarinės situacijos būtų lokalizuotos ir šalinamos per protingą terminą, atsižvelgiant į darbo pobūdį.

4.3. Avarinio iškvietimo atveju, Paslaugų teikėjas į avarijos vietą privalo atvykti ne vėliau kaip per 2 val. po iškvietimo, bet kuriuo paros metu. Gedimai turės būti pašalinti ne vėliau kaip per 4 val. nuo atvykimo į avarijos vietą. Jeigu gedimo pašalinti neįmanoma per nurodytą terminą gedimo šalinimo terminas turi būti derinimas su Užsakovu.

4.4. Vykdydamas darbus Rangovas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų.

5. Kokybės ir teisinių reikalavimų laikymasis

5.1. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.

5.2. Rangovas atsako už tinkamą darbų kokybę, naudojamų medžiagų ir sumontuotų elementų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

5.3. Rangovas privalo sutvarkyti darbo vietą po atliktų darbų, pašalinti susidariusias atliekas.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši techninė specifikacija yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis.

6.2. Darbų kiekiai yra preliminarūs – faktinių darbų apimtis priklausys nuo Užsakovo poreikio ir sutarties galiojimo laikotarpiu susidarančių situacijų.