PrieDaS Nr.1

nenaudojamo biofiltro PANAIKINIMO darbų

Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius, povilas.reskevicius@kaunovandenys.lt; inžinierė technologė Rūta Sabaliauskienė, ruta.sabaliauskiene@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nenaudojamas biofiltras nuotekų valykloje, Marvelės g. 199A, Kaunas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: neypatingasis statinys Statybos rūšis: statinio griovimo darbai Naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas ir esama padėtis | - Nenaudojamas biofiltras sudarytas iš medienos skiedros, kuri paskleista ant plastmasinių grotelių. Biofiltro aukštis lygus su žemės paviršiumi. Turi betoninius bortelius iš priekio ir galo, šonuose remiasi į statinio (saugyklos) pamatus. - Biofiltro matmenys: trapecijos plotas 7,90 ir 27,10 m trapecijos pagrindai, 12,6 m aukštinė, gylis apie 1,0 m. Po bioįkrova yra grotelės ir tarpas (apie 20 cm). - Per biofiltro įkrovą pravesta elektros linija, vandens ir nuotekų vamzdžiai. Būtinas atsargumas dirbant prie jų. - Virš biofiltro eina oro tiekimo linija. Įvertinti, kad ji galimai trukdys kasimo darbams. |
|  | Kita | - Specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), darbų vykdymo sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Rangovas turi teisę susipažinti su statinio vieta ir susijusiais darbais, kad galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtis. Objekto nuotraukos pridedamos priedėliuose Nr. 1 ir Nr. 2 - Sutarties pasirašymo metu Rangovas patvirtina jog yra pilnai susipažinęs su vykdomais darbais ir įvertino visus susijusius darbus, maksimaliai sumažindamas nenumatytų darbų tikimybę. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Pirkimo objektas – biofiltro sutvarkymo (panaikinimo) darbai. - Medienos skiedrą nukasti ir išvežti. - Plastiko grotelių nuimti ir sudėti (grotelės lieka pas užsakovą). - Hidroizoliuoti atidengtą saugyklų pamatą. - Sutvirtinti esamą nuotekų vamzdį. - Užpylti susidarusią tuščią erdvę smėliu ir dirvožemiu (paviršius 10-20 cm) bei užsėti žolę. - Sutankinti, išlyginti ir suformuoti reljefą tokiu būdu, kad po kiek laiko toje vietoje nesusidarytų duobė. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | 7.1 Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį darbuotojų. 7.2 Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 8.1. Medžiagos reikalingos statinio pamatui hidroizoliuoti. 8.2. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių – mažiau nei 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 8.3. Dirvožemis turi būti humusingas, be akmenų ir stambių augalinių liekanų. 8.4. Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | 9.1 Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas; 9.2 Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas, 9.3 Įrangos transportavimas (iškrovimas) Nuotekų valyklos teritorijoje vykdomas rangovo technika. |
| 10. | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | 10.1. Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas. 10.2. Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesioginiais ir susijusiais darbais. |
| 11. | Privalomoji dokumentacija | Atliktų darbų aktai. |
| 12. | Kontrolė, priežiūra, garantija | Kontrolę atlieka UAB „Kauno vandenys“ Techninis projektų skyrius ir Nuotekų valykla. Garantija pagal statybos įstatymą. |
| 13. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų utilizavimu rūpinasi Rangovas. |
| 14. | Metalo laužo sutvarkymas | Susidariusį metalo laužą Rangovas perduoda Užsakovui UAB „Kauno vandenys“. |
| 15. | Kita | Leidžiami tik techniniai sprendiniai, atitinkantys arba viršijantys šios techninės specifikacijos reikalavimus. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
| 16. | Darbų vykdymo grafikas | 16.1. Konkurso dalyviai teikdami pasiūlymus turi pateikti darbų grafiką. 16.2. Darbai atliekami tik šiltuoju metų periodu, t.y. turi būti atlikti iki šaltų orų pradžios. |
| 17. | Papildomi reikalavimai | Laikoma, kad iki pasiūlymo pateikimo ir sutarties pasirašymo Rangovas yra pilnai susipažinęs su numatytais atlikti darbų kiekiais, esama situacija objekte ir įsivertinęs visus reikalingus resursus. |

Priedėlis Nr. 1

Priedėlis Nr. 2