# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „N. RADVILIŠKIO MSTL. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI“

# ATVIRO KONKURSO

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB „Biržų vandenys“ – Perkantysis subjektas (užsakovas) vykdydamas projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Biržų rajono savivaldybėje“ parengtą remiantis 2022–2030 metų Regionų plėtros programa, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėmis numato įsigyti N. Radviliškio mstl. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir rekonstrukcijos (statybos rangos) darbus kurie apima nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) parinkimo ir įrengimo projektavimo su reikiamų tyrimų atlikimu paslaugas, senų valymo įrenginių dalių demontavimo darbus bei NVĮ montavimo darbus, kurie turi būti atlikti pagal šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateikiamų prieš projektinių pasiūlymų „Nemunėlio Radviliškio nuotekų valymo įrenginių Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl., rekonstrukcija“ (Bylos žymuo TU23-43-PP/10) ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus. Šios Techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateikiama NVĮ technologinė schema; priede Nr. 3 pateikiamas genplanas ir priede Nr. 4 pateikiami NVĮ technologiniai skaičiavimai.

  - Statinio kategorija – neypatingasis statinys;

  - Statybos rūšis – rekonstravimas;

  - Statinio paskirtis – kiti inžinieriniai statiniai, nuotekų valyklos;

  - Numatoma rekonstruoti nuotekų valyklą kurios bendras planuojamas vidutinis nuotekų valymo įrenginių našumas apie 40 m3/d.;

  - Nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas, bet valytos nuotekos bus išleidžiamos į Natura 2000 teritoriją, per esamą išleistuvą. Arčiausiai esanti Natura 2000 teritorija yra – Nemunėlio vidurupis (kodas 1000000000115);

  - Nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

Pateikiami tik preliminarūs kiekiai ir techniniai duomenys, projekto rengimo metu turės būti nustatytos tikslios darbų apimtys.

Prieš rengiant statinio projektą būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo Natura 2000 teritorijai nustatymą.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, pasiūlymas turi būti teikiamas visai Pirkimo objekto apimčiai.

- Pirkimas vykdomos kaip „Žaliasis pirkimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aktualios redakcijos 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p.; 4.3. p. p. ir 4.4. p. p. 4.4.4.; 4.4.4.1.; 4.4.4.3. bei 4.4.4.4. papunkčio reikalavimais ir specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5. p. nustatytais reikalavimais.

- Tiekėjas atsako už techninio darbo projekto parengimą, projekto vykdymo priežiūrą, statybos rangos darbus, reikiamos įrangos parinkimą ir pristatymą bei jos montavimą (taip pat ir tą sutarties dalį, kurią vykdo jo tiekėjai, subrangovai, subtiekėjai), Užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei visų įrenginių paleidimą.

- Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiami pridedamuose dokumentuose.

- Projektavimo ir darbų eigoje rangovas negali nukrypti nuo pirkimo dokumentuose, įskaitant bet neapsiribojant šią techninę specifikaciją, išdėstytų reikalavimų nepriklausomai nuo to ar tokie reikalavimai buvo/yra tiesiogiai suformuluoti ar ne. Tuo atveju jei išskirtinai tik dėl iki pirkimo pradžios užsakovui ir rangovui nežinomų techninių aplinkybių reiktų keisti techninius sprendinius ar kitaip nukrypti nuo išdėstytų reikalavimų, rangovas turės aiškiai šį faktą konstatuoti, nurodydamas savo motyvus pagrįstus objektyviomis priežastimis (trečiųjų šalių įtaka) ir kainų skirtumą kuris susidarys, jeigu užsakovas sutiks su šiais nukrypimais.

- Pirkimo sutarties galiojimo terminas ne daugiau kaip 26 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios dienos įskaitant darbų ir/ar paslaugų (įkainuotų veiklų) atlikimo terminus, darbų rezultatų išbandymą, patikrinimą, apžiūrą ir, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą. Per pirmus sutarties vykdymo 10 mėn. turės būti atliktos visos techninio darbo projekto parengimo paslaugos įskaitant  pilnos apimties techninio darbo projekto su teigiama ekspertize (jeigu taikoma) ir statybą leidžiančiais dokumentais (jeigu taikoma) perdavimą užsakovui (perkančiajam subjektui). Per sekančius 10 mėn. turės būti atlikti visi NVĮ statybos darbai įskaitant pastatytų NVĮ darbų rezultato išbandymą, patikrinimą, apžiūrą ir statybos užbaigimo procedūras. Darbų pagal sutartį vykdymas galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais.

- Pagal pirkimo rezultatus, bus pasirašoma fiksuotos kainos kainodaros (bendros kainos) pirkimo sutartis su pirkimo laimėtoju.

- Pasiūlymo rašte ir pasiūlyme pateiktame įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (įkainiai) bus naudojamos išskirtinai tik siekiant apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktas paslaugas/darbus. Siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties mokėjimų srautų apskaičiavimą, remiantis dalinai ES lėšomis finansuojamo projekto finansavimo sutartimi, pagal aktualios redakcijos Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2020-04-03 įsakymu Nr. D1-189 patvirtintas Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, techninio darbo projekto rengimo, įskaitant projekto vykdymo priežiūros paslaugas, bendra kaina negali viršyti 5,7 proc. nuo visos (bendros) pasiūlymo kainos.

- Reikalavimai techninio darbo projekto rengimui:

  - projektas turi būti parengtas pagal šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktus prieš projektinius pasiūlymus, priede Nr. 2 pateiktą planuojamų vandens gerinimo įrenginių technologinio pastato schemą ir priede Nr. 3 pateiktą vandens gerinimo įrenginių planą;

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas normas;

  - tiekėjas (rangovas) privalės gauti visas reikiamas prisijungimo sąlygas, kitus sutikimus bei atlikti papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.) (jeigu tokie būtini), parengti topografinį planą (jeigu būtina), atlikti kitus tyrimus, privalomus pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus (inžinerinius geologinius, grunto ir panašiai), atlikti projekto viešinimo (jeigu būtina) ir derinimo paslaugas, gauti teigiamą ekspertizės išvadą (jeigu taikoma) ir jeigu būtina atlikti pataisymus pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka užsakovas), gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma) (žyminį mokestį sumoka užsakovas). Visų reikiamų dokumentų gavimui, teikimui, leidimų ir kitų paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui užsakovas suteiks teikėjui įgaliojimus;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo (perkančiojo subjekto, statytojo) sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu taikoma), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti;

  - projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį, turi būti pažymėtos VGĮ ir tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie pastatų, dangų detalės ir kita aktuali informacija;

  - tiekėjas turi įvertinti 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-423 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus ir teikiant pasiūlymą nusimatyti reikiamas lėšas projekto korekcijos atlikimui ir įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimui (jeigu bus taikoma);

  - projekto parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugų  pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), įteisintos suprojektuotų tinklų apsaugos zonos (jeigu būtina), pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai;

  - projektas turi būti ruošiamas lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) privalės pastatyti VGĮ ir atlikti kitus nurodytus darbus pagal tiekėjo parengtą techninį darbo projektą, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Esant poreikiui, tiekėjas savo sąskaita privalės gauti leidimą kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (jeigu tokių bus) pagal poreikį apmokant želdinių atkuriamąją vertę;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) privalės rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius pagal tiekėjo parengtą techninį darbo projektą, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės;

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų (su pasiūlymų pateiktų atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo rašytinių patvirtinimų ir (ar) saugos duomenų lapų ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitų, protokolų ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijų ir (ar) aplinkosauginės produkto deklaracijos ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų, arba kitų lygiaverčių dokumentų) dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (gaminių, medžiagų ir įrangos) tokių kaip panardinami siurbliai, panardinamos maišyklės, kompleksinis nuotekų valymo įrenginys, orapūtės, dumblo tankintuvas ir filtpresas, reagentų dozatoriai, technologinio proceso kontrolės, matavimo prietaisai (lygio, slėgio, pH ir temperatūros matuokliai, ultragarsiniai, elektromagnetiniai debitomačiai, amonio ir nitratų analizatoriai, deguonies ir dumblo koncentracijos matuokliai), technologiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, ketinė jungiamoji ir uždaromoji armatūra, elektrotechnikos įranga (valdikliai, švelnaus paleidimo įrenginiai, dažnio keitikliai, temperatūros ir slėgio jutikliai, kabeliai), apsauginės signalizacijos sistemos centralės segmentinės tvoros su stulpeliais ir segmentinės tvoros vartai su stulpeliais. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte (išskyrus tas kurių dokumentai nebuvo privalomai pateikiami su pasiūlymu). Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo pateikdamas;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo reikalavimams (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 prieš projektiniai pasiūlymai „Nemunėlio Radviliškio nuotekų valymo įrenginių Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl., rekonstrukcija“ (Bylos žymuo TU23-43-PP/10);

Priedas Nr. 2 NVĮ technologinė schema;

Priedas Nr. 3 genplanas;

Priedas Nr. 4 NVĮ technologiniai skaičiavimai.