grindų keitimo darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija).

1.2. Rangovas – atrinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.3. Pirkimo objektas –grindų keitimo darbai (toliau – Darbai).

1.4. Statinio (statinių grupės) pavadinimas – Gydymo-reabilitacijos pastatas.

1.5. Statybos vieta (adresas) – Maironio g. 22, Druskininkai.

1.6. Statinio kategorija – Ypatingasis.

1.7. Statinio grupė pagal paskirtį – Gydymo.

2. Rangovo atliekamų Darbų apimtis ir terminai

2.1. Darbų apimtis:

2.1.1. Remontuojamos gydymo paskirties pastato maitinimo sektoriaus valgyklos ir reabilitacijos sektoriaus (fizioterapijos kabineto) patalpų grindų remontas. Darbai vykdomi pagal žemės ir nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla Nr.15/1432 registro brėžinius „Gydymo paskirties pastato Maironio g. 22, Druskininkuose patalpų maitinimo sektoriaus valgyklos ( 1-76) 337,39 kv. m. ir reabilitacijos sektoriaus antro aukšto trijų patalpų ( 2-33) 17,19 kv. m.,( 2-32 ) 21,36 kv. m. ,( 2-30) 18,45 kv. m. grindų remonto darbai . Viso : 394,39 kv. m.

2.1.2. Pastatas trijų aukštų, mūro sienų konstrukcijos, surenkamų gelžbetonio plokščių perdangos ir denginio. Pastato bendrasis plotas 4519,95 kv. m. Remontuojamų grindų plotas: 1 a.-337,39 kv. m ir II a. 57,00 kv. m..; Faktinis plotas gali nežymiai keistis, nes vadovaujamės kadastrinių matavimų byla.

2.1.3. Pirmame ir antrame aukštuose bus keičiama grindų danga. Grindys bus dengiamos nauja PVC danga. Rangovas privalo atlikti visus darbus, reikalingus pilnam grindų remontui, įskaitant:

- esamų grindų dangų ardymą-407 m2;

- pagrindo paruošimą-407 m2;

- pažeistų sluoksnių remontą arba keitimą-407 m2;

- išlyginamojo sluoksnio įrengimą-407 m2;

- naujos grindų dangos įrengimą-407 m2;

- grindjuosčių montavimą-140 m2;

- atliekų išvežimą ir utilizavimą-407 m2;

Rangovas privalo užtikrinti medžiagų įsigijimą:

- PVC danga-528 m2; (Reikalavimai dangai: homogeniška PVC grindų danga; atsparumo klasė – ne žemesnė kaip 34/43; neslidumo klasė – ne žemesnė kaip R10; atsparumas dilimui – T klasė; antibakterinis paviršius; dangos storis – ne mažiau kaip 2,0 mm).

- Išlyginamoji masė-1575 kg;

- Remontinė masė-100 kg;

- Gruntas-50 kg;

- Klijai PVC dangai-126 kg;

- Suvirinimo virvė-200 m;

- Dvipusė lipni juosta-3 vnt.

- Papildomos medžiagos-407 m2.

2.1.4. Statybos darbai vykdomi veikiančiame objekte. Remontuojamos patalpos bus visiškai atlaisvintos ir perduotos Rangovui. Patalpos bus įsiterpusios tarp veikiančių patalpų.

2.2. Darbų atlikimo terminai:

2.2.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena;

2.2.2. Darbų atlikimo terminas – ne ilgesnis kaip 3 mėn. nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Numatomas sutarties galiojimo laikotarpis 4 mėn.

2.2.3. Darbai vykdomi vienu etapu.

3. Užsakovo įsipareigojimai

3.1. Vykdyti Užsakovo funkcijas;

3.2. Koordinuoti Darbų procesą;

3.3. Priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;

3.4. Pateikti projektinius sprendinius Rangovui.

4. Reikalavimai statybinėms medžiagoms, įrangai ir darbų atlikimui

4.1. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu pasirenka Rangovą Gydymo paskirties pastato „Dainava“ 6D3p (unik. Nr. 1594-0017-5082), Maironio g. 22, Druskininkuose grindų remonto  darbų atlikimui pagal šią techninę specifikaciją  ir pateiktus kadastro brėžinius.

4.2. Rangovas privalo konkursui pateikti siūlomą statybos darbų kainą, vadovaudamasis techninės specifikacijos priede – pateiktais darbų aprašymais, brėžiniais bei kiekiais, visus darbų kiekius įtraukdamas į sąmatas ir suskaičiuodamas visas su statybos darbais susijusias papildomas išlaidas bei mokesčius.

4.3. Statybos darbų kainai įvertinti pateikiam žemės ir nekilnojamo turto registrų centro brėžinius. , kurio sudėtinės dalys yra: Pastato pirmo ir antro aukšto brėžiniai,  ir kiti su statybos darbais susiję dokumentai :

(i) brėžiniai;

(ii) remontuojamų patalpų grindų kvadratūros.	.

4.4. Pateikdamas pasiūlymą konkursui, Rangovas (konkurso dalyvis) turi užpildyti Konkurso sąlygų priede pridėtą Pasiūlymo formą. Rangovas, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartį, po sutarties pasirašymo per 12 d. d. privalės pateikti orientacines objektines ir lokalines sąmatas, sudarytas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus.

4.5. Rangos darbus numatoma pirkti pagal fiksuotos kainos metodiką, kurioje numatyta kaina apimtų visus darbus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje, įskaitant jos priedus. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visas statybos darbų apimtis bei prisiima riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

4.6. Kadangi planuojamos pasirašyti darbų pirkimo sutarties kainodara numatoma fiksuotos kainos, Rangovo, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartį, po sutarties pasirašymo per 12 d. d. pateiktos orientacinės objektinės ir lokalinės sąmatos bus reikalingos orientacinei atliktų darbų indikacijai, jau atliekant statybos darbus bei atliekant kitus galimus veiksmus, numatytus pirkimo sutartyje: atsisakant dalies darbų ar įsigyjant papildomus darbus. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, įsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus susitarime, net jeigu Rangovo pateiktose orientacinėse sąmatose bus aritmetinių ar kitokių klaidų bei neatitikimų.

4.7. Jeigu tam tikra medžiaga, įrengimas ar darbas yra aprašyti ar nubraižyti bet kurioje Konkurso dokumentacijoje (techninėse specifikacijose, brėžiniuose, sąnaudų žiniaraščiuose) ir ta medžiaga, įrengimas ar darbas yra būtinas tikslams pasiekti, - laikoma, kad minėtą medžiagą, įrengimą ar darbą Rangovas privalėjo įsivertinti užpildydamas atitinkamas Pasiūlymo formos eilutes bei pateikdamas bendrą Pasiūlymo kainą, nepaisant to, ar tam tikros  medžiagos, įrengimai ar darbai yra pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ar ne.

4.8. Jeigu Techninėje specifikacijoje,  Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

4.9. Statybos darbai atliekami vadovaujantis, šiomis Sąlygomis, Rangos sutartimi, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

4.10. Statybos darbų atlikimo terminas yra nustatytas Rangos darbų sutartyje. Rangovas privalo įvertinti savo gamybinius, organizacinius ir techninius resursus darbų atlikimui sutartyje numatytu grafiku. Laiku neatlikus darbų, Rangovas privalės mokėti delspinigius, kurių dydis yra apibrėžtas pirkimo sutarties sąlygose.

4.11. Darbų vykdymo vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Druskininkų reabilitacijos centre „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkuose.

4.12. Darbų atlikimo apimtis  Rangovui prieš darbų pradžią pateiks Perkančioji organizacija. Statybos techninę priežiūrą vykdys Perkančiosios organizacijos paskirti ar pasamdyti specialistai.

4.13. Rangovas vykdydamas statybos darbus privalės laikytis švaros, užtikrinti, kad nebūtų teršiamos aplinkinės patalpos ir teritorija. Rangovas statybos laikotarpiu turės nuolatos prižiūrėti personalo ir technikos judėjimo kelius, juos valyti, taikyti kitas apsaugos priemones (pvz., technikos ratų plovimą ir kt.). Atliekant ardymo darbus, Rangovas privalės taikyti griovimo metu susidarančių dulkių mažinimo priemones (pvz., apsauginių užtvarų įrengimas). Atsižvelgiant į tai, kad darbai vykdomi veikiančioje įstaigoje, dulkių susidarymo galimybė turi būti kaip įmanoma labiau sumažinta arba panaikinta.

4.14. Rangovas turės atlikti visus  išvardintus darbus įskaitant, bet neapsiribojant 2.1.3 punkte išvardintais.

5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.1. Rangovui Užsakovas perduoda Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Techninė specifikacija nelaikoma viršesniu dokumentu už Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius statybos teisės ir kitus norminius dokumentus.

6.2. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir numatyti visus darbus reikalingus remonto darbų tikslams pasiekti ir statybos darbams užbaigti.

6.3. Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

6.4. Darbai neįvardinti techninėje specifikacijoje, bet technologiškai privalomi atlikti, turi būti įgyvendinti Rangovo sąskaita.

6.5. Medžiagų techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei nurodyta, t.y. siūlomos medžiagos savo savybėmis turi būti lygiavertės arba geresnių techninių parametrų.

6.6. Šiukšlės susidariusios statybos darbų metu turi būti šalinamos Rangovo sąskaita. Šiukšlės negali būti sandėliuojamos Užsakovo teritorijoje, bet rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos iš karto kai tik užpildomas konteineris. Šiukšlių išvežimu ir konteinerių pristatymu / išvežimu rūpinasi Rangovas.

6.7. Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių patekimo.

6.8. Jeigu darbų metu būtų sugadinti bet kokie aplinkos elementai, rangovas savo sąskaita privalo juos pataisyti, atstatyti į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš statybos darbų pradžią.

6.9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 2026 vasario 12 d. Nr. D1-508 4.3 p., remonto darbams tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Reikalinga kartu su pasiūlymu pateikti šį kriterijų patvirtinantį dokumentą

6.10. Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka Sutarties reikalavimus. Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis.

6.11. Garantinis laikotarpis ir sąlygos nustatomos Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsnio nuostatomis.

6.12. Pirkimas į dalis neskaidomas.

7. Priedai

7.1. „Gydymo paskirties pastato Maironio g. 22, Druskininkuose patalpų Žemės ir nekilnojamo turto registro patalpų brėžiniai ir remontuojamų patalpų grindų plotai.